## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | ZŠ Lánecká, řešení přívodu vody do požárních hydrantů v pavilonu 2. stupně
| Misto |  | Světlá nad Sázavou
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Světlá nad Sázavou |  |  |  | IČ: | 00268321
|  |  | náměstí Trčků z Lípy 18 |  |  |  | DIČ: | CZ00268321
|  | 58291 | Světlá nad Sázavou
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-11-11
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | ZŠ Lánecká, řešení přívodu vody do požárních hydrantů v pavilonu 2. stupně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| CS RTS 2024/II | [8 empty] | CS RTS 2024/II
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZŠ Lánecká, řešení přívodu vody do požárních hydrantů v pavilonu 2. stupně | [20 empty] | STA
O: |  | Světlá nad Sázavou | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04127 |  | 0 |  |  |  | 0.19 |  |  | DIL
1 | 346244371RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.1625 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25395 | 0.04127 | 0 | 0 |  |  | 1.153 | 0.19 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N05, zazdívka niky, odměřeno na výkresu":0,25*0,65 |  | 0.1625 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00057 |  | 0 |  |  |  | 0.04 |  |  | DIL
2 | 416093133R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRBI 12,5 mm | m2 | 0.045 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01272 | 0.00057 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.04 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N06, opláštění vodorovného vedení, odměřeno na výkresu":0,06*0,75 |  | 0.045 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07548 |  | 0 |  |  |  | 1.25 |  |  | DIL
3 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 3.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01634 | 0.05229 | 0 | 0 |  |  | 0.253 | 0.81 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N04, odměřeno na výkresu":1,5+1,7 |  | 3.2 | [18 empty] | VV | 0
4 | 612420016RA0 | Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková | m2 | 0.4825 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04806 | 0.02319 | 0 | 0 |  |  | 0.91368 | 0.44 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N04, odměřeno na výkresu":(1,5+1,7)*0,1 |  | 0.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N05, zazdívka niky, odměřeno na výkresu":0,25*0,65 |  | 0.1625 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.88522 |  | 0 |  |  |  | 1.13 |  |  | DIL
5 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 0.35058 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.88522 | 0 | 0 |  |  | 3.213 | 1.13 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N01, odměřeno na výkresu":(7,61+12,4+4,87+6,92)*0,2*0,065-0,057-0,009 |  | 0.3474 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N02, odměřeno na výkresu":(5,91+1)*0,2*0,08*0,074-0,005 |  | 0.0031814 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01422 |  | 0 |  |  |  | 1.93 |  |  | DIL
6 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01422 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 1.93 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, montáž a demontáž SDK, potrubí DN80 a bourání prostupu":(3+6)*1 |  | 9 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08984 |  | 0 |  |  |  | 86.25 |  |  | DIL
7 | 1 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 260 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.0104 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 80.08 |  |  | POL1_0
|  | Výměra této položky je určena plochou místa prací a komunikačními trasami. | [20 empty] | POP |  | Výměra této položky je určena plochou místa prací a komunikačními trasami.
|  | Obsah položky: zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích. | [20 empty] | POP |  | Obsah položky: zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích.
|  | "viz výkres č. D1.02, odměřeno na výkresu":260 |  | 260 | [18 empty] | VV | 0
8 | 954312203R00 | Opláštění z SDK,2.str,do 500x500 mm,RBI tl.12,5 mm | m | 2.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01272 | 0.03116 | 0 | 0 |  |  | 1.05 | 2.57 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N07, opláštění svislého vedení, odměřeno na výkresu":2,45 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
9 | 954312303R00 | Opláštění z SDK,2.str,do 800x800 mm,RBI tl.12,5 mm | m | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01931 | 0.04828 | 0 | 0 |  |  | 1.44 | 3.6 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N06, opláštění vodorovného vedení, odměřeno na výkresu":2,5 |  | 2.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00105 |  | 1.4926 |  |  |  | 5.25 |  |  | DIL
10 | 962036112R00 | Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm | m2 | 3.1875 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.00105 | 0.02198 | 0.07006 |  |  | 0.325 | 1.04 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B07, odměřeno na výkresu":(0,46+0,75)*2,5 |  | 3.025 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B08, demontáž opláštění, odměřeno na výkresu":0,25*0,65 |  | 0.1625 | [18 empty] | VV | 0
11 | 965042141RT3 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.44128 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.97082 |  |  | 5.075 | 2.24 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B01, odměřeno na výkresu":(7,61+12,4+4,87+6,92)*0,2*0,052 |  | 0.33072 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B02, odměřeno na výkresu":(5,91+1)*0,2*0,08 |  | 0.11056 | [18 empty] | VV | 0
12 | 965048250R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% | m2 | 12.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02551 | 0.32449 |  |  | 0.1155 | 1.47 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B01, maltové lože, odměřeno na výkresu":(7,61+12,4+4,87+6,92)*0,2*2 |  | 12.72 | [18 empty] | VV | 0
13 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických do tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 6.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1272 |  |  | 0.078 | 0.5 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B01, odměřeno na výkresu":(7,61+12,4+4,87+6,92)*0,2 |  | 6.36 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00256 |  | 0.10278 |  |  |  | 82.67 |  |  | DIL
14 | 2 | Řezání železobetonu hl. řezu do 100 mm | m | 76.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.03529 |  |  | 1 | 76.72 |  |  | POL1_0
|  | Při řezání bude použito přímé odsávání. | [20 empty] | POP |  | Při řezání bude použito přímé odsávání.
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B01, odměřeno na výkresu":7,61+7,41+12,4+12,8+4,87+4,67+6,92+6,92 |  | 63.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B02, odměřeno na výkresu":5,81+0,8+0,2+0,2+6,11 |  | 13.12 | [18 empty] | VV | 0
15 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0.00099 | 0.01413 | 0.00989 |  |  | 2.95 | 2.07 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B04, odměřeno na výkresu":0,7 |  | 0.7 | [18 empty] | VV | 0
16 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 3.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00157 | 0.018 | 0.0576 |  |  | 0.342 | 1.09 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B03, odměřeno na výkresu":1,5+1,7 |  | 3.2 | [18 empty] | VV | 0
17 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.694 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.83 |  |  | POL1_0
|  | "součet z rozpočtového programu":1,694 |  | 1.694 | [18 empty] | VV | 0
18 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1.694 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | "součet z rozpočtového programu":1,694 |  | 1.694 | [18 empty] | VV | 0
19 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.694 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 1.6 |  |  | POL1_0
|  | "součet z rozpočtového programu":1,694 |  | 1.694 | [18 empty] | VV | 0
20 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3.388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 0.36 |  |  | POL1_0
|  | "součet z rozpočtového programu":1,694*2 |  | 3.388 | [18 empty] | VV | 0
21 | 979990110R00 | Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 | t | 0.0701 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Ceník za likvidaci odpadů ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov platný od 1. 1. 2024. | [20 empty] | POP |  | Ceník za likvidaci odpadů ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov platný od 1. 1. 2024.
|  | Likvidace odpadů podle katalogu odpadů vyhl. č. 383/2001 Sb., kterými jsou TBS Světlá nad Sázavou, p. o., na základě souhlasu KÚ kraje Vsočina oprávněni nakládat a zajišťovat jich likvidaci. | [20 empty] | POP |  | Likvidace odpadů podle katalogu odpadů vyhl. č. 383/2001 Sb., kterými jsou TBS Světlá nad Sázavou, p. o., na základě souhlasu KÚ kraje Vsočina oprávněni nakládat a zajišťovat jich likvidaci.
|  | Provozovatel: TBS Světlá nad Sázavou, p. o., se sídlem Na Rozkoši 749, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 00 04 22 34 | [20 empty] | POP |  | Provozovatel: TBS Světlá nad Sázavou, p. o., se sídlem Na Rozkoši 749, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 00 04 22 34
|  | "součet z rozpočtového programu":0,0701 |  | 0.0701 | [18 empty] | VV | 0
22 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 1.4682 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Ceník za likvidaci odpadů ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov platný od 1. 1. 2024. | [20 empty] | POP |  | Ceník za likvidaci odpadů ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov platný od 1. 1. 2024.
|  | Likvidace odpadů podle katalogu odpadů vyhl. č. 383/2001 Sb., kterými jsou TBS Světlá nad Sázavou, p. o., na základě souhlasu KÚ kraje Vsočina oprávněni nakládat a zajišťovat jich likvidaci. | [20 empty] | POP |  | Likvidace odpadů podle katalogu odpadů vyhl. č. 383/2001 Sb., kterými jsou TBS Světlá nad Sázavou, p. o., na základě souhlasu KÚ kraje Vsočina oprávněni nakládat a zajišťovat jich likvidaci.
|  | Provozovatel: TBS Světlá nad Sázavou, p. o., se sídlem Na Rozkoši 749, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 00 04 22 34 | [20 empty] | POP |  | Provozovatel: TBS Světlá nad Sázavou, p. o., se sídlem Na Rozkoši 749, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 00 04 22 34
|  | "součet z rozpočtového programu":1,4682 |  | 1.4682 | [18 empty] | VV | 0
23 | 979990141R00 | Poplatek za uložení suti - polystyren s perlinkou, skupina odpadu 170604 | t | 0.0155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Ceník za likvidaci odpadů ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov platný od 1. 1. 2024. | [20 empty] | POP |  | Ceník za likvidaci odpadů ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov platný od 1. 1. 2024.
|  | Likvidace odpadů podle katalogu odpadů vyhl. č. 383/2001 Sb., kterými jsou TBS Světlá nad Sázavou, p. o., na základě souhlasu KÚ kraje Vsočina oprávněni nakládat a zajišťovat jich likvidaci. | [20 empty] | POP |  | Likvidace odpadů podle katalogu odpadů vyhl. č. 383/2001 Sb., kterými jsou TBS Světlá nad Sázavou, p. o., na základě souhlasu KÚ kraje Vsočina oprávněni nakládat a zajišťovat jich likvidaci.
|  | Provozovatel: TBS Světlá nad Sázavou, p. o., se sídlem Na Rozkoši 749, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 00 04 22 34 | [20 empty] | POP |  | Provozovatel: TBS Světlá nad Sázavou, p. o., se sídlem Na Rozkoši 749, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 00 04 22 34
|  | "součet z rozpočtového programu":0,0155 |  | 0.0155 | [18 empty] | VV | 0
24 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0.013 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Ceník za likvidaci odpadů ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov platný od 1. 1. 2024. | [20 empty] | POP |  | Ceník za likvidaci odpadů ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov platný od 1. 1. 2024.
|  | Likvidace odpadů podle katalogu odpadů vyhl. č. 383/2001 Sb., kterými jsou TBS Světlá nad Sázavou, p. o., na základě souhlasu KÚ kraje Vsočina oprávněni nakládat a zajišťovat jich likvidaci. | [20 empty] | POP |  | Likvidace odpadů podle katalogu odpadů vyhl. č. 383/2001 Sb., kterými jsou TBS Světlá nad Sázavou, p. o., na základě souhlasu KÚ kraje Vsočina oprávněni nakládat a zajišťovat jich likvidaci.
|  | Provozovatel: TBS Světlá nad Sázavou, p. o., se sídlem Na Rozkoši 749, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 00 04 22 34 | [20 empty] | POP |  | Provozovatel: TBS Světlá nad Sázavou, p. o., se sídlem Na Rozkoši 749, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 00 04 22 34
|  | "součet z rozpočtového programu":0,013 |  | 0.013 | [18 empty] | VV | 0
25 | 979999984R00 | Poplatek za recyklaci - tašky, keramika, do 1600 cm2 (skup.170103) | t | 0.1272 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Ceník za likvidaci odpadů ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov platný od 1. 1. 2024. | [20 empty] | POP |  | Ceník za likvidaci odpadů ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov platný od 1. 1. 2024.
|  | Likvidace odpadů podle katalogu odpadů vyhl. č. 383/2001 Sb., kterými jsou TBS Světlá nad Sázavou, p. o., na základě souhlasu KÚ kraje Vsočina oprávněni nakládat a zajišťovat jich likvidaci. | [20 empty] | POP |  | Likvidace odpadů podle katalogu odpadů vyhl. č. 383/2001 Sb., kterými jsou TBS Světlá nad Sázavou, p. o., na základě souhlasu KÚ kraje Vsočina oprávněni nakládat a zajišťovat jich likvidaci.
|  | Provozovatel: TBS Světlá nad Sázavou, p. o., se sídlem Na Rozkoši 749, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 00 04 22 34 | [20 empty] | POP |  | Provozovatel: TBS Světlá nad Sázavou, p. o., se sídlem Na Rozkoši 749, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 00 04 22 34
|  | "součet z rozpočtového programu":0,1272 |  | 0.1272 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.82 |  |  | DIL
26 | 998011031R00 | Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m | t | 1.096 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.749 | 0.82 |  |  | POL1_0
|  | "součet z rozpočtového programu":1,096 |  | 1.096 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02849 |  | 0 |  |  |  | 3.02 |  |  | DIL
27 | 3 | Stěrka hydroizolační, provedení ve dvou vrstvách | m2 | 7.742 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.02849 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 2.98 |  |  | POL1_0
|  | Komponentní vodotěsná hrubovrstvá pružná stěrka na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze s polystyrénovým plnivem, bez rozpouštědel. | [20 empty] | POP |  | Komponentní vodotěsná hrubovrstvá pružná stěrka na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze s polystyrénovým plnivem, bez rozpouštědel.
|  | Nátěrová asfaltová hydroizolace (ve dvou vrstvách): ~ 4,5 - 6,0 l/m2 (tloušťka mokré vrstvy 4,5 – 6,0 mm / tloušťka suché vrstvy 3,0 – 4,0 mm) | [20 empty] | POP |  | Nátěrová asfaltová hydroizolace (ve dvou vrstvách): ~ 4,5 - 6,0 l/m2 (tloušťka mokré vrstvy 4,5 – 6,0 mm / tloušťka suché vrstvy 3,0 – 4,0 mm)
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N01, odměřeno na výkresu":(7,61+12,4+4,87+6,92)*0,2 |  | 6.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.02, oskladba N02, odměřeno na výkresu":(5,91+1)*0,2 |  | 1.382 | [18 empty] | VV | 0
28 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.0285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.567 | 0.04 |  |  | POL1_0
|  | "součet z rozpočtového programu":0,0285 |  | 0.0285 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00434 |  | 0.01548 |  |  |  | 0.83 |  |  | DIL
29 | 713102111T00 | Odstranění tepelné izolace podlah, volně, EPS tloušťky do 100 mm | m2 | 7.742 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01548 |  |  | 0.038 | 0.29 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B01, odměřeno na výkresu":(7,61+12,4+4,87+6,92)*0,2 |  | 6.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B02, odměřeno na výkresu":(5,91+1)*0,2 |  | 1.382 | [18 empty] | VV | 0
30 | 713121111R00 | Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé | m2 | 6.5807 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 0.53 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N01, odměřeno na výkresu":(7,61+12,4+4,87+6,92)*(0,2-0,03) |  | 5.406 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N02, odměřeno na výkresu":(5,91+1)*(0,2-0,03) |  | 1.1747 | [18 empty] | VV | 0
31 | 28375704R | Deska izolační EPS 100 tl. 30 mm | m3 | 0.21716 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.00434 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N01, odměřeno na výkresu":(7,61+12,4+4,87+6,92)*(0,2-0,03)*0,03*1,1 |  | 0.1784 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N02, odměřeno na výkresu":(5,91+1)*(0,2-0,03)*0,03*1,1 |  | 0.038765 | [18 empty] | VV | 0
32 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.00434 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.74 | 0.01 |  |  | POL1_0
|  | "součet z rozpočtového programu":0,00434 |  | 0.00434 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.065 |  | 0.10208 |  |  |  | 79.57 |  |  | DIL
33 | 722130233R00 | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 mm | m | 22.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0159 | 0.35934 | 0 | 0 |  |  | 0.897 | 20.27 |  |  | POL1_0
|  | Obsahem položky je dodávka a montáž trubek závitových pozinkovaných včetně armatur, krácení potrubí, vytočení potřebných závitů na potrubí, těsnící materiál spojů, všechny prvky a úkony, které zajistí celistvost a funkčnost vedení jako celku a nejsou samostaně rozpočtovány. | [20 empty] | POP |  | Obsahem položky je dodávka a montáž trubek závitových pozinkovaných včetně armatur, krácení potrubí, vytočení potřebných závitů na potrubí, těsnící materiál spojů, všechny prvky a úkony, které zajistí celistvost a funkčnost vedení jako celku a nejsou samostaně rozpočtovány.
|  | "viz výkres č. D1.02, nový rozvod požární vody, odměřeno na výkresu":4,8+1,5+0,3+0,1+13+0,8+0,3+0,2+1,6 |  | 22.6 | [18 empty] | VV | 0
34 | 722130236R00 | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 50 mm | m | 26.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01791 | 0.47067 | 0 | 0 |  |  | 1.017 | 26.73 |  |  | POL1_0
|  | Obsahem položky je dodávka a montáž trubek závitových pozinkovaných včetně armatur, krácení potrubí, vytočení potřebných závitů na potrubí, těsnící materiál spojů, všechny prvky a úkony, které zajistí celistvost a funkčnost vedení jako celku a nejsou samostaně rozpočtovány. | [20 empty] | POP |  | Obsahem položky je dodávka a montáž trubek závitových pozinkovaných včetně armatur, krácení potrubí, vytočení potřebných závitů na potrubí, těsnící materiál spojů, všechny prvky a úkony, které zajistí celistvost a funkčnost vedení jako celku a nejsou samostaně rozpočtovány.
|  | "viz výkres č. D1.02, nový rozvod požární vody, odměřeno na výkresu":0,9+2,2+2,68+0,2+7,5+12,7+0,1 |  | 26.28 | [18 empty] | VV | 0
35 | 722130238R00 | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 80 mm | m | 8.41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01826 | 0.15357 | 0 | 0 |  |  | 1.157 | 9.73 |  |  | POL1_0
|  | Obsahem položky je dodávka a montáž trubek závitových pozinkovaných včetně armatur, krácení potrubí, vytočení potřebných závitů na potrubí, těsnící materiál spojů, všechny prvky a úkony, které zajistí celistvost a funkčnost vedení jako celku a nejsou samostaně rozpočtovány. | [20 empty] | POP |  | Obsahem položky je dodávka a montáž trubek závitových pozinkovaných včetně armatur, krácení potrubí, vytočení potřebných závitů na potrubí, těsnící materiál spojů, všechny prvky a úkony, které zajistí celistvost a funkčnost vedení jako celku a nejsou samostaně rozpočtovány.
|  | "viz výkres č. D1.02, nový rozvod požární vody, odměřeno na výkresu":4,01+2,16+2,1+0,14 |  | 8.41 | [18 empty] | VV | 0
36 | 722130805R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 80 mm | m | 8.27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01102 | 0.09114 |  |  | 0.297 | 2.46 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B09, odměřeno na výkresu":4,01+2,16+2,1 |  | 8.27 | [18 empty] | VV | 0
37 | 722130919R00 | Provedení opravy závitového potrubí, přeřezání ocelové trubky do DN 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.163 | 0.16 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B09":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
38 | 722181113R00 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 mm | m | 22.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.00362 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 1.4 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, nový rozvod požární vody, odměřeno na výkresu":4,8+1,5+0,3+0,1+13+0,8+0,3+0,2+1,6 |  | 22.6 | [18 empty] | VV | 0
39 | 722181116R00 | Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 65 mm | m | 21.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00678 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 2.84 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, nový rozvod požární vody, odměřeno na výkresu":0,9+7,5+12,7+0,1 |  | 21.2 | [18 empty] | VV | 0
40 | 722181214RY7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 89 mm | m | 5.09 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.00148 | 0 | 0 |  |  | 0.225 | 1.15 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, nový rozvod požární vody, izolace potrubí za SDK, odměřeno na výkresu":0,1+2,68+2,23+0,08 |  | 5.09 | [18 empty] | VV | 0
41 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.17 |  |  | POL1_0
|  | Uzavření/otevření při odpojování hydrantových skříní. | [20 empty] | POP |  | Uzavření/otevření při odpojování hydrantových skříní.
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B05, B06":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
42 | 722220873R00 | Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00547 | 0.01094 |  |  | 0.103 | 0.21 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B05":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B06":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
43 | 722229103R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 0.25 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B05":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B06":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
44 | 722239108T00 | Montáž vodovodní armatury G 3" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.641 | 1.28 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, nový rozvod požární vody, kulový kohout":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.02, nový rozvod požární vody, svěrná spojka":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
45 | 4 | Kulový kohout FF 3" s UCPÁVKOU, Páka, PN30 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | "viz výkres č. D1.02, nový rozvod požární vody, kulový kohout":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
46 | 5 | Spojka svěrná 3" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Napojení na stávající stoupací potrubí - svěrná spojky z litiny 3". | [20 empty] | POP |  | Napojení na stávající stoupací potrubí - svěrná spojky z litiny 3".
|  | "viz výkres č. D1.02, nový rozvod požární vody, svěrná spojka":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
47 | 31944376R | Víčko litinové pozinkované s vnitřním závitem, 1" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00022 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B05":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B06":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
48 | 722254110R00 | Demontáž hydrantových skříní | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B05, odměřeno na výkresu":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
49 | 722254111R00 | Montáž hydrantové skříně s výzbrojí | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 |  |  | 1.644 | 1.64 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N03":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
50 | 6 | Skříň hydrantová s výzbrojí, hadice D25/30 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02472 | 0.02472 | 0 | 0 |  |  | 1.644 | 1.64 |  |  | POL3_0
|  | Specifikace skříně viz výkres D1.02- Půdorys 1.NP - nový stav, ozn. N03 | [20 empty] | POP |  | Specifikace skříně viz výkres D1.02- Půdorys 1.NP - nový stav, ozn. N03
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N03":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
51 | 7 | Provedení tlakové zkoušky potrubí závitového, do DN 100 mm | m | 57.29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01948 | 0 | 0 |  |  | 0.136 | 7.79 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, nový rozvod požární vody 1", odměřeno na výkresu":4,8+1,5+0,3+0,1+13+0,8+0,3+0,2+1,6 |  | 22.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.02, nový rozvod požární vody 2", odměřeno na výkresu":0,9+2,2+2,68+0,2+7,5+12,7+0,1 |  | 26.28 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.02, nový rozvod požární vody 3", odměřeno na výkresu":4,01+2,16+2,1+0,14 |  | 8.41 | [18 empty] | VV | 0
52 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 1.0208 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 1.35 |  |  | POL1_0
|  | "součet z rozpočtového programu":1,0208 |  | 1.0208 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0024 |  | 0 |  |  |  | 0.37 |  |  | DIL
53 | 725989101R00 | Montáž dvířek kovových i z PH | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 0.37 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N08":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
54 | 8 | Revizní dvířka kovová se zámkem 200x200 mm, bílá | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N08":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
55 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.0024 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.517 | 0 |  |  | POL1_0
|  | "součet z rozpočtového programu":0,0024 |  | 0.0024 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00136 |  | 0 |  |  |  | 1.04 |  |  | DIL
56 | 767882135R00 | Třmen ETR, závit M8, pro potrubí 50-60 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 |  |  | 0.109 | 0.22 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, kotvení požárního potrubí DN 50 - 2"":1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
57 | 767882143R00 | Třmen ETR, závit M10, pro potrubí 80-90 mm | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.112 | 0.34 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, kotvení požárního potrubí DN 80 -3"":1+1+1 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
58 | 767884221RT1 | Konzola,2 upevňovací body,hmoždinka+vrut,ALK 27/18, délka 200 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.00074 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 0.48 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, podpora požárního potrubí DN 50 - 2"":1+1 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
59 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.0009 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.327 | 0 |  |  | POL1_0
|  | "součet z rozpočtového programu":0,0009 |  | 0.0009 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19139 |  | 0 |  |  |  | 17.29 |  |  | DIL
60 | 9 | Prořezání spár dlažby keramické | m | 64.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.154 | 9.89 |  |  | POL1_0
|  | Při prořezávání spár bude použito přímé odsávání. | [20 empty] | POP |  | Při prořezávání spár bude použito přímé odsávání.
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B01, odměřeno na výkresu":7,61+7,41+12,4+12,8+4,87+4,67+6,92+6,92+0,2+0,2+0,2 |  | 64.2 | [18 empty] | VV | 0
61 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 6.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.1 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N01, odměřeno na výkresu":(7,61+12,4+4,87+6,92)*0,2 |  | 6.36 | [18 empty] | VV | 0
62 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 6.491 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00136 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.32 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N01, dlažba, odměřeno na výkresu":(7,61+12,4+4,87+6,92)*0,2 |  | 6.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N01, sokl, odměřeno na výkresu":(0,46+0,35+0,1+0,2+0,2)*0,1 |  | 0.131 | [18 empty] | VV | 0
63 | 771475014RU7 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, lepidlo, spárovací hmota | m | 1.31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.00067 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 0.31 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N01, odměřeno na výkresu":0,46+0,35+0,1+0,2+0,2 |  | 1.31 | [18 empty] | VV | 0
64 | 771575102RT1 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm, lepidlo, spárovací hmota | m2 | 6.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00546 | 0.03473 | 0 | 0 |  |  | 1 | 6.36 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N01, odměřeno na výkresu":(7,61+12,4+4,87+6,92)*0,2 |  | 6.36 | [18 empty] | VV | 0
65 | 10 | Dlažba keramická celoslinutá 10x10 cm, tl. 7 mm, cenová relace dlažba 1800-2100 Kč/m2 bez DPH | m2 | 8.0535 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.15463 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Typ: KERAMICKÉ, SLINUTÉ | [20 empty] | POP |  | Typ: KERAMICKÉ, SLINUTÉ
|  | Vzhled: jednobarevný | [20 empty] | POP |  | Vzhled: jednobarevný
|  | Barva: bílá, béžová ¦ krémová, žlutá, červená, modrá, zelená, šedá, černá | [20 empty] | POP |  | Barva: bílá, béžová ¦ krémová, žlutá, červená, modrá, zelená, šedá, černá
|  | Tvar: čtverec | [20 empty] | POP |  | Tvar: čtverec
|  | Použití: stěny, podlaha, interiér, exteriér | [20 empty] | POP |  | Použití: stěny, podlaha, interiér, exteriér
|  | Pokládka: LEPENÍ | [20 empty] | POP |  | Pokládka: LEPENÍ
|  | Rozměr: 10x10 cm | [20 empty] | POP |  | Rozměr: 10x10 cm
|  | Tloušťka: 7 mm | [20 empty] | POP |  | Tloušťka: 7 mm
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N01, odměřeno na výkresu":((7,61+12,4+4,87+6,92)*0,2+(0,46+0,35+0,1+0,2+0,2))*1,05 |  | 8.0535 | [18 empty] | VV | 0
66 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.1914 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 0.31 |  |  | POL1_0
|  | "součet z rozpočtového programu":0,1914 |  | 0.1914 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01036 |  | 0.013 |  |  |  | 3.37 |  |  | DIL
67 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 2.073 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.03 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B02, odměřeno na výkresu":(5,81+1,1)*0,3 |  | 2.073 | [18 empty] | VV | 0
68 | 776101121T00 | Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahy | m2 | 2.073 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 0.1 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B02, odměřeno na výkresu":(5,81+1,1)*0,3 |  | 2.073 | [18 empty] | VV | 0
69 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC | m | 2.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00017 | 0 | 0 |  |  | 0.1372 | 0.29 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N01, odměřeno na výkresu":1,1+1 |  | 2.1 | [18 empty] | VV | 0
70 | 776521110R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na disperzní lepidlo | m2 | 2.073 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.00083 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 0.79 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N01, odměřeno na výkresu":(5,81+1,1)*0,3 |  | 2.073 | [18 empty] | VV | 0
71 | 11 | Podlahovina PVC tl. 2,2 mm do komerč. prostor, cenová relace 280-300 Kč/m2 bez DPH | m2 | 2.2803 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.0073 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N02, odměřeno na výkresu":((5,81+1,1)*0,3)*1,1 |  | 2.2803 | [18 empty] | VV | 0
72 | 776591920R00 | Oprava povlakové podlahy do plochy 0,50 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.00037 | 0.003 | 0.003 |  |  | 0.337 | 0.34 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B02":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
73 | 776591940R00 | Oprava povlakové podlahy do plochy 2,00 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0.00116 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.77 | 0.77 |  |  | POL1_0
|  | Obsahem položky je vyříznutí povlaku PVC lepeného bez podložky, očištění podkladu od zbytků lepidla a zpětné nalepení PVC po provedení stavebních prací. | [20 empty] | POP |  | Obsahem položky je vyříznutí povlaku PVC lepeného bez podložky, očištění podkladu od zbytků lepidla a zpětné nalepení PVC po provedení stavebních prací.
|  | "viz výkres č. D1.01, ozn. B02":1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
74 | 776994111R00 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 13.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00053 | 0 | 0 |  |  | 0.0782 | 1.04 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, skladba N01, odměřeno na výkresu":5,81+6,11+0,3+0,3+0,8 |  | 13.32 | [18 empty] | VV | 0
75 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.0104 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.091 | 0.01 |  |  | POL1_0
|  | "součet z rozpočtového programu":0,0104 |  | 0.0104 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0074 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | DIL
76 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.0135 | 0.14 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N06, N07 odměřeno na výkresu":4*2+1*1+1*1 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
77 | 784441010R00 | Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m | m2 | 1.965 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.00083 | 0 | 0 |  |  | 0.11432 | 0.22 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N07, odměřeno na výkresu":(0,35+0,46+0,5)*1,5 |  | 1.965 | [18 empty] | VV | 0
78 | 784450075RA0 | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x | m2 | 4.8745 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.00307 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 0.66 |  |  | POL1_0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N06, odměřeno na výkresu":(0,46+0,75)*(2,5+0,5) |  | 3.63 | [18 empty] | VV | 0
|  | "viz výkres č. D1.02, ozn. N07, odměřeno na výkresu":(0,35+0,46+0,5)*(2,45-1,5) |  | 1.2445 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
79 | VRN1 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovite veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : | [20 empty] | POP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovite veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích :
|  | 1) Vybudování zařízení staveniště. | [20 empty] | POP |  | 1) Vybudování zařízení staveniště.
|  | Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [20 empty] | POP |  | Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
|  | 2) Provoz zařízení staveniště. | [20 empty] | POP |  | 2) Provoz zařízení staveniště.
|  | Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [20 empty] | POP |  | Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
|  | 3) Odstranění zařízení staveniště. | [20 empty] | POP |  | 3) Odstranění zařízení staveniště.
|  | Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [20 empty] | POP |  | Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
POP
|  | Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby). | [20 empty] | POP |  | Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
80 | VRN2 | Inženýrská činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Shromáždění dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů. | [20 empty] | POP |  | Shromáždění dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů.
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
81 | VRN3 | Provozní vlivy | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupu do budovy). | [20 empty] | POP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupu do budovy).
|  | Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.). Objekt může být částečnš investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a náklady s tím spojené jsou součástí této položky. | [20 empty] | POP |  | Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.). Objekt může být částečnš investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a náklady s tím spojené jsou součástí této položky.
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END