## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Učebna polytechniky
Objekt: | ZŠ Edvarda Beneše - Písek
Část: | OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: | ZŠ Edvarda Beneše - Písek
Zhotovitel:
Datum:
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
HSV | Práce a dodávky HSV | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0
997 | Přesun sutě | 0
998 | Přesun hmot | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0
776 | Podlahy povlakové | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0
EL | Slaboproudé, silnoproudé rozvody | 0
742 | Slaboproudé rozvody + příslušenství | 0
741 | Silnoproudé rozvody + příslušenství | 0
| Celkem bez DPH | 0

## soupis oceněný
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: |  | Učebna polytechniky
Objekt: |  | ZŠ Edvarda Beneše - Písek
Část: |  | OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB
JKSO:
Objednatel: |  | ZŠ Edvarda Beneše - Písek
Zhotovitel:
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis / minimální technické parametry | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Cena celkem s DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
1 | K | 014 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 3 |  | 0 | 21 | 0
2 | K | 014 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 3 |  | 0 | 21 | 0
3 | K | 014 | 612325215 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
4 | K | 011 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
5 | K | 011 | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 20 |  | 0 | 21 | 0
6 | K | 014 | 632681113 | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm | kus | 30 |  | 0 | 21 | 0
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
7 | K | 014 | 952901107 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 | m2 | 11 |  | 0 | 21 | 0
8 | K | 014 | 952901122 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2 | m2 | 4 |  | 0 | 21 | 0
9 | K | 014 | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
10 | K | 014 | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
11 | K | 014 | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
12 | K | 013 | 974049133 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm | m | 14 |  | 0 | 21 | 0
13 | K | 013 | 974082113 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | m | 32 |  | 0 | 21 | 0
14 | K | 013 | 977131115 | Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 2 |  | 0 | 21 | 0
15 | K | 013 | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 19 |  | 0 | 21 | 0
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
16 | K | 013 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně | t | 0.22 |  | 0 | 21 | 0
17 | K | 241 | 997241622 | Naložení a složení suti | t | 0.22 |  | 0 | 21 | 0
18 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.22 |  | 0 | 21 | 0
19 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km | t | 4.4 |  | 0 | 21 | 0
20 | K | 013 | 997013831 | Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( skládkovné) | t | 0.22 |  | 0 | 21 | 0
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
21 | K | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 2 |  | 0 | 21 | 0
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
22 | K | 776 | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
23 | K | 776 | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
24 | K | 776 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
25 | K | 776 | 776121411 | Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
26 | K | 776 | 776141113 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
27 | K | 776 | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
28 | K | 776 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
29 | M | MAT | materiál | PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1. | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
30 | K | 776 | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | m | 20 |  | 0 | 21 | 0
31 | K | 776 | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 30 |  | 0 | 21 | 0
32 | M | MAT | materiál | Lišta soklová PVC 30x30mm | m | 30 |  | 0 | 21 | 0
33 | K | 776 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepených | m | 30 |  | 0 | 21 | 0
34 | K | 776 | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
35 | K | 776 | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
36 | K | 776 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 100 |  | 0 | 21 | 0
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
37 | K | 783 | 783601325 | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným | m2 | 6 |  | 0 | 21 | 0
38 | K | 783 | 783664111 | Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | m2 | 6 |  | 0 | 21 | 0
39 | M | MAT | materiál | Hmota nátěrová syntetická základní na kovy. | kg | 0.6 |  | 0 | 21 | 0
40 | K | 783 | 783617117 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | m2 | 6 |  | 0 | 21 | 0
41 | M | MAT | materiál | Hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy | kg | 0.6 |  | 0 | 21 | 0
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0
42 | K | 784 | 784161211 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 40 |  | 0 | 21 | 0
43 | K | 784 | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 150 |  | 0 | 21 | 0
44 | K | 784 | 784191003 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací | m2 | 11 |  | 0 | 21 | 0
45 | K | 784 | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 4 |  | 0 | 21 | 0
46 | K | 784 | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 47 |  | 0 | 21 | 0
47 | K | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 150 |  | 0 | 21 | 0
48 | K | vlastní |  | Příplatek k malbě, malování v barevných odstínech | m2 | 150 |  | 0 | 21 | 0
|  |  | EL | Slaboproudé, silnoproudé rozvody |  |  |  | 0
|  |  | 742 | Slaboproudé rozvody + příslušenství |  |  |  | 0
49 | K | 742 | 742122001 | Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil | kus | 20 |  | 0 | 21 | 0
50 | M | MAT | materiál | Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný | kus | 20 |  | 0 | 21 | 0
51 | K | 742 | 742330041 | Montáž datové jednozásuvky | kus | 16 |  | 0 | 21 | 0
52 | M | MAT | materiál | Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul) | kus | 16 |  | 0 | 21 | 0
53 | K | 742 | 742330042 | Montáž datové dvouzásuvky | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0
54 | M | MAT | materiál | Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0
55 | K | 742 | 742122001 | Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil | kus | 48 |  | 0 | 21 | 0
56 | M | MAT | materiál | Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát | kus | 48 |  | 0 | 21 | 0
57 | K | 742 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15 | m | 250 |  | 0 | 21 | 0
58 | M | MAT | materiál | Datový UTP cat.5 kabel | m | 250 |  | 0 | 21 | 0
59 | K | 742 | 742110202 | Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
60 | M | MAT | materiál | Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
61 | K | 742 | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 23 |  | 0 | 21 | 0
|  |  | 741 | Silnoproudé rozvody + příslušenství |  |  |  | 0
62 | K | 741 | 741210101 | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
63 | M | MAT | materiál | Rozvaděčová skříň, min. 36 modulů, IP30, pod omítku | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
64 | K | 741 | 741320135 | Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. | kus | 10 |  | 0 | 21 | 0
65 | M | MAT | materiál | Proudový chránič s jističem min. 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí min. 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud min. 0,03A. | kus | 6 |  | 0 | 21 | 0
66 | M | MAT | materiál | Proudový chránič s jističem min. 25A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí min. 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud min. 0,03A. | kus | 4 |  | 0 | 21 | 0
67 | K | 741 | 741310561 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
68 | M | MAT | materiál | Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
69 | K | 741 | 741811011 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotnosti do 200 kg. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
70 | K | 741 | 741313004 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá. | kus | 25 |  | 0 | 21 | 0
71 | M | MAT | materiál | Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A | kus | 25 |  | 0 | 21 | 0
72 | K | 741 | 741112072 | Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových plastových dvojitých. | kus | 20 |  | 0 | 21 | 0
73 | M | MAT | materiál | Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek. | kus | 20 |  | 0 | 21 | 0
74 | M | MAT | materiál | Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky. | kus | 20 |  | 0 | 21 | 0
75 | K | 741 | 741313004 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá. | kus | 16 |  | 0 | 21 | 0
76 | M | MAT | materiál | Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A | kus | 16 |  | 0 | 21 | 0
77 | K | 741 | 741313001 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE. | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0
78 | M | MAT | materiál | Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0
79 | M | MAT | materiál | Rámeček 5-násobný bílý | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
80 | K | 741 | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
81 | M | MAT | materiál | Krabice přístrojová pod omítku, PVC, pětinásobná. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
82 | K | 741 | 741112003 | Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných. | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0
83 | M | MAT | materiál | Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka. | kus | 2 |  | 0 | 21 | 0
84 | K | vlastní |  | Vysekání kapsy a montáž přístrojové krabice jednonásobné v cihlovém zdivu | m | 1 |  | 0 | 21 | 0
85 | M | vlastní |  | krabice přístrojová, hloubka min. 43 mm | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0
86 | M | vlastní |  | Tlačítkový spínač nouzového zastavení, resetování klíčem. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
87 | M | vlastní |  | Intalační krabice pod omítku pro zakončení chrániček. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
88 | K | 741 | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2. | m | 150 |  | 0 | 21 | 0
89 | M | MAT | materiál | Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. | m | 150 |  | 0 | 21 | 0
90 | K | 741 | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2. | m | 10 |  | 0 | 21 | 0
91 | M | MAT | materiál | Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2. | m | 10 |  | 0 | 21 | 0
92 | K | 741 | 741110512 | Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkládacích s víčkem, šířky přes 60 do 120mm. | m | 8 |  | 0 | 21 | 0
93 | M | MAT | materiál | Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínicího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů. Barva bílá. Stupeň krytí: IP 30. Cena včetně instalace a dopravy. | m | 8 |  | 0 | 21 | 0
94 | M | MAT | materiál | Kryt koncový pro instalační parapetní kanál 90x55mm. | ks | 16 |  | 0 | 21 | 0
95 | M | MAT | materiál | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm. | m | 35 |  | 0 | 21 | 0
96 | K | 741 | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic, plastových ohebných, uložených pevně, vnější ø přes 23 do 35 mm | m | 35 |  | 0 | 21 | 0
97 | M | MAT | materiál | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm. | m | 35 |  | 0 | 21 | 0
98 | K | 741 | 741110003 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic, plastových ohebných, uložených pevně, vnější ø přes 35 mm | m | 35 |  | 0 | 21 | 0
99 | K | 741 | 741810001 | Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
100 | K | vlastní | silový přívod | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku nebo v liště plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x6 mm2. | m | 30 |  | 0 | 21 | 0
101 | M | vlastní | silový přívod | Silový kabel CYKY-J 5x6mm2. | m | 30 |  | 0 | 21 | 0
102 | K | vlastní | silový přívod | montáž vodiče cya pevně | m | 30 |  | 0 | 21 | 0
103 | M | vlastní | silový přívod | vodič CYA 10mm zel-žl | m | 30 |  | 0 | 21 | 0
104 | K | vlastní | silový přívod | Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkládacích s víčkem, šířky přes 40 do 60mm včetně vyvrtání a osazení hmoždinek | m | 15 |  | 0 | 21 | 0
105 | M | vlastní | silový přívod | Instalační vkládací lišta 60X40mm Barva bílá. | m | 15 |  | 0 | 21 | 0
106 | M | vlastní | silový přívod | kryt rohový, spojovací pro lištu 60x40mm | ks | 8 |  | 0 | 21 | 0
107 | K | vlastní | silový přívod | Montáž jističů se zapojením vodičů, třípólových nn, ve skříni. | kus | 1 |  | 0 | 21 | 0
108 | M | vlastní | silový přívod | jistič 3xC32A | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0
109 | K | vlastní | silový přívod | úprava a zabudování drobného montážního materiálu pro úpravu stávajícího silového rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0
110 | M | vlastní | silový přívod | drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny) | ks | 1 |  | 0 | 21 | 0
111 | K | vlastní | silový přívod | ukončení vodiče v rozvaděčích , přístrojích | ks | 12 |  | 0 | 21 | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0