## Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - PŘÍLOHA Č.5
Stavba: ZKAPACITNĚNÍ A MODERNIZACE ČOV POPOVICE
Objekt: PS 03 Motorové rozvody, PS 04 SŘTP, PS 05 Zabezpečení objektu |  |  |  |  | JKSO:
EČO:
Objednatel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Datum: 12.2017
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Dodávka RM1
Rozvaděčová skříň IP40/IP20 kompletní
QA40-200804 Řadová rozváděčová skříň | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PD-Q13-PK010804 Podstavec | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PD-Q03-MP1908 Montážní panel | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PD-Q12-KB2004 Boční kryty | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Příslušenství, instalační materiál | Kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepínač zdroje napájení - Síť-0-generátor
Vačkový spínač 100A, řazení 2205, včetně čelní desky, štíku a ovládacího prvku. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistkový odpínač, včetně pojistek
OPVP10-3 Pojistkový odpínač | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
PV10 16A gG Pojistková vložka | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PVA10 10A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepěťová ochrana
FLP-B+C MAXI/3 S 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C, dálková signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič 10kA
LTN-50B-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-32C-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-25B-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-6B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-16B-1 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-6D-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LTN-4B-1 Jistič | Ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
PS-LT-1100 Pomocný spínač | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA
OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Měřicí transformátor
CLA2.2 250/5A,15VA,3% | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Hlídací napěťové relé
HRN-54N/3x230V AC U relé analog.3x230V AC, nastav. prodl.,monitoruje 3-fázové U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Řadová svorkovnice
RSA4 A Řadová svornice | ks | 299 |  | 0 |  | 0 | 0
RSA 16 A Řadová svornice | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
RSAPEN70A Řadová svornice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RSA 70 A Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Pojistka tavná trubičková, patice
RSP4 Řadová svornice pojistková | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
10230 POJISTKA 5X20 3.15A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10205 POJISTKA 5X20 500MA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozbočovací můstek
CS-PE15 Rozbočovací můstek | Ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
CS-N15 Rozbočovací můstek | Ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé pomocné
PT 570 730 - 230Vst,4mA | ks | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
PT570024-- Relé PT 4P/6A,24VDC | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
RT424024-- Relé RT 2P/8A,24VDC,5mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
YPT 78 704 - pro relé 4P/6A | ks | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
YRT78626 8-mi kolíková,pin.5mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé vyhodnocení stavu čerpadla - pouze montáž, relé je dodávkou strojní části
NIV-101A Vyhodnocovací relé ochrany motoru WILO | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Relé časové
CRM-2H/UNI asymetrický cyklovač, čas 0.1s-10dnů, výstup 1x16A, cívka AC/DC 12..240 V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
CRM-2T/230 rozběh hvězda-trojúhelník,výstup 2x16A, cívka AC 230 V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Motorový spouštěč+příslušenství
GZ1M32 Motorový jistič 24...32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
GZ1M14 Motorový jistič 6...10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
GZ1M10 Motorový jistič 4...6,3A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
GZ1M08 Motorový jistič 2,5...4A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
GZ1M07 Motorový jistič 1.6...2,5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
GZ1M03 Motorový jistič 0,25...0,40A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
GZ1AN11 Pomocné kontakty k mot.jističům GZ1M 1Z+1V | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Stykač + příslušenství
LC1D32P7 Stykač 32A 3P 1Z+1V 230V st | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
LC1D12P7 Stykač 12A 3P 1Z+1V 230V st | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LC1D09P7 Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
LADN11 Pomocné kontakty pro stykače LC1-D a LC1-DT 1Z+1V | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
RSI-20-20-A230 Instalační stykač | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PS-RSI-1100 Pomocný spínač | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Napaječe, akumulátory
DRP-240-24 DRP-240-24 Meanwell Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230VAC/24VDC - 240W, 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
UPS ALFA PLUS 600VA UPS ALFA PLUS, ZÁLOŽNÍ ZDROJ 230VAC / 600VA, BEZÚDRŽBOVÝ OLOVĚNO-KYSELINOVÝ AKUMULÁTOR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Průchodka kabelová
V-TEC M50 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M50x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M32 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M32x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M16 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M16x1,5 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
Řídicí systém ED1
750-881 PLC - ETHERNET Programovatelný Fieldbus Controller; Multitasking; MODBUS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
750-430 8 binárních vstupů 24VDC; 3,0ms | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
750-530 8 binárních výstupů 24V DC, 0,5A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
750-555 4 analogové výstupy4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
750-455 4 analogové vstupy 4-20mA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5-Port 100Base-TX Industrial Eco Switch, 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
MT8100iE 10.1" TFT LCD, 128MB, 10/100 Base-T x 1 , COM1: RS-232/RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W, LED podsvícení, barevný dotykový displej, IP65, 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Přenosové zařízení
LR77v2 100Mbps LTE router, industrial, 2x SIM karta, 2x RJ45 LAN 10/100Mbps, 2x SMA anténa (Primární + volitelně Rx Diversity) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál (propojovací vodiče, lišty, spojovací materiál, popisky, ... )
Podružný materiál (propojovací vodiče, lišty, spojovací materiál, popisky, ... ) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávka RM1 - celkem
Dodávky MS1
Mi 90101 300x150x170mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RSA4 A Řadová svornice | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 W/R 230AC P80, potlačené indukované napětí !!! | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Popisky, lišty, drobný instalační materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky MS1 - celkem
Dodávky MS2
Mi 90101 300x150x170mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RSA4 A Řadová svornice | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-D-W Ovládací hlavice tlačítka, zapuštěné tlačítko, bez aretace, kroužek titan, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-AK10 Kontakt.prvek+upevňovací adaptér, komplet, čelní upevnění, 1Z | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-D-S Ovládací hlavice tlačítka, zapuštěné tlačítko, bez aretace, kroužek titan, černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-AK01 Kontakt.prvek+upevňovací adaptér, komplet, čelní upevnění, 1V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 W/R 230AC P80, potlačené indukované napětí !!! | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 R 230AC P80 červená svítící, potlačené indukované napětí !!! | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 W 230AC P80 bílá svítící, potlačené indukované napětí !!! | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Popisky, lišty, drobný instalační materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky MS2 - celkem
Dodávky MS3
Mi 90101 300x150x170mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RSA4 A Řadová svornice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 W/R 230AC P80, potlačené indukované napětí !!! | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Popisky, lišty, drobný instalační materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky MS3 - celkem
Dodávky MS4
Mi 90101 300x150x170mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RSA4 A Řadová svornice | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-WRK/K10 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 1Z | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 W/R 230AC P80, potlačené indukované napětí !!! | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Popisky, lišty, drobný instalační materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky MS4 - celkem
Dodávky MS5
Mi 90101 300x150x170mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RSA4 A Řadová svornice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 W/R 230AC P80, potlačené indukované napětí !!! | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Popisky, lišty, drobný instalační materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky MS5 - celkem
Dodávky MX15
Mi 90101 300x150x170mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RSA4 A Řadová svornice | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
IN025120-- Vypínač 1P/20A,(0-1),EZB,na panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RSI-20-10-A230 Instalační stykač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZ 16 Vestav. zás. 230V/16A IP 54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 G 230AC zelená svítící | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HRH-5 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním, nastav.citlivost i čas.prodleva,měřící frekv. 10Hz,UNI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PT 570 730 - 230Vst,4mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
YPT 78 704 - pro relé 4P/6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PS-3 (3 vývody) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M16 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M16x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Popisky, lišty, drobný instalační materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky MX15 - celkem
Dodávky MX16
Mi 90101 300x150x170mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RSA4 A Řadová svornice | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
IN025120-- Vypínač 1P/20A,(0-1),EZB,na panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RSI-20-10-A230 Instalační stykač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZ 16 Vestav. zás. 230V/16A IP 54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 G 230AC zelená svítící | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HRH-5 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním, nastav.citlivost i čas.prodleva,měřící frekv. 10Hz,UNI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PT 570 730 - 230Vst,4mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
YPT 78 704 - pro relé 4P/6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PS-3 (3 vývody) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M20 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M20x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M16 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M16x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Popisky, lišty, drobný instalační materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky MX16 - celkem
Dodávky MS6
Mi 90101 300x150x170mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RSA4 A Řadová svornice | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-WRK/K10 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 1Z | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 W/R 230AC P80, potlačené indukované napětí !!! | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Popisky, lišty, drobný instalační materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky MS6 - celkem
Dodávky MS7
Mi 90101 300x150x170mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RSA4 A Řadová svornice | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-D-W Ovládací hlavice tlačítka, zapuštěné tlačítko, bez aretace, kroužek titan, bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-AK10 Kontakt.prvek+upevňovací adaptér, komplet, čelní upevnění, 1Z | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-D-S Ovládací hlavice tlačítka, zapuštěné tlačítko, bez aretace, kroužek titan, černá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-AK01 Kontakt.prvek+upevňovací adaptér, komplet, čelní upevnění, 1V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 W/R 230AC P80, potlačené indukované napětí !!! | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 R 230AC P80 červená svítící, potlačené indukované napětí !!! | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 W 230AC P80 bílá svítící, potlačené indukované napětí !!! | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Popisky, lišty, drobný instalační materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky MS7 - celkem
Dodávky MS8
Mi 90101 300x150x170mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RSA4 A Řadová svornice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
M22-WRK3/K20 Ovládací otočná hlavice, s aretací, 2Z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HIS-95 W/R 230AC P80, potlačené indukované napětí !!! | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
V-TEC M25 Vývodka kabelová V-TEC, metrická, šedá M25x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Popisky, lišty, drobný instalační materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky MS8 - celkem
Specifikace dodávky MAR
LC1, LC2.x-Plovákový spínač, IP68, 15m kabel, závaží + přepojovací krabice | [6 empty] | 0
NLN-1-15-0 Plovákový spínač NIVELCO, 15m, závaží | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
KF 9060 139x119x70, bez svorkovnice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
LIC3, LIC9, LIC10 - Nerezová ponorná sonda výšky hladiny, keramická membrána, IP68, výstup 4-20mA, nap 24VDC, rozsah 10m, kabel 10m, přepojovací krabice
BD sensors LMK 382H, včetně svorky nerez ocel 1000278 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
KF 9060 139x119x70, bez svorkovnice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
GC104-Indukční snímač polohy
KOTLÍN KS95 CO22-0-60-NPN-L33, spínací vzdálenost 10mm, 24vdc, 3 DRÁT, přepojovací krabice | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KF 9060 139x119x70, bez svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
FIQ5, FIQ7, FIQ8 Indukční průtokoměry - pouze zapojení
Zapojení indukčních průtokoměrů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
QTC6 - Sestava pro měření rozpuštěného kyslíku a teploty. Proudové výstupy pro kyslík a teplotu 2 x 4-20 mA.
Snímač Endress + Hauser COS 61 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Převodník Endress+Hauser Liquisys M COM223/253, napájení 230VAC, výstup 2 x 4-20mA, IP54, venkovní montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Držák sondy Endress + Hauser CYA112-AB11B1AA, včetně nerez konzoly pro uchycení na zábradlí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TI12 - Odporový teploměr, IP65, rozsah -30 až 60 st. C, výstup 4-20mA
Sensit NS 510A, 4-20mA, bez konektoru, rozsah -30 až 60 st.C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LC13, LC14 - Snímač hladiny kompaktní IP55, 230VAC, včetně elektrod, releový výstup
MAVE 2-HH2 2 hladiny, (bez sond) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PS-3 (3 vývody) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
FIQ15 - Ultrazvukový průtokoměr do parshallova žlabu, včetně úředního ověření
Převodník Endress+Hauser Prosonic S FMU90, napájení 230VAC, výstup 1 x 4-20mA + 1 x relé, IP66, podsvícený display, zobrazování hodnot průtoku-totalizer-hladina | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ultrazvukový hladinoměr Endress + hauser FDU90, kabel XXm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úřední ověření měřidla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Montáž
Montáž a oživení zařízení MaR | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky MAR - celkem
Montážní materiál a práce
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, DODÁVKA, MONTÁŽ
CYKY-J 5x16 , pevně | m | 11.75 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x10 , pevně | m | 26.1 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x6 , pevně | m | 11.35 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x6 , pevně | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 69.75 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x2.5 , pevně | m | 34.9 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 162 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 457 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 263 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 2x2.5 , pevně | m | 11.35 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 19x1.5 , pevně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 12x1.5 , pevně | m | 64.5 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 7x1.5 , pevně | m | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 5x1.5 , pevně | m | 92 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 166 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, DODÁVKA, MONTÁŽ
H07V-K 25 , pevně | m | 23.9 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ STÍNĚNÝ, DODÁVKA, MONTÁŽ
CYKFY-J 4x2.5 , pevně | m | 29.7 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKFY-J 4x1.5 | m | 15.15 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ, DODÁVKA, MONTÁŽ
TCEPKPFLE 1x4x0,8 Zemní kabely stíněné, podélně vodotěsné, pevně | m | 489 |  | 0 |  | 0 | 0
JYTY-O 14x1 mm , pevně | m | 103.25 |  | 0 |  | 0 | 0
JYTY-O 7x1 mm , pevně | m | 33.2 |  | 0 |  | 0 | 0
JYTY-O 4x1 mm , pevně | m | 412.64 |  | 0 |  | 0 | 0
JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 44.85 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabelový žlab, žárově zinkovaný, včetně konzol, víka, příslušenství, dodávka, montáž
62/50 žlab | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
125/50 žlab | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
150/50 drátěný žlab | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
400/50 drátěný žlab | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
300/50 drátěný žlab | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA ELEKTROINSTALAČNÍ, STŘ. MECH. ODOLNOST, včetně příchytek, konzol, dodávka, montáž
TRUBKA TUHÁ elektroinstalační 25mm, PVC 320N, UV stabilní pro venkovní prostředí | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ elektroinstalační 25mm, PVC 320N, UV stabilní pro venkovní prostředí | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
SL23 Snímač hladiny kompaktní IP55, 230VAC, včetně elektrod, releový výstup, dodávka, montáž
MAVE 2-HH2 2 hladiny, (bez sond) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PS-3 (3 vývody) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Frekvenční měnič, IP54, dodávka, montáž, nastavení, oživení
Vacon 0100-3L-0012-5-FLOW+SBF4+FL04+IP54 Frekvenční měnič, 5,5kW, 3x400V~, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Vacon 0100-3L-0005-5-FLOW+SBF4+FL04+IP54 Frekvenční měnič, 2,2kW, 3x400V~, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepojovací krabice, IP65, dodávka, montáž
KF 9060 139x119x70, bez svorkovnice | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Přívodka náhradního zdroje, dodávka, montáž
IPGN 6353 Nástěnná přívodka IP 67, včetně víčka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka pro mobilní odvodnění, dodávka, montáž
IZGN 6353 Nástěnná zásuvka IP 67 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvka dávkování chemie, dodávka, montáž
5518N-C02510 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Variant+; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vypínač, v krytu IP65, 20A, dodávka, montáž
Vypínač LTS20A v krytu IP65 + PE svorka, 3.pól, 20A, červený | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PS23 Spínač tlakový. dodávka, montáž
TSA3S05M/0,33÷0,46 Tlakový spínač TSA 3,3-4,6 Bar, převlěčná matice G1/4, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kovové konstrukce, nerez ocel
Ocelové nosné konstrukce a stříšky pro skříně MS, MX, zařízení MaR, výložníky pro kabelové žlaby apod. Materiál nerez ocel | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Prostupy
Prostupy v betonové stěně průměr 60mm, voděodolné utěsnění | sada | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Prostupy v betonové stěně průměr 100mm, voděodolné utěsnění | sada | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Prostupy v betonové stěně průměr 60mm, zednické zapravení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Prostupy v cihlové stěněstěně 400x50mm, zednické zapravení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Prostupy v cihlové stěněstěně 300x50mm, zednické zapravení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Prostupy v cihlové stěněstěně 150x50mm, zednické zapravení | sada | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Prostupy v cihlové stěněstěně 62x50mm, zednické zapravení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Montáž rozvaděčů a skříní, konstrukcí
Montáž rozvaděčů a skříní MS, MX, konstrukcí | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Montáž rozvaděče RM1, RC1 | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE, montáž, dodávka
EPS2 s krytem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Dielektrický koberec do rozvodny, dodávka, montáž
Dielektrický koberec 36,5kV, šíře 1300mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič jednožilový, izolace PVC pro pospojování, včetně šroubů, objímek, příchytek ...., dodávka, montáž
CYA 4 (H07V-K) , pevně, ŽZ | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalační materiál pro pospojení, montáž pospojení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka plastová, vč. zatahovacího lanka, dodávka, montáž
Položení chráničky KF 09120 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, překrytí červenou fólií. Zemní práce jsou součástí stavby. | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Topný kabel, dodávka, montáž
Samoregulační topný kabel 11W/m. Termoplastická izolace. Délka 4m. Celkový výkon 44W 230VAC. Včetně připojovací a ukončovací soupravy. Dodávka, instalace na potrubí. | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem
Specifikace dodávky RC1
Kompenzační rozvaděč RC1, IP40/20 cca 15 kVAr, 5 stupňů, chráněné provedení, 1. stupeň 2 kVAr | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky RC1 - celkem
0
Provizoria
Provizorní rozvaděč, provizorní zapojení - viz technická zpráva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Provizoria - celkem
HZS + Dodávky
Priprava ke komplexni zkousce, oživení technologie, nastavení zařízení, zaškolení obsluhy | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výrobní dokumentace, Projektová dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Řízení
SW řídicího systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SW operátorského pracoviště - vizualice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SW LTE routeru, nastavení, připojení k ŘS ČOV, zprovoznění přenosu na dispečink provozovatele, SW úupravy na dispečinku provozovatele | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
EZS, dodávka, montáž
EZS - ústředna, zálohované napájení, klávesnice, čidla, napojení na ŘS ČOV, GSM hlášení, kabeláž , odzkoušení, zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál
Podružný materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HZS + Dodávky- celkem
0