# Průvodní zpráva

- Identifikační údaje

  - Údaje o stavbě

- název stavby

Budova veřejné správy obce Předboj

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

kat. území:			Předboj

parcelní číslo:			181/4

druh pozemku:		orná půda

výměra pozemku:		4356 m2

- předmět dokumentace

SO.01 - Novostavba haly

  - Údaje o žadateli / stavebníkovi

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla právnická osoba)

OBEC PŘEDBOJ, Hlavní 18, 25072 Předboj

  - Údaje o zpracovateli společné dokumentace

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Projektant:	       Ing. Vojtěch Semerád 		 M. Veleman, DiS. - MTprojekt

IČ – 08425787			IČ - 87116758

v.semerad@mtprojekt.cz		mtprojekt@mtprojekt.cz

tel. +420 733 341 801			tel. 774 176 115

Zodpovědný projektant: 			Ing. ARCH. Lukáš Rajnoch

ČKAIT - 0014115

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO.01 – novostavba haly

SO.02 – komunikace a zpevněné plochy (řešeno samostatnou částí PD)

SO.03 – veřejné osvětlení (řešeno samostatnou částí PD)

- Seznam vstupních podkladů

Geometrický plán pozemku

Podklady k existenci sítí

Fotodokumentace pozemku

Požadavky stavebníka

Zátopová mapa

Výrobní dokumentace firmy UNIHAL

- Souhrnná technická zpráva

  - Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek se nachází v krajové části obce Předboj. Pozemek je v místě plánované stavby rovinatý. V okolí pozemku je stávající i plánovaná zástavba rodinných domů. Objekt veřejné správy je umístěn v nejbližším bodě 2 m od hranice pozemku. Přístup na pozemek a do navrhované stavby je z místní komunikace přes nový zpevněný vjezd na pozemek v severozápadní části pozemku. Umístění objektu na pozemek je převládající podélnou osou východ – západ. Pozemek je v současné době zarostlý zelení. Pří výstavbě bude pozemek vyčištěn a po dokončení stavebních prací bude na pozemku vysázena nová zeleň a provedeny sadové úpravy.

- údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Plánovaná stavba je v souladu s regulačním plánem, územním rozhodnutím anebo územním souhlasem. Popřípadě současně se stavbou je řešeno územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Stavba je navržena v souladu s územním plánem.

Pozemek se nachází v zastavitelné ploše:

PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI (TP)

Základní funkce:

Plochy na které budou umisťovány objekty a provozy technického vybavení území – technické služby, správy a údržba objektů, komunikací a inž. Sítí, objekty technické infrastruktury – vodárny, ČOV, trafostanice, plochy pro dopravu – autobusové zastávky, parkoviště

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Pro řešenou novostavbu nebyli řešeny žádné výjimky z obecních požadavků na využívání území.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Všechny požadavky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury, které vyplynuly při projednávání projektové dokumentace, byly zapracovány a budou touto předloženou projektovou dokumentací respektovány. Stanoviska jsou samostatně přiložena k žádosti o stavební povolení.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Pro účely dokumentace byl proveden hydrogeologický průzkum pozemku. Výsledky měření jsou uvedeny v samostatné dokumentaci. Návrh řešení opatření je uveden v projektové dokumentaci a v technické zprávě.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Pozemek není umístěn na poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vlastní stavba a navrhované stavební úpravy a nebudou mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nebudou prováděny žádné asanace ani kácení dřevin.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Lokalita je obslužná po účelové komunikaci. V dané lokalitě jsou umístěny obecní řády elektra.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Stavba bude řešena pouze na pozemku 181/4 k ú Předboj.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Stavbou nevznikají nová ochranná pásma zasahující na okolní pozemky.

  - Celkový popis stavby

    - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o novostavbu, výsledky statického posouzení nosných konstrukcí jsou uvedeny ve stavebně konstrukčním řešení a zapracovány ve výkresové části.

- účel užívání stavby

Budova veřejné správy

- trvalá nebo dočasná stavba

Stavba trvalého charakteru

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Pro řešenou novostavbu nebyli řešeny žádné výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Všechny požadavky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury, které vyplynuly při projednávání projektové dokumentace, byly zapracovány a budou touto předloženou projektovou dokumentací respektovány. Stanoviska jsou samostatně přiložena k žádosti o stavební povolení.

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Stavba není nijak památkově chráněná

- navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Rozměry objektu					23,0 x 10,0 m

Výška stavby					4 m

Zastavěná plocha				230 m2

Užitková plocha					216,3 m2

Počet místností					9 místností

Záměr výstavby nové budovy je koncipován na pozemku č. 181/4 k.ú. Předboj, který je ve vlastnictví obce a který je zároveň v návrhu územního plánu obce určen jako TP, plocha technické vybavenosti obce.

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Roční bilance spotřeby vody			72 m3 / rok

Roční bilance splaškových vod			72 m3 / rok

Dešťové vody					budou zasakovány na pozemek

Třída energetické náročnosti budovy		netýká se stavby

Emise						stavba neprodukuje žádné emise

Odpadové hospodářství:			Nakládání s domovním odpadem bude probíhat dle příslušné vyhlášky obce a v rámci lokality bude situováno místo pro nádoby na tříděný odpad. Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako odpady zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště.

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpoklad zahájení stavby je druhá polovina roku 2024

Předpokládané dokončení stavby je konec roku 2025

- orientační náklady stavby.

Orientační náklady stavby nebyly stanoveny.

    - Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Velikost a dispoziční řešení stavby vyplynuly z požadavků objednatele. Stavba svým charakterem splňuje dokumentaci územního plánu, nijak nenaruší okolní prostředí a nepřesahuje současnou okolní zástavbu obce.

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Objekt je obdélníkového půdorysného tvaru. Celkový půdorysný rozměr je 23,0 x 10,0 m. Výška objektu od terénu k hřebenu střechy je 4,2 m. Jedná se o zateplenou montovanou halu s parkovací plochou pro technické vybavení obce, skladové prostory, dílnu, sociální zázemí a kancelář pro technické zaměstnance úřadu.

Hlavní vstup do objektu je z východní strany a zároveň přes garáž na severní straně. Skrze chodbu je vstup do kanceláře s denní místností, WC, dílny, šatny, koupelny s WC, technické místnosti, skladu a garáže. Z garáže je také přímý přístup do dílny.

    - Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o budovu veřejné správy.

    - Bezbariérové užívání stavby

Stavba není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová.

    - Bezpečnost při užívání stavby

Při provozu dokončené stavby budou dodržovány všeobecné zásady bezpečnosti. Případné práce na přípojkách, domovních řádech a stavebních úpravách budou prováděny pod dohledem specializovaného pracovníka a instalace musí odpovídat platným ČSN předpisům. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí ustanovením vyhlášky č. 309/2006 Sb. Její ustanovení musí být vždy dodrženo.

    - Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Jedná se o jednolodní montovanou halu. Nosné konstrukce jsou z  ocelových válcovaných profilů, opláštění je řešeno jako lehký obvodový plášť.

- konstrukční a materiálové řešení

Konstrukčně je hala řešena jako systém rámů se střešním a stěnovým vyztužením. Nosné prvky jsou ocelové. Obvodový plášť je řešen jako lehký ze sendvičových panelů. Celá konstrukce je složena ze systémových prvků.

- mechanická odolnost a stabilita

Jedná se o montovanou halu, Za nosné prvky a jejich statické posouzení odpovídá dodavatel systému montované haly.

    - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Stavba bude napojena na přípojku vody a přípojku tlakové kanalizace. Vytápění objektu je řešeno elektrickým kotlem. Teplá voda bude zajištěna elektrickým bojlerem.

- výčet technických a technologických zařízení

elektrický kotel 9kW

bojler 160l

elektrorozvaděč, standardní spotřebiče domácího kuchyňského provozu

    - Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části této dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení (část D.3).

    - Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se stavby.

    - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. Dokumentace respektuje právně závazné hygienické požadavky na jednotlivé faktory prostředí a větrání ze zákonů:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – především zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Větrání prostor v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi bez použití VZT a klimatizační jednotky.

Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí.

    - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k tomu že se jedná o objekt bez obytných místností, nejsou protiradonová opatření řešena. Vzhledem k charakteru objektu se dá předpokládat, že v prostorách bude docházet k velkým výměnám vzduchu, radonové riziko pro uživatele objektu bude minimalizováno.

- ochrana před bludnými proudy

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou

stavbu, která není podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá.

- ochrana před technickou seizmicitou

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena.

- ochrana před hlukem

Nejedná se o objekt pro bydlení, ochrana před hlukem není řešena.

- protipovodňová opatření

Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření.

- ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým

hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrženými

obvodovými konstrukcemi a střechou.

  - Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Přesné umístění sítí je znatelné z částí dokumentace C. Situační výkresy.  Na pozemku je přípojka elektra.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Voda:

Nová přípojka vody

Výpočet dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Počet osob: 4 (na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů/rok- WC, umyvadla a tekoucí teplé voda s možností sprchování)

Výpočet: 4 x 18 		= 72 m3 / rok      = 0.197 m3 / den

Kanalizace:

Nová přípojka tlakové kanalizace

Výpočet dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Počet osob: 4 (na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů/rok- WC, umyvadla a tekoucí teplé voda s možností sprchování)

Výpočet: 4 x 18 		= 72 m3 / rok      = 0.197 m3 / den

Vytápění:

elektrický kotel 9kW

radiátory

TUV:

bojler 160l

  - Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Bude využívána nová areálová komunikace řešenou v separátním řízení.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Netýká se stavby

- doprava v klidu

Výpočet dle ČSN 73 6110:

Výrobní podnik

Účelová jednotka:  plocha m2
Počet účelových jednotek na 1 stání: 100

Plocha haly:	230 m2  Navržený počet stání: 3

- pěší a cyklistické stezky

Netýká se stavby

  - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

V důsledku stavební činnosti budou dotčeny okolní pozemky, které budou po skončení realizace stavby uvedeny do původního stavu.

- použité vegetační prvky

Netýká se stavby

- biotechnická opatření

Netýká se stavby

  - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí.

Popis ochrany životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B.8.

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá vliv na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na chráněná území dle Natura 2000.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Podmínky závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí byla zapracovány v předložené projektové dokumentaci

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Netýká se stavby.

  - Ochrana obyvatelstva

V rámci tohoto projektu nejsou navrhovány žádné změny na stávajícím systému ochrany obyvatelstva. Zůstává stávající systém beze změn.

  - Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškerý potřebný materiál bude na stavbu dovážen a bez odkladu zpracováván. Stavební materiál a stavební technika budou skladovány, tak aby se předešlo možnému zranění osob. Zaměstnanci pohybující se v prostorách staveniště budou dodržovat podmínky BOZP.

- odvodnění staveniště

Pozemky jsou přirozeně odvodněné – vsakem – plocha je převážně zatravněná.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Odběr elektřiny bude ze stávající rozvodové skříně. Odvádění srážkových a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno pomocí vsaku na pozemku, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště a neznečišťovala se přilehlá místní komunikace a jiné plochy přiléhající ke staveništi. Odběrná místa vody, odvodnění staveniště, místo napojení staveništní přípojky elektrické energie včetně projednání možnosti odběrů, podmínek užívání a úhrady si zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vlastní stavba nemá vliv na okolní pozemky.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Nebudou prováděny žádné asanace ani kácení dřevin.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Trvalý zábor staveniště v průběhu realizace stavby je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Vzhledem k charakteru stavby a pozemku, není nutné řešit bezbariérové obchozí trasy.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako odpady zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště. Z hlediska odpadového hospodářství bude nakládáno s odpady vzniklými stavební činností ve smyslu zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy a obecně závaznou vyhláškou. Především bude plněn § 11 ods. 1) zákona č. 185/2001 Sb., který stanoví, že každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. Dále bude plněn § 12 ods. 4) zákona č. 185/2001 Sb.  - každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Stavební odpad bude po vytřídění případných nebezpečných složek v maximální míře recyklován v recyklačním zařízení. Odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. Zařízení staveniště budou vybavena nádobami pro separované ukládání odpadů a to včetně kategorie nebezpečný. Uložení odpadů na zařízeních staveniště či na vlastním staveništi bude omezeno na nezbytně nutnou dobu. V rámci stavebních prací bude vyloučena likvidace odpadu pálením na staveništi. Vznikající odpady budou klasifikovány podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů) a budou shromažďovány odděleně podle druhů. V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Nebezpečné odpady nebudou stavbou produkovány (drobné množství nebezpečných materiálů – např. použité zářivky - budou likvidovány odpovídajícím způsobem pro nakládání s nebezpečným odpadem). Při nakládání s odpady ze stavební činnosti bude postupováno dle Metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

Objekt haly je montovaná konstrukce, dodávaná na stavbu v ucelených dílcích. Nároky na odpady se tím výrazně snižují.

Při stavbě nebudou vlastníkem produkovány žádné odpady, vzhledem k tomu, že vlastník tuto bude provádět zemní a výkopové práce, jím vykopaná nekontaminovaná zemina bude ve svém přirozeném stavu opět použita na zásyp okolo stavby haly.

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 93/2016 Sb.:

Kód		Název odpadu 				Původ

| Kód | Název odpadu | Kat. | Množství | Likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 50kg | Recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 20kg | Recyklace |
| 17 02 02 | Sklo | O | 5kg | Recyklace |
| 17 02 03 | Plasty | O | 5kg | Recyklace |
| 17 03 01* | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | 5kg | Recyklace |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O | 0,1kg | Recyklace |
| 17 04 02 | Hliník | O | 0,1kg | Recyklace |
| 17 04 04 | Zinek | O | 0,1kg | Recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 100kg | Recyklace |
| 17 04 06 | Cín | O | 0,1kg | Recyklace |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 5kg | Recyklace |
| 17 04 10* | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky | N | 0,5kg | Recyklace |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | 50kg | Recyklace |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 500kg | Terénní úpravy |
| 17 05 06 | Vytěžená jalová hornina a hlušina neuv. pod číslem 17 05 05 | O | 1000kg | Terénní úpravy |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | 10kg | Recyklace |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuv. pod číslem 17 08 01 | O | 5kg | Recyklace |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 10kg | Recyklace |
| 20 03 01 | Komunální odpady jinak neurčené | O | 80kg | Recyklace |

Odpady označené * jsou dle vyhlášky 93/2016 Sb. O katalogu odpadů zařazeny jako nebezpečné.

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů.

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro motorová vozidla. Stavební stroje užívané při provádění stavby budou zajištěny proti úkapům ropných látek a olejů. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových

konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie

zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště do zástavby, bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace stavby byl veden snahou v maximální možné míře zajistit následující:

Ochrana před prachem

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:

- zřízením a užíváním oklepové plochy;

- zřízením a užíváním plochy pro dočištění;

- důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovaly podmínky § 52 zákona (přeprava nákladu) č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění;

- udržováním používané komunikace v pořádku a čistotě po dobu stavby - při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu;

- zakrytím uloženého sypkého nákladu plachtami dle § 52 zák. č. 361/2000 Sb.;

- v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu;

- uložením stavebního odpadu a průběžným odvážením;

- operativním likvidováním případné prašnosti při bouracích pracích a nakládání odpadu pomocí postřiku (s ohledem na užívání objektu ostatními nájemci).

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. S ohledem na umístění staveniště do hlukově chráněné oblasti, bude nutné v průběhu prací dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti.

Stavba musí být realizována tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a předpisů, dle požadavků § 11, odst. 4. (v pracovních dnech ve vnitřním prostředí )

LAeq.S max 55 dB v době od 7.00 do 21.00 hodin –

Stavební práce nelze provádět mimo interval 7 – 21 hod., kterým je jednoznačně vymezeno hodnocení na limit

A dle § 12 odst. 9 (pro chráněné venkovní prostory staveb )

LAeq.S65 dB. v době od 7.00 do 21.00 hodin

LAeq.S60 dB v době od 21.00 do 22.00 hodin

LAeq.S 45 dB v době od 22.00 do 06.00 hodin

LAeq.S 60 dB v době od 06.00 do 07.00 hodin

Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Nasazení hlučných strojů bude nutno pro práci zcela vyloučit, případně při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.) nebo změnit technologii provádění prací.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou stanoveny.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 6 měsíců po započetí stavby. Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce.