## Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE
Stavba: Rekonstrukce a dobudování JD - Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem, část 2,
Objekt: Veřejné osvětlení, Slavnostní osvětlení |  | Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: |  | Datum: 17.5.2013
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
745 | Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových - viz situace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže - viz situace | 0 | 0 | 0 | 0
46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích - viz situace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58-M | Revize vyhrazených technických zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Zadání
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce a dobudování JD - Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem, část 2,
Objekt: Veřejné osvětlení, Slavnostní osvětlení
JKSO: | [6 empty] | Datum: 17.5.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 745 | Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových - viz situace |  |  |  | 0
1 | 741 | 745904112 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg | m | 575 | 0 | 0
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže - viz situace |  |  |  | 0
2 | 921 | 210010005 | Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku | m | 54 | 0 | 0
3 | 345 | 345710650 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2336 | m | 18.9 | 0 | 0
EAN 8595057600386
|  |  | 18 * 1,05 |  | 18.9
4 | 921 | 210010019 | Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně | m | 575 | 0 | 0
5 | 345 | 345713520 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 | m | 535.5 | 0 | 0
|  |  | 510 * 1,05 |  | 535.5
EAN 8595057698208
6 | 345 | 345713510 | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050 | m | 71.4 | 0 | 0
EAN 8595057698178
|  |  | 68 * 1,05 |  | 71.4
7 | 921 | 210100422 | Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení do 4x16 mm2 | kus | 60 | 0 | 0
8 | 354 | 354363140 | hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV 4x 1,5-25 | kus | 60 | 0 | 0
9 | 921 | 210200075 | Montáž svítidel žárovkových průmyslových vestavných 1 zdroj s košem | kus | 10 | 0 | 0
10 | 348 | 348121100 | Vestavěné zářivnkové svítidlo 26W TC-T/GX24d-3 ANT- dle standardů mě Brno | kus | 10 | 0 | 0
EAN 8592040015455, indukční předřadník
11 | 921 | 210202016 | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek | kus | 18 | 0 | 0
12 | 348 | 348444550 | svítidlo venkovní výbojkové kónické /HSE70W dle standardů mě Brna | kus | 18 | 0 | 0
13 | 921 | 210202025 | Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg | kus | 1 | 0 | 0
14 | 348 | 348743020 | Směrový reflektor /HIT 150W +V refraktor | kus | 1 | 0 | 0
15 | 348 | 348743040 | Fliter refraktor | kus | 1 | 0 | 0
16 | 921 | 210802120 | Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x2,50 mm2 volně | m | 75 | 0 | 0
17 | 341 | 341433080 | šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 5x2,50 mm2 | m | 78.75 | 0 | 0
|  |  | 75 * 1,05 |  | 78.75
18 | 921 | 210810014 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně | m | 546 | 0 | 0
19 | 341 | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 | m | 573.3 | 0 | 0
|  |  | 546 * 1,05 |  | 573.3
20 | 741 | 742311210 | Montáž skříň pojistková rozpojovací typ SR 1, ER 1.0,1.1 | kus | 2 | 0 | 0
21 | 357 | 357117350 | skříň rozpojovací pro VO RF 5:4 | kus | 1 | 0 | 0
22 | 357 | 357117351 | skříň rozpojovací pro VO RF 5:5 | kus | 1 | 0 | 0
23 | 358 | 358252240 | pojistka nízkoztrátová PHN00 do 25A provedení normální | kus | 18 | 0 | 0
24 | 921 | 210204002 | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových | kus | 18 | 0 | 0
25 | 316 | 316722-SB5-TPU | Sadový stožár bezpaticovy žár.zink s TPÚ , 5m přírubový | ks | 18 | 0 | 0
26 | 921 | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 18 | 0 | 0
27 | 316 | 316722-EKM 2035 | stožár.svorkovice EKM 2035 - 2xE27 | ks | 18 | 0 | 0
28 | 341 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 95 | 0 | 0
29 | 921 | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 | m | 460 | 0 | 0
30 | 354 | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 483 | 0 | 0
Hmotnost: 0,62 kg/m
|  |  | 460 * 1,05 |  | 483
31 | 921 | 210220301 | Montáž svorek uzemňovacích | kus | 42 | 0 | 0
32 | 354 | 354418850 | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | kus | 40 | 0 | 0
33 | 354 | 354419960 | svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn | kus | 2.1 | 0 | 0
|  |  | 2 * 1,05 |  | 2.1
34 | 921 | 210280001 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč | kus | 1 | 0 | 0
35 | 921 | 210280211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného | kus | 1 | 0 | 0
36 | 921 | 210280351 | Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 | kus | 1 | 0 | 0
37 | 921 | 210280542 | Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového | kus | 1 | 0 | 0
38 | 921 | 210280712 | Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | soubor | 1 | 0 | 0
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích - viz situace |  |  |  | 0
39 | 946 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.36 | 0 | 0
40 | 946 | 460080012 | Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění | m3 | 10 | 0 | 0
41 | 946 | 460200163 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 45 | 0 | 0
42 | 946 | 460421001 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 45 | 0 | 0
43 | 946 | 460470001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | kus | 2 | 0 | 0
44 | 946 | 460470011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 2 | 0 | 0
53 | 946 | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 685 | 0 | 0
|  |  | 320*2 |  | 640
|  |  | 45*1 |  | 45
|  |  | Součet |  | 685
45 | 946 | 460510004 | Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm | m | 2 | 0 | 0
|  |  | 0,4 * 5 |  | 2
46 | 592 | 592216100 | trouba betonová přímá, na pero a polodrážku TBP 5-15 D15x100x3 cm | kus | 2 | 0 | 0
47 | 946 | 460560143 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 | m | 45 | 0 | 0
48 | 946 | 460600021 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m | m3 | 3.15 | 0 | 0
|  |  | 45*0.35*0.2 |  | 3.15 | 0 | 0
|  |  | Součet |  | 3.15
49 | 946 | 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | m3 | 31.5 | 0 | 0
|  |  | 3.15*10 |  | 31.5 | 0 | 0
|  |  | Součet |  | 31.5
|  | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0
50 | 958 | 580108021 | Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních | kus | 6 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0