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ZADAVATEL:	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
Sídlo:	Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 21 
IČ:	47114321
Veřejná zakázka:	Vybudování serverovny č. 3 v budově A, objektu OZP - 207

Ev. č.:	 	       VZ 230971
Č.j. zadavatele:        OZP-VZ-2013-004


V Praze, dne 8. 4. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče č. 37
Na základě našeho rozhovoru po telefonu zasílám dotaz: které stavební firmy (generální dodavatelé) se zúčastňují výběrového řízení na Vybudování serverovny č. 3 v budově A, objektu OZP – 207.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 37
Zadavatel není oprávněn sdělit informace o stavebních firmách, kteří se účastí výše uvedeného výběrového řízení s ohledem na § 49 odst. 1 zákona, podle které je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli pouze dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Dotaz uchazeče č. 38
Ve výkazu výměr je v položce s pořadovým číslem 28 a 29 požadován nerezový kabelový drátěný žlab. Je nerezový žlab nutnou podmínkou nebo je možné ho nahradit např. galvanickým zinkem?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 38
Zadavatel upřesňuje, že požaduje nerezový žlab. 



S pozdravem

Mgr. Gabriela Hinková
v.z.
JUDr. Jaroslava Bursíka, advokáta
v.z. zadavatele
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