ZADAVATEL:	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Sídlo:	Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 21

IČ:	47114321

Veřejná zakázka:	Vybudování serverovny č. 3 v budově A, objektu OZP - 207

Ev. č.:	 	       VZ 230971

Č.j. zadavatele:        OZP-VZ-2013-004

V Praze, dne 8. 4. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče č. 37

Na základě našeho rozhovoru po telefonu zasílám dotaz: které stavební firmy (generální dodavatelé) se zúčastňují výběrového řízení na Vybudování serverovny č. 3 v budově A, objektu OZP – 207.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 37

Zadavatel není oprávněn sdělit informace o stavebních firmách, kteří se účastí výše uvedeného výběrového řízení s ohledem na § 49 odst. 1 zákona, podle které je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli pouze dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz uchazeče č. 38

Ve výkazu výměr je v položce s pořadovým číslem 28 a 29 požadován nerezový kabelový drátěný žlab. Je nerezový žlab nutnou podmínkou nebo je možné ho nahradit např. galvanickým zinkem?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 38

Zadavatel upřesňuje, že požaduje nerezový žlab.

S pozdravem

Mgr. Gabriela Hinková

v.z.

JUDr. Jaroslava Bursíka, advokáta

v.z. zadavatele

Elektronicky se zaručeným podpisem