Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Sociální služby města Havlíčkova Brodu vyzvalo dodavatele k podání nabídky zakázky malého rozsahu na dodání „Mobilního diesel. agregátu kapotovaného na brzděném podvozku“ a jeden z dodavatelů písemně požádal o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídky podává následující vysvětlení:
Přesné znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
Rádi bychom si ověřili, zda je nezbytné dodržet požadovaný maximální výškový rozměr dieselagregátu včetně podvozku 2 200 mm. U agregátů v požadovaném výkonovém rozsahu se samotný kapotovaný dieselagregát běžně pohybuje ve výšce přibližně 2 000–2 200 mm. Po osazení na provozní podvozek proto celková výška tuto hodnotu zpravidla přesáhne. Dovolujeme si proto požádat o potvrzení, zda je možné nabídnout řešení, u kterého bude maximální výška 2 200 mm splněna pro samotný kapotovaný agregát, přičemž celková výška včetně podvozku bude vyšší.
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Bohužel kvůli stavebně technickým podmínkám plánovaného prostoru, kde bude agregát umístěn, nám situace nedovoluje změnit maximální rozměry diesel agretátu, tudíž ani výšku.

S podzravem a přáním hezkého dne
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