## UT
Pozice zařízení | Popis zařízení | MaR | MNOŽ. | Příkon kW | Napájení | Příkon celkem kW | Č. podlaží | Č. místnosti
| Plynový kotel vč regulace | VLASTNÍ MODUL | 2 | 0.5 | 230V | 1 | T.M.
| Hlavní modul MaR | UTP | 1 |  | 0 | 0 | T.M.
| Napájení dopouštění | VLASTNÍ MODUL | 1 | 0.1 | 230V | 0.1 | T.M.
| oběhové čerpadlo |  | 3 | 0.05 | 230 | 0.15 | T.M.
| venkovní čidlo | OD MaR PK | 1 |  | 0 | 0 | T.M.
| Patrona v ohřevu TV |  | 1 | 2.5 | 230 | 2.5 | T.M.
| STOP tlačítko kotlů |  | 1 | 0 | 230V | 0 | T.M.
Příkony celkem | [5 empty] | 3.75 | kW