## Souhrn
ctrl+w
ctrl+d
SOUHRN PRO VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH
zakázka/stavba: | INSTALACE ZDROJE TEPLA ZŠ OPATOVICE č.p. 66
vypracoval: | Ing. Bažant
odběratel/stavebník: | Obec Opatovice Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice
stavba:-část: | REKONSTRUKCE ZŠ
soustava cen | Vlastní
část. zakázky: | D.1.4.3-Ústřední vytápění
dne: | 2023_05
| Název položky | MJ | mn. | cena za j.n.
| Zdroj tepla a plyn | kpl | 1 | 0
| Celkem bez DPH - Kč |  |  | 0
| Celkem s DPH - Kč | % | 21 | 0
| . | .
| . | .
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0
| . | . |  | 0

## Zdroj
INSTALACE ZDROJE TEPLA ZŠ OPATOVICE č.p. 66
Zdroj tepla a plyn
POZ. |  | Popis | MJ | množství | jednotková cena | Cena celkem (Kč bez DPH)
|  | Celkem cena za příslušnou profesi |  |  |  | 0
|  | VRN 2% |  |  |  | 0
|  | Celkem cena za příslušnou profesi |  |  |  | 0
1 |  | Hlavní prvky |  |  |  | 0
1 |  | Závěsný kondenzační kotel s integrovaným oběhovým čerpadlem, poojišť.ventilem, přípravou TV v ext.zásobník a systémovou regulací. Jmenovitý výkon min.33 kW / ks Použitý zdroj tepla musí splňovat parametry definované nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropské­ho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. | ks | 2 | 0 | 0
2 | 2A | Nové systémové odkouření DN80 / DN125 - připojení kaskády, sání vzduchu z prostoru, do nového sběrače, vyústění do st. komínu | m | 4 | 0 | 0
3 | 2B | Nová vložka, DN125 pro kondezační kotle ve st. komínovém těle vč vyústění a upevnění ve st. tělese vč revize spalinových cest | m | 9 | 0 | 0
4 |  | Zásobník pro nepřímý ohřev TV MIN. 190l vč. záložní el. spirály max 2,5kW/6/4" 400V vč izolace vč napojení na straně ZTI | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Rozdělovač a sběrač topného systému vč konzole na stěnu vč izolace 1xVSTUP DN32 2xVÝSTUP DN25, 1x výstup DN32 ROZTEČ 250mm | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Třícestná směšovací sada pro UT OČ 25-60 230V řiditelné a s adaptivním řízením, 3-cestný ventil DN20 MIN kv=6,3 vč. pohonu,měřič tepla DN15 Qn=1, vyvaž. ventil DN20 kv=5 nastav dle schématu | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | Třícestná směšovací sada pro UT OČ 25-100 230V řiditelné a s adaptivním řízením, 3-cestný ventil DN25 MIN kv=10 vč. pohonu,měřič tepla DN20 Qn=1,5, vyvaž. ventil DN25 kv=8,1 nastav dle schématu | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Nabíjecí sestava pro ohřev TV 25-40, 230V,oběhové čerpadlo s funkcí vyvažovacího ventilu a adaptabilního řízení výkonu, měřič tepla DN15 Qn=1 | ks | 2 | 0 | 0
9 |  | Expanzní nádoba SV - min 18l/6 | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Vodoměr spotřeby SV na ohřev TV DN20/Q4 | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | Termohydraulický oddělovač 80x60 /4xDN32 vč izoalce e jímky | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | Sestava změkčování DN20, patronová nebo kabinetová, vč náplně | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | Expanzní nádoba otopné soustavy NG min. 100/6 | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Napojení odvodu kondezátu na čerpadlovou stanici | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | Nosný rám kotlů, pružně uložen a kotven k podlaze | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Vodoměr dopouštějí vody DN15, Q=1,5 | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | Oddělovací člen soustavy UT od pitné vody | ks | 1 | 0 | 0
18 |  | Doplňovací automat systému UT, 230V vč montáže a zprovoznění | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | Odplyňovací automat systému UT, 230V vč montáže a zprovoznění | ks | 1 | 0 | 0
20 |  | Čerpací stanice kondenzátu, celoplastová, automat dle snímám hladiny/230V / 0,6kW / min 100l/min při 6,5m, výtlak D32 vést DO M.Č. 1.20 napojit přes sifon na kanalizaci l= max 8m | ks | 1 | 0 | 0
21 |  | Hlavní modul MaR systému vytápění, ekvitermní vč venkovního čidla a přípravou TV vč. Venkovního čidla | ks | 1 | 0 | 0
22 |  | Podružný modul MaR -dálkové WEB ovládání vč SW vč licenčního přístupu | ks | 1 | 0 | 0
23 |  | Podružný modul MaR -směšovbaný okruh vč čidel teploty | ks | 2 | 0 | 0
24 |  | Podružný modul MaR -ohřev TV vč čidel teploty | ks | 1 | 0 | 0
25 |  | MTZ kompletu kondenzačního kotle vč odkouření a ohřívače TV | ks | 2 | 0 | 0
2 |  | Potrubní systémy vč armatur UT |  |  |  | 0
1 |  | Zhotovení přípojky DN15 | ks | 11 | 0 | 0
2 |  | Zhotovení přípojky DN20 | ks | 14 | 0 | 0
3 |  | Zhotovení přípojky DN25 | ks | 20 | 0 | 0
4 |  | Zhotovení přípojky DN32 | ks | 18 | 0 | 0
5 |  | Kulový kohout DN 15 | ks | 4 | 0 | 0
6 |  | Kulový kohout DN 20 | ks | 2 | 0 | 0
7 |  | Kulový kohout DN 25 | ks | 15 | 0 | 0
8 |  | Kulový kohout DN 32 | ks | 8 | 0 | 0
9 |  | Filtr DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Filtr DN 25 | ks | 5 | 0 | 0
11 |  | Filtr DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | Zpětná klapka DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | Zpětná klapka DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Zpětná klapka DN 25 | ks | 5 | 0 | 0
15 |  | Zpětná klapka DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Vypouštěcí kout DN 15 | ks | 10 | 0 | 0
17 |  | Teploměr d 100 O-120 C | ks | 12 | 0 | 0
18 |  | Tlakoměr vč připojení d 100 0 - 800 kPa vč diferenčního prpojení | ks | 3 | 0 | 0
19 |  | Odvzdušňoací ventil automatický vč uzávěru | ks | 8 | 0 | 0
20 |  | Potrubí černé bezešvé DN20 vč montáže, prořezu a tvarovek | m | 4 | 0 | 0
21 |  | Potrubí černé bezešvé DN25 vč montáže, prořezu a tvarovek | m | 28 | 0 | 0
22 |  | Potrubí černé bezešvé DN32 vč montáže, prořezu a tvarovek | m | 26 | 0 | 0
23 |  | Návleková izolace DN20 tl 30 mm vč. Montáže | m | 4 | 0 | 0
24 |  | Návleková izolace DN25 tl 30 mm vč. Montáže | m | 28 | 0 | 0
25 |  | Návleková izolace DN32 tl 30 mm vč. Montáže | m | 26 | 0 | 0
26 |  | Potrubí plastové d20x2,3 vč. tavrovek, izolace prořezu a montáže | m | 5 | 0 | 0
27 |  | Potrubí plastové d25X2,8 vč. tavrovek, izolace prořezu a montáže | m | 4 | 0 | 0
28 |  | Potrubí plastové d32X3,6 vč. tavrovek, izolace prořezu a montáže | m | 4 | 0 | 0
29 |  | Příplatek za izolování tvarovek | m | 71 | 0 | 0
30 |  | Příplatek za tvarovky do DN50 | m | 71 | 0 | 0
31 |  | Příplatek za drobný montážní materiál vč materiálu pro svařování | m | 71 | 0 | 0
32 |  | Příplatek za konzole pro osazení systému do DN50 | m | 71 | 0 | 0
33 |  | MTZ kompletu potrubní systém vč napojení ostatní | h | 62 | 0 | 0
34 |  | Prostupy stavebními konstrukcemi vč zapravení do DN50 vž zapravení a požárních ucpávek | ks | 6 | 0 | 0
3 |  | Potrubní systémy vč armatur plyn |  |  |  | 0
1 |  | Potrubí černé bezešvé DN40 vč montáže, prořezu a tvarovek | m | 4 | 0 | 0
2 |  | Potrubí černé bezešvé DN80 vč montáže, prořezu a tvarovek | m | 2 | 0 | 0
3 |  | Zhotovení přípojky DN25 | ks | 6 | 0 | 0
4 |  | Kulový kohout plynový DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
5 |  | Filtr plynový DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
6 |  | Manometr 0-6 kPA d 100 M 20x1,5 vč. KK 1/2" a přechodky M20x1,5xG1/2" | ks | 2 | 0 | 0
7 |  | Úpravy a napojení st.vedení plynu dle potřeb nového zdroje tepla | ks | 2 | 0 | 0
8 |  | Příplatek za tvarovky do DN50 | m | 6 | 0 | 0
9 |  | Příplatek za drobný montážní materiál vč materiálu pro pájení | m | 6 | 0 | 0
10 |  | Příplatek za konzole pro osazení systému do DN50 | m | 6 | 0 | 0
11 |  | Nátěr potrubí, základní a krycí do DN50 | m | 6 | 0 | 0
12 |  | MTZ kompletu potrubní systém ostatní | h | 25 | 0 | 0
4 |  | Ele. instalace |  |  |  | 0
1 |  | Propojení el. instalace nového zdroje a systému MaR v dádvce kotlů | h | 25 | 0 | 0
2 |  | Kompeltní kabeláž elektroinstalace vč halvního vypínče, žalabů a napojení na st. přívod | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Revbize elektroinstalce | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | Stavební úpravy a demontáže |  |  |  | 0
1 |  | Demontáže st. technologie UT | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | prostup do st. komínového tělesa vč zapravení | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Zadění jednoho vstupu dos trojovny | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Zapravení a výmalba prostoru t.m. -stěny a strop | kpl | 1 | 0 | 0
6 |  | Ostatní |  |  |  | 0
1 |  | Tlaková zkouška plynovodu vč revize | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | Topná zkouška vč nezbytného vyvážení st. OS | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Těsnostní zkouška UT vč zprávy | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Zprovoznění systému NTL plynovodu | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Požární dozor | kpl | 1 | 0 | 0
6 |  | Doprava na staveniště | km | 120 | 0 | 0
7 |  | Výrobní a dílenská dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Náklady na za jistění staveniště | kpl | 1 | 0 | 0
9 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Likvidace vzniklého odpadu | t | 0.5 | 0 | 0