## Příloha č. 8
SPECIFIKACE SVÍTIDEL
Název veřejné zakázky: Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Mnichovice – 1. etapa
Výpočet č. | Počet svítidel dle výpočtu | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W]** | Celkový příkon [kW]
1 | 10 |  |  |  | 0
2 | 21 |  |  |  | 0
3 | 38 |  |  |  | 0
4 | 143 |  |  |  | 0
5 | 6 |  |  |  | 0
* Typ a příkon svítidla se musí shodovat s katalogovým listem a se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LDT daty)
** Instalovaný příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, bez regulace
Celkový počet svítidel: | 218 |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  | Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu (kW): |  | 5
…...................................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko