##### Obec Kosoř

na adrese Obec Kosoř, Průběžná 260, 252 26 Kosoř

I. Vysvětlení zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb.

„Rekonstrukce komunikace Štěrková“

v obci Kosoř

I. DOTAZ:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

- V projektové dokumentaci jsou ve vzorovém příčném řezu uvedeny pro ohraničení komunikace betonové obrubníky rozm. 1000x250x80 mm. Ve výkazu výměr jsou ale uvedeny obrubníky betonové ABO 4-8 přírodní šedá 50x5x20 cm navíc v chybně uvedeném množství 1.264.52 kusů, které má být dvojnásobné. Toto jsou obrubníky záhonové, ty nemohou být použity, protože při pokládce asfaltových vrstev dojde k jejich popraskání. Žádáme zadavatele u úpravu soupisu prací.

- V soupisu prací konkrétně objektu 101 - VON je uvedena položka autorského dozoru. Zhotovitel nemůže platit autorský dozor, to je vždy věcí zadavatele, žádáme o její vypuštění.

Odpověď:

- Přílohou tohoto Vysvětlení je položkový výkaz výměr, který zahrnuje /zohledňuje úpravy

provedené v návaznosti na dotaz ad 1/.

- Ano, výkon autorského dozoru (AD) je věcí zadavatele včetně úhrady za jeho činnost, takže není součástí nabídkové ceny  ani nebude zahrnut ve smluvní ceně díla..

II. DOTAZ:

V soupisu prací konkrétně objektu 101 - VON je uvedena položka rezerva (dodatečné sanace…). Položku v této podobě nelze nijak ocenit, žádáme o její vypuštění případně o stanovení prelimináře, aby byla zajištěna porovnatelnost nabídek.

Odpověď:

Viz vysvětlení dle Dotazu č. I /.

_________________________________

Karel Kindl, starosta

JUDr. Petr Sršeň