Dotaz č.1 k zadávací dokumentaci s názvem „MŠ Blažovice-rozšíření kapacity (nástavba a přístavba) – II.etapa“

1) akumulační nádrž -prosíme o upřesnění zadání akumulační nádrže:

- zda má být samonosná (plastová obsypaná)

- vyzděná z tvárnic a s vnitřní izolační vrstvou

- kombinace samonosná a ještě obezděná

- zda má být kulatá nebo hranatá

2) bude předmětem dodání realizační dokumentace stavby.

3) výpis výplní otvorů s označením 04,05,06,07 - sestava oken v kombinaci

plastové okno a okno hliníkové protipožární.

Nás dotaz zní zda  by bylo možné tyto sestavy sloučit do jednoho

materiálu a typu.

Odpověď :

1) akumulační jímku uvažujte nesamonosnou na základové desce s obezdívkou, viz.PD. Předpokládejte hranatý tvar.
2)předmětem dodání bude pouze dokumentace skutečného provedení- zakreslení změn do zadávací dokumentace.
3)Okenní sestava může být provedena v jednom materiálu (v pouze nehořlavém- typu DP1), spodní křídlo bude fixní s požární odolností, horní křídlo sklopné bez požární odolnosti, parametry jsou popsány ve výkazu výměr.