Renovace veřejného osvětlení obce Pavlovice u Kojetína                                                                                                                                                             2/4

Příloha č. 4
Technické podmínky a požadavky na svítidla VO při výběrovém řízení
Hlavní minimální požadavky kladené při výběru odpovídajícího svítidla osazeného v soustavě VO a nabídnutá uchazečem.
Svítidla použitá pro modernizaci musí splňovat následné požadavky na provedení a tech. vlastnosti:
· Měrný světelný výkon LED čipů musí být minimálně 115  lm/W (poměr světelného toku LED ve svítidle a příkonu svítidla vč. předřadných přístrojů)
· Optická účinnost svítidla minimálně 85 %
· Pokles světelného toku LED čipu po 100 000 hodinách max. o 10 % (při napájecím proudu 500mA), resp. o 20% (při napájecím proudu 700mA) oproti nominálnímu
· Náhradní teplota chromatičnosti vyzařovaného světla: 3900 K až 4200 K

· Těleso svítidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliníku
· Chlazení svítidla je zajištěno pomocí žeber, které jsou pouze okolo optické části svítidla se světelnými zdroji LED. Žebra jsou umístěna pouze na stranách svítidla a nikoliv na horní části svítidla, kde by hrozilo jejich znečištění a zhoršení funkce chlazení svítidla.
· Optický kryt svítidla vyroben z rovného skla, které zabraňuje vyzařování světla do horního poloprostoru
· Odolnost optického krytu svítidla je min. IK08
· Krytí optické a elektrické části je min. IP66
· Třída ochrany II
· Možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +5° až -10°
· Svítidlo lze na přání vyrobit v jakémkoliv odstínu RAL
· Svítidlo je vybaveno programovatelným napáječem, který disponuje funkcí konstantního světelného toku svítidla (CLO) 
po celou dobu jeho života

· Svítidlo je vybaveno regulací intenzity světelného toku a příkonu v několika časových intervalech během noci 
· Při užití více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně
· LED moduly s kvalitním pasivním chlazením a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), nepřipouští se použití chlazení svítidla pomocí ventilátorů

· Optická a elektrická část svítidla jsou od sebe odděleny
· Každý LED čip vybaven optickým systémem 

· Svítidlo lze osadit min. 10 druhy různých optik
· Svítidlo lze objednat se 2 tóny vyzařovaného světla: teple bílá a neutrální bílá 
· Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou do. 4 kV

· Elektronika předřadníku musí obsahovat ochranu proti přetížení, proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže
-      Svítidlo je vybaveno programovatelným napáječem s funkcí konstantního světelného toku svítidla po celou dobu jeho života
-
Svítidlo musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.
- 
Příkony navrhovaných svítidel v tabulkovém soupisu světelných bodů jsou uvedeny jako maximální.  

-        Uchazeč předloží světelně technická data v elektronické podobě (tzv. EULUMDAT). 
Uchazeč dále předloží výpočet osvětlení, kterým doloží dosaženou hladinu osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení pro jednotlivé výpočetní plochy. Typy svítidel použité ve výpočtu musí být totožné se svítidly v předložené cenové nabídce.  
Technické parametry nutno doložit a garantovat osvědčením dovozce nebo výrobce .

Pro uvedené komunikace a svítidla výložníková bude doložen světelně-technický výpočet osvětlení dle modelové situace, provedený osobou oprávněnou k projektování v souladu se zatříděním komunikace uvedeném v části  Minimální  požadavky na osvětlení komunikace.  

Uchazeč předloží výpočet osvětlení, kterým doloží dosaženou hladinu osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení pro jednotlivé výpočetní plochy. Typy svítidel použité ve výpočtu musí být totožné se svítidly v předložené cenové nabídce.

Parametry pro výpočet osvětlení – typ svítidla LED:
pro svítidlo LED 1 (hlavní komunikace - Pavlovice) 

Třída komunikace:  M6 (ME6) / jednostranná soustava

Výška osazení svítidla (sv. bodu):       5,5 m                 
Šířka komunikace:   

5,5 m

Rozteč svítidel:       


 38 m

Vzdálenost svítidla od komunikace:     1,0 m                  
Povrch komunikace


    R3
Náklon svítidla:

              max:5o
Udržovací činitel: 


  0,80
Příkon svítidla max.:                              28W         

Minimální přípustné vypočtené parametry:      Lpk =  0,30 cd/m2
                                                                         Uo  =  0,35

                                                                         Ui   =  0,40
pro svítidlo LED 2 (komunikace mezi Pavlovicemi a Unčicemi)
Třída komunikace:  M6 (ME6) / jednostranná soustava

Výška osazení svítidla (sv. bodu):  
7,0 m                 
Šířka komunikace:   

 5,0m
Rozteč svítidel:       


 47 m

Vzdálenost svítidla od komunikace:       1,5 m                  
Povrch komunikace


    R3
Náklon svítidla:

             max:10o
Udržovací činitel: 


  0,80 
Příkon svítidla max.:                              39W                           

Minimální přípustné vypočtené parametry:        Lpk =  0,30 cd/m2
Uo  =  0,35

                                                                           Ui   =  0,40
pro svítidlo LED 3 (vedlejší komunikace - Pavlovice)
Třída komunikace:  P4 (S4) / jednostranná soustava

Výška osazení svítidla (sv. bodu):  
 4,7 m                 
Šířka komunikace:   

 4,5 m

Rozteč svítidel:       


 38 m

Vzdálenost svítidla od komunikace:      1,0 m                  
Povrch komunikace


    R3
Náklon svítidla:

             max:5o
Udržovací činitel: 


  0,80 
Příkon svítidla max.:
                              28W                           

Minimální přípustné vypočtené parametry:      E = 5 lx
                                                                         Emin = 1 lx
pro svítidlo LED 4 (chodníky - Pavlovice)
Třída komunikace:  P6 (S6) / jednostranná soustava

Výška osazení svítidla (sv. bodu):  
 4,7 m                 
Šířka komunikace:   

 4,5 m

Rozteč svítidel:       


 41 m

Vzdálenost svítidla od komunikace:      1,0 m                  
Povrch komunikace


    R3
Náklon svítidla:

             max:5o
Udržovací činitel: 


  0,80 
Příkon svítidla max.:
                              28W                           

Minimální přípustné vypočtené parametry:      E = 2 lx
                                                                         Emin = 0,4 lx
Parametry pro vzorový výpočet jsou stanoveny obecně a slouží pro objektivní možnost porovnání světelné účinnosti osvětlení dané pro určitý typ svítidla zadavatelem při výpočtu osvětlení různými uchazeči.

Protože jedním z ukazatelů energetické efektivity je světelná účinnost, tedy přeměna elektrické energie na světelnou, zvolil také zadavatel jasné a u různých uchazečů porovnatelné ukazatele světelné účinnosti dané požadavkem na provedení vzorového propočtu úrovně osvětlení pro modelové situace s jasně definovanými parametry.
Součástí nabídky bude 1ks svítidla LED 1(pro hlavní komunikaci tř. M6 v Pavlovicích) vč. technické dokumentace s parametry uvedenými ve výpočtu. Svítidlo bude po skončení VŘ uchazeči vráceno.

ZÁVĚR :

Podmínky a požadavky pro výběrové řízení na renovaci VO jsou zpracovány tak, aby byla zajištěna maximální efektivita použitého zařízení, jeho energetická účinnost a kompatibilita pro možnost dalšího rozšíření soustavy.

Technické požadavky jsou zpracovány v souladu s Metodickými pokyny pro modernizaci VO – Vyd. MPO ČR 2008

Technické zařízení je navrženo tak, aby byly minimalizovány náklady na následný provoz a údržbu osvětlovací soustavy.  

K navrhovaným typům svítidel je nutné pro účely VŘ doložit také Katalogové listy od výrobce a doklad "Prohlášení o shodě" vystavený oprávněným subjektem dle současně platných zákonů o technických požadavcích na výrobky. 

Výrobky musí být označeny příslušnou značkou shody a musí být určeny pro středoevropský trh.

Nedodržení technických parametrů zařízení VO daných přílohou „Technické podmínky a požadavky na svítidla VO při výběrovém řízení“ znamená vyřazení uchazeče z dalšího hodnocení z důvodu nedostatečné garance zabezpečení energetických přínosů daných PD.
V Pavlovicích u Kojetína 1. 6.  2017
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



