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            STÁTNÍ ÚSTAV JADERNÉ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ OCHRANY, v.v.i.


KAMENNÁ 71,   262 31 MILÍN



Tel. ústř.:     318 600 200                Fax: 318 626 055               
sujchbo@sujchbo.cz


Tel.sekret.:  318 621 187
   IČO: 70565813                  
www.sujchbo.cz


Věc: Výzva k podání nabídky 
Zadavatel:  Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Sídlo:           Kamenná 71, 262 31 Milín

IČ:               70565813

DIČ:            CZ70565813

Zastoupen:  Ing. Tomášem Dropou, ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky s názvem „ Nákup analyzátoru s univerzálními sondami“ Vás jako zájemce vyzývá v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. k podání nabídky na uvedenou veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. 
Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je dodání analyzátoru s univerzálními sondami pro měření povrchové kontaminace radioaktivními látkami emitujícími částice alfa a pro stanovení objemové aktivity směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady.
Zadávací dokumentace je součástí výzvy a je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.
Místo plnění: pracoviště Kamenná, 262 31 Milín
Zadávací dokumentace:
1. Technické požadavky:
Požadujeme:

 - jedno až tříkanálový analyzátor pro zpracování signálu z detekčních sond se scintilačními 

   krystaly a bez nich

- variabilitu přístroje pro použití na měření povrchové kontaminace radioaktivními látkami  

  emitujícími částice alfa a pro stanovení objemové aktivity směsi dlouhodobých radionuklidů    

  emitujících záření alfa uran-radiové řady

- kompatibilitu 

- software pro zpracování dat

- vyhodnocení přes tři čítače

- vestavěný VN zdroj, zesilovač

- zálohový zdroj napájení pro cca 6 hodin

- výstup dat na tiskárnu a PC

- požadujeme režim integrální i diferenciální

- vhodnost pro terénní i laboratorní využití – hmotnost kolem 1 kg, malé rozměry
- dodání univerzálních detekčních sond pro měření radioaktivního záření s možností použití 
  scintilačních krystalů pro měření povrchové kontaminace radioaktivními látkami emitujícími 
  částice alfa a pro stanovení objemové aktivity směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících 
  záření alfa uran-radiové řady 
- světlotěsný mechanický měnič vzorků

2. Obchodní podmínky:

Předpokládaná cena: max. 290 tis. Kč bez DPH

Dodací lhůta: nejpozději do konce října 2018
Požadovaná záruka: 24 měsíců
Ostatní podmínky: viz. závazný návrh smlouvy 
3. Požadavky na kvalifikaci uchazeče:

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti v souladu s §77 zákona 134/2016.

Podmínky profesní způsobilosti uchazeč prokáže předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a doložením kopie dokladu o oprávněnosti podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci). Originály či úředně ověřené kopie dokladů budou požadovány od vybraného uchazeče před podpisem smlouvy.
  4. Lhůta pro podání nabídek:
Nabídku požadujeme písemně v českém jazyce. Lze ji zaslat poštou nebo podat osobně nejpozději do 10.7.2018  do 10:00 hodin na sekretariátu SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71, 262 31 Milín v obálce označené názvem veřejné zakázky „Nákup analyzátoru s univerzálními sondami “ a nápisem  ,,NEOTVÍRAT“.  
5. Obsah nabídky:

a) cenová nabídka přístroje s popisem technických parametrů (s cenou bez DPH a s DPH) 
b) doložení profesní kvalifikace uchazeče
c) termín dodání

d) doplněný a podepsaný návrh smlouvy
  6. Výběr nejvhodnější nabídky:
  Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise zadavatele jmenovaná ředitelem
  Ústavu.

V případě nesplnění zadávacích podmínek zadavatel vyřadí nabídku z dalšího posuzování.

  Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované skutečnosti (viz. bod 5 a-d) budou hodnoceny komisí podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.
7. Další informace
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem nebo výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

  Předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny.

  Uchazečům nepřísluší úhrada za vynaložené náklady v souvislosti s vypracováním a podáním nabídky.

O výsledku řízení budou všichni účastníci vyrozuměni do 12.7.2018.

Příloha: návrh smlouvy
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