Zadavatel veřejné zakázky:

| Název zadavatele: | Obec Dambořice |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Pod Kostelem 69, Dambořice 696 35 |
| IČ zadavatele: | 00284840 |
| DIČ zadavatele: | CZ00284840 |

Pověřená osoba:

| Název: | Jan Husák |
| --- | --- |
| Sídlo: | 664 54 Těšany 347 |
| IČ: | 75751313 |

| Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka na stavební práce (§ 9 zákona) |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení (§ 27 zákona) |
| Název veřejné zakázky: | Dambořice - lokalita "Spálený" - inženýrské sítě |

DODATEČENÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (4) dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

U objektu SO 02  Zpevněné plochy je započítáno 5139,58m3 nového materiálu na výměnu podloží. Logicky se ovšem musí také stejné množství původní nevhodné zeminy vykopat odvézt a uložit na skládku. 
Tato kubatura však v rozpočtu započítána pro odkop odvoz a uložení není. V cenové úrovni URS 2014 se jedná částku převyšující 2 miliony korun., která v rozpočtu chybí. Můžete opravit množství u příslušných položek?

Odpověď č. 1:

Kubatury zemních prací jsou počítané podle příčných řezů, tj. poměrně přesně. Z podélných profilů je patrné,
že část tras je v zářezu, místy i hlubokém. Tyto zemní práce jsou započítány v soupisu prací.
Celé území se v prvé řadě odhumusuje v tloušťce 70 cm (zde vzniká značné množství humusu k odvozu - je započítáno). "Vhodný materiál pro výměnu podloží a násypy" slouží k vytvoření násypového tělesa nad úrovní odhumusování a provedení výměny pod vozovkou - rovněž je započítáno.