## rekapitulace
Výkaz výměr a výpis prací
akce: | Snižování energetické náročnosti ZŠ Opatovice 66, 66461 Opatovice
část: | D.1.4.3 elektro silnoproud, měření a regulace (MaR)
vypracoval: | Jan Honig
Datum: | 2022-12-21
Kód položky | Popis | Dodávka celkem bez DPH | Montáž celkem bez DPH | Cena celkem bez DPH
|  | celkem | celkem | celkem
800-741+HZS+46-M | elektroinstalace nn | 0 | 0 | 0
| doprava osob a materiálu /cca500km/ | 0 | 0 | 0
| likvidace odpadů | 0 | 0 | 0
| zařízení staveniště z celkové ceny bez DPH | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0
| DPH 21% | 0 | 0 | 0
| celkem včetně DPH | 0 | 0 | 0
P o z n á m k a:
Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje
objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně
nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem
zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.
Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. ¨průvodní
a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.

## materiál
akce: | Snižování energetické náročnosti ZŠ Opatovice 66, 66461 Opatovice
část: | D.1.4.3 elektro silnoproud, měření a regulace (MaR) |  | Výkaz výměr a výpos prací
materiál
pozice | č.ceníku | popis | MJ | množství | J.cena (CZK) | cena celkem (CZK | Cenová soustava
rozvaděče:
nn_01 |  | Typový elektroměrový rozvaděč pro přímé měření, vestavný, přístrojově vybavený s 1ks elektroměru, jistič 3f/do 25A charakteristika B, svorkovnice ZS 1b a prostorová rezerva pro další technologie | kus | 1 |  | 0 | materiál
doplnění do stávajících přípojkových skříní
nn_02 | 344136536 | Kompletní pojistkový spodek + nožová pojistka 100A | kus | 3 |  | 0 | materiál
1.NP - rozvaděče REH - doplnění nových jističů - napájení VZT
nn_03 | 344136218 | Jistič 3f/16A 10kA - char. B | kus | 2 |  | 0 | materiál
nn_04 | 344135312 | Jistič 3f/16A 10kA - char. C | kus | 1 |  | 0 | materiál
nn_05 | 344135044 | Jistič 1f/4A 10kA - char. B | kus | 4 |  | 0 | materiál
nn_06 | 345126001 | Montážní materiál pro úpravu stávajícího rozvaděče | kus | 1 |  | 0 | materiál
zásuvky a příslušenství
nn_07 | 358111249 | Zásuvka jednonásobná nástěnná do vlhka, 16A, 250V AC¨, IP 54, s víčkem | kus | 4 |  | 0 | materiál
nn_08 | 358111499 | Zásuvka 1XRJ 45, UTP, 1 modul cat. 6 | kus | 5 |  | 0 | materiál
nn_09 | 358111323 | Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na drát | kus | 5 |  | 0 | materiál
kabely a vodiče
nn_10 | 341581082 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY O 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 100 |  | 0 | materiál
nn_11 | 341581081 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J-3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 100 |  | 0 | materiál
nn_12 | 341581062 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J-3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 50 |  | 0 | materiál
nn_13 | 341581090 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J-5x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 100 |  | 0 | materiál
nn_14 | 341580187 | Kabel pro vnitřní rozvody ve sdělovací technice, v telekomunikacích 2x2x0,5 /SYKFY/ | m | 200 |  | 0 | materiál
nn_15 | 341580004 | Nestíněný vnitřní kabel UTP cat 5e | m | 20 |  | 0 | materiál
nn_16 | 345212127 | vodič HO7V-R 2,5 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 20 |  | 0 | materiál
ukončení celoplastových kabelů
nn_17 | 342118940 | kabelové oko Cu do 2,5 | kus | 90 |  | 0 | materiál
montážní materiál
nn_18 | 345112712 | Elektroinstalační lišta PVC 20x10 včetně rohů a koncovek | m | 100 |  | 0 | materiál
nn_19 | 345012014 | Elektroinstalační trubka ohebná PVC průměr 23 mm pro stření mechanické namáhání | m | 20 |  | 0 | materiál
nn_20 | 721218223 | Silikonový tmel pro utěsnění prostupů | kus | 1 |  | 0 | materiál
nn_21 | 211126000 | Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg | kg | 5 |  | 0 | materiál
nn_22 | 314324118 | Upevňovací bod hmoždinkou PVC | kus | 200 |  | 0 | materiál
protipožární přepážky
nn_23 | 246122186 | Požární prostupy stěnou | m2 | 0.4 |  | 0 | materiál
nn_24 | 246122191 | Požární prostupy stropem | m2 | 0.3 |  | 0 | materiál
ostatní
nn_25 | 212189176 | Materiál pro zednické práce | kus | 1 |  | 0 | materiál
nn_26 | 341000000 | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | kus | 1 |  | 0 | materiál
| materiál celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## montáž
akce: | Snižování energetické náročnosti ZŠ Opatovice 66, 66461 Opatovice
část: | D.1.4.3 elektro silnoproud, měření a regulace (MaR) |  | Výkaz výměr a výpos prací
montáž
pozice | č.ceníku | popis | MJ | množství | J.cena (CZK) | cena celkem (CZK | Cenová soustava
rozvaděče:
nn_27 | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
doplnění do stávajících přípojkových skříní
nn_28 | 741320023 | Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí spodků do 500 V 100 A | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_29 | 741320042 | Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
1.NP - rozvaděče REH - doplnění nových jističů - napájení VZT
nn_30 | 741320102 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_31 | 741320163 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_32 | HZS.01 | Montáž materiálu pro úpravu stávajícího rozvaděče | hod | 3 |  | 0 | HZS
zásuvky a příslušenství
nn_33 | 742330041 | Montáž strukturované kabeláže, zásuvek datových, pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_34 | HZS.02 | Montáž konektoru RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na drát 5 ks | hod | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_35 | 741313082 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení pro prostředí venkovní nebo mokré 2P+PE | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
kabely a vodiče
nn_36 | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_37 | 741122641 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_38 | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_39 | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
ukončení celoplastových kabelů
nn_40 | 741132103 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování v rozvaděči nebo na přístroji | hod | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_41 | HZS.03 | Ukončení slaboproudých kabelů se zapojením bez letován v rozvaděči nebo na přístroji | hod | 2 |  | 0 | HZS
montážní materiál
nn_42 | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_43 | 741110041 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně o přes 11 do 23mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_44 | HZS.04 | Utěsnění prostupů | hod | 2 |  | 0 | HZS
nn_45 | 741910502 | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných | kg | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_46 | 460932111 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
protipožární přepážky
nn_47 | 741920051 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm | m2 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_48 | 741920052 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm | m2 | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
demontáže stávajícího zařízení
nn_49 | HZS.05 | Demontáž/úprava e stávající elektroinstalace | hod | 8 |  | 0 | HZS
ostatní
nn_50 | HZS.05 | Zednické výpomoce, sekání drážek, průrazy včetně vyplnění rýh pro kabely a začištění | hod | 12 |  | 0 | HZS
nn_51 | HZS.06 | Montáž uzemnění VZT jednotek | hod | 2 |  | 0 | HZS
nn_52 | HZS.07 | Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem | hod | 8 |  | 0 | HZS
nn_53 | HZS.08 | Koordinace profesí | hod | 3 |  | 0 | HZS
nn_54 | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 000,-Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02
nn_55 | HZS.09 | Zakreslení skutečného stavu | hod | 4 |  | 0 | HZS
| montáž celkem bez DPH |  |  |  |  | 0