Dobrý den,
> 
> děkujeme za přílohy zadávací dokumentace.
> 
> K zadávací dokumentaci máme ještě následující dotazy:
> 1) V zadávací dokumentaci je uveden požadavek "6 tištěných pare pro 
> územní řízení, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběr 
> zhotovitele, 1 CD kompletní projektové dokumentace pro územní řízení ve 
> formátu DWG, DGN PDF, včetně výškopisného a polohopisného zaměření 
> doplněného zákresem průběhu relevantních vlastnických hranic."
> Na základě PD DUR není reálné vyhotovit položkový rozpočet a výkaz výměr 
> pro výběr zhotovitele. Předpokládáme, že se jedná o omyl a položkový 
> rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele není součástí  plnění. Je 
> tento předpoklad správný?
> 
> 2) Kam bude napojeno kanalizační tlakové potrubí (kde bude ukončeno)? 
> Prosíme o specifikaci místa vyústění kanalizace.
> 
> 3) Kolik nemovitostí bude na tlakovou kanalizaci napojeno?
> 
> Děkujeme za zodpovězení.
> 
> S pozdravem
> Alice Holubovská

      ŠINDLAR s.r.o.
>> stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
>> Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
>> holubovska@sindlar.cz
>> www.sindlar.cz
>> tel.: 495 402 577, fax: 495 402 569
>> IČO 26 00 32 36 DIČ CZ 26 00 32 36

