## Shrnutí
Celková cena
Optomechanika | 0
Ostatní | 0
Celková cena | 0

## Optomechanika
Číslo položky | Název položky | Popis položky | Počet kusů | Výrobce | Obchodní označení výrobku (Product code) | Cena (za kus) | Celková cena
1 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 30 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 20
2 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 40 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 20
3 | Nerezová tyčka s o průměru 1/2" a délce 75 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 20 |  |  |  | 0
4 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 100 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 20 |  |  |  | 0
5 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 200 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 |  |  |  | 0
6 | Posuvná zarážka ve tvaru U na 1/2" tyčku, metrické provedení | Slip-On Post Collar | 50 |  |  |  | 0
7 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 55mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 20 |  |  |  | 0
8 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 80mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 20 |  |  |  | 0
9 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 105mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 30 |  |  |  | 0
10 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 155mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 20 |  |  |  | 0
11 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 1 mm | Pillar Post Spacer | 10 |  |  |  | 0
12 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 2 mm | Pillar Post Spacer | 10 |  |  |  | 0
13 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 3 mm | Pillar Post Spacer | 10 |  |  |  | 0
14 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 5 mm | Pillar Post Spacer | 10 |  |  |  | 0
15 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 8 mm | Pillar Post Spacer | 10 |  |  |  | 0
16 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 10 mm | Pillar Post Spacer | 10 |  |  |  | 0
17 | Svorka tvaru L s vysokou tuhostí pro upnutí základny k opt. stolu mimo rozteč závitů, rozměry např. 19 x 19 x 51 mm, drážka pro šroub M6 o délce 29mm | General-Purpose Clamp | 10 |  |  |  | 0
18 | Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou (průměr 1.25", výška 0.19") k optickému stolu, drážka pro šroub M6 s válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min. 1.25" | Clamping Fork | 50 |  |  |  | 0
19 | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 2" a tl. min 4mm, umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±3°, rozlišení 5mrad, šest zapuštěných děr pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci | Kinematic Mount | 30 |  |  |  | 0
20 | Výklopný držák na optické prvky | Flip mount adapter Matric | 20 |  |  |  | 0
21 | Základna pro sloupcový držák pro 1/2" tyčky o průměru 31.8 mm. | Studded pedastal base adaptor | 30 |  |  |  | 0
22 | Magnetická základna pro sloupcový držák pro 1/2" tyčky o průměru 31.8 mm. | Studded pedastal base adaptor Magnetic | 30 |  |  |  | 0
23 | Malé nastavitelné upínací rameno zakončené šroubem M4. | Small adjustable clamping arm | 10 |  |  |  | 0
24 | Šestihranný klíč pro klecový systém. | Hex key | 5 |  |  |  | 0
25 | Dlouhý imbusový šroubovák s tlouškou 5 mm pro šroub M6. | 5 mm Ball driver, Extra long | 2 |  |  |  | 0
26 | Uzavíratelná kruhová clona pro přesnou kontrolu pozice laserového paprsku s maximílní aperturou 25 mm. | Mounted standard iris | 4 |  |  |  | 0
27 | Uzavíratelná kruhová clona pro přesnou kontrolu pozice laserového paprsku s maximílní aperturou 50 mm. | Mounted standard iris | 4 |  |  |  | 0
28 | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 1" a tl. min 4mm, umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±3°, rozlišení 5mrad, šest zapuštěných děr pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci. | Kinematic mount | 15 |  |  |  | 0
29 | Trubicový držák na optické komponenty o průměru 25 mm se závitem pro navazování. | Lens tube | 15 |  |  |  | 0
30 | Držák optiky stabilní Ø0.5" shora nastavitelný | Polaris® Right-Handed Ø1/2" Mirror Mount, 2 Vertical-Drive Hex Adjusters, Monolithic Optic Retention | 10 |  |  |  | 0
31 | Držák optiky stabilní Ø1" shora nastavitelný | Polaris® Right-Handed Ø1" Mirror Mount, 2 Vertical-Drive Hex Adjusters, Monolithic Optic Retention | 10 |  |  |  | 0
32 | Držák optiky stabilní Ø0.5" | Polaris® Ø1/2" Mirror Mount, 2 Low-Profile Hex Adjusters | 10 |  |  |  | 0
33 | Držák optiky stabilní Ø1" | Polaris® Ø25 mm Mirror Mount, 2 Hex Adjusters with Side Holes | 10 |  |  |  | 0
34 | Držák optiky rotační Ø0.5" | Rotation Mount for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics, M4 Tap | 10 |  |  |  | 0
35 | Držák optiky rotační Ø1" | Rotation Mount for Ø1" (25.4 mm) Optics, M4 Tap | 10 |  |  |  | 0
36 | Motorizovaný Držák optiky Ø1" | Polaris® Piezoelectric Ø1" Mirror Mount | 2 |  |  |  | 0
37 | Motorizovaný Držák optiky Ø1" | Picomotor Piezo Mirror Mount | 2 |  |  |  | 0
38 | Motorizovaný Držák optiky Ø2" | Picomotor Piezo Gimbal Mount | 2 |  |  |  | 0
39 | Motorizovaný Držák optiky Ø1" | Motorized Mirror Mount, Stability | 2 |  |  |  | 0
40 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 20 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 |  |  |  | 0
41 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 30 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 |  |  |  | 0
42 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 40 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 |  |  |  | 0
43 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 50 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 |  |  |  | 0
44 | Nerezová tyčka s o průměru 1/2" a délce 75 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 |  |  |  | 0
45 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 100 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 |  |  |  | 0
46 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 150 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 |  |  |  | 0
47 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 200 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 |  |  |  | 0
48 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 250 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 |  |  |  | 0
49 | Nerezová tyčka o průměru 1/2" a délce 300 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 | Stainless Steel Optical Post | 40 |  |  |  | 0
50 | Posuvná zarážka ve tvaru U na 1/2" tyčku, metrické provedení | Slip-On Post Collar | 40 |  |  |  | 0
51 | Pravoúhlá spojka pro zafixování dvou 1/2" nerezových tyček optických držáků kolmo k sobě při umístění vedle sebe, metrické rozměry závitů | Right-Angle Post Clamp | 40 |  |  |  | 0
52 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu upevněné tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku 40mm, závit M6 na spodní části pro montáž k základně | Post Holder | 40 |  |  |  | 0
53 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu upevněné tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku 50mm, závit M6 na spodní části pro montáž k základně | Post Holder | 40 |  |  |  | 0
54 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu upevněné tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku 75mm, závit M6 na spodní části pro montáž k základně | Post Holder | 40 |  |  |  | 0
55 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu upevněné tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku 100mm, závit M6 na spodní části pro montáž k základně | Post Holder | 40 |  |  |  | 0
56 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu upevněné tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku 150mm, závit M6 na spodní části pro montáž k základně | Post Holder | 40 |  |  |  | 0
57 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 35mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 40 |  |  |  | 0
58 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 45mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 40 |  |  |  | 0
59 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 55mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 40 |  |  |  | 0
60 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 80mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 40 |  |  |  | 0
61 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 105mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 40 |  |  |  | 0
62 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s rozšířenou magnetickou základnou, a kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu tyčky, se šroubem s vnitřním šestihranem a plunžrem pro snadné nastavení výšky tyčky, délka sloupcového držáku včetně základny 155mm, vnější průměr držáku 25mm, průměr základny 1.25”, k optickému stolu se připevňuje upínací vidlicí. | Pedestal Post Holder | 40 |  |  |  | 0
63 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 12,5 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
64 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 19 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
65 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 25 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
66 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 38 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
67 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 50 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Pillar Post | 40 |  |  |  | 0
68 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 75 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
69 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 100 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 1.25" a výšce 0.19" pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
70 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 12.5 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
71 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 19 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
72 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 25 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
73 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 38 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
74 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 50 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
75 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 75 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
76 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 100 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
77 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 150 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
78 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M6 z obou stran a výškou 300 mm, včetně redukce na M4 | Pedestal Posts | 40 |  |  |  | 0
79 | Podstavec s flexní aretací, Ø25 mm, délky 155 mm, metrický | Ø1" (Ø25.0 mm) Pedestal Pillar Posts | 10 |  |  |  | 0
80 | Podstavec s flexní aretací, Ø25 mm, délky 90 mm, metrický | Ø1" (Ø25.0 mm) Pedestal Pillar Posts | 10 |  |  |  | 0
81 | Podstavec s flexní aretací, Ø25 mm, délky 65 mm, metrický | Ø1" (Ø25.0 mm) Pedestal Pillar Posts | 10 |  |  |  | 0
82 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 12.7 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 |  |  |  | 0
83 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 19.05 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 |  |  |  | 0
84 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 25.4 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 |  |  |  | 0
85 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 38.1 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 |  |  |  | 0
86 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 50.8 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 |  |  |  | 0
87 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 63.5 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 |  |  |  | 0
88 | Optical Pedestal, Clean-Passivated, 76.2 mm Height, 25.4 mm Diameter, M4 | Stainless Steel Optical Pedestal | 20 |  |  |  | 0
89 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 3 mm | Pillar Post Spacer | 20 |  |  |  | 0
90 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 5 mm | Pillar Post Spacer | 20 |  |  |  | 0
91 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 8 mm | Pillar Post Spacer | 20 |  |  |  | 0
92 | Distanční podložka o průměru 25mm s centrální dírou pro šroub M6 a výškou 10 mm | Pillar Post Spacer | 20 |  |  |  | 0
93 | 45° adaptér k 1'' a 2'' držákům, M6 závit k připevnění k 1'' sloupkům | 45° mounting adapter | 10 |  |  |  | 0
94 | Pevný sloupek o průměru 38mm se závitem M6 z obou stran a výškou 30 mm | Ø1.5" Post Basics | 10 |  |  |  | 0
95 | Pevný sloupek o průměru 38mm se závitem M6 z obou stran a výškou 50 mm | Ø1.5" Post Basics | 10 |  |  |  | 0
96 | Pevný sloupek o průměru 38mm se závitem M6 z obou stran a výškou 75 mm | Ø1.5" Post Basics | 10 |  |  |  | 0
97 | Pevný sloupek o průměru 38mm se závitem M6 z obou stran a výškou 100 mm | Ø1.5" Post Basics | 10 |  |  |  | 0
98 | Pevný sloupek o průměru 38mm se závitem M6 z obou stran a výškou 150 mm | Ø1.5" Post Basics | 10 |  |  |  | 0
99 | Základna pro přichycení sloupcového držáku k optickému stolu, velikost 25 mm x 75 mm x 10 mm, zapuštěná díra pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou umístěná ve středu základny, dvě drážky pro šroub M6 o délce min. 25 mm v jedné ose s dírou | Mounting Base | 20 |  |  |  | 0
100 | Základna pro přichycení sloupcového držáku k optickému stolu, velikost 25 mm x 58 mm x 10 mm, zapuštěná díra pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou, jedna drážka pro šroub M6 o délce min. 27 mm, | Mounting Base | 20 |  |  |  | 0
101 | Základna pro přichycení sloupcového držáku k optickému stolu, velikost 50 mm x 75 mm x 10 mm, 3 zapuštěné díry pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou, díry umístěné v kratší ose základny, dvě drážky pro šroub M6 o délce min 1.25” symetricky umístěné k dírám pro šroub, osy drážek vzdálené 50 mm | Mounting Base | 20 |  |  |  | 0
102 | Základna pro přichycení sloupcového držáku k optickému stolu, velikost 51 mm x 76 mm x 10 mm, 3 zapuštěné díry pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou, díry umístěné v kratší ose základny, dvě drážky pro šroub M6 dovolují rotaci vůči středové díře o 90°, osy drážek vzdálené 50 mm | Mounting Base | 20 |  |  |  | 0
103 | Magnetická základna pro přichycení sloupcového držáku k optickému stolu, velikost 25 mm x 75 mm x 10 mm, zapuštěná díra pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou umístěná ve středu základny, dvě drážky pro šroub M6 o délce min. 25 mm v jedné ose s dírou. | Magnetic Mounting Base | 30 |  |  |  | 0
104 | Magnetická základna pro přichycení ke stolu s magnety se zapuštěnou dírou pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou a jednou drážkou pro šroub M6 o délce min. 27 mm | Magnetic Mounting Base | 30 |  |  |  | 0
105 | Svorka s vysokou tuhostí pro upnutí základny k opt. stolu mimo rozteč závitů, výškově stavitelná pomocí šroubu se závitem M6, rozměry např. 16 x 16 x 76 mm, drážka pro šroub M6 o délce 1.75” | Heavy-Duty Variable Height Clamp | 20 |  |  |  | 0
106 | Svorka s normální tuhostí pro upnutí základny k opt. stolu mimo rozteč závitů, výškově stavitelná pomocí šroubu se závitem M6, rozměry např. 10 x 13 x 51 mm, drážka pro šroub M6 o délce 29mm | Compact Variable Height Clamp | 20 |  |  |  | 0
107 | Svorka tvaru L s vysokou tuhostí pro upnutí základny k opt. stolu mimo rozteč závitů, rozměry např. 19 x 19 x 51 mm, drážka pro šroub M6 o délce 29mm | General-Purpose Clamp | 20 |  |  |  | 0
108 | Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou (průměr 1.25", výška 0.19") k optickému stolu, drážka pro šroub M6 s válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min. 1.25" | Clamping Fork | 20 |  |  |  | 0
109 | Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou (průměr 1.25", výška 0.19") k optickému stolu, drážka pro šroub M6 s válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min 1.75" | Clamping Fork | 20 |  |  |  | 0
110 | Fixní držák 1" optiky s volnou aperturou min 23 mm, včetně přídržného kroužku, s jedním vnitřním závitem M4 pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce. | Fixed Lens mount 1" | 20 |  |  |  | 0
111 | Fixní držák 2" optiky s volnou aperturou min 48 mm, včetně přídržného kroužku, s vnitřním závitem M4 pro upevnění k nerezové tyčce. | Fixed Lens Mount | 20 |  |  |  | 0
112 | Fixní držák 1" optiky s volnou aperturou min 23.9 mm, včetně přídržného kroužku, s vnitřním závitem M4 pro upevnění k 1/2"nerezové tyčce. | Fixed Optical Mounts | 20 |  |  |  | 0
113 | Fixní držák 2" optiky s volnou aperturou min 47.8 mm, včetně přídržného kroužku, s vnitřním závitem M4 pro upevnění k 1/2"nerezové tyčce. | Fixed Optical Mounts | 20 |  |  |  | 0
114 | Držák s rotační stupnicí pro optiku průměru 25,4 mm včetně pojistného kroužku se závitem SM1, rozsah 0-360°, rozlišení stupnice 2°, jeden vnitřní závit M4 pro upevnění k nerezové tyčce. | Rotation Mount 1" | 8 |  |  |  | 0
115 | Držák s rotační stupnicí pro optiku průměru 50,8 mm včetně pojistného kroužku se závitem SM2, rozsah 0-360°, rozlišení stupnice 2°, jeden vnitřní závit M4 pro upevnění k nerezové tyčce. | Rotation Mount 2" | 8 |  |  |  | 0
116 | Držák s rotační stupnicí pro optiku o průměru 25.4 mm, včetně pojistného kroužku se závitem SM1, rozsah 0-360°, rozlišení stupnice 1°, s mikrometrickým donastavením v intervalu ±7° a rozlišením 5 arcmin, jeden vnitřní závit M4 pro upevnění k nerezové tyčce. | High Precision Rotation Mount | 8 |  |  |  | 0
117 | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 1" a tl. min 3mm, umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±4°, rozlišení 8mrad, dvě zapuštěná díry pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci | Kinematic Mount for Ø1" Optics | 20 |  |  |  | 0
118 | Fixní držák 1" zrcadla nebo děliče svazku pod úhlem 45° upevnitelný na kinematický držák 1" optiky | 45° Mirror Holder | 10 |  |  |  | 0
119 | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 1" a tl. <3.5mm, umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±4°, rozlišení 8mrad, dvě zapuštěná díry pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci | Kinematic Mount | 10 |  |  |  | 0
120 | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 2" a tl. min 4mm, umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±3°, rozlišení 5mrad, šest zapuštěných děr pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci | Kinematic Mount | 20 |  |  |  | 0
121 | Optomechanicky kinematický držák optiky o průměru 1" a tl. min 4mm, vysoce stabilní, rozsah ve dvou osách ±4°, rozlišením 7.4 mrad/ot., posuv ve třetí ose 0-6mm, tři stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, dvě zapuštěné díry pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci | Kinematic Mirror Mount | 20 |  |  |  | 0
122 | Optomechanicky kinematický držák optiky o průměru 2" a tl. min 5mm, vysoce stabilní, rozsah ve dvou osách ±4°, rozlišením 4.8 mrad/ot., posuv ve třetí ose 0-6mm, tři stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, šest zapuštěných děr pro imbusový šroub M4 s válcovou hlavou pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce v levoruké nebo pravoruké orientaci | Precision Kinematic Mirror Mount | 8 |  |  |  | 0
123 | Vakuově kompatibilní vysoce stabilní držák optických prvků o půměru 1", vyrobený z nerezavějící oceli, jemně nastavitelný ve třech osách v rozsahu +/-3.4°, rozlišením ~5 mrad/ot, upevnitelný do podstavce šroubem M4, vakuovou kompatibilitou 10-5 Torr bez vyžíhání | Polaris mirror mounts | 20 |  |  |  | 0
124 | Vakuově kompatibilní vysoce stabilní držák optických prvků o půměru 2", vyrobený z nerezavějící oceli, jemně nastavitelný ve třech osách v rozsahu +/-3.4°, rozlišením ~5 mrad/ot, upevnitelný do podstavce šroubem M4, vakuovou kompatibilitou 10-5 Torr bez vyžíhání | Polaris mirror mounts | 8 |  |  |  | 0
125 | Translační držák pro optiku 25,4 mm, rozlišení posuvu <300um/ot, maximální náklop při posuvu 150urad, pro tlouštku optiky do 8 mm, montážní závit M4 | Post-Mountable SM1-Threaded XY Translator | 8 |  |  |  | 0
126 | Vakuově kompatibilní motorizovaný rotační držák 2" optiky, s rotací v optické ose, rozlišením lepším než 0.6 arcmin, rychlostí 2 ot./min., vakuovou kompatibilitou 10-6 Torr, zatížením 10 kg | Vacuum Compatible Motorized Rotation Stage | 4 |  |  |  | 0
127 | Vakuově kompatibilní lineární aktuátor s otevřenou kontrolní smyčkou, s posuvem 50 mm, s minimálním krokem 0.31 um, zatížením 8 kg, s vakuovou kompatibilitou 10-6 Torr, | Vacuum Compatible Motorized Stages | 4 |  |  |  | 0
128 | Redukční kroužek s vnějším C závitem a vnitřním SM1 závitem | Adapter C-Mount / SM1 | 10 |  |  |  | 0
129 | Tubus pro 1" filtry/čočky se závitem SM1 včetně pojistného kroužku, stohovatelná, délka objímky 3,15”, délka závitu 3,00" | Ø1" Lens Tubes | 10 |  |  |  | 0
130 | Tubus pro 1" filtry/čočky se závitem SM1 včetně pojistného kroužku, stohovatelná, délka objímky 4,15”, délka závitu 4,00" | Ø1" Lens Tubes | 10 |  |  |  | 0
131 | Nástavec tubusu pro 2" filtry/čočky se závitem SM1 včetně pojistného kroužku, stohovatelná, délka objímky 6”, délka závitu 1” | Ø1" Lens Tubes | 10 |  |  |  | 0
132 | Pojistný kroužek 2” optiky o tloušťce 0,1” se závitem SM2 | Retaining Rings | 20 |  |  |  | 0
133 | Pojistný kroužek 1” optiky o tloušťce 0,08” se závitem SM1 | Retaining Rings | 20 |  |  |  | 0
134 | Držák 1" optiky sklopitelný o 90° kolem podélné osy, krajní polohy s aretací, možnost zajištění polohy v celém rozsahu, opakovatelnost umístění v obou krajních polohách <25 µrad, s vnitřním závitem SM1, včetně jistícího kroužku | Flip Mount for Round Optics | 10 |  |  |  | 0
135 | Deska o rozměrech 30x30mm a tloušťce 0,35” se zapuštěným závitem pro 1” optiku, v rozích desky 6mm otvory s postranní fixací 4-40 vrutem pro imbus 0,05”, na boční straně desky M4 otvor se závitem | Standard 30mm cage systems | 20 |  |  |  | 0
136 | Deska o rozměrech 30x30mm a tloušťce 0,50” se zapuštěným závitem pro optiku o průměru 1”, v rozích desky 6mm otvory s fixací 4-40 vrutem pro imbus 0,05”, na boční straně desky M4 otvor se závitem | Standard 30mm cage systems | 20 |  |  |  | 0
137 | Deska o rozměrech 30x30mm s otvorem o průměru 1,2”, v rozích desky otvory o průměru 6mm s fixací 4-40 vrutem pro imbus 0,05”, na boční straně desky otvor se závitem M4 | Standard 30mm cage systems | 20 |  |  |  | 0
138 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 12”, na obou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 |  |  |  | 0
139 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 10”, na obou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 |  |  |  | 0
140 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 8”, na obou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 |  |  |  | 0
141 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 6”, na obou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 |  |  |  | 0
142 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 4”, na obou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 |  |  |  | 0
143 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 2”, naobou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 |  |  |  | 0
144 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 1”, naobou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 |  |  |  | 0
145 | Spojovací tyčka, průměr 6mm, délka 0,5”, na obou koncích tyčky závit pro vruty 4-40 | 30 and 60 mm Cage System Construction Rods | 40 |  |  |  | 0
146 | Záměrný kříž na držák čočky 1" s dírou Ø1 mm, odnímatelný, materiál - hliník s černým eloxem | Alignment Plate for LMR1 Mount and SM1 Lens Tubes | 10 |  |  |  | 0
147 | Kontinuálně nastavitelná závěrka , materiál závěrky: hliník s černým eloxem, počet lamel: min 10, CA 12 mm, nastavitelná velikost apertury (0,8-12mm), včetně 1/2" nerezové tyčky připevněné stavěcím šroubem M4. | Post-Mountable Iris Diaphragms | 10 |  |  |  | 0
148 | Kontinuálně nastavitelná závěrka , materiál závěrky: hliník s černým eloxem, počet lamel: min 12, CA 15 mm, nastavitelná velikost apertury (0,8-15mm), včetně 1/2" nerezové tyčky připevněné stavěcím šroubem M4. | Post-Mountable Iris Diaphragms | 10 |  |  |  | 0
149 | Profil s kolejnicemi pro posuvné uchycení optomechaniky, délka 500 mm, šířka 95 mm x 95 mm, M6 závity na obou koncích | Construction rails | 6 |  |  |  | 0
150 | Profil s kolejnicemi pro posuvné uchycení optomechaniky, délka 1000 mm, šířka 95 mm x 95 mm, M6 závity na obou koncích | Construction rails | 6 |  |  |  | 0
151 | Základní deska k uchycení 95 mm širokého profilu s kolejnicemi, M6 závity, volnost posuvu 51 mm v jednom směru | Base plate for rails | 6 |  |  |  | 0
152 | Posuvná deska na 95 mm profil s kolejnicemi, 66 mm x 81 mm, M6 závity, uchycení pomocí 4 M6 šroubů, nasunutí z boku kolejnice | Rail plate | 6 |  |  |  | 0
153 | Clona CA >25mm, nástupní čas < 10ms, vypínací čas <10ms, včetně elektromagnetického ovladače, časové rozlišení 250μs, max. opak. frekvence do 12.5Hz, výstup 15V, jedno z rozhraní USB/RS232/GPIB, externí spouštění, čtyři závity M4 (každý na jiné straně) pro upevnění k 1/2" nerezové tyčce, čtyři závity 4-40 pro upevnění clony do klecového systému | Beam Shutter | 3 |  |  |  | 0
154 | XYZ posuv skládající se ze tří jednoosých posuvů, každý 13 mm, jednotlivé posuvy mají systém závitů metrický, ortogonalita <2 mrad, úhlová odchylka 150 µrad, max horizontální zátěž 41kg, max vertikální 9kg | XYZ Translation Stage | 2 |  |  |  | 0
155 | Základna 3"x4" s mikrometrickým posuvem, rozsah 25 mm v jedné ose, rozlišení 500 µm, systém vnitřních závitů M6, max horizontální zátěž 41kg | Translation Stage | 2 |  |  |  | 0
156 | Rotační základová deska se stupnicí, průměr 2", kontinuálním rozsah 360°, dílek stupnice 2°, metrický systém, díry M4, M6, možnost horizontálního i vertikálního upevnění šrouby M6 k optické desce, max horizontální zátěž 50kg, max vertikální 9kg | Rotation Platform | 2 |  |  |  | 0
157 | Rotační základová deska se stupnicí a mikrometrickým nastavováním pro otáčení optických prvků a optomechanických sestav , kontinuálním rozsah 360°, dílek hrubé stupnice 1°, rozlišení mikrometrického posuvu 5arcmin, průměr 70mm, metrický systém, díry M4 , M6, středová díra se závitem SM1 pro 1" optiku | High Precision Rotation Mount | 2 |  |  |  | 0
158 | Dvouosý goniometr, vzdálenost bodu rotace od horní desky 25mm, rotace ±5°/±10°, přesnost 10 arcmin, zatížení 0.45kg, metrický systém závitů (16xM4), velikost 38 mm x 38 mm x 38 mm, dva sloty pro připevnění k optickému stolu šrouby M6 | Dual-Axis Goniometer | 2 |  |  |  | 0
159 | Motorizovaný lineární posuv s rozsahem 50 mm, RS-232 řízení i manuální ovládání, včetně zdroje, sériového adaptéru, datového kabelu, rozlišení 0.31 µm, maximální zátěž ve středu 80N | Motorized Linear Slide | 2 |  |  |  | 0
160 | Pravoúhlý držák pro lineární posuv řady 175 (Standa) | Angle Bracket | 4 |  |  |  | 0
161 | Motorizovaný lineární posuv s rozsahem 100 mm, ethernet řízení i manuální ovládání, včetně zdroje, datového kabelu, rozlišení 1 µm, maximální zátěž ve středu 6 kg | Motorized Linear Slide | 2 |  |  |  | 0
162 | Pravoúhlý držák pro lineární posuv řady 167 (Standa) | Angle Bracket | 4 |  |  |  | 0
163 | Závitový adaptér, SM1 vnější závit, RMS vnitřní závit | Adapter with External SM1 Threads and Internal RMS Threads | 1 |  |  |  | 0
164 | Trubka pro 1" optiku 3" dlouhá SM1 vnitřní závit pro polohování a fixaci optiky, 1x SM1 vnější závit | SM1 Lens Tube, 3.00" Thread Depth | 2 |  |  |  | 0
165 | Kinematická magnetická základna 25x25 mm odnímatelná. | Kinematic Base: 1" x 1" (25 mm x 25 mm) | 3 |  |  |  | 0
166 | kinematická základna s nastavením sklonu ve dvou osách, 125x125 mm montážní plocha s montážními otvory s M4 a M6 závity | základna pro montáž s nastavením sklonu | 1 |  |  |  | 0
167 | drzak 1" kruhového zrcadla s volnou hranou (min 90°) a dvěma justážními šrouby pro naklápění ve dvou osách | Mirror Mount, Suprema®, Clear Edge, 1.0 in., (2) 100-TPI Locking Hex | 1 |  |  |  | 0
168 | drzak 2" kruhového zrcadla se dvěma justážními šrouby pro naklápění ve dvou osách | Kinematic Mirror Mount for Ø2" Optics | 1 |  |  |  | 0
169 | drzak 1" kruhového zrcadlase dvěma justážními šrouby pro naklápění ve dvou osách | Kinematic Mirror Mount for Ø1" Optics | 3 |  |  |  | 0
170 | Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou (průměr 1.25", výška 0.19") k optickému stolu, drážka pro šroub M6 s válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min. 1.25" | Clamping Fork, 1.24" Counterbored Slot, Universal | 10 |  |  |  | 0
171 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M4 z obou stran a výškou 100 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 31,8mm a výšce 4,7 mm pro přichycení upínací vidlicí | Ø25.0 mm Pedestal Pillar Post, M4 Taps, L = 100 mm | 1 |  |  |  | 0
172 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M4 z obou stran a výškou 75 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 31,8mm a výšce 4,7 mm pro přichycení upínací vidlicí | Ø25.0 mm Pedestal Pillar Post, M4 Taps, L = 75 mm | 2 |  |  |  | 0
173 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M4 z obou stran a výškou 12.5 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 31,8mm a výšce 4,7 mm pro přichycení upínací vidlicí | Ø25.0 mm Pedestal Pillar Post, M4 Taps, L = 12 mm | 8 |  |  |  | 0
174 | Pevný sloupek o průměru 25mm se závitem M4 z obou stran a výškou 65 mm na jedné straně zesílený prstenec o průměru 31,8mm a výšce 4,7 mm pro přichycení upínací vidlicí | Ø25.0 mm Pedestal Pillar Post, M4 Taps, L = 65 mm | 1 |  |  |  | 0
175 | distanční podložka s hladkou dírou pro šroub M6, vnějším průměrem 24 mm a tlouštkou 10 mm | Ø25.0 mm Post Spacer, Thickness = 10 mm | 2 |  |  |  | 0
176 | distanční podložka s hladkou dírou pro šroub M6, vnějším průměrem 24 mm a tlouštkou 5 mm | Ø25.0 mm Post Spacer, Thickness = 5 mm | 1 |  |  |  | 0
177 | Trubka pro 1" optiku 0.5" dlouhá SM1 vnitřní závit pro polohování a fixaci optiky, 1x SM1 vnější závit | SM1 Lens Tube, 0.50" Thread Depth, One Retaining Ring | 3 |  |  |  | 0
178 | Trubka pro 2" optiku 0.5" dlouhá SM1 vnitřní závit pro polohování a fixaci optiky, 1x SM1 vnější závit | SM2 Lens Tube, 0.50" Thread Depth, One Retaining Ring | 2 |  |  |  | 0
179 | clonkou manuálně ovládaná s jedním vnitřním SM2 a jedním vnějším SM2 závitem, min rozsah apertury 1.5 - 25 mm | SM2-Threaded, Lever-Actuated Iris Diaphragm | 1 |  |  |  | 0
180 | sada závitových adaptérů pro redukce závitů převážně M4x0.7, M6x1, M3x0.5, min. 50 dílů | Metric Screw Thread Adapter Kit | 1 |  |  |  | 0
181 | závitový adaptér, M3x0.5 vnitřní, M6x1 vnější závit | Adapter with Internal M3 x 0.5 Threads and External M6 x 1.0 Threads | 10 |  |  |  | 0
182 | závitový adaptér, M4x0.7 vnitřní, M6 x 1 vnější závit, 10 mm délka | Adapter with Internal M4 x 0.7 Threads and External M6 x 1.0 Threads, 10.0 mm Length | 20 |  |  |  | 0
183 | redukční podložky sada min 10 ks pro redukci hladké díry pro M6 šroub na hladkou díru pro M4 šroub | 1/4" (M6) to #8 (M4) Counterbore Adapter Ring, 10 Pack | 1 |  |  |  | 0
184 | závitový adaptér, M4x0.7 vnější, M3x0.5 vnější závit | Adapter with External M4 Threads and External M3 Threads | 10 |  |  |  | 0
185 | závitový adaptér, M4x0.7 vnější, M6x1 vnější závit | Adapter with External M6 x 1.0 Threads and External M4 x 0.7 Threads | 10 |  |  |  | 0
186 | Kinematický držák 1" optiky, 2 osy náklonu | Kinematic Mirror Mount for Ø1" Optics | 32 |  |  |  | 0
187 | Breadboard 600x600x12.7 mm rastr M6x1 závitových děr s roztečí 25 mm | Aluminum Breadboard, 600 mm x 600 mm x 12.7 mm, M6 Taps | 1 |  |  |  | 0
188 | Sada podložek (vnější průměr 25 mm, tlouštka 1-10 mm, hladký otvor pro M6x1 šroub, min 30 ks) a stavěcích šroubů M6x1 (min. 50 ks) | Ø25 mm Post Spacer and M6 Setscrew Kit | 1 |  |  |  | 0
189 | laser beam block, min průměrný výkon laser 80 W, min. hustota energie 25 kW/cm2, vstupní apertura min 50x50 mm | Beam Block, 1 - 12 µm, 80 W Max Avg. Power, Pulsed and CW, M4 Taps | 1 |  |  |  | 0
190 | rotační držák 1" optiky se stupnicí a vhodný pro upevnění do klecového optického systému | Cage Rotation Mount for Ø1" Optics, SM1 Threaded, M4 Tap | 8 |  |  |  | 0
191 | Držák optiky Ø1" vhodný pro 30 mm klecový optický systém, úhel odrazu 45° | Right-Angle Kinematic Mirror Mount with Tapped Cage Rod Holes, 30 mm Cage System and SM1 Compatible, M4 and M6 Mounting Holes | 1 |  |  |  | 0
192 | horní část kinematického magnetického držáku, 75x75 montážní plocha s M6x1 montážními závitovými otvory | Top Plate Only of the KB75/M Kinematic Base, M6 Mounting | 3 |  |  |  | 0
193 | Tyče pro klecový optický systém průměr 6 mm, délka 6", 4x v balení | Cage Assembly Rod, 6" Long, Ø6 mm, 4 Pack | 2 |  |  |  | 0
194 | držák 1" optiky, vhodný do 1" kinematického držáku, změna úhlu optiky oproti použití bez držáku 45° | 45° Mirror Mount for Ø1/2" Optics | 10 |  |  |  | 0
195 | Tyče pro klecový optický systém průměr 6 mm, délka 2", 4x v balení | Cage Assembly Rod, 2" Long, Ø6 mm, 4 Pack | 1 |  |  |  | 0
196 | Clonka vhodná pro 30 mm klecový optický systém min rozsah 1 - 20 mm | 30 mm Cage System Iris Diaphragm (Ø0.8 - Ø20 mm) | 4 |  |  |  | 0
197 | optická rybinová kolej délky 150 mm | Dovetail Optical Rail, 150 mm, Metric | 5 |  |  |  | 0
198 | optická rybinová kolej délky 300 mm | Dovetail Optical Rail, 300 mm, Metric | 2 |  |  |  | 0
199 | Redukce pro rozšíření montážních možností optických držáků na 0.5" tyče, možnost použití jako svorky | Component Clamp for Ø1/2" Posts, M6 Taps | 11 |  |  |  | 0
200 | držák optiky na optickou rybinovou kolej, délka 2" | Dovetail Rail Carrier, 50.8 mm x 25.4 mm, M6 Counterbore, M4 Taps | 16 |  |  |  | 0
201 | rotační držák 1" optiky 45° vhodný pro upevnění do 30 mm klecového optického systému | Right-Angle Nested Rotation Mount for Ø1" Optics, 30 mm Cage Compatible | 2 |  |  |  | 0
202 | držák vhodný k upevnění 30 mm optického klecového systému na 0.5" tyč | Cage Plate to Ø1/2" Post Adapter, 10 mm Post Offset, Metric Thumbscrew | 6 |  |  |  | 0
203 | konstrukční krychle se stranou 12.7 mm a závitovými otvory M4 x 0.7 ve středu stran | 12.7 mm Construction Cube with M4 x 0.7 Tapped Holes | 2 |  |  |  | 0
204 | nerezová tyč průměru 12 mm a délky 150 mm, a jednou M6x1 závitovou dírou a jednou M4x0.7 závitovou dírou, balení po 5ti kusech | Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 150 mm, 5 Pack | 1 |  |  |  | 0
205 | kinematický posuv pro pro posunutí dílů připevněných na tyči o průměru 0.5" pro posuv v axiálním směru tyče | Adjustable Kinematic Positioner, Vertical Actuator, Slip-On Ø1/2" Post Collar, M6 Locking Setscrew | 1 |  |  |  | 0
206 | kinematický kontakt pro upevněnění na tyč o průměru 0.5" a pro posouvání dílů upevněných na této tyči | Contact Block, Slip-On Ø1/2" Post Collar, M6 Locking Setscrew | 1 |  |  |  | 0
207 | držák optiky na optickou rybinovou kolej, délka 0.6" | Dovetail Rail Carrier, 0.60" x 1.00" (15.2 mm x 25.4 mm), #8 (M4) Counterbore | 4 |  |  |  | 0
208 | kinematický posuv pro držáky na optické rybinové koleji | Rail Carrier Positioner for Dovetail Rails | 1 |  |  |  | 0
209 | optická rybinová kolej délky 75 mm | Dovetail Optical Rail, 75 mm, Metric | 2 |  |  |  | 0
210 | držák optiky na optickou rybinovou kolej, délka 1" | Dovetail Rail Carrier, 1.00" x 1.00" (25.4 mm x 25.4 mm), 1/4" (M6) Counterbore | 4 |  |  |  | 0
211 | držáky podstavců pro optiku | Ø12.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=30 mm, 5 Pack | 1 |  |  |  | 0
212 | jednoduché manuálně ovládané clonky s max. aperturou 20 mm a M4x0.7 závitem, balení po pěti kusech | Post-Mountable Standard Iris, Ø20.0 mm Max Aperture, M4 Threaded Stud, Pack of 5 | 1 |  |  |  | 0
213 | kinematický posuv pro pro posunutí dílů připevněných na tyči o průměru 0.5" pro posuv radiálním či tečném směru tyče | Adjustable Kinematic Positioner, Slip-On Ø1/2" Post Collar, M6 Locking Setscrew | 1 |  |  |  | 0
214 | nerezová tyč průměru 12 mm a délky 30 mm, a jednou M6x1 závitovou dírou a jednou M4x0.7 závitovou dírou, balení po 5ti kusech | Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 30 mm, 5 Pack | 1 |  |  |  | 0

## Ostatní
Číslo položky | Název položky | Popis položky | Počet kusů | Výrobce | Obchodní označení výrobku (Product code) | Cena (za kus) | Celková cena
1 | Position Sensor | Lateral Effect Position Sensor, Electrical Specification Wavelength Range 320 to 1100 nm Peak Responsivity 0.6 A/W @ 960 nm Resolutiona 0.75 µm Voltage Noiseb <2 mVpp, <300 µVrms Position Displacement Errorc ±250 µm Transimpedance Gain 100 kV/A Photocurrent 40 µA (Max) Output Voltage Range Pins 1 and 2: -4 V to 4 V Pin 3: 0 to 4 V Signal Output Offset 0.3 mVtyp (7 mVmax) Bandwidth 15 kHz Recommended Spot Sized Ø0.2 mm to Ø7 mm Maximum Spot Sizee Ø9 mm Supply Voltage Requirement ±5VDC ±5%, 35 mA Operating Temperature 10 to 40 °C Storage Temperature -20 to 80 °C Physical Specifications Sensor Size (Active Area) 9 mm x 9 mm (0.35" x 0.35") Clear Aperture Ø0.50" (Ø12.7 mm) Sensor Depth 3.05 mm (0.12") Aperture Thread Internal SM05 (0.535"-40) Dimensions 2.00" x 1.20" x 0.65" (50.8 mm x 30.5 mm x 16.5 mm) Mounting Thread 8-32, 0.25" Min Thread Depth Metric Adapter External 8-32 to Internal M4 Adapter | 1
2 | Position Sensor | Quadrant Position Photodiode Detector Electrical Specification Wavelength Range 320 to 1100 nm Peak Responsivity 0.6 A/W @ 960 nm Resolutiona 0.75 µm Voltage Noiseb <2 mVpp, <300 µVrms Position Displacement Errorc ±250 µm Transimpedance Gain 100 kV/A Photocurrent 40 µA (Max) Output Voltage Range Pins 1 and 2: -4 V to 4 V Pin 3: 0 to 4 V Signal Output Offset 0.3 mVtyp (7 mVmax) Bandwidth 15 kHz Recommended Spot Sized Ø0.2 mm to Ø7 mm Maximum Spot Sizee Ø9 mm Supply Voltage Requirement ±5VDC ±5%, 35 mA Operating Temperature 10 to 40 °C Storage Temperature -20 to 80 °C Physical Specifications Sensor Size (Active Area) 9 mm x 9 mm (0.35" x 0.35") Clear Aperture Ø0.50" (Ø12.7 mm) Sensor Depth 3.05 mm (0.12") Aperture Thread Internal SM05 (0.535"-40) Dimensions 2.00" x 1.20" x 0.65" (50.8 mm x 30.5 mm x 16.5 mm) Mounting Thread 8-32, 0.25" Min Thread Depth Metric Adapter External 8-32 to Internal M4 Adapter | 1 |  |  |  | 0
3 | Beam profiler | 2um Camera, Sensor type vanadium oxide microbolometer Wavelength range 2 μm to 16 μm Data rate up to 7.5 Hz Sensor surface 10.9 mm x 8.2 mm Pixel dimensions 17 μm x 17 μm Resolution 640 x 480 pixels | 1 |  |  |  | 0
4 | Energy meter | Energy meter head Spectral range1 0.193 - 20 μm Typical rise time 30 μs Repeatability <0.5% Maximum repetition frequency 400 Hz Maximum measurable energy2 2.5 mJ Noise equivalent energy 150 nJ Maximum pulse width 10 μs Energy calibration uncertainty ±4.0 % | 4 |  |  |  | 0
5 | Power meter | Power meter head Maximum average power (continuous) 10 W Maximum average power (1 minute) 20 W Noise equivalent power1 1 mW Spectral range2 0.193 - 20 μm Typical rise time3 0.3 s Power calibration uncertainty4 ±2.5 % Repeatability ±0.5 % | 4 |  |  |  | 0
6 | PC interface | PC interface for meters Digital display size Computer screen Data display Real time, ratio, line plot, histogram, statistics and 3D histogram External trigger 3-24 V @ 13 mA, optically isolated Serial commands via USB or Ethernet External power supply 9 VDC 1.66 A Power range 1 μW - 10 kW Device accuracy ±0.75 % for 10 % to full scale Statistics Current value, max, min, average, standard deviation, RMS & PTP stability, time Response time Current value, max, min, average, standard deviation, RMS & PTP stability, time Energy range 8 fJ to 20 kJ Digital resolution Normal Mode: Current scale/4096 Device accuracy ±1 % (<500 Hz) ±2 % (500 Hz - 1.2 kHz) ±3 % (1.2 - 6 kHz) ±6 % (6 - 10 kHz) Repetition rate1 10 kHz | 3 |  |  |  | 0
7 | Power meter | Digital display size 112.9 x 84.7 mm LCD - 640 x 480 pixels Data display Real time, scope, statistics, digital tuning needle and averaging Analog output 0-1 V, full scale, ±0.5 % External trigger TTL Compatible, 2-25 V @ 0.4 mA Serial commands via USB, Ethernet or RS-232 (cable in option) Data storage via USB key Battery type 4 x Rechargeable 1.2 V Ni-MH AA Battery life 6.5 hours External power supply 9 VDC 1.66 A Power range (thermopile) 1 μW - 30 kW Power range (photodetector) 4 pW - 3 W Power range 4 pW - 30 kW Digital resolution Digital Resolution PMS Device accuracy 0.25 % ±5 μV best scale Statistics Current value, max, min, average, standard deviation, RMS & PTP stability, time Response time Current value, max, min, average, standard deviation, RMS & PTP stability, time Energy range 2 fJ to 30 kJ Digital resolution Digital Resolution EMS Device accuracy ±1 % Software trigger level 0.1 to 99.9 %, 0.1 % resolution, default 2 % Repetition rate 2 000 Hz / 10 000 Hz in sampling Real-time data transfer 2 000 Hz | 1 |  |  |  | 0
Note on D1: Mihai-George Mureșan: planned/purposed but not assumed