Projektový záměr: Komunitní centrum a prodejna potravin Grygov

ŽADATEL: Obec Grygov

ADRESA ŽADATELE: Šrámkova 19, 783 73 Grygov

IČ: 00298875

MÍSTO REALIZACE: Grygov, Šrámkova č.p. 112

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:

Na parcelách vedle současného obecního úřadu byla v roce 1983 zkolaudována dvoupodlažní budova mateřské školy, jednopodlažní budova školní kuchyně a budova garáží a kotelny, které jsou navzájem propojeny. Provoz v budovách byl ukončen v prosinci 2006, kdy se MŠ a kuchyně přestěhovaly do nových prostor v budově ZŠ na ulici Komenského.

Projekt řeší rekonstrukci dvoupodlažní časti, která sloužila MŠ a jednopodlažní části, která sloužila jako garáž a kotelna. Objekt se nachází v severozápadní části obce, přímo vedle obecního úřadu na parcele p.č 374/1, které je ve vlastnictví investora (obce Grygov), v katastrálním území obce Grygov. Prostory kolem budovy jsou rovinatého charakteru a budou sloužit pro realizaci nových zpevněných ploch, parkování pro osobní automobily a sadové úpravy. V současnosti je stavba napojena na inženýrské sítě, ale v rámci rekonstrukce se budou některé přípojky inženýrských sítí budovat nové.

Projektová dokumentace dále řeší rekonstrukci jednopodlažní časti, která sloužila jako kuchyně. Objekt se nachází v severozápadní části obce, v blízkosti obecního úřadu na parcele p.č 374/1, která je ve vlastnictví investora, v katastrálním území obce Grygov. Prostory kolem budovy jsou rovinatého charakteru a v rámci samostatné PD byly navrženy u prodejny parkovací plochy a zpevněné pochozí plochy spojující prodejnu s komunitním centrem. V současnosti je stavba napojena na inženýrské sítě, ale v rámci rekonstrukce se budou některé přípojky inženýrských sítí budovat nové.

Stavbu je možno zahájit po vytýčení veškerých inženýrských sítí, aby nedošlo ke kolizi s těmito sítěmi při stavbě lešení. Poté bude možno zahájit výstavbu.

V závěru budou provedeny, současně s likvidací zařízení staveniště, opravy zpevněných ploch a zeleně.

Stavba nevyžaduje další stavební úpravy stavebních konstrukcí a vnitřních instalací vyjma těch, které jsou popsány v projektové dokumentaci.

CÍLE PROJEKTU

Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření na veřejných budovách v obci Grygov. Cílem projektu je zrealizovat komplexní projekt, kdy budou kombinovány opatření 1.1.1, 1.1.3 a 1.2.1

Požadavky na energetickou náročnost budov se stále zpřísňují, proto je nutné provést jednotlivá opatření, které budou mít vliv na snížení energetické náročnosti veřejných budov, zlepšení kvality vnitřního prostředí a využití OZE v objektech.

Realizací projektu dojde k minimální úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů.

JAKÉ AKTIVITY V PROJEKTU BUDOU REALIZOVÁNY

Komunitní centrum

Jedná se o změnu již dokončené stavby. Stávající objekt je dvoupodlažní budova mateřské školy, jednopodlažní budova školní kuchyně a budova garáží a kotelny, která je od roku 2006 bez využití. Projektová dokumentace řeší pouze dvoupodlažní budovu mateřské školy s propojenou budovou garáží a kotelny. Záměrem obce je objekt zrekonstruovat a vybudovat zde zázemí pro různé činnosti obce Grygov. V objektu by měly vzniknout místnosti pro zájmovou a vzdělávací činnost, konferenční sál se zázemím (kuchyňka, sociální zázemí), zázemí pro sociální služby, ordinace praktického lékaře se zázemím a ordinace dětského lékaře se zázemím.

Objekt je navržen jako víceúčelový, proto budou jednotlivé prostory využívány k různým účelům, které ale vyplývají z aktuálních potřeb obce.

V části 1. NP, v bývalých prostorech MŠ, se budou nacházet 2 ordinace (praktický lékař, dětský lékař) včetně přidružených sesteren, čekáren, izolační místnosti, a sociálního zázemí pro zaměstnance i veřejnost. Dále bude v tomto podlaží umístěna úklidová místnost, sklad, denní místnost a šatna, kontaktní pracoviště domácí péče a sociálního poradenství a prostorné schodiště s výtahem do 2. NP. V bývalých prostorech kotelny a garáže je navrženo umístění konferenčního sálu s kuchyňkou a sociálním zázemím.

Ve 2. NP se budou nacházet 3 místnosti pro zájmovou a vzdělávací činnost. K těmto místnostem náleží kuchyňka a sklad a dále sociální zázemí. Technické prostory a úklidové místnosti jsou situovány v obou podlažích.

Obr. 1 Situační výkres Komunitní centrum

Prodejna potravin

Zpracovaný projekt řeší rekonstrukci budovy stávající kuchyně s přidruženými sklady, která bude nově sloužit jako prodejna potravin obce Grygov. Stavba se nachází dle ÚPD v plochách OV – plochy občanského vybavení. Navrhované stavební řešení a plánované využití stavby splňují požadavky územně plánovací dokumentace a nebudou mít vliv na urbanismus dotčeného území.

Jednopodlažní budovu stávající kuchyně tvoří obdélník s půdorysnými rozměry po zateplení obálky budovy 17,12x13,85 m a s výškou atiky 4,22 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy v kombinaci se sendvičovými obvodovými panely nebo vyzděnými stěnami. Stropní konstrukce tvoří železobetonové panely. Objekt je zastřešen plochou střechou s hydroizolační vrstvou PVC fólií a stabilizační vrstvou kačírku, který přijde odstranit. Výplně okenních otvorů jsou navržené plastová okna s izolačními trojskly. Při rekonstrukcí dojde k zateplení celé obálky budovy (podlahy, stěny, střecha).

Co se týče barevnosti fasády, je navržena bílá barva v kombinaci s barevnými pruhy mezi okny v antracitovém odstínu. Okenní a dveřní výplně včetně parapetů a klempířských prvků jsou navržené v antracitové barvě. Chodníky a zpevněné plochy jsou navržené v přírodní šedé barvě. Přístřešek nad hlavním vstupem do budovy bude proveden jako ocelová konstrukce opláštěná kompozitem v antracitové barvě a dřevěnými latěmi a s nápisem P O T R A V I N Y.

Obr. 2 Situační výkres Prodejna potravin

Obr. 3 Vizualizace Komunitní centrum a prodejna potravin

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM

Projektová příprava: 01 - 06/2025

Podání žádosti o dotaci: 06/2025

Předpokládané vyhlášení výběrového řízení: 04/2025

Realizace projektu: 07/2025 – 12/2026

NÁKLADY AKCE

Celkové náklady na realizace akce:

Komunitní centrum 40 mil. Kč s DPH

Prodejna Grygov 12,37 mil. Kč s DPH

CELKEM: 52,37 mil. Kč s DPH

Předpokládaná výše dotace: 20 mil. Kč s DPH