## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0 |  | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0 | 0
Montáž - práce |  | 0 | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 4,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,70% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Instalace CBS | 0 | 0
Silnoproud | 0 | 0
Kabely | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Slaboproud | 0 | 0
Kabely | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
Dodávky | [7 empty] | 0
Doplnění rozvaděče HSR dle TS. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RP1 dle TS. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RP2 dle TS. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč NO/CBS dle TS. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Elektromontáže
0
Instalace CBS
CXKH-V-J P60-R 3x2,5, pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-V-J P60-R 3x1,5, pevně | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oživení systému CBS včetně odzkoušení, zaučení obsluhy a předání dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napojení CBS na rozvody NN v hlavní rozvaděči objektu v rozhraní Total Stop/Cetral stop, včetně potřebné úpravy v hlavním rozvaděči | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Instalace CBS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Silnoproud
0
Kabely
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x16 mm2 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
H07V-U 4 mm2 , pevně | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07V-U 6 mm2 , pevně | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KABEL SILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R | [6 empty] | 0
CXKH-V-J P60-R 3x1,5, pevně | m | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-V-J P60-R 5x1,5, pevně | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-CXKH-R-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Svítidla
SVÍTIDLA | [6 empty] | 0
Nouzové zapuštěné LED svítidlo v projektu označené "N1", lakování RAL 9016, 3W, 340lm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Nouzové zapuštěné LED svítidlo v projektu označené "N2", lakování RAL 9016, 3W, 364lm" | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přisazené interiérové LED svítidlo v projektu označené "C", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, 4000K, matný reflektor, 1807lm, 18W, Ra>80 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přisazené interiérové LED svítidlo v projektu označené "D", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, 4000K, matný reflektor, 2711lm, 29W, Ra>80 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nouzové LED svítidlo v projektu označené "N3", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, 225lm, 3W, IP20 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 v projektu označené "F", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, IP54, difuzor prismatický, 1966lm, 13W | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 v projektu označené "G", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, IP54, difuzor prismatický, 2650lm, 17W | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 v projektu označené "H", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, IP54, difuzor prismatický, 3676lm, 25W | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 v projektu označené "I", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, IP54, difuzor prismatický, 4531lm, 31W | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přisazené LED svítidlo v projektu označené "J", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, svítidlo rozebiratelné, Ra>80, 24W, 2737lm | ks | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přisazené LED svítidlo v projektu označené "K", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, svítidlo rozebiratelné, Ra>80, 32W, 3732lm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přisazené LED svítidlo v projektu označené "L", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, svítidlo rozebiratelné, Ra>80, 32W, 4976lm (počet svítidel včetně svítidel potřebných pro osvětelní schodiště na všech patrech) | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přisazené LED svítidlo v projektu označené "M", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, svítidlo rozebiratelné, Ra>80, 32W, 1907lm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přisazené LED svítidlo v projektu označené "O", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, svítidlo rozebiratelné, Ra>80, 32W, 3068lm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmyslové prachotěsné LED svítidlo v projektu označené "P", polykarbonátový opálový difuzor, lakování RAL 7035, těleso polyester plněný skelným vláknem, 4000K, Ra>80, 2441lm, 21W | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asymetrické LED svítidlo na tabule v projektu označené "Q", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, Ra>80, 3534lm, 21W | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Designové LED svítidlo v projektu označené "R", těleso lakovaný ocelový plech, lakování RAL 9003, 4000K, Ra>80, 928lm, 8W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Venkovní LED svítidlo s pohybovým čidlem v projektu označené "S" | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nouzové svítidlo s optikou pro otevřené prostory v projektu označené "N4" (počet svítidel včetně svítidel potřebných pro osvětlení na všech patrech) | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sklepní svítidlo do kabelového tunelo, IP44 (pouze výměna stávajících svítidel za nové) | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Recyklační poplatek za svítidla a zdroje | ks | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luminiscenční piktogram, nalepovací - pro doplnění značení dle požadavků PBŘ | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
Zajištění výpočtu osvětlení pro vybraný typ svítidel, včetně dodání zprávy investorovi. | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zajištění přítomnosti specialisty na osvětlovací techniku jako konzultanta při realizaci osvětlení a pro zprovoznění nouzového osvětlení | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
STROJEK SPÍNAČE
1-pól.vyp.(1) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
střídav.přep.(6) (včetně osvětlení schodiště 1.PP až 3.NP) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kříž.přep.(7) (včetně osvětlení schodiště 1.PP až 3.NP) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sériov.přep.(5) | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tlačítko(1/0) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KRYT SPÍNAČE
1 páčka | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 páčky | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
RÁMEČKY NA VÝMĚNU PRO STÁVAJÍCÍ SPÍNAČE, U KTERÝCH BUDE PROVEDENA POUZE JEJICH VÝMĚNA ZA NOVÉ
jednoduchý | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2x,vodorovný | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZÁSUVKA NN, KOMPLETNÍ, INSTALACE DO NÁSTĚNNÉ KRABICE
2p+PE | ks | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZÁSUVKA NN, KOMPLETNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, INSTALACE DO NÁSTĚNNÉ KRABICE
2p+z | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ČASOVÝ SPÍNAČ
Časový spínač pod vypínač pro ovládání ventilátoru | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VENTILÁTOR DO ROZVODNY
Ventilátor 230V, turbínový diagonální | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Termostat pro spínání ventilátoru, kompletní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
PODLAHOVÝ SLOUPEK ZÁSUVKOVÝ
Podlahový sloupek osazený zásuvkami 3x 230V, 16A; 1x 230V,16A, s přepěťovou ochranou; datová zásuvka 2xRJ45 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
DETEKTORY POHYBU NÁSTĚNNÉ 230V, IP44
Detektor pohybu 360°, dosah 10m | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KASTLÍK Z PROTIPOŽÁRNÍHO SDK, VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, SDK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45DP1 (MIN. TLOUŠŤKA SDK 25 mm)
300x300 mm | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KASTLÍK Z PROTIPOŽÁRNÍHO SDK, VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, SDK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI60DP1 (TLOUŠŤKA SDK VRSTVY MIN. 30 mm)
300x300 mm | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
STÍNÍCÍ PŘEPÁŽKA DO KASTLÍKU Z PROTIPOŽÁRNÍHO SDK
80X80 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NÁSTĚNNÁ
80X80 | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80X151 | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO PARAPETNÍHO ŽLABU
80x71 | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KABELOVÝ KANÁL PODLAHOVÝ
Kabelový kanál pro osazení kabelů (pochozí práh) (např. 130 x 18 mm), včetně stínící přepážka | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
PARAPETNÍ ŽLAB
120/70 mm | m | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA, VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
20X20 | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40x20 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40X40 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17X17 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30S, LAKOVÁNÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA, VČETNĚ VNITŘNÍCH ÚCHYTŮ PRO VODIČE
70X40 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
DRŽÁK SVAZKOVÝ PRO KABELY DO PROTIPOŽÁRNÍHO KASTLÍKU
Sběrný kabelový držák, univerzální | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
d 20 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 25 mm, pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 32 mm, pevně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d 40 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
SVORKOVNICE KABICOVÁ
5x1-2,5mm2 | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4x1-2,5mm2 | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3x1-2,5mm2 | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2x1-2,5mm2 | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DO ROZVODNY
DVEŘE VNITŘNÍ OCELOVÉ PLNÉ 900/1970mm zárubněm EI30 DP3-C, PÚ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 16 mm2 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
HM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM | ks | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP 280x4,5 Stahovací pásek | ks | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HN 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ | ks | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Šroubky, podložky, ocelové profily, zemnící svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a pod...... | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
CISTENI BUDOV ZAMETANIM VYSÁVÁNÍ
zametání, vysávání | m2 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
LIKVIDACE ODPADU
Naložení odpadu na stavbě | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvoz | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek za skládku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Složení odpadu na skládce | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE
LESENOVE PODLAHY
Do 1.2 m | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do 3.5 m | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
LESENI LEHKE PRACOVNI VE
SCHODISTI O VYSCE LESENOVE
PODLAHY
Do 1.5 m | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
VYBOURANI OTVORU VE STENE
BETONOVE DO PLOCHY 9 dm2
Stena do 300mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY
Protipožární těsnící hmota EI60 | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ
Kontrola pracoviště před převzetím stavby | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění skutečného stavu zapojení všech rozvodů elektroinstalace v prostorech s plánovanou rekonstrukcí | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příprava pro realizaci rozvodů SLP | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repase demontovaneho zařízení | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyhledání elektroinstalačních krabic pro světelné okruhy ve třídách a kabinetech | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proměření instalovaných sítí ve zdivu | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ
Připojení stávajících ventilátorů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prověření a doplnění ochranného pospojování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doložení vzorků koncových prvků elektroinstalace před zahájením instalace pro kontrolu kvality | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Připojení technologických zařízení 230V (ovládání čerpadla jímky) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prověření vývodů napojených ze stávajících rozvaděčů a případné doplnění jejich jistících prvků do nových rozvaděčů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prověření a doplnění ponechávané elektroinstalace (WC,...) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výměna stávajících koncových prvků (spínače na WC, ve třídách,...) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a montáž interaktivní tabule | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asistence dodavatele tabule při demontáži a montáži | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ (zednická výpomoc)
Zednická výpomoc- zapravení | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výmalby (na chodbách Malba disperzní, penetrace 1x, malba 2x ) barva dle výběru investora | m2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (vzniklé změny při realizaci) Položky lze čerpat na základě výkazu provedené práce po odsouhlasení investora nebo TDI | [6 empty] | 0
Úprava PD na základě klientských změn a požadavků | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaz (nepředvídatelné práce vzniklé zásahem do objektu při rekonstrukci) - předpoklad ze zkušenosti z odbobných rekonstrukcí | hod | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaz (nepředvidatelné práce vzniklé na základě klientských změn a požadavků) - předpoklad | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (projekční) | [6 empty] | 0
Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S investorem | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace postupu praci s ohledem na zachování funkčností dílčích částí objektu | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik včetně dodání revizní zprávy | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Silnoproud - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Slaboproud
0
Kabely
UTP cat. 6 | m | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
ZÁSUVKA DATOVÁ
Zásuvka datová kompletní UTP 2x RJ45 cat.6, design a barva dle přístrojů nn | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
HM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM | ks | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP 280x4,5 Stahovací pásek | ks | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HN 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ | ks | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NÁSTĚNNÁ
80X80 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80X151 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO PARAPETNÍHO ŽLABU
80x71 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
DOPLNĚNÍ ROUTERŮ DO TŘÍD, VE KTERÝCH NEJSOU OSAZENY (VÝROBCE NOVÝCH ROUTERŮ MUSÍ BÝT SHODNÝ S ROUTERY STÁVAJÍCÍMI), POČET KUSŮ BUDE URČEN PŘI REALIZACI
Doplnění routerů do tříd | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
60X40 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20X20 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17X17 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (projekční) | [6 empty] | 0
Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S investorem o postupu realizace práce a technickém řešení | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
MĚŘENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
Proměření metalického segmentu kategorie 6, včetně měřícího protokolu | ks | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Slaboproud - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Kontrola technické inspekce vč. dodání zprávy | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
POZNÁMKY: | [6 empty] | 0
Datová přípojka, není předmětem této dokumentace. | [6 empty] | 0
Úprava a vybavení stavajících datových rozvaděčů není předmětem řešení této PD, veškeré potřebné technické řešení upravy datových rozvaděčů zajistí investor samostatně | [6 empty] | 0
0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstukce elektroinstalace ZŠ Jasanová - I. Etapa
Projekt | D.1.4 - Elektrotechnická zařízení
Investor | Statutární město Brno, městská část Brno - Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno
Z. č. | 20039
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jan Dalecký
Kontroloval | Ing. Michal Kadlec
Datum | 25.6.2020
Zpracovatel | KiP Brno spol. s r.o.
CÚ | RTS - 21M
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 4,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,70
Provozní vlivy % | 1,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 10