## List1
příloha - Elektroinstalace
|  |  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 258247.89 | po slevě | 233323.735
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | sleva 25% | Cena celkem po slevě (CZK)
Náklady soupisu celkem |  |  | Veselý Žďár - so1 - elektroinstalace |  |  |  | 59668.4 | 0.75 | 44751.3
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 20500
1 | K | 741000001 | Rozvaděč RP2 - dodávka dle projektové dokumentace + montáž | soubor | 1 | 20500 | 20500
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 1482.44
2 | K | 743000001 | Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu. | kus | 2 | 72.22 | 144.44
3 | K | 743000002 | Svorky ochranného pospojování + CU pásek. | soubor | 1 | 1062 | 1062
4 | K | 743000003 | lišta vkládací plastová 18x13/2m | m | 20 | 13.8 | 276
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 18614.86
5 | K | 744000001 | Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 | m | 30 | 55.22 | 1656.6
6 | K | 744000002 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 158 | 55.22 | 8724.76
7 | K | 744000003 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 100 | 58.41 | 5841
8 | K | 744000004 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x6 | m | 18 | 107.2 | 1929.6
9 | K | 744000005 | Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 4mm2 zž | m | 5 | 33.98 | 169.9
10 | K | 744000006 | kabel UTP 5e včetně zatrubkování | m | 10 | 29.3 | 293
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 9236.1
11 | K | 747000001 | Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 3 | 265.5 | 796.5
12 | K | 747000002 | Spínač řaz. 6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 6 | 265.5 | 1593
13 | K | 747000003 | Spínač řaz. 7, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 1 | 265.5 | 265.5
14 | K | 747000004 | Spínač řaz. 5, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 1 | 265.5 | 265.5
15 | K | 747000005 | zásuvka jednoduchá, zapuštěné, s clonkami, 250V/16A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 11 | 265.5 | 2920.5
16 | K | 747000006 | Ventilátor axiální 98m3/h 18W/230V s doběhem a žaluzií | kus | 2 | 1537.5 | 3075
17 | K | 747000007 | zásuvka datová RJ45 jednoduchá, vč. rámečku, vícerámečků, instalačních krabic | kus | 1 | 320.1 | 320.1
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 9835
18 | K | 748000001 | zpětná montáž stávajících svítidel - zářivkových | kus | 8 | 320 | 2560
19 | K | 748000002 | D - LED přisazené svítidlo, 27W, 2890lm, 107lm/W, 4000K, IP54, difuzor - translucentní polykarboná ( PC ), UV stabilní, nárazuvzdorný. | kus | 5 | 1455 | 7275
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | sleva 25% | Cena celkem po slevě (CZK)
Náklady soupisu celkem |  |  | Veselý Žďár so3 - elektroinstalace kuchyň a jídelna |  |  |  | 95525.88 | 0.75 | 71644.41
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 21500
1 | K | 741000001 | Rozvaděč RP1 - dodávka dle projektové dokumentace + montáž | soubor | 1 | 21500 | 21500
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 1788.94
2 | K | 743000001 | Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu. | kus | 2 | 72.22 | 144.44
3 | K | 743000002 | Svorky ochranného pospojování + CU pásek. | soubor | 1 | 1062 | 1062
4 | K | 743000003 | lišta vkládací plastová 18x13/2m | m | 25 | 13.8 | 345
5 | K | 743000004 | trubka ohebná instalační 25 | m | 25 | 9.5 | 237.5
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 26948.94
6 | K | 744000001 | Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 | m | 40 | 55.22 | 2208.8
7 | K | 744000002 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 135 | 55.22 | 7454.7
8 | K | 744000003 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 104 | 58.41 | 6074.64
9 | K | 744000004 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5 | m | 30 | 63.5 | 1905
10 | K | 744000005 | Kabel s CU jádrem H05VV-F 5Gx2,5 | m | 25 | 63.16 | 1579
11 | K | 744000006 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x10 | m | 40 | 142.2 | 5688
12 | K | 744000007 | Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 4mm2 zž | m | 60 | 33.98 | 2038.8
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 17213
13 | K | 747000001 | Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 5 | 265.5 | 1327.5
14 | K | 747000002 | Spínač řaz. 6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 8 | 265.5 | 2124
15 | K | 747000003 | Spínač řaz. 7, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 1 | 265.5 | 265.5
16 | K | 747000004 | Spínač řaz. 5, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 1 | 265.5 | 265.5
17 | K | 747000005 | Nástěnný radiální ventilátor, 110W/230V, venkovní mřížka, zpětná klapka | kus | 1 | 5165 | 5165
18 | K | 747000006 | zásuvka jednoduchá, zapuštěné, s clonkami, 250V/16A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 11 | 265.5 | 2920.5
19 | K | 747000007 | vypínač trojpólový nástěnný 400V, vč. průchodek, spoj.materiálu | kus | 3 | 690 | 2070
20 | K | 747000008 | Ventilátor axiální 98m3/h 18W/230V s doběhem a žaluzií | kus | 2 | 1537.5 | 3075
| D |  | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 28075
21 | K | 748000001 | LED svítidlo 36W, IP66 - kuchyň | kus | 4 | 3552.5 | 14210
22 | K | 748000002 | D - LED přisazené svítidlo, 27W, 2890lm, 107lm/W, 4000K, IP54, difuzor - translucentní polykarboná ( PC ), UV stabilní, nárazuvzdorný. | kus | 3 | 1455 | 4365
23 | K | 748000003 | E - LED přisazené svítidlo , 13W, 1490lm, 115lm/W, 4000K, IP54, difuzor - translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný | kus | 2 | 1398 | 2796
24 | K | 748000004 | F LED přisazené svítidlo , 18W, 2040lm, 113lm/W, 4000K, IP54, difuzor - translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný | kus | 4 | 1356 | 5424
25 | K | 748000005 | zpětná montáž stávajících svítidel - zářivkových | kus | 4 | 320 | 1280
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  | Veselý Žďár - vicepráce herna |  |  |  | 19040.24
| D | PSV | Práce a dodávky PSV
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 4750
1 | K | 741000001 | úprava rozvaděče RE | soubor | 1 | 4750 | 4750
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 351.44
2 | K | 743000001 | Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu. | kus | 2 | 72.22 | 144.44
3 | K | 743000002 | lišta vkládací plastová 18x13/2m | m | 15 | 13.8 | 207
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 6309.2
4 | K | 744000001 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 55 | 55.22 | 3037.1
5 | K | 744000002 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 50 | 58.41 | 2920.5
6 | K | 744000003 | kabel UTP 5e včetně zatrubkování | m | 12 | 29.3 | 351.6
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 2709.6
7 | K | 747000001 | Spínač řaz. 5, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 1 | 265.5 | 265.5
8 | K | 747000002 | zásuvka jednoduchá, zapuštěné, s clonkami, 250V/16A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 8 | 265.5 | 2124
9 | K | 747000003 | zásuvka datová RJ45 jednoduchá, vč. rámečku, vícerámečků, instalačních krabic | kus | 1 | 320.1 | 320.1
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 1920
10 | K | 748000001 | zpětná montáž stávajících svítidel - zářivkových | kus | 6 | 320 | 1920
| D | 749 | Elektromontáže - domácí telefon |  |  |  | 3000
11 | K | 749000001 | úprava elektroinstalace domácího telefonu | soubor | 1 | 3000 | 3000
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  | Veselý Žďár - šatna škola + chodba + NO |  |  |  | 21508.37
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 3000
1 | K | 741000001 | Rozvaděč RE - úprava/doplnění rozvaděče | soubor | 1 | 3000 | 3000
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 72.22
2 | K | 743000001 | Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu. | kus | 1 | 72.22 | 72.22
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 9775.15
3 | K | 744000001 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 140 | 55.22 | 7730.8
4 | K | 744000002 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 35 | 58.41 | 2044.35
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 1593
5 | K | 747000001 | Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 4 | 265.5 | 1062
6 | K | 747000002 | zásuvka jednoduchá, zapuštěné, s clonkami, 250V/16A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 2 | 265.5 | 531
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 7068
7 | K | 748000001 | Svítidlo nouzové LED 1h, IP42, 2,4W | kus | 10 | 499.3 | 4993
8 | K | 748000002 | zpětná montáž stávajících svítidel - žárovkových | kus | 6 | 250 | 1500
9 | K | 748000003 | svítidlo žárovkové 60W - šatna škola | kus | 1 | 575 | 575
| D | PSV | Práce a dodávky PSV So1, So3, herna , chodba, přívod, sociálky chodba |  |  |  | 62505 | sleva 12,5% | Cena celkem po slevě (CZK)
| D | 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 62505 | 0.875 | 54691.875
20 | K | 749000001 | Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, kotvící materíál …) | soubor | 1 | 11500 | 11500
21 | K | 749000002 | Demontáž stávajících el. rozvodů | soubor | 1 | 10500 | 10500
22 | K | 749000003 | Ekologická likvidace odpadů | soubor | 1 | 6500 | 6500
23 | K | 749000004 | Koordinace mezi profesemi. | soubor | 1 | 4000 | 4000
24 | K | 749000005 | Výkony spojené s prácemi v budově, stavební přípomoce. | soubor | 1 | 8500 | 8500
25 | K | 749000006 | Drážkování do zdi | soubor | 1 | 7974 | 7974
26 | K | 749000007 | Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků. | soubor | 1 | 500 | 500
27 | K | 749000008 | Revize a revizní zprávy. | soubor | 1 | 3500 | 3500
28 | K | 749000009 | PD skutečného provedení. | soubor | 1 | 9000 | 9000
29 | K | 749000010 | Zaškolení obsluhy. | soubor | 1 | 531 | 531
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  | Veselý Žďár - příprava sporák 2 NP, trasa přívod 2 NP |  |  |  | 3608.89
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 1250
1 | K | 741000001 | Rozvaděč RE - úprava/doplnění rozvaděče | soubor | 1 | 1250 | 1250
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 1149.89
2 | K | 743000001 | krabice ukončovací nástěnná | kus | 1 | 99.47 | 99.47
3 | K | 743000002 | krabice KO 125 E | kus | 1 | 110 | 110
4 | K | 743000003 | trubka KOPOFLEX 40 | m | 2 | 25.71 | 51.42
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 889
5 | K | 744000001 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5 | m | 14 | 63.5 | 889
| D | 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 320
6 | K | 749000001 | Drážkování do zdi | soubor | 1 | 320 | 320
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  | Veselý Žďár - sociální zařízení - chodba |  |  |  | 12532.65
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 5070.75
1 | K | 744000001 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 50 | 55.22 | 2761
2 | K | 744000002 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 25 | 58.41 | 1460.25
3 | K | 744000003 | Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 4mm2 zž | m | 25 | 33.98 | 849.5
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 5256.9
4 | K | 747000001 | Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 2 | 265.5 | 531
5 | K | 747000002 | Spínač tlačítkový, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | kus | 1 | 265.5 | 265.5
6 | K | 747000003 | Nastavitelný doběhový spínač DT3, 2-20min. | kus | 1 | 1274.4 | 1274.4
7 | K | 747000004 | Nástěnný radiální ventilátor 270m3/hod., 45W/230V | kus | 1 | 3186 | 3186
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 1725
8 | K | 748000001 | svítidlo žárovkové 60W - včetně zdroje | kus | 3 | 575 | 1725
| D | 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 480
9 | K | 749000001 | Drážkování do zdi | soubor | 1 | 480 | 480
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  | Veselý Žďár - výměna el. Vedení HDS - elektroměr. rozvaděč |  |  |  | 5546
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 4266
1 | K | 744000001 | Kabel s Cu jádrem CYKY- J 4X25 | m | 12 | 355.5 | 4266
| D | 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 1280
2 | K | 749000001 | Drážkování do zdi | soubor | 1 | 480 | 480
3 | K | 749000002 | přepojení rozvaděčů, odzkoušení | soubor | 1 | 800 | 800