Příloha č. 4_Technická specifikace veřejné zakázky

Specifikace aparatury pro měření magnetické susceptibility in situ (kapamatr)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapametr

- dostatečně citlivý kapametr pro podrobná měření in situ (v průběhu archeologických výzkumů a na odkrytých horizontálních i vertikálních archeologických situacích)

- možnost různých způsobů měření (bodové nebo kontinuální měření)

- eventuálně: doplňková možnost paralelního měření také vodivosti

- hlavní požadavky a oblasti využití:

Plánované kapametry umožní rychlý způsob podrobných průzkumů odkrytých rovných situací v rámci probíhajících archeologických výzkumů. Minimálně část měřených dat bude také možné ukládat do paměti kapametru, aparatury umožní různé způsoby měření v bodovém i scanovacím režimu. Citlivost měřených cívek bude dosahovat X . 10-5 až X . 10-6 j. SI podle volby způsobu měření. Ve výsledcích změn zdánlivé magnetické susceptibility lze odlišit různé vypálené situace, ale také změny ve výplních zahloubených objektů nebo konstrukcích složitějších situací. V případě projektu ARMO bude možné kapametrů využívat v rámci probíhajících ověřovacích archeologických výzkumů, a to jak za účasti geofyzika i samotnými archeology a studenty.  Sledovány budou magnetické změny vícevrstevnatých archeologických situací, odlišnosti různých výplní či zánikových horizontů a skladeb destrukčních vrstev zaniklých archeologických situací. V případě ARÚ inovací kapametrů pro měření změn magnetické susceptibility ústav získá širší možnost aplikace méně využívané a aplikované metody, kdy budou nahrazeny kapametry pořízené v letech 1995 a 2007.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------