Příloha č. 1 SoD
Další technické podmínky na opravu kanalizace:

„Bojkovice, Mánesova II - bezvýkopová oprava kanalizace,
stoka A5, stoka A5-4„
Stoka A5:
Úsek mezi Š47 – Š514:     

Délka: 7,20 m

Profil: DN 500 mm

Popis práce: 
- vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením, 

· čerpání odpadní vody
Úsek mezi Š514 – Š515:     

Délka: 39,54 m

Profil: DN 400 mm

Popis práce: 
- vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením, 

· čerpání odpadní vody
Úsek mezi Š515 – Š516:     

Délka: 40,26 m

Profil: DN 400 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením, 

· čerpání odpadní vody

· zapravení přípojek DN 200 – 2 ks
Úsek mezi Š516 – Š517:     

Délka: 33,15 m

Profil: DN 400 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením, 
· čerpání odpadní vody

· zapravení přípojek DN 150 – 1 ks
Úsek mezi Š5217 – Š522:     

Délka: 34,67 m
Profil: DN 300 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením, 

· čerpání odpadní vody
Stoka A5-4:
Úsek mezi Š521 – Š528:     

Délka: 12,65 m

Profil: DN 300 mm

Popis práce: - vyvložkováním sanačním rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným na místě ultrafialovým zářením, 

· čerpání odpadní vody
2/1

