## List1
Zadání | [6 empty] | Nabídka
Výpočet | Výpočtové pole | Číslo | Počet svítidel | Výška stožáru | Vyložení | Ulice | Název svítidla | Náradní teplota chromatičnosti [K] | Optika | Jmenovitý příkon [W] | Skutečný příkon [W] | Skutečný světelný tok [lm] | Měrný výkon [lm/W] | Hmotnost [kg] | Cena (bez DPH a bez MSB-C) / svítidlo [kč] | Příkon / celkem [W] | Cena / celkem [kč]
Koniklecová | Koniklecová 1 | S-1538-020 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0 | Hodnotící kritéria:
|  | S-1538-021 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-022 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0 | Počet svítidel |  |  | [ks] | 1082
|  | S-1538-023 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0 | Cena komunikačního modulu MSB-C |  |  | [kč] | 1728
|  | S-1538-024 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0 | Celková cena: |  |  | [kč] | 1869696
| Koniklecová 2 | S-1538-025 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0 | Celkový příkon (Pinst) |  |  | [kW] | 0
|  | S-1538-026 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0 | Spotřeba el. en. za 25 let (Esp) |  |  | [kWh] | 0
|  | S-1538-027 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-028 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-029 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
| Koniklecová 3 | S-1538-034 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-035A | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-039 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
| Koniklecová 4 | S-1538-040 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0 | Esp = Pinst x t x k1 |  | Spotřeba el.en. za 25 let provozu v kWh
|  | S-1538-041 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0 | Pinst = počáteční příkon ve W |  | (bez vlivu CLO)
|  | S-1538-042 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0 | předoklad roční doba svícení 4100 hod.
| Koniklecová 5 | S-1538-030 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-043 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0 | k1=vliv profilu stmívání 0,7
|  | S-1538-044 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0 | Dodavatel vyplní pouze žlutě zabarvenou část
|  | S-1538-045 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-046 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Koniklecová 6 | S-1538-047 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-048 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-049 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-049 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-050 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-051 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Koniklecová 7 | S-1538-031 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-032 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-033 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
| Koniklecová 8 | S-1538-007 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-008 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-009 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-010 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-011 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-012 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-013 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-014 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-015 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-016 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-017 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Koniklecová 9 | S-1538-001 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-002 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-003 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-004 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-005 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-006 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Parkoviště Koniklecová 1 | S-1538-037 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-038 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Parkoviště Koniklecová 2 | S-1538-035B | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-036 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Parkoviště Koniklecová 3 | S-1538-018 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1538-019 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
Petra Křivky | Petra Křivky | S-1716-121 | 1 | 10 | 3500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1716-122 | 1 | 10 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1716-123 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1716-124 | 1 | 10 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
Slunečná | Slunečná 1 | S-1577-001 | 1 | 8 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-002 | 1 | 8 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-003 | 1 | 8 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Slunečná 2 | S-1577-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-014 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-015 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-016 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-017 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Slunečná 3 | S-1577-007 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-009 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-010 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Slunečná 4 | S-1577-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Slunečná 5 | S-1577-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Slunečná parkoviště 1 | S-1577-019 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Slunečná parkoviště 2 | S-1577-018 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Slunečná chodník 1 | S-1577-023 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-024 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-025 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Slunečná chodník 2 | S-1577-020 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-021 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-022 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-030 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-031 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-032 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-033 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Slunečná cyklotrasa | S-1577-027 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-028 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1577-029 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
Plachty | Plachty 1 | S-1561-001 | 1 | 9 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Plachty 2 | S-1561-037 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-XX1 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Plachty 3 | S-1561-002A | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-003A | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Plachty 4 | S-1561-004A | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-005A | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-006A | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-007 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Plachty 5 | S-1561-008 | 1 | 10 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-009 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-010 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-011 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-012 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-013 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-014 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-015 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-016 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Plachty 6 | S-1561-017 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-018 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-019 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-096 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Plachty parkoviště 1 | S-1561-002B | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-003B | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Plachty parkoviště 2 | S-1561-004B | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-005B | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-006B | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Plachty vjezd | S-1561-035 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-028 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Plachty chodník 1 | S-1561-036 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-034 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-033 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-032 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-031 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-030 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-029 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
Oblá | Oblá 1 | S-0779-071 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-072 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-073 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-074 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-075 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-076 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-077 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-078 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-079 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-080 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-081 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-082 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-083 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-084 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-099 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-100 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-101 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá 2 | S-0779-116 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-115 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-114 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-110 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-109 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá parkoviště 1 | S-0779-103 | 1 | 8 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá parkoviště 2 | S-0779-117 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-118 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-119 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-025 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá chodník 1 | S-0779-102 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá chodník 2 | S-0779-104 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-105 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0775-106 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá chodník 4 | S-0779-112 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-113 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-020 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-021 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-022 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-023 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1561-024 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá chodník 5 | S-0779-085 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-086 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-087 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-088 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-089 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-090 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-091 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-092 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-093 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-094 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-095 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-096 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá chodník 6 | S-0779-097 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá chodník 7 | S-0779-033 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-034 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-035 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá chodník 8 | S-0779-046 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-047 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-048 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-049 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-050 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-051 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-052 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-053 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-054 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-055 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-068 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-069 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-XX2 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá chodník 9 | S-0779-056 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-057 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-058 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-059 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-060 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá chodník 10 | S-0779-067 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-070 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-107 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-108 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá parkoviště 3 | S-0779-061 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-062 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-063 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-064 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-065 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Oblá ke garážím | S-1716-056 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-029 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-111 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0779-098 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
Svážná | Svážná 1 | S-0779-066 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-XX3 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná 2 | S-1136-013 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-014 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-015 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-016 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-018 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-019 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-021 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-022 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-023 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-024 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-025 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-027 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-028 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná 3 | S-1136-046 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-047 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-048 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-049 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná 4 | S-1136-085 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-086 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná 5 | S-1136-083 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-084 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná 6 | S-1136-079 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-080 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-081 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-082 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná 7 | S-1136-092 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-093 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-094 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná chodník 1 | S-1136-033 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-034 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-035 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-036 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-037 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-038 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-039 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-040 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-041 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-042 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-043 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-044 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-045 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná chodník 2 | S-1136-053 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-054 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-055 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-059 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-060 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-067 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-068 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-069 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-074 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-075 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-076 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-077 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná chodník 3 | S-1136-029 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-030 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-031 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-032 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná chodník 4 | S-1136-065 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-062 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-061 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-057 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-056 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná chodník 5 | S-1136-070 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-071 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-072 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-073 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná parkoviště 1 | S-1136-058 | 1 | 10 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná parkoviště 2 | S-1136-063 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-064 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-066 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Svážná parkoviště 3 | S-1136-050 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-051 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1136-052 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
Marešova | Marešova 1 | S-0624-001 | 1 | 10 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
| Marešova 2 | S-0624-002 | 1 | 10.5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0624-003 | 1 | 10.5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0624-004 | 1 | 10.5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Marešova 3 | S-0388-040 | 1 | 10 | 3000 | [10 empty] | 0 | 0
Jaselská | Jaselská | S-0357-001 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0357-002 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0357-003 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0357-004 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0357-005 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0357-006 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0357-007 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0357-008 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0357-009 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0357-010 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0357-011 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
Gorkého | Gorkého 1 | S-0241-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Gorkého 2 | S-0241-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0249-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Gorkého 3 | S-0241-010 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-011 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-012 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Gorkého 4 | S-0241-013 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-014 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-015 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-016 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-017 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-018 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-019 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-020 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-021 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Gorkého 5 | S-0241-022 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-023 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-024 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-025 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-026 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-027 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0241-028 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
Obilní trh | Obilní trh 1 | S-0778-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Obilní trh 2 | S-0778-017 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-018 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-019 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-020 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-021 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-022 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Obilní trh park | S-0778-008 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-009 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-010 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-011 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-012 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-013 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-014 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-015 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-016 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-023 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-024 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-025 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-026 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0778-027 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Arne Nováka | Arne Nováka | S-0014-001 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0014-002 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0014-003 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0014-004 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0014-005 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
Stojanova | Stojanova | S-1105-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1105-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1105-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1105-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1105-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Bratří Čapků | Bratří Čapků 1 | S-0082-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0082-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0082-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Bratří Čapků x Gorkého | S-0082-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Bratří Čapků 2 | S-0082-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0082-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0082-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0082-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Grohova | Grohova 1 | S-0243-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-013 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-014 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-015 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-016 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-017 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Grohova 2 | S-0243-018 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-019 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-020 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-021 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-022 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-023 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-024 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Grohova 3 | S-0243-025 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-026 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-027 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-028 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-029 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-030 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-031 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0243-032 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Jana Uhra | Jana Uhra 1 | S-0351-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0351-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0351-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0351-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0351-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Jana Uhra 2 | S-0351-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0351-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0351-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0351-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0351-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Jana Uhra 3 | S-0351-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0351-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0351-013 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0351-014 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Jiráskova | Jiráskova 1 | S-0381-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-013 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-014 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-015 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-016 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-017 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-018 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-019 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-020 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Jiráskova 2 | S-0381-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0381-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Čápkova | Čápkova 1 | S-1427-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1427-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1427-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1427-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1427-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Čápkova 2 | S-1247-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-013 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-014 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-015 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-016 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-017 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-018 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-019 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-020 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1247-021 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Chaloupky | Chaloupky 1 | S-0124-007 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-008 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-009 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-011 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-012 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-013 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Chaloupky x Vavřinecká | S-0124-014 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S01 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Chaloupky 2 | S-0124-015 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-016 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-017 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-018 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-019 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-020 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-021 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-022 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-023 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-024 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0124-025 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Útěchovská | Útěchovská 1 | S-1484-001 | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-002 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-005 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-006 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-007 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-008 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-009 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-010 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-011 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-012 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-013 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Útěchovská 2 | S-1484-014 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-015 | 1 | 10 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-016 | 1 | 10 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-017 | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-018 | 1 | 10 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-019 | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-020 | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-021 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-022 | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-023 | 1 | 10 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-024 | 1 | 10 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-025 | 1 | 10 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-026 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-027 | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-028 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-029 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-030 | 1 | 10 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-031 | 1 | 10 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-032 | 1 | 10 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Útěchovská 3 | S-1484-038 | 2 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1484-039 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
Weissova | Weissova 1 | S-1327-001 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1327-002 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1327-003 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1327-004 | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1327-005 | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1327-006 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Weissova 2 | S-1327-007 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1327-008 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1327-009 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1327-010 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
Na Kovárně | Na Kovárně | S-0717-002 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0717-003 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0717-004 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0717-005 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
Na Klínku | Na Klínku | S-0716-001 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0716-002 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S01 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Na Klínku 2 | S16 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S17 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S18 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S19 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S20 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S21 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
Soběslavova | Soběslavova | S-1069-001 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1069-002 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1069-003 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S15 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S14 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S13 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S12 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
Pod kaplí | Pod kaplí 1 | S11 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S10 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S09 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S08 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0855-008 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0855-007 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0855-006 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Pod kaplí 2 | S-0855-005 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0855-004 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0855-003 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0855-002 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0855-001 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
Dohnalova | Dohnalova 1 | S-0158-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0158-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0158-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0158-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0158-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Dohnalova 2 | S05 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S06 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S07 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
Loučná | Loučná | S03 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S04 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0596-001 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0596-002 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0596-003 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0596-004 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0596-005 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
Školní | Školní | S-1444-001 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1444-002 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
Všetičkova | Všetičkova 1 | S-1314-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1314-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1314-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1314-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1314-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1314-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Všetičkova 2 | S-1314-007 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1314-008 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1314-009 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1314-010 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1314-011 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1314-012 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1314-013 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1314-014 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1314-015 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
Jiříkovského | Jiříkovského 1 | S-0384-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0384-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0384-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Jiříkovského 2 | S-0384-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0384-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0384-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0384-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0384-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Jiříkovského 3 | S-0384-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0384-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0384-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0384-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Heinrichova | Heinrichova 1 | S-0268-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-013 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-014 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Heinrichova 2 | S-0268-015 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-016 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-017 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268--018 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-019 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-020 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-021 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0268-022 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Roubalova | Roubalova 1 | S-0982-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0982-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0982-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0982-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0982-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0982-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0982-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0982-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0982-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Roubalova 2 | S-0982-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0982-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0982-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0982-013 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Roubalova 3 | S-0928-014 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0928-015 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0928-016 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0928-017 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0928-018 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Mahenova | Mahenova 1 | S-0614-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0614-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0614-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0614-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0614-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0614-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0614-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0614-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Mahenova 2 | S-0614-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0614-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0614-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0614-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0614-013 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Helceletova | Helceletova 1 | S-0269-001 | 1 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0269-002 | 1 | 3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Helceletova 2 | S-0269-003 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Helceletova 3 | S-0269-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0269-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Heinrichova x Helceletova | S-0269-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Helceletova 4 | S-0269-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0269-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0269-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0269-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Helceletova 5 | S-0269-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0269-013 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0269-014 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Kampelíkova | Kampelíkova 1 | S-1478-062 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1478-063 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1478-064 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1478-065 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1478-066 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1478-067 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1478-068 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Kampelíkova 2 | S-1479-069 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1479-070 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Kampelíkova 3 | S-0421-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0421-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0421-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0421-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0421-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0421-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0421-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Kampelíkova 4 | S-0421-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0421-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0421-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0421-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0421-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0421-013 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0421-014 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0421-015 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Bílého | Bílého 1 | S-0106-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0106-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0106-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0106-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0106-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0106-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Bílého 2 | S-0106-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0106-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0106-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0106-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0106-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Klácelova | Klácelova | S-0445-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0445-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0445-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0445-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0445-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0445-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0445-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0445-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Havlíčkova | Havlíčkova 1 | S-0264-001 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-002 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-003 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-004 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-005 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-006 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-007 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-008 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-009 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-010a | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-011 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-012 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Havlíčkova x Bílého | S-0264-010b | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Havlíčkova 2 | S-0264-013 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-014 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-015 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-016 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-017 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-018 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-019 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-020a | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Havlíčkova x Rudišova | S-0264-020B | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Havlíčkova 3 | S-0264-021 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-022 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-023 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-024 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-025 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-026 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-027 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0264-028 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
Soukopova | Soukopova | S-1081-001 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1081-002 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1081-003 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1081-004 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1081-005 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1081-006 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1081-007 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
Sedlákova | Sedlákova 1 | S-1020-001 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1020-002 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1020-003 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1020-004 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1020-005 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1020-009 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1020-010 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1020-011 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1020-012 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1020-013 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Sedlákova 2 | S-1020-006 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1020-XX4 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1020-007 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1020-008 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Sedlákova 3 | S-1020-013 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1020-014 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
Wanklova | Wanklova | S-1325-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1325-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1325-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1325-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Wolkrova | Wolkrova | S-1329-001 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1329-002 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1329-003 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1329-004 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
Dostálova | Dostálova 1 | S-1066-001 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1066-002 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Dostálova 2 | S-1066-003 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1066-004 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1066-005 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1066-006 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Dostálova 3 | S-0026-042 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0166-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Dostálova 4 | S-0166-008 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0166-009 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0166-010 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Wurmova | Wurmova x Krondlova | S-0523-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1331-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1331-002 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Wurmova 1 | S-1331-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1331-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1331-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1331-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1331-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1331-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Wurmova 2 | S-1331-009 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1331-010 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1331-011 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1331-012 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Wurmova 3 | S-1331-013 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Foustkova | Foustkova 1 | S-0219-006 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0219-007 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0219-008 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0219-009 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0219-010 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0219-011 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0219-012 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Havlíčkova x Foustkova | S-0219-013 | 1 | 8 | ? | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0219-014 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Foustkova 2 | S-0219-015 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0219-016 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0219-017 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0219-018 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Foustkova x Krondlova | S-0219-005A | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Krondlova | Krondlova 1 | S-0523-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0523-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0523-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0523-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0519-005B | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Krondlova 2 | S-0523-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0523-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0523-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0523-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0523-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0523-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
náměstí Míru | náměstí Míru 1a | S-0768-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0768-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| náměstí Míru 1b | S-0768-010A | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| náměstí Míru 2 | S-1478-089 | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1478-090 | 1 | 10 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1478-XX5A | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| náměstí Míru 3 | S-0768-018A | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0768-019A | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| náměstí Míru 4 | S-0768-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0768-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0768-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| náměstí Míru parkoviště 1 | S-0768-002 | 1 | 8 | ? | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0768-001 | 1 | 8 | ? | [10 empty] | 0 | 0
| náměstí Míru | S-0768-016 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0768-017 | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| náměstí Míru parkoviště 2 | S-0768-019B | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| nást. MHD nám. Míru výstup | S-0768-018B | 1 | 10 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1478-XX5B | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| nást. MHD nám. Míru nástup | S-0768-010B | 1 | 10 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0768-014 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| náměstí Míru chodníky | S-0768-012 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0768-013 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Březinova | Březinova | S-0768-020 | 1 | 10 | 3500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0768-021 | 1 | 10 | 3500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0768-022 | 1 | 10 | 3500 | [10 empty] | 0 | 0
Rudišova | Rudišova | S-0990-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0990-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0990-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0990-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0990-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0990-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Františky Stránecké | Františky Stránecké 1 | S-0222-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0222-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0222-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Františky Stránecké 2 | S-0222-002 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0222-003 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
Barvičova | Barvičova 1 | S-0026-047 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-046 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-045 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-044 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-043 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Barvičova 2 | S-0026-041 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-039 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-038 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-037 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-036 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-035 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-034 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-033 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-032 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-031 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-030 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-029 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-028 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-027 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-026 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-025 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-024 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-023 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-022 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-021 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-020 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-019 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Barvičova 3 | S-0026-018 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-016 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-014 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Barvičova 4 | S-0026-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Barvičova 5 | S-0026-055 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-056 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-057 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-058 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S--0026-059 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-060 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-061 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-062 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-063 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| nástupiště MHD Barvičova | S-0026-040 | 1 | 8 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0
| Barvičova chodník 1 | S-0026-054 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Barvičova chodník 2 | S-0026-064 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-065 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Barvičova x Rezkova | S-0026-051 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-052 | 1 | 8 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Kaplanova | Kaplanova | S-0423-001 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0423-002 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0423-003 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0423-004 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0423-005 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0423-006 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0423-007 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0423-008 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
NN756 | NN756 I | S-1329-005 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1329-006 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-1329-007 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| NN756 2 | S-0060-058 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-059 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-060 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-061 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-062 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Rezkova | Rezkova 1 | S-0026-053 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Rezkova 2 | S-0968-001 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-002 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-003 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-004 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-005 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-006 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-007 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-008 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-009 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-010 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-011 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-012 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-013 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-014 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-015 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Rezkova 3 | S-0968-016 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-017 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-018 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-019 | 1 | 8 | 2000 | [10 empty] | 0 | 0
| Rezkova 4 | S-0968-020 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0968-021 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Bohuslava Martinů | Bohuslava Martinů 1 | S-0026-015 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0026-017 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Bohuslava Martinů 2 | S-0060-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Bohuslava Martinů 3 | S-0060-025 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-026 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-027 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-028 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-029 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-030 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-031 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-032 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-033 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-034 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-035 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-036 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-037 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-038 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-040 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Bohuslava Martinů 4 | S-0060-021 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-022 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-023 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-024 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Bohuslava Martinů 5 | S-0060-051 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-052 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-053 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-054 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-055 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-056 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-057 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-063 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-064 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-065 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-066 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-067 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-068 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-069 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-070 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| Bohuslava Martinů 6 | S-0060-040 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Bohuslava Martinů chodník | S-0026-013 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
NN1369 | NN1369 | S-0060-012 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-013 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-015 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-016 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-017 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-018 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-019 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0060-020 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Kalvodova | Kalvodova 1 | S-0413-016 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0413-015 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0413-014 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0413-013 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0413-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0413-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0413-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Kalvodova 2 | S-0413-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0413-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0413-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0413-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0413-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0413-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0413-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0413-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Preslova | Preslova | S-0907--062 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0907-063 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0907-064 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0907-065 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Hroznová | Hroznová 1 | S-0314-019 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-018 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-017 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-016 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
| Hroznová 2 | S-0314-015 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-014 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-013 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-012 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-009 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Hroznová 3 | S-0314-008 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-007 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-006 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Hroznová 4 | S-0314-005 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-004 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-003 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Hroznová 5 | S-0314-002 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-001 | 1 | 8 | 2500 | [10 empty] | 0 | 0
| Hroznová 6 | S-0314-025 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-024 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-023 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0314-022 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
NN648 | NN648 1 | S-0907-066 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0907-067 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0907-068 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0907-072 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0907-073 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| NN648 2 | S-0907-074 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| NN648 3 | S-0907-069 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0907-070 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0907-071 | 1 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Hlávkova | Hlávkova | S-0286-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0286-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0286-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0286-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0286-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Pavlíkova | Pavlíkova | S-0827-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0827-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0827-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0827-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0827-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0827-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Neumannova | Neumannova | S-0740-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0740-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0740-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0740-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0740-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
Květná | Květná | S-0553-001 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0553-002 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0553-003 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0553-004 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0553-005 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0553-006 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0553-007 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0553-008 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0553-009 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0553-010 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
|  | S-0553-011 | 1 | 8 | 1500 | [10 empty] | 0 | 0
;
Note on E112: Ruzicka Michal: Výška svítidla nad terénem 8 m
Note on E113: Ruzicka Michal: Výška svítidla nad terénem 8 m
Note on E114: Ruzicka Michal: Výška svítidla nad terénem 8 m
Note on E115: Ruzicka Michal: Výška svítidla nad terénem 8 m
Note on E116: Ruzicka Michal: Výška svítidla nad terénem 8 m