Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 5

k veřejné zakázce s názvem:

Rekonstrukce střechy OÚ a výstavba fotovoltaické elektrárny pro obecní budovy obce Předboj

Zadavatel obdržel dne 30. 4. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvádí anonymizované znění dotazu a odpověď na něj.

Dotaz dodavatele:

Dobrý den,

mám ještě jeden dotaz k výběrovému řízení v předboji. V jednopólovém schématu jsou uvedené baterie pro obecní úřad a ČOV, nicméně v položkovém rozpočtu se o bateriovém uložišti nepíše. Je tedy systém s bateriemi nebo bez nic? Jen pro úplnost, bez bateriového uložiště, není možné realizovat „beck-up“.

Zároveň v položkovém rozpočtu k obecnímu úřadu je chybně uvedený počet optimizéru 4ks, ale mělo by jich tam 48ks, předpokládám, že tuto věc mohu jednoduše upravit v tabulce.

Zároveň prosím o zprávu, jestli můžeme naši CN předložit datovou schránkou.

Děkuji za vysvětlení.

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel dnešního dne v rámci Vysvětlení, změny, doplnění ZD č. 4 uveřejnil opravené Výkazy výměr OÚ a ČOV, ve kterých doplnil položku „Baterie“. V případě obecního úřadu a ČOV tedy systém obsahuje bateriové úložiště (v případě MŠ nikoliv).

Zadavatel opravuje počet kusů u položky „Výkonový optimizér“ v položkovém rozpočtu pro obecní úřad. Opravený Výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu.

Nabídky (CN) je možné podat výhradně přes profil zadavatele vedený v elektronickém nástroji E-ZAKÁZKY (https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3e610182-1403-4cb1-8230-27b0b568dae9), jak je stanoveno v čl. 7.2 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci.

Závěr

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou opravou zadávacích podmínek neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, jelikož k tomu neshledal důvody. Lhůta pro podání nabídek tak stále zůstává stanovena do 7. 5. 2025, 9:00 hodin.

Příloha: Výkaz Výměr OÚ_20250430_1