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	Dle rozdělovníku



Váš dopis ze dne


Naše značka


Vyřizuje /linka
                 Dne 22.10.2013
Věc: Poskytnutí dodatečných informací zadavatelem v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na realizaci dodávky „Výměna oken Táboritská 22,24,26“ uveřejněné na ISVZUS pod ev. číslem zakázky 348789, evid. č. formuláře 7302011048789.


V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) zadavatel sděluje odpovědi na základě požadavku dodavatele o dodatečné dotazy, které byly zadavateli doručeny dne 17.10.2013 a 18.10.2013 a zároveň sděluje další dodatečné informace, kterými odstraňuje písařskou chybu v části podrobné zadávací dokumentace.
Zadavateli byly dne 17.10.2013 a 18.10.2013 doručeny následující dotazy uchazeče:

Dotaz 1)      Žádáme o sdělení, zda bylo vydáno souhlasné vyjádření stavebního úřadu a OPP MHMP, vzhledem k tomu, že se jedná o objekt na území památkové zóny hl.m. Prahy,  
a o poskytnutí těchto dokladů k projektové dokumentaci.

Odpověď 1) Zadavatel disponuje souhlasným stanoviskem stavebního úřadu s umístěním stavby (kontejnerová stání) a také souhlasným stanoviskem OPP MHMP s navrženým řešením výměny oken. Zadavatel sděluje, že veškeré dokumenty umístil dne 22.10.2013 na profilu zadavatele, kde se s ní mohou uchazeči seznámit a zároveň si je mohou uchazeči stáhnout. 
2)      Vypracování průkazu PENB je dle našeho názoru součást zpracování projektu generálním projektantem pro celou stavbu, tj. se zateplením fasády a střechy, bilance energií, atd. Proč je požadováno pouze při výměně oken? Pro zpracování nejsou v zadávací dokumentaci potřebné projektové podklady celého objektu. Žádáme o vysvětlení a případné poskytnutí podkladů.

Odpověď 2) Zadavatel trvá na vypracování průkazu PENB zhotovitelem díla po výměně oken. Je zavedenou praxí, že projektové podklady celého objektu si zajišťuje přímo energetický auditor nebo osoba oprávněná zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy. Projektová dokumentace budovy je uložena v příslušném archivu, kde si ji může auditor vyzvednout. Zadavatel nebude v rámci výběrového řízení poskytovat další podklady. Dodavatel ocení v nabídce náklady potřebné pro zpracování PENB oprávněnou osobou. 

3)      Předmětem díla není zateplení fasády, pokud se předpokládá v budoucnu, je potřebné uvažovat s rozšiřovacími profily oken. Žádáme o vysvětlení či zapracování do projektu.

Odpověď 3)  Rozšiřovací profil není ve výkazu výměr uveden samostatnou položkou, 
ale z detailu „nadpraží – řez“ (F.06_DETAILY_02) je zřejmé, že rozšiřovací profil je součástí okenní sestavy. Z řezu vyplývá, že plánované zateplení nadpraží činí 50 mm.       

4)      Projektová dokumentace uvažuje s bouráním MIV, osazením MIV, následným zateplením a omítkou (jedná se o polohy J2-J4).  Takto nelze provádět bez lešení. Žádáme o vysvětlení? Dá se řešit zateplenou MIV s povrchovou úpravou, pokud ano, žádáme o zapracování do zadávací dokumentace?

Odpověď 4)  MIV navržené v projektové dokumentaci (F.06_DETAILY_04) lze osazovat i bez použití lešení provedením montáže z bytu. Stejným způsobem byly již v minulosti realizovány sousední objekty. Tímto způsobem lze montovat i MIV s předem provedenou povrchovou úpravou. 

5)      Ve smlouvě o dílo je předmětem díla dodávka a montáž 2 kontejnerových stání. Žádáme o poskytnutí projektové dokumentace a zapracování do soupisu prací k ocenění.

Odpověď 5) Projektová dokumentace a výkaz výměr omylem neobsahovala dodávku a montáž 2 kontejnerových stání. Zadavatel poskytuje novou projektovou dokumentaci 
a výkaz výměr doplněný o dodávku a montáž 2 kontejnerových stání. Současně prodlužuje lhůtu pro zpracování nabídky do 16.12. 2013, hodina zůstává beze změn.

6)      Žádáme o sdělení, jakým způsobem mají být oceněny zábory, zda jsou zadavateli zábory poskytovány bezplatně (jakou městských částí), zda lze umístit kontejnery na suť na chodník nebo do ulice a lze pojíždět po chodníku s nákladním vozem (podsklepení)? Součástí zadávací dokumentace nejsou tyto bližší informace.

Odpověď 6)  Pod prostorem mezi dvorní fasádou objektu a zábradlím u komunikace mezi ulicemi Sudoměřská a Baranova se nachází podzemní garáže. V tomto prostoru není možné počítat s využitím tzv. těžké techniky. K umístění kontejnerů na suť je potřeba po vyřízení záboru využít boční komunikace, případně chodníky v ulicích Sudoměřská nebo Baranova. 

Městská část Praha 3 neposkytuje zábory bezplatně. Zábor si v souladu se smlouvou 
o dílo za úplatu vyřizuje zhotovitel stavby s příslušnými odbory Úřadu Městské části Praha 3. Náklady na vyřízení záboru zhotovitel ocení v nabídce v rekapitulaci v položce NUS. 

7)      V Podrobné zadávací dokumentaci je v 4.1. Podrobná specifikace plnění uvedeno:

-dodávka a montáž 2 kontejerových stání dle schválené projektové dokumentace umístěných v zadním traktu objektů Táboritská 22 a Táboritská 26.  V dodané dokumentaci jsem žádnou část o vybudování těchto míst nenašel. Můžete mi je prosím specifikovat?
Odpověď 7)  Viz. odpověď č. 5

8)      Ve výkazu výměr je v části 767 – Konstrukce zámečnické položka Demontáž atypické … (4116 Kg). K čemu se tato položka vztahuje?

Odpověď 8) Položka „Demontáž atypických zámečnických konstrukcí“ (4116 kg) se vztahuje k demontáži „kotevních ocelových profilů“, jak je uvedeno ve výkazu výměr v části 767 Konstrukce zámečnické. Jedná se o kotevní ocelové profily sloužící k ukotvení stávajících oken. Jejich demontáž bude moci být provedena až při, resp. po demontáži stávajících oken.
9) V podrobné zadávací dokumentaci je specifikováno následující: 

„Bankovní záruka musí být platná nejpozději ode dne skončení lhůty pro podání nabídek a musí trvat po celou dobu zadávací lhůty.“ Žádám o upřesnění počtu dnů, nebo data platnosti trvání platnosti bankovní záruky. Ve Věstníku veřejných zakázek, ani v jiném dokumentu není tato platnost specifikována. 
Odpověď č. 8) Zadavatel sděluje, že zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svojí nabídkou, je dle čl. 2.6. Podrobné zadávací dokumentace stanovena do 30.3.2014. S ohledem na prodloužení lhůty pro podání obálek s nabídkami zadavatel sděluje, že upravil lhůtu po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou a stanovil ji nově v termínu do 30.6.2014.

Sdělení o prodloužení lhůty pro podání nabídek a dále i lhůty, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni:

Zadavatel sděluje, že shledal důvody pro prodloužení lhůty po podání nabídek (dle ustanovení §40 odst. 3 zákona). Zadavatel sděluje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to tak, že lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 16.12.2013 v 10,30 hod. 

Zadavatel dále sděluje, že prodloužil lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni do 30.6.2014. Z tohoto důvodu upravil nově odst. 2.6. Podrobné zadávací dokumentace, který nově zní:


2.6
Nabídka uchazeče musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky do 30.6.2014 







………………………………………..

Za zadavatele:
KARETTA BOHEMIA S.R.O. 

· Pověřená na základě ust. § 151 zákona
Přílohy : CD – nový výkaz výměr + projektová dokumentace
         Telefon 737213258

e-mail:    karettabohemia@gmail.com

