## List1
Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek
Soupis vyhrazených změn části PŘÍSTAVBA
Číslo a název položky | MJ | Množství dle soupisu
224361111R00 (výztuž pilot) | t | 26.5989
229942123R00 (trubkové mikropiloty) | m | 55
229946113R00 (hlavy trubkových mikropilot) | ks | 10
273361821R00 (výztuž základových desek) | t | 0.882
274361821R00 (výztuž základových pasů) | t | 30.9235
275361821R00 (výztuž základových patek) | t | 0.6972
311361821R00 (výztuž nadzákladových zdí) | t | 173.5532
317361821R00 (výztuž překladů, říms a klenbových pásů) | t | 4.0905
317941121RT3 (osazení ocelových válcovaných nosníků v. 120 mm) | t | 0.04496
317941123RT3 (osazení ocelových válcovaných nosníků v. 160 mm) | t | 0.30788
331361821R00 (výztuž hranatých sloupů) | t | 5.397
411361821R00 (výztuž stropů) | t | 128.75
417361821R00 (výztuž ztužujících pásů a věnců) | t | 2.0318
430361821R00 (výztuž schodišťových konstrukcí) | t | 3.7745
58953602T Vylamovací výztuže h.150 mm pro betonové konstrukce | m | 615.25
58953603T Vylamovací výztuže h.190 mm pro betonové konstrukce | m | 9.45
58953604T Vylamovací výztuže h.200 mm pro betonové konstrukce | m | 9.75
58953605T Vylamovací výztuže h.220 mm pro betonové konstrukce | m | 10.8
58953606T ISONOSNÍKY h=220 mm tl. 120 mm Vrd = 110 Np, Mrd =55 kNp | m | 91.5285
58953607T ISONOSNÍKY h=220 mm tl. 120 mm Vrd = 145 Np, Mrd =75 kNp | m | 12.243
58953608T ISONOSNÍKY - beton -ocel tl. 120 mm Mrdy =13 kNp, VRdz= 12 kN | ks | 14
Konkrétní kvantifikace změn bude upřesněna po vypracování prováděcí dokumentace výztuži podle čl. 4.1.4.6. Smlouvy o DÍLO
Změny v souvislosti s následnou dílčí dodávkou tepelného čerpadla
731 12T00 Ovládací rozvaděč, kabeláž, čidla, propojovací materiál pro kotelny | ks | 1
731249134R00 Montáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 29 kW | soubor | 2
998731102R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 0.52592
Díl 732 - Strojovny - položky související s napojením na tepelné čerpadlo | kpl | 1
Díl 733 - Rozvod potrubí - položky související s napojením na tepelné čerpadlo | kpl | 1
Díl 734 - Armatury - položky související s napojením na tepelné čerpadlo | kpl | 1
Konkrétní kvantifikace změn bude upřesněna po vysoutěžení dílčí části TEPELNÉ ČERPADLO
Číslo a název položky | MJ | Množství dle soupisu
210 038T00 Montáž trubek v betonových konstrukcích včetně materiálu dle PD | bm | 10287
Konkrétní kvantifikace změn bude upřesněna po vypracování prováděcí dokumentace trubkování podle čl. 1.1.3.19 Smlouvy o DÍLO. Prováděcí dokumentaci dodavatel oceňuje podle čl. 4.1.4.6. Smlouvy o DÍLO.