TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„Blansko – Rekonstrukce 5 bytů na adresách 9. května 1169/26,  Údolní 1166/21 a Údolní 1164/19"

REKONSTRUKCE BYTU č. 8 NA ADRESE 9. KVĚTNA 1169/26

VÝMĚRA REKONSTRUOVANÉHO BYTU

| Poř. č. | Místnost | Plocha v m2 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Obývací pokoj | 14,50 |
| 02 | Kuchyň | 8,65 |
| 03 | Předsíň | 2,95 |
| 04 | Koupelna + WC | 2,55 |
| 05 | Sklep | 2,90 |
| Součet za byt |  | 31,55 |

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH REKONSTRUKCE BYTU

Kuchyň - nová kuchyňská linka (1,50 m) vč. pracovní desky bude dodána objednatelem, zhotovitel provede jejich instalaci, budou provedeny nové rozvody vody, odpadů a elektroinstalace včetně nového připojení pro pračku; obklad za kuchyňskou linkou (kachličky, lamin. deska, …); dodávka a instalace dřezu a stojánkové baterie. Plynový sporák zůstane stávající. Na podlahu položení PVC nebo vinylu.

Rekonstrukce koupelny – nový sprchový kout, zařizovací předměty (umyvadlo, záchod) budou nové. Zdi obložit novými obklady a na podlahu položit novou dlažbu.

Demontáž stávajících žaluzií.

Výměna zámku u vstupních dveří.

Provedení nátěru dveří a zárubní.

Provedení nátěru prahů nebo jejich výměna.

- Obklady a dlažba budou odsouhlaseny objednatelem.

- V průběhu provádění rekonstrukce bude vždy po ukončení práce každý den proveden úklid společných prostor.

- Po provedené rekonstrukci a opravě bude proveden úklid bytu.