## List1
CENOVÁ NABÍDKA
AUTOMATICKÝCH ZÁVLAH
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ VIKÝŘOVICE

## materiál
Systém automatických závlah
Závlaha fotbalového hřiště-13 + 4 postřikovačů
katalogové označení | název zboží, materiál | množství |  | cena za kus |  | cena celkem
| Postřikovač 179 l/min. 5,5 Bar | 10 | ks |  | kč | 0 | kč
| Postřikovač 130l/min 5,5 Bar | 6 | ks |  | kč | 0 | kč
| Postřikovač | 4 | ks |  | kč | 0 | kč
| Postřikovač 90l/min 5,5 Bar | 0 | ks |  | kč | 0 | kč
| Kryty k postřikovačům s umělou trávou | 0 | ks |  | kč | 0 | kč
| Řídící jednotka - 18 STANIC | 1 | ks |  | kč | 0 | kč
| Modul pro rozšířšní o 4 stanice | 0 | ks |  | kč | 0 | kč
| Modul pro rozšířšní o 8 stanic | 0 | ks |  | kč | 0 | kč
| Dešťový senzor | 1 | ks |  | kč | 0 | kč
| Elektrokabel CYKY 2 x 1.5 | 2410 | m |  | kč | 0 | kč
| El.magn ventil 6/4" | 1 | ks |  | kč | 0
| El. magn. ventil 1" | 4 | ks |  | kč | 0 | kč
| Navrtávací pas 63x1" | 4 | ks |  | kč | 0 | kč
| Navrtávací pas 63x6/4" | 16 | ks |  | kč | 0 | kč
| Spotřební materiál + PPR | 1 | ks |  | kč | 0 | kč
| koleno 63x63 | 0 | ks |  | kč | 0 | kč
| Koleno 50 x 6/4" (č.2) |  | ks |  | kč | 0 | kč
| Koleno 50 x 1 (č.2) |  | ks |  | kč | 0 | kč
| Koleno 63 x 6/4" (č.2) | 6 | ks |  | kč | 0 | kč
| Spojka 50 x6/4" (č.2) |  | ks |  | kč | 0 | kč
| Spojka 63 x 2" (č.1) | 4 | ks |  | kč | 0 | kč
| T kus 63 x 2" (č.2) | 1 | ks |  | kč | 0 | kč
| Tkus 63x63x63 | 6 | ks |  | kč | 0 | kč
| T kus 50 x 63 x 50 |  | ks |  | kč | 0 | kč
| T kus 50 x 6/4" x 50 (č.2) |  | ks |  | kč | 0 | kč
| PE - trubka 50 | 340 | m |  | kč | 0 | kč
| PE - trubka 32 | 100 | m |  | kč | 0 | kč
| PE - trubka 63 | 300 | m |  | kč | 0 | kč
| Připojovací kloubové spojení 1" x 1 | 4 | ks |  | kč | 0 | kč
| Připojovací kloubové spojení 6/4" x 6/4" | 16 | ks |  | kč | 0 | kč
Cena materiálu závlahy celkem: ( bez DPH) | [5 empty] | 0 | kč
DPH | [5 empty] | 0 | kč
Cena materiálu závlah ( celkem) | [5 empty] | 0 | kč

## AT stanice
Komplet čerpadla, Technický prostor, Akumulační nádrž
Přivedení el. zdroje z rozvodny k čerpací stanici:
CYKY 5*2,5 | 80 | m | 0 | kč
COPOFLEX - chránička | 80 | m | 0 | kč
Přivedení vod. zdroje pro trénin. hřiště:
PE potrubí pr.50 | 180 | m | 0 | kč
Kulový ventil 2" | 1 | ks | 0 | kč
Ventil box Standart | 1 | ks |  | kč
AT stanice:
Vertikální čerpadlo 18/11 (2"*2") | 1 | ks |  | kč
Filtr 2"AA 100mikronů PN16, Qmax=5l/s | 1 | ks |  | kč
Tlaková nádoba LS 100 vertikal | 1 | ks |  | kč
Dvojhlídání hladiny | 1 | ks |  | kč
Ponorné sondy do jímky | 1 | ks |  | kč
Pancéřová hadice flexo 1m s kolenem | 1 | ks |  | kč
Příslušenství (manometr, zp.a poj. ventil, tlak spínač) | 1 | ks |  | kč
Sací koš 2" | 1 | ks |  | kč
PE trubky, PE spojky | 1 | soubor |  | kč
Cena celkem - materiál |  |  | 0 | kč
Podzemní nádrž 30m3 | 1 | ks |  | kč
Podzemní nádrž 30m3 - Usazení včetně bagrování, betonáže, jeřábu | 1 | soubor |  | kč
Elektrorozvaděč | 1 | ks |  | kč
Montáž AT stanice | 1 | soubor | 0 | kč
Cena celkem: (bez DPH) |  |  | 0 | kč
Cena celkem: (s DPH) |  |  | 0 | kč

## montáž
Montáž systému závlah:
Montáž systému závlah: | 0
( kompletace, seřízení, zaškolení, 1.zazimování a uvedení do provozu)
Výkopové práce: | 0
( včetně usazení postřikovačů, zahrnutí, zhutnění)
Doprava , ubytování | 0
Celková cena bez DPH: | 0
DPH 21% | 0
Celková cena s DPH: | 0

## celkem
Rekapitulace rozpočtu:
Materál závlahy: (bez DPH) | 0
Práce a doprava závlahy: (bez DPH) | 0
Komplet přečerpávací soustavy (bez DPH)
Komplet šachta + jímka (bez DPH)
Komplet AT stanice ( bez DPH) | 0
CENA KOMPLETNÍHO DÍLA: (bez DPH) | 0
Materál závlahy: - DPH | 0
Práce a doprava závlahy: - DPH | 0
Komplet přečerpávací soustavy - DPH | 0
Komplet šachta + jímka - DPH | 0
Komplet AT stanice - DPH | 0
CELKEM DPH | 0
Materál závlahy: (s DPH) | 0
Práce a doprava závlahy: (s DPH) | 0
Komplet přečerpávací soustavy (s DPH) | 0
Komplet šachta + jímka (s DPH) | 0
Komplet AT stanice ( s DPH) | 0
CENA KOMPLETNÍHO DÍLA: ( s DPH) | 0