## List1
Podium a jímka
Výkop, hluboký 70cm, šířka 30cm | 85 | m
Písek | 1 | t
Krycí fólie | 85 | m
Ocelová kovová trubka 22,5mm | 30 | m
CYKY-J 5x4 | 85 | m
CYKY-J 5x6 | 82 | m
CYKY-J 3x2,5 | 451 | m
CYKY-J 3x1,5 | 180 | m
CYKY-O 3x1,5 | 82 | m
H07V-U 1x10 ZŽ | 15 | m
Přepěťová ochrana 12,5kA T1+T2, 4P | 1 | ks
Jistič B20A/3, 10kA | 1 | ks
Jistič B32A/3, 10kA | 1 | ks
Proudový chránič 40A/30mA/typ A/4P | 1 | ks
Kombinovaný jistič-chránič B16/1/0,03A | 2 | ks
Kombinovaný jistič-chránič B10/1/0,03A | 5 | ks
Jistič B2/1, 10kA | 1 | ks
Impulsní relé 1x20A/230V | 2 | ks
Instalační stykač 1x20A/230V | 2 | ks
Instalační krabice KU68 | 1 | ks
Stavební sádra | 1 | kg
Spínač řazení 1/0+1/0, Tango | 1 | ks
1-násobný rámeček, Tango | 1 | ks
Klapka spínače, Tango | 1 | ks
Instalační krabice IP67 | 1 | ks
Dvousložkový zalávací gel | 0.5 | l
Intalační krabice IP65, 80x80 | 4 | ks
Podlahová zásuvka s výklopným výkem IP64, vybavení 1x400V/32A/5h, 2x230V/16A | 1 | ks
Venkovní osvětlení se sensorem, 18W | 1 | ks
LED pásky na podiu | 4 | ks
Sada reflektorových svítidel | 4 | ks
Osvětlení prostoru
Výkop, hluboký 70cm, šířka 30cm | 183 | m
Písek | 2.5 | t
Krycí fólie | 183 | m
CYKY-J 3x2,5 | 277 | m
Kombinovaný jistič-chránič B10/1/0,03A | 2 | ks
Instalační stykač 1x20A/230V | 2 | ks
Venkovní svítidla, dle mobiliáře | 1 | pl