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            STÁTNÍ ÚSTAV JADERNÉ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ OCHRANY, v.v.i.


KAMENNÁ 71,   262 31 MILÍN



Tel. ústř.:     318 600 200                Fax: 318 626 055               
sujchbo@sujchbo.cz


Tel.sekret.:  318 621 187
   IČO: 70565813                  
www.sujchbo.cz


Věc: Výzva k podání nabídky 
Zadavatel:  Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Sídlo:           Kamenná 71, 262 31 Milín

IČ:               70565813

DIČ:            CZ70565813

Zastoupen:  MUDr. Stanislavem Brádkou, Ph.D., ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky s názvem „ Nákup spektrometru - přenosného analyzátoru záření gama“ Vás jako zájemce vyzývá v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. k podání nabídky na uvedenou veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. 
Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je dodání spektrometru - přenosného analyzátoru záření gama včetně příslušenství. Zadávací dokumentace je součástí výzvy a je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.
Místo plnění: pracoviště Kamenná
Zadávací dokumentace:
1.Technické požadavky:
· Citlivý scintilační detektor min. 3“x3“ NaI(Tl) nebo ekvivalentní

· min. 1024 kanálový spektrometr s rozlišovací schopností lepší než 400 ns, korekce superponovaných impulsů (pile-up rejector)

· Automatická stabilizace – nejlépe s využitím přírodního pozadí

· Integrovaná GPS, automatický záznam pozice pro každé měření

· Integrované ovládací prvky s displejem čitelným na přímém slunci

· Bezdrátový přenos dat a dálkové ovládání

· Možnost připojení k PC přes USB

· Popruhy a uspořádání pro snadnou manipulaci při terénním měření jednou osobou, hmotnost < 5 kg, kufr pro bezpečnou přepravu zařízení

· Stupeň krytí min. IP-65, rozsah pracovních teplot min. -10 oC až 40oC

· Interní paměť na min. 1800 měření uložených včetně spekter a GPS pozice

· Možnost opatřit měřená data hlasovými poznámkami

· Software pro ukládání dat do PC, zobrazení měřených dat a spekter, vizualizace naměřených dat v závislosti na GPS souřadnicích na vhodný mapový podklad

· Baterie umožňující alespoň 10 hodin měření, síťový adaptér

· Umožnění měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu a ukládání měřených hodnot v závislosti na GPS souřadnicích

2. Obchodní podmínky:

Dodací lhůta: nejpozději do 15. 9. 2017
Požadovaná záruka: 24 měsíců
Ostatní podmínky: viz. závazný návrh smlouvy 
3. Požadavky na kvalifikaci uchazeče:

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti v souladu s §77 zákona 134/2016.

Podmínky profesní způsobilosti uchazeč prokáže předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a doložením kopie dokladu o oprávněnosti podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci). Originály nebo úředně ověřené kopie budou požadovány před podpisem smlouvy jen u vybraného uchazeče.
  4. Lhůta pro podání nabídek:
Nabídku požadujeme písemně v českém jazyce. Lze ji zaslat poštou nebo podat osobně nejpozději do 3.7.2017  do 10:00 hodin na sekretariátu SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71, 262 31 Milín v obálce označené názvem veřejné zakázky „Nákup spektrometru“  a nápisem  ,,NEOTVÍRAT“.  
5. Předpokládaná cena

Předpokládaná cena max. do 300 tis. Kč bez DPH.
6. Obsah nabídky:

a) cenová nabídka na přístroj s uvedenou cenou bez DPH a s DPH 
b) doložení profesní způsobilosti uchazeče
c) termín dodání

d) doplněný a podepsaný návrh smlouvy

  7. Výběr nejvhodnější nabídky:
  Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise zadavatele jmenovaná ředitelem Ústavu.

  Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované skutečnosti (viz. bod 6 a-d) a budou splňovat technické požadavky, budou hodnoceny komisí podle kritéria -  nejnižší nabídkové ceny.
8. Další informace
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem nebo výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

  Předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny.

  Uchazečům nepřísluší úhrada za vynaložené náklady v souvislosti s vypracováním a podáním nabídky.

V případě nesplnění zadávacích podmínek zadavatel vyřadí nabídku z dalšího posuzování.

O výsledku řízení budou všichni účastníci vyrozuměni do 10.7.2017.

                                  Za zadavatele:






MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D.





   
      ředitel SÚJCHBO, v.v.i.
Příloha: návrh smlouvy
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