## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [16 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [28 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Zázemí víceúčelového hřiště | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:
| Stavba: | [5 empty] | Zázemí víceúčelového hřiště
| Místo: | [12 empty] | Datum:
| Objednatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1481.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {0c16a6ca-cc0a-4f00-865f-cdaaee4d2527} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 031/18 |  |  | Zázemí víceúčelového hřiště | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1481.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {0c16a6ca-cc0a-4f00-865f-cdaaee4d2527} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Zázemí víceúčelo...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0c16a6ca-cc0a-4f00-865f-cdaaee4d2527}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Zázemí víceúčelového hřiště
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum:
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Zázemí víceúčelového hřiště
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Zázemí víceúčelového hřiště
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1481.7065 |  | 151.0477 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 599.376 |  | 135.3236 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 124.8511 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 |  |  | m3 | 32 | [6 empty] | základní | 0.368 | 11.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1654277816
|  |  | 20*8*0,2 |  |  |  | 32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 32 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 |  |  | m3 | 32 | [6 empty] | základní | 0.058 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 197382931
3 | K | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 |  |  | m3 | 0.45 | [6 empty] | základní | 2.948 | 1.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -702664992
|  |  | 0,5*0,5*0,9*2 |  |  |  | 0.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.45 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131203109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 0.45 | [6 empty] | základní | 0.59 | 0.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55264776
5 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 35.424 | [6 empty] | základní | 2.32 | 82.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364077200
|  |  | 0,6*0,9*(18,7*2+6,2*4+3,4) |  |  |  | 35.424 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 35.424 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 35.424 | [6 empty] | základní | 0.654 | 23.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829946175
7 | K | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 67.874 | [6 empty] | základní | 0.054 | 3.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601787242
|  |  | 32,0+0,45+35,424 |  |  |  | 67.874 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 67.874 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  |  | m3 | 67.874 | [6 empty] | základní | 0.009 | 0.61087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729811536
|  |  | 32,0+0,45+35,424 |  |  |  | 67.874 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 67.874 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce |  |  | t | 67.874 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980985217
| 2 - Zakládání | [14 empty] | 43.8035 |  | 83.4484 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 274311611 | Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20 |  |  | m3 | 23.616 | [6 empty] | základní | 0.97 | 22.9075 | 2.4721 | 58.3821 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019491289
|  |  | 0,4*0,9*(18,7*2+6,2*4+3,4) |  |  |  | 23.616 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 23.616 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného |  |  | m2 | 26.24 | [6 empty] | základní | 0.247 | 6.4813 | 0.00269 | 0.070586 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773828204
|  |  | (18,7*2*2+6,2*4*2+3,4*2)*0,2 |  |  |  | 26.24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 26.24 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného |  |  | m2 | 26.24 | [6 empty] | základní | 0.083 | 2.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210547922
|  |  | (18,7*2*2+6,2*4*2+3,4*2)*0,2 |  |  |  | 26.24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 26.24 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 275321311 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 |  |  | m3 | 0.45 | [6 empty] | základní | 0.629 | 0.28305 | 2.2563 | 1.0154 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909328983
|  |  | 0,5*0,5*0,9*2 |  |  |  | 0.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.45 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek |  |  | m2 | 0.4 | [6 empty] | základní | 0.274 | 0.1096 | 0.00264 | 0.001056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1304059023
|  |  | 0,5*4*0,2 |  |  |  | 0.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.4 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek |  |  | m2 | 0.4 | [6 empty] | základní | 0.092 | 0.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435930576
16 | K | 273321311 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 |  |  | m3 | 10.466 | [6 empty] | základní | 0.629 | 6.5831 | 2.2563 | 23.6149 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748607661
|  |  | (6,2*4,4+6,2*9,3+3,4*2,9*2)*0,1 |  |  |  | 10.466 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10.466 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 0.343 | [6 empty] | základní | 15.231 | 5.2242 | 1.0628 | 0.36453 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1245122247
|  |  | (4,6*6,4+9,5*6,6+3,6*3,1*2)*0,003 |  |  |  | 0.343 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.343 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [14 empty] | 79.8343 |  | 19.2666 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 311272031.XLA | Zdivo z tvárnic Ytong P4-500 200 tl zdiva 200 mm |  |  | m2 | 117.33 | [6 empty] | základní | 0.579 | 67.9341 | 0.14854 | 17.4282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1359552839
|  |  | (18,5+6,4*4+3,6)*2,45 |  |  |  | 116.865 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,5*0,75*2+1,25*0,5*5+0,8*2*4) |  |  |  | -11.775 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,8*1,8/2*2 |  |  |  | 12.24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 117.33 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 317143431.XLA | Překlad nosný Ytong NOP 200 dl 1300 mm |  |  | kus | 4 | [6 empty] | základní | 0.242 | 0.968 | 0.05421 | 0.21684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646948070
20 | K | 317143432.XLA | Překlad nosný Ytong NOP 200 dl 1500 mm |  |  | kus | 5 | [6 empty] | základní | 0.301 | 1.505 | 0.06221 | 0.31105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 623944806
21 | K | 317143433.XLA | Překlad nosný Ytong NOP 200 dl 1750 mm |  |  | kus | 2 | [6 empty] | základní | 0.301 | 0.602 | 0.07321 | 0.14642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56255475
22 | K | 342272225.XLA | Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm |  |  | m2 | 15.69 | [6 empty] | základní | 0.525 | 8.2372 | 0.06917 | 1.0853 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321680408
|  |  | (1,5*3+(0,1*3+0,95*3))*2,6 |  |  |  | 19.89 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -0,7*2*3 |  |  |  | -4.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 15.69 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 317142422.XLA | Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 1250 mm |  |  | kus | 3 | [6 empty] | základní | 0.196 | 0.588 | 0.02628 | 0.07884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758254529
| 4 - Vodorovné konstrukce | [14 empty] | 14.328 |  | 5.002 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 |  |  | m3 | 1.986 | [6 empty] | základní | 1.448 | 2.8757 | 2.4534 | 4.8725 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252466780
|  |  | (18,5*2+6,4*4+3,6)*0,2*0,15 |  |  |  | 1.986 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.986 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců |  |  | m2 | 12.795 | [6 empty] | základní | 0.681 | 8.7134 | 0.00519 | 0.066406 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -971889783
|  |  | (18,5+4,6+3,8+6,4*2*4+3,6*2)*0,15 |  |  |  | 12.795 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12.795 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců |  |  | m2 | 1.986 | [6 empty] | základní | 0.24 | 0.47664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667487579
27 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 0.06 | [6 empty] | základní | 37.704 | 2.2622 | 1.0526 | 0.063154 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -669840868
|  |  | 1,986*0,03 |  |  |  | 0.06 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.06 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [14 empty] | 209.1947 |  | 27.5881 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 205.701 | [6 empty] | základní | 0.36 | 74.0524 | 0.00438 | 0.90097 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -300436576
|  |  | ;1.04 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (6,4*2+4,6*2)*2,5-0,8*2*2-1,5*0,75*2 |  |  |  | 49.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ;1.03 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (9,5+6,6*2)*2,5-0,8*2-1,25*0,5*3 |  |  |  | 53.275 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ;1.02 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,6+2,05+1,6+1,05+2+3,1)*2,5-1,25*0,25 |  |  |  | 33.188 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5*2+0,95*2)*2,5 |  |  |  | 12.25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ;1.01 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,6+1+1,5+2,1+2+3,1)*2,5-1,25*0,25 |  |  |  | 32.938 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5*4+0,95*4)*2,5 |  |  |  | 24.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 205.701 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm |  |  | m2 | 122.901 | [6 empty] | základní | 0.272 | 33.4291 | 0.003 | 0.3687 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -607204321
|  |  | ;1.04 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (6,4*2+4,6*2)*2,5-0,8*2*2-1,5*0,75*2 |  |  |  | 49.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ;1.03 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (9,5+6,6*2)*2,5-0,8*2-1,25*0,5*3 |  |  |  | 53.275 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ;1.02 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,6+2,05+1,6+1,05+2+3,1)*0,5-1,25*0,25 |  |  |  | 6.388 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5*2+0,95*2)*0,5 |  |  |  | 2.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ;1.01 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,6+1+1,5+2,1+2+3,1)*0,5-1,25*0,25 |  |  |  | 6.338 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5*4+0,95*4)*0,5 |  |  |  | 4.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 122.901 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 104.815 | [6 empty] | základní | 0.33 | 34.589 | 0.00438 | 0.45909 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2126771240
|  |  | (6,8*2+18,5+5+4)*2,5 |  |  |  | 102.75 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,5*0,75*2+1,25*0,5*5+0,8*2*3) |  |  |  | -10.175 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,8*1,8/2*2 |  |  |  | 12.24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 104.815 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 622531011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn |  |  | m2 | 104.815 | [6 empty] | základní | 0.245 | 25.6797 | 0.00268 | 0.2809 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -460203309
|  |  | (6,8*2+18,5+5+4)*2,5 |  |  |  | 102.75 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,5*0,75*2+1,25*0,5*5+0,8*2*3) |  |  |  | -10.175 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,8*1,8/2*2 |  |  |  | 12.24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 104.815 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 |  |  | m3 | 9.157 | [6 empty] | základní | 2.58 | 23.6251 | 2.2563 | 20.6613 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074231675
|  |  | (4,6*6,4+9,5*6,6+3,6*3,1*2)*0,08 |  |  |  | 9.157 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9.157 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 0.343 | [6 empty] | základní | 15.231 | 5.2242 | 1.0628 | 0.36453 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615184318
|  |  | (4,6*6,4+9,5*6,6+3,6*3,1*2)*0,003 |  |  |  | 0.343 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.343 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 637211121 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC |  |  | m2 | 17.08 | [6 empty] | základní | 0.605 | 10.3334 | 0.26141 | 4.4649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186408896
|  |  | (18,5+6,8*2+0,4*4+5+4)*0,4 |  |  |  | 17.08 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 17.08 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC |  |  | kus | 3 | [6 empty] | základní | 0.754 | 2.262 | 0.01698 | 0.05094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -662787798
36 | M | 55331348 | zárubeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P |  |  | kus | 3 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.01225 | 0.03675 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813384677
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [14 empty] | 14.91 |  | 0.01846 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 142 | [6 empty] | základní | 0.105 | 14.91 | 0.00013 | 0.01846 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042015236
| 998 - Přesun hmot | [14 empty] | 112.4542 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m |  |  | t | 135.324 | [6 empty] | základní | 0.831 | 112.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173580357
| PSV - Práce a dodávky PSV | [14 empty] | 882.3305 |  | 15.7241 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [14 empty] | 32.2014 |  | 0.67944 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním |  |  | m2 | 130.9 | [6 empty] | základní | 0.024 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435525750
40 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační |  |  | t | 0.043 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 1 | 0.043 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -911982562
|  |  | 130,9*0,3*0,0011 |  |  |  | 0.043 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.043 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP |  |  | m2 | 130.9 | [6 empty] | základní | 0.222 | 29.0598 | 0.0004 | 0.05236 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1766782880
|  |  | 18,7*7 |  |  |  | 130.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 130.9 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 62832134 | pás těžký asfaltovaný V60 S40 |  |  | m2 | 150.535 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00388 | 0.58408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2118904885
43 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m |  |  | % | 307.426 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -35993317
| 713 - Izolace tepelné | [14 empty] | 10.4256 |  | 1.1225 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami |  |  | m2 | 115.84 | [6 empty] | základní | 0.09 | 10.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2082590269
|  |  | 6,4*18,1 |  |  |  | 115.84 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 115.84 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 63150799 | pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 200mm |  |  | m2 | 118.157 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0095 | 1.1225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1709141435
46 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  | % | 292.589 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1104011502
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [14 empty] | 22.933 |  | 0.05333 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 |  |  | m | 16 | [6 empty] | základní | 0.383 | 6.128 | 0.00182 | 0.02912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -227536675
|  |  | 16 |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 721173704 | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70 |  |  | m | 12 | [6 empty] | základní | 0.638 | 7.656 | 0.00077 | 0.00924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228521344
49 | K | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 |  |  | m | 8 | [6 empty] | základní | 0.392 | 3.136 | 0.00036 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037656724
50 | K | 721173747 | Potrubí kanalizační z PE větrací DN 125 |  |  | m | 4 | [6 empty] | základní | 0.468 | 1.872 | 0.00185 | 0.0074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1995456802
51 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 |  |  | kus | 1 | [6 empty] | základní | 0.177 | 0.177 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -97511594
52 | K | 721242105 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 |  |  | kus | 4 | [6 empty] | základní | 0.559 | 2.236 | 0.0011 | 0.0044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -427680627
53 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 36 | [6 empty] | základní | 0.048 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100935941
|  |  | 16+12+8 |  |  |  | 36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 36 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m |  |  | % | 163.246 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637810807
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [14 empty] | 32.765 |  | 0.0353 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm |  |  | m | 45 | [6 empty] | základní | 0.529 | 23.805 | 0.00066 | 0.0297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -797405690
56 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm |  |  | m | 45 | [6 empty] | základní | 0.106 | 4.77 | 7e-05 | 0.00315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242192215
57 | K | 722270102 | Sestava vodoměrová |  |  | soubor | 1 | [6 empty] | základní | 0.5 | 0.5 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1899101085
58 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 45 | [6 empty] | základní | 0.082 | 3.69 | 1e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1505190746
59 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m |  |  | % | 192.435 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -783745146
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [14 empty] | 26.98 |  | 0.24023 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 725112182 | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý |  |  | soubor | 3 | [6 empty] | základní | 1.4 | 4.2 | 0.02323 | 0.06969 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56549863
61 | K | 725129101 | Montáž pisoáru keramického |  |  | kus | 2 | [6 empty] | základní | 0.75 | 1.5 | 0.00234 | 0.00468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2127388136
62 | M | 64250901 | urinál keramický bílý |  |  | kus | 2 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0083 | 0.0166 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394138797
63 | K | 725211601 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm |  |  | soubor | 4 | [6 empty] | základní | 1.1 | 4.4 | 0.01075 | 0.043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 511522149
64 | K | 725241901 | Montáž vaničky sprchové |  |  | soubor | 2 | [6 empty] | základní | 2.54 | 5.08 | 0.00583 | 0.01166 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -660381667
65 | M | 55220021 | vanička sprchová plechová smaltovaná čtvercová 900x900 mm |  |  | kus | 2 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.011 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1150528329
66 | K | 725244312 | Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1000 mm |  |  | soubor | 1 | [6 empty] | základní | 3.32 | 3.32 | 0.02141 | 0.02141 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1500356281
67 | K | 725244523 | Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 900x900 mm |  |  | soubor | 1 | [6 empty] | základní | 4.37 | 4.37 | 0.03649 | 0.03649 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -872947400
68 | K | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml |  |  | soubor | 2 | [6 empty] | základní | 0.33 | 0.66 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1830207754
69 | K | 725291521 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů |  |  | soubor | 3 | [6 empty] | základní | 0.33 | 0.99 | 0.00052 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 465203702
70 | K | 725291531 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků |  |  | soubor | 2 | [6 empty] | základní | 0.33 | 0.66 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 761110479
71 | K | 725822612 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí |  |  | soubor | 4 | [6 empty] | základní | 0.2 | 0.8 | 0.00184 | 0.00736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424910779
72 | K | 725841332 | Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem |  |  | soubor | 2 | [6 empty] | základní | 0.5 | 1 | 0.00185 | 0.0037 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854997064
73 | K | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m |  |  | % | 837.62 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 561149419
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [14 empty] | 40.239 |  | 0.0446 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 741120000 | Montáž vodič Cu izolovaný |  |  | m | 200 | [6 empty] | základní | 0.07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742824225
75 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 |  |  | m | 100 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -988449569
76 | M | 34111005 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 |  |  | m | 100 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1259492009
77 | K | 741210000 | Montáž rozvaděče |  |  | kus | 1 | [6 empty] | základní | 0.506 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969327970
78 | M | 35711646 | rozvaděč elektroměrový plastový |  |  | kus | 1 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1367536669
79 | K | 741310000 | Montáž vypínačů |  |  | kus | 10 | [6 empty] | základní | 0.306 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685824342
80 | M | 34535500 | spínač |  |  | kus | 10 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147713223
81 | K | 741313000 | Montáž zásuvkek |  |  | kus | 10 | [6 empty] | základní | 0.368 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1320136396
82 | M | 35811200 | zásuvka |  |  | kus | 10 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1744503318
83 | K | 741370000 | Montáž svítidlo žárovkové stropní přisazené |  |  | kus | 12 | [6 empty] | základní | 0.348 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2034412831
84 | M | 34821200 | svítidlo žárovkové |  |  | kus | 12 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2103213034
85 | K | 741410000 | Uzemnění D+M |  |  | soubor | 1 | [6 empty] | základní | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 841177629
86 | K | 741813000 | Revize |  |  | kus | 1 | [6 empty] | základní | 13.867 | 13.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1168116184
87 | K | 741990000 | Přípojka elktro |  |  | kus | 1 | [6 empty] | základní | 0.644 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321567482
88 | K | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m |  |  | % | 585.2 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478828503
| 751 - Vzduchotechnika | [14 empty] | 2.065 |  | 0.002 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 751111011 | Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm |  |  | kus | 5 | [6 empty] | základní | 0.413 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1960813127
90 | M | 42914108 | ventilátor axiální stěnový |  |  | kus | 5 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675577342
| 762 - Konstrukce tesařské | [14 empty] | 296.0928 |  | 6.1743 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 |  |  | m | 395.2 | [6 empty] | základní | 0.354 | 139.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790856963
|  |  | kleštiny | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*19*3,4 |  |  |  | 129.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*19*7 |  |  |  | 266 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 395.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m |  |  | m3 | 1.364 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.55 | 0.7502 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1208519954
|  |  | 0,06*0,16*2*19*3,4*1,1 |  |  |  | 1.364 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.364 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 60512126 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m |  |  | m3 | 2.809 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.55 | 1.545 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1689862310
|  |  | 0,06*0,16*2*19*7*1,1 |  |  |  | 2.809 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.809 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 |  |  | m | 240.8 | [6 empty] | základní | 0.454 | 109.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1493818834
|  |  | pozednice | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 18,5*2 |  |  |  | 37 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | krokev | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,2*19*2 |  |  |  | 159.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | sloupek | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,8*19+2,5*4 |  |  |  | 44.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 240.8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m |  |  | m3 | 4.689 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.55 | 2.579 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -383390418
|  |  | pozednice | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 18,5*2*0,14*0,12*1,1 |  |  |  | 0.684 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | krokev | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,2*19*2*0,10*0,18*1,1 |  |  |  | 3.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | sloupek | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,8*19+2,5*2)*0,14*0,14*1,1 |  |  |  | 0.845 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.689 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 762332133 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 |  |  | m | 19 | [6 empty] | základní | 0.575 | 10.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676249209
|  |  | vaznice | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 19 |  |  |  | 19 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 19 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 60512136 | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m |  |  | m3 | 0.527 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.55 | 0.28985 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484308877
|  |  | 19*0,14*0,18*1,1 |  |  |  | 0.527 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.527 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 762342216 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm |  |  | m2 | 163.8 | [6 empty] | základní | 0.068 | 11.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1119462869
|  |  | 19,5*4,2*2 |  |  |  | 163.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 163.8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 60514106 | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm |  |  | m3 | 0.927 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.55 | 0.50985 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105852270
|  |  | 4,5*2*2*19,5*0,04*0,06*1,1 |  |  |  | 0.927 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.927 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny |  |  | m3 | 10.208 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.02337 | 0.23856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1069244216
|  |  | 1,364+2,809+4,581+0,527+0,927 |  |  |  | 10.208 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10.208 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 762842131 | Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek |  |  | m | 35.64 | [6 empty] | základní | 0.696 | 24.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 813431504
|  |  | 4,2*2*2*0,8 |  |  |  | 13.44 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 18,5*2*0,6 |  |  |  | 22.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 35.64 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 61191120 | palubky obkladové SM profil klasický 12,5x96mm A/B |  |  | m2 | 35.64 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00735 | 0.26195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -710645764
103 | K | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m |  |  | % | 1980.605 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -408463563
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [14 empty] | 118.3516 |  | 1.4282 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 92.14 | [6 empty] | základní | 0.968 | 89.1915 | 0.01223 | 1.1269 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1292844493
|  |  | 6,4*4,6+9,5*6,6 |  |  |  | 92.14 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 92.14 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 22.32 | [6 empty] | základní | 0.968 | 21.6058 | 0.01254 | 0.27989 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448239857
|  |  | 3,6*3,1*2 |  |  |  | 22.32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 22.32 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu |  |  | m2 | 114.46 | [6 empty] | základní | 0.066 | 7.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1667145754
|  |  | 6,4*4,6+9,5*6,6+3,6*3,1*2 |  |  |  | 114.46 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 114.46 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 28329210 | fólie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m |  |  | m2 | 125.906 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.021404 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1097587003
108 | K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | % | 772.216 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018758232
| 764 - Konstrukce klempířské | [14 empty] | 60.9283 |  | 1.2049 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 764111651 | Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30° |  |  | m2 | 163.8 | [6 empty] | základní | 0.22 | 36.036 | 0.0065 | 1.0647 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159109649
|  |  | 19,5*4,2*2 |  |  |  | 163.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 163.8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 764211413 | Oplechování nevětraného hřebene z Pz plechu s hřebenovým plechem rš 250 mm |  |  | m | 19.5 | [6 empty] | základní | 0.252 | 4.914 | 0.00138 | 0.02691 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36427985
111 | K | 764212403 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 250 mm |  |  | m | 18 | [6 empty] | základní | 0.283 | 5.094 | 0.00134 | 0.02412 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65123924
|  |  | 4,5*2*2 |  |  |  | 18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 18 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 764216640 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm |  |  | m | 10.175 | [6 empty] | základní | 0.283 | 2.8795 | 0.0011 | 0.011193 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087211199
|  |  | 1,5*0,75*2+1,25*0,5*5+0,8*2*3 |  |  |  | 10.175 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 10.175 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm |  |  | m | 39 | [6 empty] | základní | 0.176 | 6.864 | 0.00137 | 0.05343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853772544
|  |  | 19,5*2 |  |  |  | 39 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 39 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 764511641 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm |  |  | kus | 4 | [6 empty] | základní | 0.35 | 1.4 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584495010
115 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm |  |  | m | 11.2 | [6 empty] | základní | 0.334 | 3.7408 | 0.00212 | 0.023744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 833359887
|  |  | 2,8*4 |  |  |  | 11.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 11.2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m |  |  | % | 1174.695 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561521026
| 765 - Krytina skládaná | [14 empty] | 12.285 |  | 0.021622 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve |  |  | m2 | 163.8 | [6 empty] | základní | 0.075 | 12.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404336633
|  |  | 19,5*4,2*2 |  |  |  | 163.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 163.8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 28329218 | fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená bez bednění, délka role 50 m, šířka 1,50 m |  |  | m2 | 180.18 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.021622 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 976934208
119 | K | 998765201 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m |  |  | % | 126.224 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 497779477
| 766 - Konstrukce truhlářské | [14 empty] | 47.4147 |  | 0.45324 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva |  |  | m2 | 2.25 | [6 empty] | základní | 1.559 | 3.5077 | 0.00027 | 0.0006075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 557966601
|  |  | 1,5*0,75*2 |  |  |  | 2.25 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.25 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 61144111 | okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 150x75 cm |  |  | kus | 2 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.019 | 0.038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64380638
122 | K | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva |  |  | kus | 5 | [6 empty] | základní | 1.559 | 7.795 | 0.00027 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2025339486
|  |  | 3+2 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 61144218 | okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 125x50 cm |  |  | kus | 5 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.013 | 0.065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526171893
124 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně |  |  | kus | 3 | [6 empty] | základní | 1.682 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786673694
125 | M | 61162700 | dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 60x197cm |  |  | kus | 3 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.015 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2127601003
126 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva |  |  | kus | 4 | [6 empty] | základní | 7.36 | 29.44 | 0.00092 | 0.00368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1355843581
127 | M | 61144163 | dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé 80x200 cm |  |  | kus | 4 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.074 | 0.296 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002549416
128 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování |  |  | kus | 3 | [6 empty] | základní | 0.542 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 501506953
129 | M | 54914620 | kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu |  |  | kus | 3 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1640980935
130 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m |  |  | % | 1013.358 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -140820475
| 771 - Podlahy z dlaždic | [14 empty] | 70.914 |  | 2.902 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm |  |  | m | 41.9 | [6 empty] | základní | 0.19 | 7.961 | 0.00046 | 0.019274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1764720935
|  |  | 6,4*2+4,6*2-0,8*2 |  |  |  | 20.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,4*2+9,5-0,8 |  |  |  | 21.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 41.9 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 59761009 | sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. |  |  | kus | 125.7 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.00036 | 0.045252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937253674
|  |  | (6,4*2+4,6*2-0,8*2)*3 |  |  |  | 61.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (6,4*2+9,5-0,8)*3 |  |  |  | 64.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 125.7 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 |  |  | m2 | 114.46 | [6 empty] | základní | 0.55 | 62.953 | 0.00367 | 0.42007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999010163
|  |  | (4,6*6,4+9,5*6,6+3,6*3,1*2) |  |  |  | 114.46 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 114.46 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 59761433 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2 |  |  | m2 | 125.906 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0192 | 2.4174 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523258159
135 | K | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m |  |  | % | 826.826 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790620117
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [14 empty] | 49.7255 |  | 1.2631 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | 781444121 | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 71.976 | [6 empty] | základní | 0.686 | 49.3755 | 0.003 | 0.21593 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866902293
|  |  | ;1.02 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,6+2,05+1,6+1,05+2+3,1)*2-1,25*0,25-0,8*2-0,7*2 |  |  |  | 23.488 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5*2+0,95*2)*2-0,7*2 |  |  |  | 8.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ;1.01 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,6+1+1,5+2,1+2+3,1)*2-1,25*0,25-0,8*2-0,7*2*2 |  |  |  | 21.888 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5*4+0,95*4)*2-0,7*2 |  |  |  | 18.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 71.976 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 59761040 | obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 |  |  | m2 | 82.772 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0126 | 1.0429 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -516754488
|  |  | ;1.02 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ((3,6+2,05+1,6+1,05+2+3,1)*2-1,25*0,25-0,8*2-0,7*2)*1,15 |  |  |  | 27.011 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ((1,5*2+0,95*2)*2-0,7*2)*1,15 |  |  |  | 9.66 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ;1.01 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ((3,6+1+1,5+2,1+2+3,1)*2-1,25*0,25-0,8*2-0,7*2*2)*1,15 |  |  |  | 25.171 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ((1,5*4+0,95*4)*2-0,7*2)*1,15 |  |  |  | 20.93 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 82.772 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku |  |  | m2 | 0.48 | [6 empty] | základní | 0.729 | 0.34992 | 0.00058 | 0.0002784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -96734473
|  |  | 0,6*0,4*2 |  |  |  | 0.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.48 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 63465000 | zrcadlo nemontované čiré tl 3mm |  |  | m2 | 0.528 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0075 | 0.00396 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296066599
140 | K | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m |  |  | % | 397.079 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1953086491
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [14 empty] | 46.4294 |  | 0.068504 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 783213011 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce |  |  | m2 | 384.016 | [6 empty] | základní | 0.086 | 33.0254 | 0.00014 | 0.053762 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2051985634
|  |  | (0,06*2+0,16*2)*2*19*3,4 |  |  |  | 56.848 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,5*2*2*19,5*(0,04*2+2*0,06) |  |  |  | 70.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 19*(0,14*2+2*0,18) |  |  |  | 12.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 18,5*2*(0,14*2+2*0,12) |  |  |  | 19.24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,2*19*2*(0,10*2+2*0,18) |  |  |  | 89.376 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,8*19*(0,14*2+2*0,14) |  |  |  | 19.152 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,06*2+2*0,16)*2*19*7 |  |  |  | 117.04 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 384.016 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 783218111 | Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí - pdbití |  |  | m2 | 41.24 | [6 empty] | základní | 0.3 | 12.372 | 0.00034 | 0.014022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125347999
|  |  | 4,2*2*2*0,8 |  |  |  | 13.44 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 18,5*2*0,6 |  |  |  | 22.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,14*4*2,5*4 |  |  |  | 5.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 41.24 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně |  |  | m2 | 6 | [6 empty] | základní | 0.172 | 1.032 | 0.00012 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1835071794
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [14 empty] | 12.5801 |  | 0.030857 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 237.361 | [6 empty] | základní | 0.053 | 12.5801 | 0.00013 | 0.030857 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1772552698
|  |  | ;1.04 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (6,4*2+4,6*2)*2,5-0,8*2*2-1,5*0,75*2 |  |  |  | 49.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,4*4,6 |  |  |  | 29.44 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ;1.03 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (9,5+6,6*2)*2,5-0,8*2-1,25*0,5*3 |  |  |  | 53.275 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9,5*6,6 |  |  |  | 62.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ;1.02 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,6+2,05+1,6+1,05+2+3,1)*0,5-1,25*0,25 |  |  |  | 6.388 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5*2+0,95*2)*0,5 |  |  |  | 2.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,1*3,6 |  |  |  | 11.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ;1.01 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,6+1+1,5+2,1+2+3,1)*0,5-1,25*0,25 |  |  |  | 6.338 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5*4+0,95*4)*0,5 |  |  |  | 4.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3,1*3,6 |  |  |  | 11.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 237.361 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | soubor | 1 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 109399040
| VRN4 - Inženýrská činnost | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost |  |  | soubor | 1 | [6 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -438031043