## Rekapitulace
Rekapitulace
| Stavba : | Úprava experimentálních hal s napojením na rozvody technologií |  |  |  | Datum : | 08/2018
| Objednavatel : | Fyzikální ústav AV ČR |  | Projektant : | ing Ondřej Nesměrák
| Zhotovitel : |  |  | Zpracoval : | Martin Kubíček
| Část |  | Druh nákladů |  |  |  | Náklad v Kč
| 1) | Vedlejší a ostatní náklady
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
|  | Vedlejší náklady celkem |  |  |  |  | 0
| 2) | Objekty
|  | Stavba |  |  |  | 0
|  | ZTI |  |  |  | 0
|  | Chladící voda |  |  |  | 0
|  | Rozvody stlačeného vzduchu |  |  |  | 0
|  | Chlazení |  |  |  | 0
|  | MaR |  |  |  | 0
|  | Elektroinstalace slaboproud |  |  |  | 0
|  | Elektroinstalace silnoproud |  |  |  | 0
|  | Objekty celkem |  |  |  |  | 0
|  | Cena CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele.
2) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
3) Jednotkové ceny položek stavebních prací objektů budou zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedení všech zkoušek, atestů a revizí, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů a pod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přejímacího a kolaudačního řízení.
4) Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v jednotlivých specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy, skladování, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
5) Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez, ztratné nebo přesahy zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.
6) Pokud není uvedeno zvlášť, jsou součástí jednotkových cen položek veškerá lešení, montážní plošiny, zvedací mechanizmy, jeřáby a pomocné konstrukce.
7) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod.)
8) Do nabídky budou započítány i náklady na stavební přípomoce pro provedení technických instalací jako např. zemní práce, zásypy a obsypy, zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů požárních a akustických a náklady na výpomocné práce pro práce dokončovací a pro technologie včetně potřebných lešení, pažení a jiných dočasných konstrukcí. Pokud nebudou tyto práce vykázány zvlášť.
9) Není-li v zadávacích podkladech a ve smlouvě o dílo uvedenou jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné výkony: - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí,např. deště, teploty apod., - nezbytné zábory, včetně oplocení - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
10) Do jednotkových cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.
11) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
12) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.

## Stavba
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Úprava experimentálních hal s napojením na rozvody technologií
Část: | Stavba
|  |  |  | Datum: | 2018-08-10
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 002 | Zakládání |  |  |  | 0
1 | 272391124 | Antivibrační rohož - dodávka a montáž | m2 | 15 |  | 0
2 | 278382562 | Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 30/37 složitosti II | m3 | 1 |  | 0
3 | 278361111 | Výztuž betonového základu svařovanými sítěmi Kari | t | 0.132 |  | 0
| 006 | Úpravy povrchu |  |  |  | 0
4 | 637211122 | Dlažba z betonových dlaždic 500x500x50mm - dodávka a montáž | m2 | 3.75 |  | 0
5 | 63700001 | Podklad z geotextilie 500 g/m2 - dodávka a montáž | m2 | 5 |  | 0
6 | 63700002 | Odstranění stávajícího kačírku | m3 | 1 |  | 0
7 | 63700003 | Zpětná pokládka stávajícího kačírku | m3 | 1 |  | 0
| 009 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
8 | 953961212 | Kotvy chemickou patronou M 10 hl 80 mm s vyvrtáním otvoru | kus | 70 |  | 0
9 | 953965115 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 | kus | 70 |  | 0
10 | 95396001 | Kotevní matice na kotvy M10 s rektifikovanou hlavou | kus | 70 |  | 0
11 | 953961215 | Kotvy chemickou patronou M 16 hl 200 mm s vyvrtáním otvoru | kus | 18 |  | 0
12 | 953965132 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 | kus | 18 |  | 0
13 | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 1.5 |  | 0
14 | 977151114 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů | m | 4.8 |  | 0
15 | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 15.1 |  | 0
16 | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 0.8 |  | 0
17 | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.8 |  | 0
18 | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů | m | 2.3 |  | 0
19 | 977211112 | Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 10.2 |  | 0
20 | 99001 | Ochrana proti prachu - PE folie - dodávka, montáž, demontáž, odvoz | m2 | 200 |  | 0
21 | 99002 | Zajištění bezprašnosti s ohledem na ISO 7 - dodávka, montáž, demontáž, odvoz | m3 | 80 |  | 0
| 099 | Přesun hmot |  |  |  | 0
22 | 998011003 | Přesun hmot | t | 5.477 |  | 0
23 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace | t | 1.274 |  | 0
24 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.274 |  | 0
25 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 24.206 |  | 0
26 | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 1.274 |  | 0
| 712 | Povlaková krytina |  |  |  | 0
27 | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech | m2 | 5 |  | 0
28 | 712300001 | Nová hydroizolace na střeše - dodávka a montáž kompletní skladby | m2 | 5 |  | 0
| 761 | Výplně otvorů |  |  |  | 0
29 | 761002 | Vnitřní dveře 1100/1970 otočné - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních dveřních prvků | ks | 3 |  | 0
30 | 761003 | Vnitřní dveře skleněné 1100/2100 posuvné - dodávka a montáž vč. pouzdra, rámu, kování a ostatních dveřních prvků, automatické otevírání | ks | 4 |  | 0
31 | 761004 | Vnitřní dveře dvoukřídlé 1650/1970 EW30 DP3-C2 - dodávka a montáž vč. zárubně, panokového kování a ostatních dveřních prvků | ks | 4 |  | 0
32 | 761014 | Uzamykatelná dvířka do SDK o rozměru 700x700mm - dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0
| 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
33 | 763111316 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB | m2 | 200 |  | 0
34 | 763111811 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 2 |  | 0
35 | 763001 | Řezání otvorů v sádrokartonu | m | 20 |  | 0
36 | 763002 | Demontáž podhledu, uskladnění pro zpětné použití, doprava | m2 | 60 |  | 0
37 | 763003 | Zpětná montáž podhledu | m2 | 60 |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
38 | 764344412 | Lemování prostupů střech z TiZn předzvětralého plechu | m2 | 2 |  | 0
39 | 7640001 | Těsnění prostupů na střechu - trvale pružný tmel | m | 3 |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
40 | 767001 | Zámečnické konstrukce nerez - dodávka a montáž vč. kotvení | kg | 705.19 |  | 0
| 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0
41 | 777621121 | Začištění prostupů v podlaze - nátěr na ŽB | m2 | 20 |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  | 0
42 | 784211101 | Začištění prostupů - malba | m2 | 10 |  | 0
43 | 784211113 | Malba vnitřních SDK příček | m2 | 400 |  | 0
44 | 784211114 | Malba bezprašná na stěny | m2 | 2200 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## ZTI
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Úprava experimentálních hal s napojením na rozvody technologií
Část: | ZTI
|  |  |  | Datum: | 2018-08-10
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | Napojení nových zařizovacích předmětů |  |  |  | 0
1 | ZTI-001 | Elektrický průtokový ohřívač vody, objem akumulace 10 litrů, Ne= 2kW, 230V, vč bezpečnostní armatury SVMT a příslušenství k připojení | kpl | 5 |  | 0
2 | ZTI-002 | Čerpací box např. Sololift2 C-3, 0,64kW, 230V | ks | 3 |  | 0
3 | ZTI-003 | Rohový ventil 3/8´´ | ks | 18 |  | 0
4 | ZTI-004 | Dřez včetně sifonu přesný typ dle výběru investora | ks | 6 |  | 0
5 | ZTI-005 | Baterie dřezové přesný typ dle architektonické studie | ks | 6 |  | 0
6 | ZTI-006 | Umyvadla, umyvadlový sifon, umyvadlová výpusť přesný typ dle výběru investora | ks | 2 |  | 0
7 | ZTI-007 | Umyvadlová stojánková páková baterie - přesný typ dle architektonické studie | ks | 2 |  | 0
8 | ZTI-008 | Štítky na označení rozvodů ZTI | kpl | 1 |  | 0
9 | ZTI-009 | Tlaková zkouška vodovodu | kpl | 1 |  | 0
10 | ZTI-010 | Proplach a dezinfekce vodovodu | kpl | 1 |  | 0
11 | ZTI-011 | Kulový kohout DN 20 použití pro vodovod | ks | 4 |  | 0
12 | ZTI-012 | Potrubí vodovodní plastové 20x3,4 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) | bm | 80 |  | 0
13 | ZTI-013 | Kanalizační plastové potrubí DN 50,40,32 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) | bm | 110 |  | 0
14 | ZTI-014 | Sifon pro odvod kondenzátu z chladicích jednotek 32 | ks | 22 |  | 0
15 | ZTI-015 | Přivzduš'novací ventil DN 50 | ks | 5 |  | 0
16 | ZTI-016 | Zkouška těsnosti kanalizace | kpl | 1 |  | 0
17 | ZTI-017 | Montáž rozvodů a nových zařizovacích předmětů (úprava stávajícího připojení v prostoru wc) | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## Chladici voda
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Úprava experimentálních hal s napojením na rozvody technologií
Část: | Chladící voda
|  |  |  | Datum: | 2018-08-10
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | Jednotky |  |  |  | 0
1 | 1-001 | Vodou chlazená šroubová jednotka ( pro vnitřní instalaci) Q = 150 kW 15/21°C, M=21,6m3/h, dp=45kPa 43,5/48,5°C M=37,4m3/h, dp=47kPa 3x400V, P=44,1kW. I=97A Istart = 320 A 2 šroubové kompresory - (plynulá regulace 7,5; 15-100%) 2 nezávislé chladicí okruhy Zahrnuté příslušenství: Hlavní vypínač s pojistkami Spouštění hvězda/trojúhelník Příslušenství pro provoz v režimu tepelného čerpadla Příslušenství pro vysoké teploty chladicí vody Průtokový spínač Provozní náplň ekologického chladiva R410A Pryžové podložky Spojky a protikusy Victaulic v ceně | kpl | 1 | Položka nebude oceněna
2 | 1-002 | Přírubový spoj DN 80 | ks | 4 |  | 0
3 | 1-003 | Antifroqen N | I | 30 | Položka nebude oceněna
4 | 1-004 | Suchý chladič Q = 150 KW, 43,5/48,5°C, M=37,4m3/h. dp=32kPa ventilátor/U = 1x 400V. P=5x0.20kW I = 5x 1,1 A 33% ethylenqlykol provoz 0-24 hod Příslušenství: Tlumiče chvění ks 8 ventilátory s plynulou requlaci výkonu ks 5 1 sada prodloužených noh 1200mm ks 1 systém EC pojistné skříně ks 1 1 x základní opláštění 1 x napájecí set kabelů pojistky Teplotní čidlo ks 1 Montáž a propojení ventilátoru ks 1 Ploché příruby DN80 PN10 s přivařovací protipřírubou podobné DIN 2642** ks 4 | kpl | 1 | Položka nebude oceněna
5 | 1-005 | Expanzní nádoba obsah 200 litrů PN 0,6MPa | ks | 1 |  | 0
6 | 1-006 | Expanzní automat zásobníková nádoba G 200 litrů vyrovnávač rázů propojení mezi nádrží a čerpadlem vč. Pojist. ventilu | kpl | 1 |  | 0
7 | 1-007 | Elektronicky řízená integrovaným frekvenčním měničem s inteqrovanou ochranou motoru, s možnosti připojení exter. snímače - 3x400V P=11kW I=20,3A; Q =22m3/h. H = 5000kPa | ks | 2 |  | 0
8 | 1-008 | Elektronicky řízená integrovaným frekvenčním měničem s inteqrovanou ochranou motoru, s možnosti připojení exter. snímače - 3x400V P= 2,2kW l= 4,45A; Q = 21,6m3/h. H = 120kPa | ks | 1 |  | 0
9 | 1-009 | Elektronicky řízená integrovaným frekvenčním měničem s inteqrovanou ochranou motoru, s možnosti připojení exter. snímače - 3x400V P= 2,2kW l= 4,45A; Q = 23,1m3/h. H = 120kPa | ks | 1 |  | 0
10 | 1-010 | Elektronicky řízená integrovaným frekvenčním měničem s inteqrovanou ochranou motoru, s možnosti připojení exter. snímače - 3x400V P= 2,2kW l= 4,45A; Q = 37,4m3/h. H = 150kPa | ks | 2 |  | 0
11 | 1-011 | Diferenční tlakový snímač DPI | ks | 6 |  | 0
12 | 1-012 | Ovladač R100 | ks | 6 |  | 0
13 | 1-013 | elektronická ochrana motoru | ks | 6 |  | 0
14 | 1-014 | Stojatý akumulátor chladu - obsah 1500 litrů PN 0,6MPa, včetně vypouštění, hadice délky cca 30m | kpl | 1 | Položka nebude oceněna
15 | 1-015 | Přírubový spoj DN 200 | ks | 4 |  | 0
16 | 1-016 | Přírubový spoj DN 125 | ks | 2 |  | 0
17 | 1-017 | Deskový výměník Q=150 kW - 15/21°C M=23,1 m3/h 49,9 kPa; 13/19°C M=21,6 m3/h 36,3 kPa | kpl | 1 |  | 0
18 | 1-018 | Sroubení DN 50 | ks | 4 |  | 0
| 2 | POTRUBÍ |  |  |  | 0
19 | 2-001 | Potrubí z trubek nerezových - DN 25 včetně izolace na bázi kaučuku | m | 5 |  | 0 | Součástí dodávky potrubí isou veškeré pomocné závésv a konzoly sloužící pro upevnění potrubí. Rozteče uchyceni potrubí, montáže kompenzátorů a pevných bodu se budou řídit pokyny výrobce příslušného systému. Montážní systém. Jedná se o kompaktní systém skládající se z nosníku, nosnikových spojek a objímek. Z tohoto systému lze vytvořit jakýkoli standartní závěs pro všechny instalace. Montáž bez svařování a povrchových úprav. Všechny díly jsou poniklovány
20 | 2-002 | Potrubí z trubek nerezových - DN 50 včetně izolace na bázi kaučuku | m | 30 |  | 0
21 | 2-003 | Potrubí z trubek nerezových - DN 125- 133/4,0 včetně izolace na bázi kaučuku | m | 490 |  | 0
22 | 2-004 | Potrubí z trubek nerezových - DN 80 - 89/3.5 včetně izolace na bázi kaučuku | m | 240 |  | 0
23 | 2-005 | Přechod trubkový přímý - R 200/150 včetně izolace na bázi kaučuku | ks | 2 |  | 0
24 | 2-006 | Přechod trubkový přímý - R 200/125 včetně izolace na bázi kaučuku | ks | 2 |  | 0
25 | 2-007 | Přechod trubkový přímý - R 150/125 včetně izolace na bázi kaučuku | ks | 2 |  | 0
26 | 2-008 | Přechod trubkový přímý - R 125/100 včetně izolace na bázi kaučuku | ks | 8 |  | 0
27 | 2-009 | Přechod trubkový přímý - R 125/80 včetně izolace na bázi kaučuku | ks | 4 |  | 0
28 | 2-010 | Přechod trubkový přímý - R 125/65 včetně izolace na bázi kaučuku | ks | 4 |  | 0
29 | 2-011 | Přechod trubkový přímý - R 125/50 včetně izolace na bázi kaučuku | ks | 8 |  | 0
30 | 2-012 | Tlakové zkoušky nerezového potrubí | m | 765 |  | 0
31 | 2-013 | Proplachy potrubí | m | 765 |  | 0
32 | 2-014 | Napuštění a vypuštění systému | m | 765 |  | 0
33 | 2-015 | Objímky a závěsy pro uložení potrubí DN 32 - DN125 | kpl | 1 |  | 0
34 | 2-016 | Protipožární ucpávky DN 15 - DN 125 | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Ostatní |  |  |  | 0
35 | 3-001 | Klapky mezipřírubová uzavírací s pákou PN 6 - DN 50 s vypouštěním | ks | 30 |  | 0
36 | 3-002 | Klapky mezipřírubová uzavírací s pákou PN 6 - DN 80 s vypouštěním | ks | 10 |  | 0
37 | 3-003 | Klapky mezipřírubová uzavírací s pákou PN 6 - DN 80 | ks | 2 |  | 0
38 | 3-004 | Klapky mezipřírubová uzavírací s pákou PN 6 - DN 100 | ks | 1 |  | 0
39 | 3-005 | Klapky mezipřírubová uzavírací s pákou PN 6 - DN 125 | ks | 13 |  | 0
40 | 3-006 | Přírubové spoje PN 16 - DN 125 | ks | 13 |  | 0
41 | 3-007 | Filtr přírubový PN 16 - DN 125 | ks | 5 |  | 0
42 | 3-008 | Filtr přírubový PN 16 - DN 80 | ks | 3 |  | 0
43 | 3-009 | Přírubové spoje PN 16 - DN 125 | ks | 5 |  | 0
44 | 3-010 | Přírubové spoje PN 16 - DN 80 | ks | 3 |  | 0
45 | 3-011 | Klapky zpětné mezipřírubové PN 6 - DN 125 | ks | 6 |  | 0
46 | 3-012 | Přírubové spoje PN 16 - DN 125 | ks | 6 |  | 0
47 | 3-013 | Regulační ventily pro hydraulické vyvažování soustav přírubové - DN 100 | ks | 1 |  | 0
48 | 3-014 | Regulační ventily pro hydraulické vyvažování soustav přírubové - DN 125 | ks | 2 |  | 0
49 | 3-015 | Regulační ventily pro hydraulické vyvažování soustav přírubové - DN 150 | ks | 1 |  | 0
50 | 3-016 | Přírubové spoje PN 16 - DN 100 | ks | 1 |  | 0
51 | 3-017 | Přírubové spoje PN 16 - DN 125 | ks | 2 |  | 0
52 | 3-018 | Přírubové spoje PN 16 - DN 150 | ks | 1 |  | 0
53 | 3-019 | Seřízení regulačních armatur | ks | 4 |  | 0
54 | 3-020 | Gumové kompenzátory topná a chladící voda PN 16 - DN 100 | ks | 2 |  | 0
55 | 3-021 | Gumové kompenzátory topná a chladící voda PN 16 - DN 125 | ks | 14 |  | 0
56 | 3-022 | Přírubové spoje PN 16 - DN 100 | ks | 2 |  | 0
57 | 3-023 | Přírubové spoje PN 16 - DN 125 | ks | 14 |  | 0
58 | 3-024 | Kulové uzavírací kohouty s páčkou s oboustranně vnitřním závitem PN 40 180°C - DN 15 | ks | 5 |  | 0
59 | 3-025 | Kulové uzavírací kohouty s páčkou s oboustranně vnitřním závitem PN 40 180°C - DN 15 vč. zátky | ks | 1 |  | 0
60 | 3-026 | Kulové uzavírací kohouty s páčkou s oboustranně vnitřním závitem PN 40 180°C - DN 25 | ks | 2 |  | 0
61 | 3-027 | Kulové uzavírací kohouty s páčkou s oboustranně vnitřním závitem PN 40 180°C - DN 50 | ks | 24 |  | 0
62 | 3-028 | Sroubení přímé - DN 15 | ks | 6 |  | 0
63 | 3-029 | Sroubení přímé - DN 25 | ks | 2 |  | 0
64 | 3-030 | Sroubení přímé - DN 50 | ks | 24 |  | 0
65 | 3-031 | Sroubení přímé - DN 15 | ks | 1 |  | 0
66 | 3-032 | Filtr závitový s nerez sítkem, voda. mosaz, PN 16 - 110°C; DN 15 | ks | 1 |  | 0
67 | 3-033 | Sroubení přímé - DN 15 | ks | 1 |  | 0
68 | 3-034 | Poiistný ventil - DN 25 o.t. 450 kPa | ks | 1 |  | 0
69 | 3-035 | Poiistný ventil - DN 25 o.t. 500 kPa | ks | 1 |  | 0
70 | 3-036 | Sroubení přímé - DN 25 | ks | 1 |  | 0
71 | 3-037 | Regulační ventily pro hydraulické vyvažování soustav závitové vč. vypouštění 1/2" PN 20 - DN 20 | ks | 1 |  | 0
72 | 3-038 | Regulační ventily pro hydraulické vyvažování soustav závitové vč. vypouštění 1/2" PN 20 - DN 25 | ks | 1 |  | 0
73 | 3-039 | Regulační ventily pro hydraulické vyvažování soustav závitové vč. vypouštění 1/2" PN 20 - DN 50 | ks | 15 |  | 0
74 | 3-040 | Sroubení přímé DN 20 | ks | 1 |  | 0
75 | 3-041 | Sroubení přímé DN 25 | ks | 1 |  | 0
76 | 3-042 | Sroubení přímé DN 50 | ks | 15 |  | 0
77 | 3-043 | Teploměry 0 - 120°C D 100 přímý L 160 měřící teploměry v rozsahu 0 + 120 °C s přesností 1.5 % při 20°C. Průměr stupnice 100 mm pro výšku osazení do 2m. Nad 2 m průměr 160 mm. | ks | 8 |  | 0
78 | 3-044 | Manometr D 160 0 - 600 kPa měřící manometry v rozsahu předepsaném projektem s přesností 1t5 % při 20°C. Průměr stupnice 100 mm pro výšku osazení do 2m. Nad 2m průměr 160 mm. | ks | 24 |  | 0
79 | 3-045 | Manometrová smyčka stočená 137533.1 | ks | 24 |  | 0
80 | 3-046 | Manometrový kohout uzavírací 137510.5 dvoucestný | ks | 24 |  | 0
81 | 3-047 | Diferenciální manometr vč. Příslušenství | kpl | 2 |  | 0
82 | 3-048 | Montáž armatur dodávaných jinou profesi: / M+Ř 7 - EUK 125 | ks | 3 |  | 0
83 | 3-049 | Montáž armatur dodávaných jinou profesi: / M+Ř 7 - Solenoidový ventil | ks | 1 |  | 0
| 4 | Ostatní |  |  |  | 0
84 | 4-001 | Vypracování předpisu pro provoz okruhu (vyčištění, najetí, provoz, odstavení s kapitolou definující chemický režim chladiva ve všech fázích, frekvence chemické kontroly vody, kvalita proplachu před najetím, požadavek na postup při překročení limitů složení chladiva) | kpl | 1 |  | 0
85 | 4-002 | Požadavek na čistou montáž destilovaná voda 5-20 mSiemens, nenčistoty 5mikrometů, kontrola svarů- investor požaduje předat kontroly svarů | kpl | 1 |  | 0
86 | 4-003 | Požadavek na vypustitelnost okruhu | kpl | 1 |  | 0
87 | 4-004 | Dopracování realizační dokumentace, prověření hydrauliky okruhu | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.
** Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## Rozvody stl vz
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Úprava experimentálních hal s napojením na rozvody technologií
Část: | Rozvody stlačeného vzduchu
|  |  |  | Datum: | 2018-08-10
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | Potrubní rozvody - stlačeného vzduchu - materiál |  |  |  | 0
1 | 1-001 | Trubky nerezové bezešvé- materiál DIN1.4401 - AISI 316** provozní tlak 10bar (při T=15°C) vnitřně leštěné 48,3x2 | bm | 112 |  | 0
2 | 1-002 | Trubky nerezové bezešvé- materiál DIN1.4401 - AISI 316** provozní tlak 10bar (při T=15°C) vnitřně leštěné 33,7x2 | bm | 124 |  | 0
3 | 1-003 | Trubky nerezové bezešvé- materiál DIN1.4401 - AISI 316** provozní tlak 10bar (při T=15°C) vnitřně leštěné 21,3x1,6 | bm | 78 |  | 0
4 | 1-004 | Koleno 90 nerez 48,3x2 | ks | 14 |  | 0
5 | 1-005 | Koleno 90 nerez 33,7x2 | ks | 20 |  | 0
6 | 1-006 | Koleno 90 nerez 21,3x1,6 | ks | 46 |  | 0
7 | 1-007 | T-kus - nerez 48,3x2 | ks | 5 |  | 0
8 | 1-008 | T-kus - nerez 33,7x2/21,3x1,6 | ks | 18 |  | 0
9 | 1-009 | Redukce přímá varná nerez AISI 316 33,7x2/21,3x1,6 | ks | 5 |  | 0
10 | 1-010 | Závit varný nerez AISI316** 21,3x1,6 / G 1/2” | ks | 23 |  | 0
| 2 | Doplňující instalační materiál ostatní |  |  |  | 0
11 | 2-001 | Doplňující instalační materiál pro rozvody ocelové nerez - (tvarovky ostatní, přechodky, šroubení, těsnění, spojovací materiál,….) | soub | 1 |  | 0
| 3 | Armatury |  |  |  | 0
12 | 3-001 | KK varný trojdílný AISI 316** - 1 1/2” | ks | 1 |  | 0
13 | 3-002 | KK varný trojdílný AISI 316** - 1” | ks | 14 |  | 0
14 | 3-003 | Odběrný panel se vstupem G1/2” Dvojitým filtrem s aktivním uhlím s výstupem 0,003 mg/m3 oleje, kulovým uzávěrem G 1/2”, manometrem, rozdvojením a 2x mosaznou pokovenou rychlospojkou DIN 7.2 | ks | 10 |  | 0
| 4 | Upevňovací materiál |  |  |  | 0
15 | 4-001 | Objímka dvoušroubová s vložkou a hlavou D3 G-závit M8 DN 40 | ks | 60 |  | 0
16 | 4-002 | Objímka dvoušroubová s vložkou a hlavou D3 G-závit M8 DN 32 | ks | 60 |  | 0
17 | 4-003 | Objímka dvoušroubová s vložkou a hlavou D3 G-závit M8 DN 20 | ks | 60 |  | 0
18 | 4-004 | Sestava závitová tyč, kotva HUS M8, spojovací materiál | ks | 180 |  | 0
19 | 4-005 | Spojovací materiál ostatní | kg | 4 |  | 0
20 | 4-006 | Ostatní upevňovací materiál - povrchová úprava kovových částí pozink nebo galvanické pokovení - objímky, třmeny, příchytky dle dimenzí potrubí, výkresů a vedení tras + drobné ocelové konstrukce (konzoly, podpěry,závěsy,spojovací materiál,…) | soub | 1 |  | 0
| 5 | Materiál ostatní |  |  |  | 0
21 | 5-001 | Svářecí drát | soub | 1 |  | 0
22 | 5-002 | Technické plyny | soub | 1 |  | 0
23 | 5-003 | Tlaková nádoba vystrojená 500l pro čistý vzduch | ks | 1 |  | 0
24 | 5-004 | Trojitá filtrace stlačeného vzduchu | ks | 1 |  | 0
| 6 | Montáž |  |  |  | 0
25 | 6-001 | Montáž kompletního celku vč. demontáže stávajícího potrubí. | soub | 1 |  | 0
| 7 | Zkoušky, revize |  |  |  | 0
26 | 7-001 | Zkouška těsnosti, tlaková zkouška | soub | 1 |  | 0
27 | 7-002 | První provozní revize | soub | 1 |  | 0
| 8 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
28 | 8-001 | Dopravy | soub | 1 |  | 0
29 | 8-002 | Lešení | soub | 1 |  | 0
30 | 8-003 | Montážní plošiny | soub | 1 |  | 0
31 | 8-004 | Přesun hmot | soub | 1 |  | 0
32 | 8-005 | Pronájem svářecího automatu | soub | 1 |  | 0
33 | 8-006 | Režije | soub | 1 |  | 0
| 9 | Ostatní |  |  |  | 0
34 | 9-001 | Jiné materiály, montáže, popř.změny řešení, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Při uplatnění uvést položkově podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. Např. chráničky potrubí, požární tmely,… | soub | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.
** Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

## Chlazeni
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Úprava experimentálních hal s napojením na rozvody technologií
Část: | Chlazení
|  |  |  | Datum: | 2018-08-10
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | Doplnění zařízení č. 4 – Větrání 2.NP - chlazení |  |  |  | 0
1 | 4.101 | Kondenzační jednotka Qch=89,6kW, Ne= 23,6kW, 400V, 37,9A, 501kg, na střeše | ks | 1 |  | 0
2 | 4.102 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=2,8kW, Ne= 0,025kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
3 | 4.103 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=3,6kW, Ne= 0,030kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
4 | 4.104 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=2,8kW, Ne= 0,025kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
5 | 4.105 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=3,6kW, Ne= 0,030kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
6 | 4.106 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=2,8kW, Ne= 0,025kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
7 | 4.107 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=3,6kW, Ne= 0,030kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
8 | 4.108 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=2,2kW, Ne= 0,025kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
9 | 4.109 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=2,2kW,Ne= 0,025kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
10 | 4.110 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=6,8kW, Ne= 0,05kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
11 | 4.111 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=6,8kW, Ne= 0,05kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
12 | 4.112 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=6,8kW, Ne= 0,05kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
13 | 4.113 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=6,8kW, Ne= 0,05kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
14 | 4.114 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=6,8kW, Ne= 0,05kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
15 | 4.115 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=6,8kW, Ne= 0,05kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
16 | 4.116 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=6,8kW, Ne= 0,05kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
17 | 4.117 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=6,8kW, Ne= 0,05kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
18 | 4.118 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=6,8kW, Ne= 0,05kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
19 | 4.119 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=6,8kW, Ne= 0,05kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
20 | 4.120 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=2,8kW, Ne= 0,025kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
21 | 4.121 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=3,6kW, Ne= 0,030kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
22 | 4.122 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=2,8kW, Ne= 0,025kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
23 | 4.123 | Vnitnří výparníková nástěnná jednotka Qch=3,6kW, Ne= 0,030kW, 230V, modul pro dálkové sledování chod, porucha, kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0
24 | CHL-001 | Dvojité chladivové potrubí včetně izolace a ovládacího kabelu | bm | 280 |  | 0
| 2 | Doplnění zařízení č. 4 – Větrání 2.NP |  |  |  | 0
25 | 4.20 | Odvodní radiální ventilátor kyselinovzdorný V=500m3/h, dp= 150Pa, Ne=0,1kW, 400V | ks | 1 |  | 0
26 | 4.21 | Odvodní radiální ventilátor kyselinovzdorný V=500m3/h, dp= 150Pa, Ne=0,1kW, 400V | ks | 1 |  | 0
27 | 4.22 | Odvodní radiální ventilátor kyselinovzdorný V=500m3/h, dp= 150Pa, Ne=0,1kW, 400V | ks | 1 |  | 0
27 | 4.100 | Přívodní vyústka 320x100 včteně regulace výkonu | ks | 4 |  | 0
28 | CHL-002 | Uzavírací klapka d=160, ruční, těsná zpětná klapka plastové provedení | ks | 9 |  | 0
29 | CHL-002 | Uzavírací klapka d=160, servopohon 230V, těsná zpětná klapka | ks | 1 |  | 0
29 | CHL-003 | Pozinkované potrubí skupiny I. | m2 | 10 |  | 0
30 | CHL-004 | Plastové potrubí d=160 | bm | 70 |  | 0
31 | CHL-005 | Demontáž, zaslepení stávajícího rozvodu | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Montáž |  |  |  | 0
32 | CHL-006 | Montáž chlazení | kus | 1 |  | 0
| 4 | Ostatní |  |  |  | 0
33 | CHL-007 | Kotevní prvky, konzoly dostěny, závěsy VZT potrubí | kg | 800 |  | 0
34 | CHL-008 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0
35 | CHL-009 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
36 | CHL-010 | Zkušební provoz | hod | 72 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## MaR
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Úprava experimentálních hal s napojením na rozvody technologií
Část: | MaR
|  |  |  | Datum: | 2018-08-10
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | Periférie |  |  |  | 0
1 | 1-001 | čidlo zaplavení, bin výstup | ks | 12 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
2 | 1-002 | čidlo rel. vlhkosti (0-10V) a teploty (0-10V) | ks | 11 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
3 | 1-003 | servopohon ventilu, 24V, 0-10V (např. LR24A-MP) vč. příslušenství | ks | 5 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
4 | 1-004 | klapkový servopohon 24V, 0-10V (např. LM24A-MP) vč. příslušenství | ks | 7 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
5 | 1-005 | čidlo teploty Ni1000/5000 | ks | 9 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
6 | 1-006 | snímač tlakové diference, 0-600Pa, 0-10V | ks | 2 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
7 | 1-007 | LCD 7" vč. komunik. modulu RS (připojení do MaR) | ks | 6 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
8 | 1-008 | zdroj 24V 10A | ks | 2 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
| 2 | Měření koncentrace kyslíku |  |  |  | 0
9 | 2-001 | rozvaděč NN 2*12 modulů, půhledné dveře, nástěnná montáž | ks | 3 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
10 | 2-002 | jistič 10A/B | ks | 3 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
11 | 2-003 | vyhodnocovací ústředna (např. AASIN ACU) pro 8 detektorů, alarmnové výstupy, RS485 do MaR | ks | 3 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
12 | 2-004 | čidlo koncentrace kyslíku, výstup 4-20mA (např.GTE O2 0-25% ) | ks | 13 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
13 | 2-005 | zdroj 24V/60W na DIN | ks | 3 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
14 | 2-006 | vituální a aukustická signalizace 24V | ks | 3 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
| 3 | Doplnění stávajícího řídícího systému WAGO |  |  |  | 0
15 | 3-001 | procesorový komunikační modul Ethernet | ks | 1 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
16 | 3-002 | modul MP-bus | ks | 2 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
17 | 3-003 | 4-kanálový analogový vstup Ni1000 | ks | 4 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
18 | 3-004 | 4-kanálový analogový vstup 0-10V | ks | 8 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
19 | 3-005 | 4-kanálový analogový výstup 0-10V | ks | 2 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
20 | 3-006 | 2-kanálový analogový vstup 0-20mA | ks | 2 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
21 | 3-007 | modul RS485 | ks | 1 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
22 | 3-008 | modul RS232 | ks | 1 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
23 | 3-009 | 8-mi kanálový binární vstup DC 24V 3ms (pozitivní logika) | ks | 2 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
24 | 3-010 | 16-ti kanálový binární výstup DC 24V 0,5A | ks | 2 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
25 | 3-011 | zdroj 24V 10A | ks | 2 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
26 | 3-012 | koncový modul | ks | 1 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
27 | 3-013 | switch 8 portů 10/1000/1000Mbit/s management,průmyslový na DIN | ks | 2 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
| 4 | Dozbrojení rozvaděčů MaR |  |  |  | 0
28 | 4-001 | pojistkový odpínač 3f/16A | ks | 5 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
29 | 4-002 | pojistkový odpínač 3f/25A | ks | 3 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
30 | 4-003 | pojistkový odpínač 3f/80A | ks | 1 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
31 | 4-004 | jistič 1f/16A | ks | 2 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
32 | 4-005 | stykač 3f /25A | ks | 6 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
33 | 4-006 | stykač 3f /80A | ks | 1 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
34 | 4-007 | relé 24V /230v 3x přep kontakt. vč. patice | ks | 12 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
35 | 4-008 | svorkovnice na DIN, vč. popisu | ks | 500 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
| 5 | Kabely |  |  |  | 0
36 | 5-001 | Kabel JYTY 2 x 1, pevně uložený | m | 350 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
37 | 5-002 | Kabel JYTY 3 x 1, pevně uložený | m | 650 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
38 | 5-003 | Kabel JYTY 4 x 1, pevně uložený | m | 1200 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
39 | 5-004 | Kabel CYKY 3Jx1,5, pevně uložený | m | 80 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
40 | 5-005 | Kabel CYKY 3Jx2,5, pevně uložený | m | 150 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
41 | 5-006 | Kabel CYKY 5Jx1,5, pevně uložený | m | 150 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
42 | 5-007 | Kabel CYKY 5Jx2,5, pevně uložený | m | 100 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
43 | 5-008 | Kabel CYKY 5Jx4 pevně uložený | m | 120 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
44 | 5-009 | Kabel CYKY 5Jx35 pevně uložený | m | 30 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
45 | 5-010 | propojovací vodiče vč. ukončení do 2,5mm2 | m | 300 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
| 6 | Kabelové nosné konstrukce |  |  |  | 0
46 | 6-001 | kabelový žlab 100/50(100) pozinkovaný vč. příslušenství | m | 50 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
47 | 6-002 | kabelový žlab 50/50 pozinkovaný vč. příslušenství | m | 50 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
48 | 6-003 | pozinkovaná elektroinstalační lišta | m | 100 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
49 | 6-004 | pozinkovaný děrovaný L profil | m | 120 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
50 | 6-005 | plastová lišta do 20x20mm HFFR (bezhalogenová) | m | 80 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
51 | 6-006 | plastová lišta do 40x40mm HFFR (bezhalogenová) | m | 100 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
52 | 6-007 | el. instal trubka vnější prům. do 32mm HFFR (bezhalogenová) | m | 120 |  | 0 | Dodávka vč. montáže
| 7 | Ostatní |  |  |  | 0
53 | 7-001 | uživatelská licence WAGO Reliance | ks | 1 |  | 0
54 | 7-002 | vypracování SW podstanice | hod. | 24 |  | 0
55 | 7-003 | úprava grafické nadstavby, vizualizace | hod. | 72 |  | 0
56 | 7-004 | uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | hod. | 16 |  | 0
57 | 7-005 | individuální zkoušky | hod | 16 |  | 0
58 | 7-006 | komplexní přezkoušení | hod | 16 |  | 0
59 | 7-007 | drobný el. instalační materiál (šrouby, svorky, konektory, hmoždínky) | kpl. | 1 |  | 0
60 | 7-008 | přepojovací instalační krabice vč. svorek | ks | 40 |  | 0
61 | 7-009 | požární ucpávka, vč. protokolu | dm3 | 2 |  | 0
62 | 7-010 | drobné stavební práce - sekání drážek, začištění, apod. | hod | 12 |  | 0
63 | 7-011 | vrtání prostupu do prům.40mm hl. do 30cm | ks | 10 |  | 0
64 | 7-012 | vrtání prostupu do prům.100mm hl. do 30cm | ks | 4 |  | 0
65 | 7-013 | revize | kpl | 1 |  | 0
66 | 7-014 | dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0
67 | 7-015 | projekt skut. provedeni + elektr. podobě (pdf) | kpl. | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## Slaboproud
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Úprava experimentálních hal s napojením na rozvody technologií
Část: | Elektroinstalace slaboproud
|  |  |  | Datum: | 2018-08-10
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | Rozvody strukturované kabeláže |  |  |  | 0
1 | 1-001 | modulární patch panel 24xRJ45 cat.6a STP - komplet vč. keystone | ks | 7 |  | 0
2 | 1-002 | datová dvouzásuva 2x RJ45 cat.6a instalace na stěnu - komplet | ks | 69 |  | 0
3 | 1-003 | vyvazovací panel 19" 1U | ks | 13 |  | 0
4 | 1-004 | kabel S/FTP cat.6a(7) dle B2caS1d0 barva pláště modrá | m | 5500 |  | 0
5 | 1-005 | metalický patch kabel do 2m cat.6a | ks | 70 |  | 0
6 | 1-006 | optický patch kabel duplex MM 50/125 OM4 2m | ks | 4 |  | 0
7 | 1-007 | měření datových kabelů vč. protokolu | ks | 138 |  | 0
8 | 1-008 | nastavení, seříz., oživení | hod | 18 |  | 0
9 | 1-009 | drobný el. instalační materiál | kpl. | 1 |  | 0
| 2 | Kabelové nosné konstrukce |  |  |  | 0
10 | 2-001 | kabelový žlab 300/50 pozinkovaný vč. příslušenství | m | 20 |  | 0
11 | 2-002 | kabelový žlab 200/50 pozinkovaný vč. příslušenství | m | 35 |  | 0
12 | 2-003 | kabelový žlab 150/50 pozinkovaný vč. příslušenství | m | 60 |  | 0
13 | 2-004 | kabelový žlab 50/50 pozinkovaný vč. příslušenství | m | 20 |  | 0
14 | 2-005 | pozinkovaná elektroinstalační lišta | m | 100 |  | 0
15 | 2-006 | plastová lišta do 20x20mm HFFR (bezhalogenová) | m | 350 |  | 0
16 | 2-007 | plastová lišta do 40x40mm HFFR (bezhalogenová) | m | 100 |  | 0
17 | 2-008 | el. instal trubka vnější prům. do 32mm HFFR (bezhalogenová) | m | 250 |  | 0
| 3 | Elektrická požární signalizace (EPS)-stávající Esser IQ8 |  |  |  | 0
18 | 3-001 | kruhová linka ústředny EPS | ks | 1 |  | 0
19 | 3-002 | kopler 12 výstupů | ks | 1 |  | 0
20 | 3-003 | opticko-teplotní hlásič vč. soklu adresný | ks | 6 |  | 0
21 | 3-004 | tlačítko EPS prosklené adresné | ks | 7 |  | 0
22 | 3-005 | siréna EPS interiérová adresná | ks | 1 |  | 0
23 | 3-006 | kabel EPS pro kruhové linky hlásičů J-H(ST)H 1x2x0,8 b2ca-s1-d0 | m | 550 |  | 0
24 | 3-007 | kabel EPS pro kruhové linky hlásičů J-H(ST)H 2x2x0,8 b2ca-s1-d1 | m | 120 |  | 0
25 | 3-008 | přeložení stávajícího čidla EPS | ks | 15 |  | 0
26 | 3-009 | přeložení stávající kabeláže | m | 120 |  | 0
27 | 3-010 | kabelové příchytky se zachováním funkce při požáru dle ZP27/2008 | ks | 800 |  | 0
28 | 3-011 | příprava mapových podkladů, úpravy stávající SW nadstavby | hod | 10 |  | 0
29 | 3-012 | doplění (aktualizace) grafické nadstavby | hod | 12 |  | 0
30 | 3-013 | štítek hlásiče | ks | 250 |  | 0
31 | 3-014 | montáž, nastavení, seříz., oživení, programování | hod | 36 |  | 0
32 | 3-015 | komlexní přezkoušení | hod | 16 |  | 0
33 | 3-016 | drobný el. instalační materiál | kpl. | 1 |  | 0
| 4 | Ostatní |  |  |  | 0
34 | 4-001 | úpravy stávajícího systému Sefety (interlock) | hod | 6 |  | 0
35 | 4-002 | přeložení stávajícíh rozvodů slaboproudu do nových kabel tras | kpl. | 1 |  | 0
36 | 4-003 | vrtání prostupu do prům.40mm hl. do 30cm | ks | 10 |  | 0
37 | 4-004 | vrtání prostupu do prům.100mm hl. do 30cm | ks | 10 |  | 0
38 | 4-005 | uvolnění stávajícíh prostupů | ks | 4 |  | 0
39 | 4-006 | požární ucpávka, vč. protokolu | dm3 | 4 |  | 0
40 | 4-007 | drobné stavební práce - sekání drážek, začištění, apod. | hod | 12 |  | 0
41 | 4-008 | revize | kpl | 1 |  | 0
42 | 4-009 | projekt skut. provedeni + elektr. podobě (pdf) | kpl. | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## Silnoproud
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Úprava experimentálních hal s napojením na rozvody technologií
Část: | Elektroinstalace silnoproud
|  |  |  | Datum: | 2018-08-10
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | Rozváděče |  |  |  | 0
1 | 1-001 | Rozváděč 2RT13x - dle výkresu ( stejného typu jako stávající rozváděče) | ks | 1 |  | 0
2 | 1-002 | Rozváděč 2RT14x - dle výkresu ( stejného typu jako stávající rozváděče) | ks | 1 |  | 0
3 | 1-003 | Dozbrojení rozváděče RTCHDM- dle výkresu MaR | ks | 1 |  | 0
4 | 1-004 | Rozvodnice na 12m - přidat k 2RT11x, 2RT10x, 2RT1-8 | ks | 10 |  | 0
5 | 1-005 | Úprava - přesun stávajících rozváděčů | komp. | 1 |  | 0
6 | 1-006 | Výměna stávajících jističů | komp. | 1 |  | 0
| 2 | Kabely včetně prořezu |  |  |  | 0
7 | 2-001 | Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 | m | 420 |  | 0
8 | 2-002 | Kabel 1-CYKY 3Jx2,5mm2 | m | 780 |  | 0
9 | 2-003 | Kabel 1-CYKY 3Ox1,5mm2 | m | 180 |  | 0
10 | 2-004 | Kabel 1-CYKY 5Jx2,5mm2 | m | 175 |  | 0
11 | 2-005 | CYA 10 - zemnící kabel | m | 120 |  | 0
12 | 2-006 | Kabel 1-CYKY 5Jx10mm2 | m | 60 |  | 0
13 | 2-007 | Kabel 1-CYKY4Ox1,5mm2 | m | 30 |  | 0
14 | 2-008 | Kabel 1-CYKY 5Jx50mm2 - kabel k RTCHDM | m | 50 |  | 0
15 | 2-009 | Kabel 1-CYKY 5Jx16mm2 - kabel k VZT střecha | m | 80 |  | 0
16 | 2-010 | Kabel 1-CYKY 2Ox1,5mm2 | m | 50 |  | 0
| 3 | Zásuvky, spínače, krabice |  |  |  | 0
17 | 3-001 | Instalační krabice univerzální KU | ks | 140 |  | 0
18 | 3-002 | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP20 | ks | 78 |  | 0
19 | 3-003 | Spínač jednopólový 230V/10A, řazení 1 | ks | 14 |  | 0
20 | 3-004 | Přepínač střídavý 230V/10A, řazení 6 | ks | 10 |  | 0
21 | 3-005 | Přepínač sériový 230V/10A, řazení 5 | ks | 5 |  | 0
22 | 3-006 | Spínač sériový 230V/10A, řazení 7 | ks | 9 |  | 0
23 | 3-007 | Tlačítko vyrážecí - (hřibové tlačítko s retací ve vlastní skříňce) | ks | 1 |  | 0
24 | 3-008 | Zářivkové LED svítidlo do 2x36W | ks | 38 |  | 0
25 | 3-009 | Svítidla nad umyvadla | ks | 3 |  | 0
26 | 3-010 | Nouzové osvětlení | ks | 13 |  | 0
27 | 3-011 | LED pásky, voděodolné IP67, 230V, 990 lm | m | 30 |  | 0
| 4 | Žlaby |  |  |  | 0
28 | 4-001 | Kabelový žlab 300x30 mm vč. Materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, závěsů a pod | m | 100 |  | 0
29 | 4-002 | Kabelový žlab 100x30 mm vč. Materiálu ke spojování, upevnění, kotvení, závěsů a pod | m | 50 |  | 0
30 | 4-003 | Demontáž stávajících žlabů | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Ostatní |  |  |  | 0
31 | 5-001 | Drobný materiál(hmoždinky, šrouby, sádra atd) | kpl | 1 |  | 0
32 | 5-002 | Montáž | kpl | 1 |  | 0
33 | 5-003 | Práce na stávajícícm zařízení | kpl | 1 |  | 0
34 | 5-004 | Zkoušky, revize | kpl | 1 |  | 0
35 | 5-005 | Nespecifikované práce (doprava, přesun materiálu apod.) | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## VON
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Úprava experimentálních hal s napojením na rozvody technologií
Část: | VON - vedlejší a ostatní náklady
|  |  |  | Datum: | 2018-08-10
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1-ZS | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
1 | ZS-001 | Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, jeho oplocení, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájmy, poplatky, údržba), včetně průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu) | kpl | 1 |  | 0 | položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, jeho oplocení, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájmy, poplatky, údržba), včetně průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0