Příloha č. 2 (2.2) Koncesní smlouvy

Seznam Vodohospodářského majetku – kanalizace

Kanalizace a ČOV realizovaná v rámci projektu OPŽP „Třebotov, ČOV a tlaková kanalizace, sběrné stoky“.

Rok zařazení do VHM: 2012

Pořizovací cena (dle účetní evidence): 124 576 628 Kč

| Objekty | Název stoky | Délka (m) | Rok pořízení |
| --- | --- | --- | --- |
| stoky tlakové kanalizace (materiálové provedení HDPE DN 100, PN 10, SDR 17) | Stoka A | 2209,65 | 2012 |
|  | Stoka A1 | 434,95 |  |
|  | Stoka A1-1 | 257,40 |  |
|  | Stoka A1-1-1 | 46,17 |  |
|  | Stoka A2 | 50,05 |  |
|  | Stoka A3 | 119,97 |  |
|  | Stoka A4 | 190,69 |  |
|  | Stoka A5 | 607,2 |  |
|  | Stoka A5-1 | 134,98 |  |
|  | Stoka A5-1-1 | 133,39 |  |
|  | Stoka A5-2 | 320,32 |  |
|  | Stoka A5-2-1 | 340,98 |  |
|  | Stoka A5-3 | 89,85 |  |
|  | Stoka A5-4 | 157,27 |  |
|  | Stoka A5-5 | 162,75 |  |
|  | Stoka A5-6 | 172,88 |  |
|  | Stoka A5-7 | 157,52 |  |
|  | Stoka A6 | 460,87 |  |
|  | Stoka A6-1 | 331,65 |  |
|  | Stoka A6-2 | 96,93 |  |
|  | Stoka A7 | 228,28 |  |
|  | Stoka A8 | 321,60 |  |
|  | Stoka A8-1 | 138,67 |  |
|  | Stoka A8-2 | 191,72 |  |
|  | Stoka A8-3 | 141,25 |  |
|  | Stoka A8-4 | 45,94 |  |
|  | Stoka A9 | 113,64 |  |
|  | Stoka A9-S | 151,61 |  |
|  | Stoka A9-SI | 322,64 |  |
|  | Stoka A9-SII | 327,23 |  |
|  | Stoka A10 | 352,35 |  |
|  | Stoka A11 | 107,59 |  |
|  | Stoka A11-1 | 216,80 |  |
|  | Stoka A12 | 296,73 |  |
|  | Stoka A13 | 255,45 | 2012 |
|  | Stoka A13-1 | 106,05 |  |
|  | Stoka A14 | 266,66 |  |
|  | Stoka A14-1 | 184,41 |  |
|  | Stoka A15 | 87,60 |  |
| CELKEM kanalizace |  | 10 332 | 2012 |
| Objekt | Popis objektu |  | Rok pořízení |
| ČOV | Sdružený objekt |  | 2012 |
| ČOV | Nátok na ČOV, odtok z ČOV |  |  |
| ČOV | Venkovní kabelové rozvody |  |  |
| ČOV | Zpevněné plochy |  |  |
| ČOV | Sadové úpravy |  |  |
| ČOV | Oplocení |  |  |
| ČOV | Příjezdová komunikace |  |  |
| ČOV | Přípojka NN |  |  |
| ČOV | Vodovodní přípojka |  |  |
| ČOV - strojně technologická část | strojně - technologická část |  |  |
| ČOV - strojně technologická část | technologická elektroinstalace, MaR |  |  |

Kanalizace realizovaná OPT Plus,a.s. – předána do vlastnictví obce Třebotov

| Objekty | Název stoky | Délka (m) | Rok pořízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Stoky OPT Plus – lokalita na Bambasce – tlak.kanalizace PE63 |  | 288,0 |  |
| Stoky OPT Plus – lokalita A – S1 a S2 – tlak.kanalizace PE75 |  | 799,0 |  |
| CELKEM kanalizace OPT Plus |  | 1 087 |  |