## Rozpočet
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: | Stavební úpravy školní kuchyně
Objekt: | Komenského 47, Žirovnice
Část: | Elektroinstalace
Místo: | Komenského 47
394 68 Žirovnice
Zadavatel:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis |  |  |  |  | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  | 0
| D1 - Elektromontáže |  |  |  | 0
| D2 - Stavební práce |  |  |  | 0
| D3 - Materiály |  |  |  | 0
| D4 - Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  | 0
| D5 - HZS |  |  |  | 0
| D6 - HZS |  |  |  | 0
| D7-Zařízení pro využití FVE |  |  |  | 0
D1 | Elektromontáže |  |  |  | 0
222 26-0532.R00 | Trubka 23 volně/pod omítku | m | 400 | 0 | 0
650 14-1119.R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 | ks | 51 | 0 | 0
650 14-2617.R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2 | ks | 1 | 0 | 0
650 12-4141.R00 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 | m | 1800 | 0 | 0
650 12-4143.R00 | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 | m | 1300 | 0 | 0
650 12-4263.R00 | Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 | m | 700 | 0 | 0
650 12-4265.R00 | Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2 | m | 150 | 0 | 0
650 12-4267.R00 | Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 | m | 150 | 0 | 0
650 12-4269.R00 | Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2 | m | 100 | 0 | 0
650 12-4271.R00 | Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 | m | 80 | 0 | 0
210 80-0626.R00 | Vodič H07V-K (CYA) 6mm2 uložený volně | m | 200 | 0 | 0
210 80-0627.R00 | Vodič H07V-K (CYA) 10mm2 uložený volně | m | 50 | 0 | 0
210 80-0628.R00 | Vodič H07V-K (CYA) 16mm2 uložený volně | m | 50 | 0 | 0
210 80-0629.R00 | Vodič H07V-K (CYA) 25mm2 uložený volně | m | 10 | 0 | 0
210 80-2672.R00 | Uložení kabelu H07RN 3x2,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
210 80-2692.R00 | Uložení kabelu H07RN 3x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
210 80-2693.R00 | Uložení kabelu H07RN 5x4mm2 | m | 30 | 0 | 0
210 80-2694.R00 | Uložení kabelu H07RN 5x6mm2 | m | 50 | 0 | 0
210 80-2695.R00 | Uložení kabelu H07RN 5x10mm2 | m | 50 | 0 | 0
210 80-2684.R00 | Uložení kabelu H07RN 5x16mm2 | m | 50 | 0 | 0
650 05-1111.R00 | Montáž spínače zapuštěného | ks | 56 | 0 | 0
650 05-1311.R00 | Montáž spínače zapuštěného,žaluziového | ks | 2 | 0 | 0
650 07-1631.R00 | Montáž relé časového - multifunkční | ks | 3 | 0 | 0
650 05-2652.R00 | Montáž zásuvky nástěnné 3P+N+PE | ks | 9 | 0 | 0
650 05-2711.R00 | Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE | ks | 115 | 0 | 0
650 05-1711.R00 | Montáž vypínače zapuštěného(25-63A) | ks | 8 | 0 | 0
650 01-1322.R00 | Montáž kabelového žlabu 250/50 (2m) | ks | 60 | 0 | 0
974 05-4208.R00 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná | ks | 173 | 0 | 0
974 05-4215.R00 | Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.150 mm,cihla plná | ks | 29 | 0 | 0
650 01-2111.R00 | Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení | ks | 202 | 0 | 0
650 10-1331.R00 | Montáž LED svítidla stropního, zavěšeného, vestavného | ks | 89 | 0 | 0
222 28-0214.R00 | Uložení kabelu UTP | m | 400 | 0 | 0
| Osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 | ks | 250 | 0 | 0
| Ukonč.kabelu nalis.koncovkou, dopojení do zařízení | ks | 9 | 0 | 0
| Výměna hlavního jističe v RH | soub | 1 | 0 | 0
D2 | Stavební práce |  |  |  | 0
974 10-0005.RA0 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 5 x 5 cm | m | 450 | 0 | 0
460 68-0042.RT3 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,50 m2 | ks | 1 | 0 | 0
D3 | Materiály |  |  |  | 0
341 11030.R | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 1800 | 0 | 0
341 11038.R | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 1300 | 0 | 0
341 11094.R | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 5 x 2,5 mm2 | m | 700 | 0 | 0
341 11098.R | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 5 x 4 mm2 | m | 150 | 0 | 0
341 11100.R | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 5 x 6 mm2 | m | 150 | 0 | 0
341 11101.R | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 5 x 10 mm2 | m | 80 | 0 | 0
341 11102.R | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 5 x 16 mm2 | m | 70 | 0 | 0
341 11068.R | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 4 x 4 mm2 | m | 30 | 0 | 0
341 11076.R | Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 4 x 10 mm2 | m | 25 | 0 | 0
341 11622.R | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CYKY 4 x 50 mm2 | m | 30 | 0 | 0
341 116236.R | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 1-CYKY 4 x120 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| Kabel H07RN 3x2,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| Kabel H07RN 5x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel H07RN 5x4mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Kabel H07RN 5x6mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel H07RN 5x10mm2 | m | 50 | 0 | 0
| Kabel H07RN 5x16mm2 | m | 50 | 0 | 0
341 42157.R | Vodič silový CYA 6,00 mm2 | m | 200 | 0 | 0
341 41304.R | Vodič silový CYA 10,00 mm2 | m | 100 | 0 | 0
341 42159.R | Vodič silový CYA 16,00 mm2 | m | 100 | 0 | 0
341 42160.R | Vodič silový CYA 25,00 mm2 | m | 10 | 0 | 0
| Kabel UTP | m | 400 | 0 | 0
220 26-2133.RT1 | Kabelový žlab 250/50 | m | 80 | 0 | 0
345 62812.R | Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem | ks | 5 | 0 | 0
345 35400.R | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, | ks | 22 | 0 | 0
345 35415.R | Přístroj přepínače střídavého, řazení 6 | ks | 28 | 0 | 0
345 35446.R | Přístroj přepínače křížového, řazení 7 | ks | 6 | 0 | 0
345 35443.R | Přístroj přepínače sériového, řazení 5 žal | ks | 2 | 0 | 0
| Zásuvka datová | ks | 10 | 0 | 0
| Tlačítko s hřibem s aretací | ks | 6 | 0 | 0
345 36490.R | Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651 | ks | 56 | 0 | 0
345 36492.R | Kryt spínače dělený 3558A-A652 | ks | 2 | 0 | 0
345 36700.R | Rámeček jednonásobný 3901A-B10 | ks | 173 | 0 | 0
| Relé časové multifunkční | ks | 3 | 0 | 0
| Zásuvka jednonásobná IP44 5519A-A0299 | ks | 115 | 0 | 0
| Zásuvka 5x16A/400V IP44 | ks | 6 | 0 | 0
| Svítidlo 2,4ft ABS 5200/840 | ks | 57 | 0 | 0
| Svítidlo 1,4ft ABS 4400/840 | ks | 32 | 0 | 0
| Zapuštěný spínač, bílý, 25 A, 400V, IP65 | ks | 2 | 0 | 0
| Zapuštěný spínač, bílý, 32 A, 400V, IP65 | ks | 3 | 0 | 0
| Zapuštěný spínač, bílý, 63 A, 400V, IP65 | ks | 4 | 0 | 0
| Zásuvka datová jednoduchá | ks | 8 | 0 | 0
| Zásuvka datová dvojitá | ks | 4 | 0 | 0
345 71511.R | KRABICE KP 68 73X42MM | ks | 100 | 0 | 0
345 715165.R | KRABICE KPR 68 73X66MM | ks | 73 | 0 | 0
210 01-0312.R00 | KRABICE KO 97 | ks | 20 | 0 | 0
345 71051.R | Trubka elektroinstalační ohebná | m | 400 | 0 | 0
| Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09063 | m | 50 | 0 | 0
D4 | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  | 0
RK | Rozváděč vystrojený dle PD | kpl | 1 | 0 | 0
| Hlavní jistič do 1 RH | ks | 1 | 0 | 0
| Příslušenství pro připojení | kpl | 2 | 0 | 0
D5 | HZS |  |  |  | 0
D5-002 | Vyhledání původ.obvodů | hod. | 42 | 0 | 0
D5-003 | Demontáže | hod. | 106 | 0 | 0
REVIZE | Revize elektro | hod. | 18 | 0 | 0
D6 | HZS |  |  |  | 0
D6-001 | Doprava dodávek/hmot | soubor | 1 | 0 | 0
D6-002 | Přesun dodávek/hmot | soubor | 1 | 0 | 0
D6-003 | Prořez materiálu 5% z ceny materiálu | soubor | 1 | 0 | 0
D6-004 | Podružný materiál | soubor | 1 | 0 | 0
D6-005 | Podíl přidružených výkonů a režiních nákladů | soubor | 1 | 0 | 0
D7 | Zařízení pro využití FVE pro předehřev vč. Montáže. Obsahuje 2x rozváděč, měřící modul a regulátor, proudové transformátory, SSR relé, řídicí kabeláž |  |  |  | 0
| Měřící Transformátor proudu | ks | 3 | 0 | 0
| watrouter reg+měřící | ks | 1 | 0 | 0
| SSR polovodičové relé | ks | 3 | 0 | 0
| Rozvaděč plastový | ks | 2 | 0 | 0
| JYTY 7x1 | m | 100 | 0 | 0
| Vyhledání nápojného místa, zjištění skutečného stavu a možnosti připojení | h | 8 | 0 | 0
| Osazení, zřízení | h | 24 | 0 | 0
| Nastavení, zprovoznění | h | 8 | 0 | 0
| Drobný instalační materiál | soub | 1 | 0 | 0
Poznámka: