## Slide 1: INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ ČOV TIŠNOV - BŘEZINA

## Slide 2: Návrh intenzifikace ČOV
- NÁVRH RESPEKTOVAL ZPRACOVANOU STUDII A POŽADAVKY PROVOZOVATELE, KTERÝ STANOVIL ZÁKLADNÍ ROZSAH REKONSTRUKCE
- SOULAD S PLATNÝM ÚZEMNÍM PLÁNEM A PRVK JMK
- VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH POZEMKŮ + ROZŠÍŘENÍ
- MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ (PČS, MŽ, PŘÍSTŘEŠEK TRUBNÍ ROZVODY, STROMY)
- ROZDĚLENÍ PROJEKTU NA ČÁST STOKOVÉ SÍTĚ A ČOV

## Slide 3: Parametry ČOV Březina

## Slide 4: Parametry ČOV Březina-měření 01/2018-12/2018

## Slide 5: Stávající pohled na ČOV Březina

## Slide 6: Nový pohled na ČOV Březina

## Slide 7: Stávající pohled na ČOV Březina

## Slide 8: Nový pohled na ČOV Březina

## Slide 9: Stávající pohled na ČOV Březina

## Slide 10: Nový pohled na ČOV Březina

## Slide 11: Stávající lapák štěrku

## Slide 12: Stávající dešťová zdrž

## Slide 13: Nové měření průtoku DV v dešťové zdrži

## Slide 14: Stávající lapák písku a budova hrubého předčištění

## Slide 15: Nová písková linka a budova hrubého předčištění

## Slide 16: Stávající lapák písku a budova hrubého předčištění

## Slide 17: Nová písková linka a budova hrubého předčištění

## Slide 18: Stávající provozní budova

## Slide 19: Stávající provozní budova s vnitřní rekonstrukcí

## Slide 20: Stávající usazovací nádrž

## Slide 21: Stávající usazovací nádrž s novým zahuštěním kalu

## Slide 22: Stávající regenerační nádrž a selektor

## Slide 23: Úpravy regenerační nádrže a selektoru+RO

## Slide 24: Stávající aktivační nádrže AN1 a AN2

## Slide 25: Stávající aktivační nádrže AN1, AN2+nový RO

## Slide 26: Nové aktivační nádrže AN3, AN4

## Slide 27: Stávající dosazovací nádrže DN1, DN2 a ČSK

## Slide 28: Stávající DN1, DN2 a ČSK s novou kašnou kalu

## Slide 29: Nová dosazovací nádrž DN3

## Slide 30: Třetí stupeň čištění s měřením OV a PČS

## Slide 31: Stávající povodňová čerpací stanice-ruší se

## Slide 32: Stávající budova zahuštění přebytečného kalu

## Slide 33: Stávající vyhnívací nádrž-nově využitá jako USKN

## Slide 34: Nová vyhnívací nádrž-nově využita jako USKN

## Slide 35: Stávající uskladňovací nádrž

## Slide 36: Oprava stávající uskladňovací nádrž

## Slide 37: Stávající budova odvodnění kalu

## Slide 38: Rekonstrukce stávající budovy odvodnění kalu

## Slide 39: Stávající plynojem

## Slide 40: Pohled na nové kalové hospodářství