OKNOPLAST GROUP                  Smolný Milan  mobil: 739 227 270

Plastová okna a dveře            Oráčov 157

VEKA ,SALAMANDER                 RAKOVNÍK

270 32

e-mail:smolnym@seznam.cz

KASKO –STÍNÍCÍ TECHNIKA

1)Dodavatel:

# Milan Smolný

# Oráčov 157

270 32 Oráčov

Tel:   739 227 270

IčO/Rč:74450069           DIč:CZ6007230944

2)zákazník: Základní škola Veltrusy, okres Mělník

|  | Mgr. Světlana Racková Opletalova 493 |
| --- | --- |

Veltrusy

731 617 991

IČO:70990972

Cenová nabídka 2020 VZ 03/04                      05.08.2020

|  |  | # Venkovní žaluzie C80 ### ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ŽALUZIE Z 90: HORNÍ PROFIL: ocelový profil, 56x58 mm stříbrný, pozinkovaný, ve tvaru U, otevřený dolů 90 mm DOLNÍ PROFIL: hliníkový profil, eloxovaný, RAL 9006 OVLÁDÁNÍ:SOMFY RTS,TELIS TEXTILNÍ KOMPONENTY: navíjecí pásek šedý LAMELA: šířka 90 mm, ve tvaru Z, boční falc lamely vyplněn gumou BARVA LAMEL: stříbrná RAL 9006 VEDENÍ ŽALUZIE: vodící lišta jednoduchá 20x18, vodící lišta RAL 9006, ocelové lanko KANÁLOVÉ DRŽÁKY: typ č. 1 (standardní) DRŽÁKY VEDENÍ ŽALUZIE: A 50 - 70 mm RAL 9006, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Venkovní žaluzie Z90,MOTOR SOMFY RTS,dálkové ovládání TELIS  včetně

krycího plechu,BARVA RAL9006 stříbrná.

1+2patro,učebna 01 a 03.

=========================

2400x2390                     32ks     6.665           213.280

2250x1980                      5ks     5.838            29.190

Krycí AL plechy               37ks                      44.742

===========

Cena pozic celkem bez DPH                              287.212

TELIS 4  5-ti kanálový ovladač          12ks            15.360

TELIS 1  jednokanálový ovladač           2ks             2.020

Motor SOMFY RTS J406                    37ks           120.842

ELIOS sensor RTS větrné čidlo            4ks             8.400

Držák krycího plechu Kp5b nastavitelný 111ks            11.544

Prodloužení držáku                     111ks             1.998

============

Cena žaluzií a komponentů celkem bez DPH               447.376

Zvýšení cen komponentů                  5.00%           22.369

Montáž žaluzie včetně dopravy 37ks       800            29.600

============

Celková cena Z90 s montáží bez DPH                     499.345

====================================================================

Elektroinstalace rozpis zboží:

1,Kabel CYKY 3C x 1,5                    180bm            2.520

2.Lišta na kabel KOPOS LHK 40x20HD        21ks              714

3,El.krabice E125 75x75x40 IP54           37ks              481

4,Svorka WAGO COMPACT 2273-203 3x2.5     120ks              600

5,spojovací material                                        400

============

Cena pozic elektro celkem bez DPH                         4.715

Montáž elektro                                           10.260

============

Elektroinstalace celkem bez DPH                          14.975

Venkovní žaluzie Z90,MOTOR SOMFY RTS,dálkové ovládání TELIS  včetně krycího plechu,BARVA RAL9006 stříbrná.

Kuchyň +jídelna

2250x1980                     4ks     5.838              23.352

2250x1380                     7ks     4.666              32.662

Krycí plechy                 11ks                        10.287

================

Cena pozic celkem bez DPH                                66.301

TELIS 4 5-ti kanálový ovladač            3ks              3.840

TELIS 1 jednokanálový ovladač            1ks              1.010

ELIOS sensor RTS větrné čidlo            1ks              2.100

Motor SOMFY RTS J406                    11ks             34.837

Držák krycího plechu Kp5b nastavitelný  33ks              3.432

Prodloužení držáku                      33ks                594

===============

Cena žaluzií a komponentů celkem bez DPH               112.114

Zvýšení cen komponentů                  5.00%            5.606

Montáž žaluzie včetně dopravy  11ks       800            8.800

============

Celková cena Z90 s montáží bez DPH                     126.520

=============

Elektroinstalace rozpis zboží:

1,Kabel CYKY 3C x 1,5                     50bm              700

2.Lišta na kabel KOPOS LHK 40x20HD        15ks              510

3,El.krabice E125 75x75x40 IP54           11ks              143

4,Svorka WAGO COMPACT 2273-203 3x2.5      40ks              200

5,spojovací material                                        150

============

Cena pozic elektro celkem bez DPH                         1.703

Montáž elektro                                            4.850

============

Elektroinstalace celkem bez DPH                           6.553

Celková cena za dílo bez DPH včetně montáže a el,instalace   647.393

========

Přenesená DPH,daň odvede zákazník.

Vypracoval dne 05.08.2020 :SMOLNÝ MILAN