## směs
Č.vzorku | Dat. odběru | Zásobovaná oblast | Místo odběru | Bod odběru | Důvod | TKOLI | ECOLI | ECOLI | KOLI | KOLI | CLOSTR | ENTERO | KUMI36 | KUMI22 | ŽO | MO | PO | Sediment | ABS | ŽO - kval | Cl2 volný | Cl2 celkový | Tvoda | Fe | Mn | BARVA | Ca | Mg | Ca+Mg | CHSK-Mn | F | NH4 | NO3 | NO2 | chuť | pach | pH | SO4 | A254 | KNK 4,5 | konduktivita | ZAKAL | HL | NL | Al | CO2agr | CO2vol | Cl | CHSK-Cr | BSK5 | Ncelk | Pcelk | C10-C40 | O2n | ZNK 8,3 | PO4 | AOX | CN | TOC | ClO3 | ClO2 | BrO3 | ClO3+ClO2 | Uran | As | B | Ba | Be | Cd | Co | Cr | Cu | Hg | Na | Ni | Pb | Sb | Se | V | Zn | K | CHCl3 | CCl4 | DCE 1,2 | TCE 1,1,2 | BDCM | PCE 1,1,2,2 | DBCM | TBR | BZ | TOL | CB | ETYLB | XYL | XYL-O | THM | Nonylfenol iz | hexachlorbenzen(OCP) | lindan (OCP) | heptachlor (OCP) | aldrin (OCP) | DDE-p,p´ (OCP) | dieldrin (OCP) | DDD-p,p´ (OCP) | DDT-p,p´ (OCP) | methoxychlor (OCP) | acetochlor (TAZ) | alachlor (TAZ) | atrazin (TAZ) | cyanazin (TAZ) | desethylatrazin(TAZ) | desmetryn(TAZ) | diazinon (TAZ) | dimethoat (TAZ) | hexazinon (TAZ) | chlorfenvinfos (TAZ) | metazachlor (TAZ) | metolachlor iz (TAZ) | prometryn (TAZ) | propachlor (TAZ) | propazin (TAZ) | simazin (TAZ) | terbuthylazin (TAZ) | terbuthylazin-d(TAZ) | terbutryn(TAZ) | metolachlor (TAZ) | PLC | FLU | FLU-B | FLU-K | BZP | BPE | IP | PAU(4) | PAU(5) | FNp | 17-beta-estradiol | PAL-A (MBAS) | Bisfenol | suma 5 HAA | suma 9 HAA | monochloroctová kys. | dichloroctová kys. | trichloroctová kys. | monobromoctová kys. | dibromoctová kys. | tribromoctová kys. | bromchloroctová kys. | dibromchloroctová k. | bromdichloroctová k. | Suma PFAS | PFOA | PFOS | PFBA | PFPeA | PFHxA | PFHpA | PFNA | PFDA | PFUnDA | PFDoDA | PFBS | PFHxS | PFHpS | PFDS | PFTrDA | PFPeS | PFNS | PFDoDS | PFUnDS | PFTrDS | PFAS suma 4 | Bisfenol-B | Bisfenol-S | 4-nonylfenol | nonylfenoly suma
[6 empty] | KTJ/100ml | KTJ/100ml | MPN/100ml | MPN/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/ml | KTJ/ml | jedinci/ml | jedinci/ml | jedinci/ml | počet | % | jedinci/ml | mg/l | mg/l | °C | mg/l | mg/l | mg/l Pt | mg/l | mg/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  |  |  | mg/l |  | mmol/l | mS/m | ZF(n) | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | % O2 | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | ng/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l
9472 | 2020-04-14 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | kohout | Krácený rozbor surové vody - povrchová voda | 1 |  | 1 | 43 |  | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1.2 | <0,05 | <0,020 | 12 | <2,0 | 0.25 | 0.06 | 3.4 |  | <0,05 | 1.28 | <0,01 |  | přijatelný | 6.4 | <10,0 | 0.14 | 0.05 | 1.63 | 1.2 | 2 | <4,0 | 0.19 | 1.9 | 2.2 | <5,0 | [6 empty] | 0.05 | <0,08
11250 | 2020-05-05 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | kohout | Provozní rozbor surové - povrchová voda | 0 |  | 12 | 64 |  | 9 | 0 |  |  | 6 | 0 | 6 |  | 1 | Chlamydomonas sp.div(6) |  |  | 3 | <0,05 | <0,020 |  |  |  |  | 2.4 | [6 empty] | 6.2 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.15
15414 | 2020-06-15 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | hladina jímací objekt Bílé Labe | Krácený rozbor surové vody - povrchová voda | 0 |  | 38 | 520 |  | 4 | 0 |  |  | 6 | 0 | 6 |  | 1 |  |  |  | 10.5 | <0,05 | <0,020 | 6 | <2,0 | 0.26 | 0.06 | 1.8 |  | <0,05 | <1,00 | <0,01 |  | přijatelný | 7.2 | <10,0 | 0.04 | 0.08 | 1.94 | 0.66 | 2.5 | <4,0 | 0.08 | 1.2 | 1.3 | <5,0 | [6 empty] | 0.03 | <0,08
16686 | 2020-06-25 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | hladina nátok do jímacího zařízení | Provozní rozbor surové - povrchová voda | 20 |  | 130 | 870 |  | 4 | 28 |  |  | 4 | 2 | 6 |  | 1 |  |  |  | 9.1 | 0.05 | <0,020 |  |  |  |  | 4.3 | [6 empty] | 6.5 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.18
16952 | 2020-06-29 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | kohout | Úplný rozbor surové vody - povrchová voda | 110 |  | 240 | 3100 |  | 12 | 120 |  |  | 4 | 0 | 4 |  | 1 |  |  |  | 10.1 | 0.07 | 0.032 | 18 | <2,0 | 0.31 | 0.06 | 4.5 | 0.1 | <0,05 | 1.12 | <0,01 |  | nepřijatelný | 5.9 | <10,0 | 0.15 | 0.09 | 1.78 | 1.3 | 4.5 | <4,0 | 0.16 |  |  | <5,0 | <10 | <3,0 | <3,0 | <0,05 | <0,05 | 98 | 0.05 | <0,08 | 0.0035 | <0,005 | 3.69 | [5 empty] | 1.01 | <0,04 | 0.005 | 0.24 | <0,10 | <0,0005 | <1,00 | <1,00 | <0,30 |  | <1,00 | <1,00 |  | <1,00 | 0.0001 | 0.0028 | [17 empty] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,005 | <0,005 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0200 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 |  | 0 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0 | 0 | 0.152 |  | <0,05
23252 | 2020-09-01 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | hladina sběrný objekt pro ÚV | Krácený rozbor surové vody - povrchová voda | 68 |  | 64 | 1200 |  | 23 | 34 |  |  | 62 | 8 | 70 |  | 1 |  |  |  | 9.7 | 0.05 | <0,020 | 14 | <2,0 | 0.35 | 0.06 | 3.7 |  | <0,05 | 1.49 | <0,01 |  | přijatelný | 7 | <10,0 | 0.12 | 0.09 | 2.15 | 1.5 | 2.5 | <4,0 | 0.1 | 1 | 1.3 | <5,0 | [6 empty] | 0.03 | <0,08
28171 | 2020-10-19 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | hladina sběrný objekt | Provozní rozbor surové - povrchová voda | 34 |  | 52 | 2800 |  | 7 | 18 |  |  | 2 | 0 | 2 |  | 1 |  |  |  | 4.6 | 0.06 | <0,020 |  |  |  |  | 3.4 | [6 empty] | 6.5 |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.15
31090 | 2020-11-18 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | hladina sběrný objekt 2 | Krácený rozbor surové vody - povrchová voda | 4 |  | 6 | 200 |  | 9 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 5.1 | <0,05 | <0,020 | 7 | 2 | 0.37 | 0.07 | 1.8 |  | <0,05 | <1,00 | <0,01 |  | přijatelný | 7 | 20.5 | 0.08 | 0.1 | 2.09 | 0.9 | 1.5 | <4,0 | 0.07 | 1.8 | 2.2 | <5,0 | [6 empty] | 0.05 | <0,08
32861 | 2020-12-07 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | kohout | Provozní rozbor surové - povrchová voda | 42 |  | 40 | 650 |  | 19 | 51 |  |  | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 3.1 | <0,05 | <0,020 |  |  |  |  | 3.1 | [6 empty] | 6.5 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.12
6581 | 2021-03-11 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | hladina jímací objekt | Krácený rozbor surové vody - povrchová voda | 3 |  | 8 | 90 |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | <0,05 | <0,020 | 4 | <1 | <2,00 | 0.11 | 1.1 |  | <0,05 | 1.22 | <0,01 |  | přijatelný | 6.7 | <10,0 | 0.04 | 0.09 | 2.3 | <0,50 | 0.5 | <4,0 | 0.08 | 1 | 1.3 | <5,0 | [6 empty] | 0.03 | <0,05
18063 | 2021-07-01 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | hladina sběrný objekt | Provozní rozbor surové - povrchová voda | 5 |  | 78 | 1500 |  | 9 | 56 |  |  | 12 | 0 | 12 |  | 1 |  |  |  | 10.4 | <0,05 | <0,020 |  |  |  |  | 2.9 | [6 empty] | 7 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.09
14139 | 2022-05-23 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | hladina potok | Krácený rozbor surové vody - povrchová voda | 0 |  | 0 | 370 |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 6.1 | <0,05 | <0,020 | 10 | <2,0 | 0.23 | <0,10 | 3.1 |  | <0,05 | 1.03 | <0,01 |  | nepřijatelný | 7 | <10,0 | 0.08 | 0.09 | 1.93 | 0.74 | 1.5 | <4,0 | 0.1 | 2 | 1.8 | <5,0 | [6 empty] | 0.04 | 0.09
20890 | 2022-07-28 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | kohout | Provozní rozbor surové - povrchová voda | 19 |  | 30 | 920 |  | 2 | 57 |  |  | 10 | 0 | 10 |  | 1 |  |  |  | 10.1 | <0,05 | <0,020 |  |  |  |  | 1.4 | [6 empty] | 7 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | <0,05
21123 | 2022-08-01 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | hladina | Úplný rozbor surové vody - povrchová voda | 79 |  | 74 | 3100 |  | 3 | 110 |  |  | 16 | 0 | 16 |  | 1 |  |  |  | 12 | <0,05 | <0,020 | 7 | <2,0 | 0.26 | <0,10 | 2.1 | <0,10 | <0,05 | 1.34 | <0,01 |  | nepřijatelný | 6.8 | <10,0 | 0.06 | 0.08 | 2.04 | 0.78 | 3 | <4,0 | 0.08 |  |  | <5,0 | <15 | <3,0 | <3,0 | <0,05 | <0,05 | 77.8 | 0.04 | 0.09 | 0.004 | <0,005 | 1.67 | [5 empty] | 1.17 | <0,010 | 0.006 | 0.14 | <0,10 | <0,0005 | <1,00 | 5.1 | <0,20 |  | <1,00 | <1,00 |  | <1,00 | <0,0001 | 0.01 | [17 empty] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,005 | <0,005 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 | <0,0100 |  | <0,0200 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0 | 0 | <0,020 |  | <0,05
21516 | 2022-08-04 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | kohout | Provozní rozbor surové - povrchová voda | 38 |  | 44 | 2000 |  | 18 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 11.3 | <0,05 | 0.021 |  |  |  |  | 1.7 | [6 empty] | 6.8 |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.07
7785 | 2023-03-20 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | hladina sběrný koš | Provozní rozbor surové - povrchová voda | 5 |  | 10 | 220 |  | 2 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 2.6 | <0,05 | <0,020 |  |  |  |  | 2.2 | [6 empty] | 6.7 |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.07
20993 | 2023-08-03 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | jímací objekt | Provozní rozbor | [20 empty] | 16 |  |  |  | 4.9
20994 | 2023-08-03 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | červený potok | Provozní rozbor | [20 empty] | 36 |  |  |  | 10
20995 | 2023-08-03 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | surová voda ÚV | Provozní rozbor | [20 empty] | 12 |  |  |  | 3.5
20998 | 2023-08-03 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | surová | Provozní rozbor | [20 empty] | 10 |  |  |  | 3.1
21545 | 2023-08-10 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | kohout | Krácený rozbor surové vody - povrchová voda | 20 |  | 66 | 1400 |  | 32 | 10 |  |  | 28 | 0 | 28 |  | 1 |  |  |  | 8.5 | 0.1 | <0,020 | 17 | 3.7 | 0.42 | 0.11 | 4.9 |  | <0,05 | 1.29 | <0,01 |  | přijatelný | 6.5 | <10,0 | 0.16 | 0.09 | 1.65 | 1.4 | 3 | <4,0 | 0.21 | 3 | 2.6 | <5,0 | [6 empty] | 0.06 | <0,08
26497 | 2023-10-02 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | jímák Labe | Úplný rozbor surové vody - povrchová voda | 1 |  | 6 | 770 |  | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 9.2 | <0,05 | <0,020 | 3 | 2 | <2,00 | 0.13 | 0.81 | <0,10 | <0,05 | 1.34 | <0,02 |  | nepřijatelný | 7 | <20,0 | 0.03 | 0.12 | 2.34 | 0.93 | <0,5 | <4,0 | 0.06 |  |  | <5,0 | <15 | <3,0 | <3,0 | 0.08 | <0,05 | 102 | 0.04 | <0,05 | <0,0030 | <0,005 | 0.81 | [5 empty] | 1.26 | <0,010 | 0.007 | <0,10 | <0,10 | <0,0005 | <1,00 | <1,00 | <0,20 |  | <1,00 | <1,00 |  | <1,00 | <0,0001 | 0.0024 | [17 empty] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,005 | <0,005 | 0.056 | <0,020 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.026 | <0,020 | <0,010 | <0,020 | <0,010 |  | <0,010 | 0.017 | <0,010 | <0,020 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.015 | 0.114 | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0 | 0 | <0,020 |  | <0,05
21090 | 2024-07-29 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | kohout | Krácený rozbor surové vody - povrchová voda | 8 |  | 9 | 690 |  | 17 | 73 |  |  | 20 | 0 | 20 |  | 1 |  |  |  | 11.7 | <0,05 | <0,020 | 5 | 2 | 4.13 | 0.22 | 1.2 |  | <0,05 | 1.32 | <0,02 |  | přijatelný | 7.4 | <20,0 | 0.05 | 0.14 | 2.65 | 2 | <0,5 | <4,0 | <0,05 | 0.9 | 1.3 | <2,5 | [6 empty] | 0.03 | <0,05
22861 | 2024-08-15 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | kohout | Provozní rozbor surové - povrchová voda | 73 |  | 180 | >4800 |  | 110 | >80 |  |  | 6 | 0 | 6 |  | 1 |  |  |  | 14.8 | <0,05 | <0,020 |  |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | 7.1 |  |  | 0.15 |  |  |  |  | <0,05
23118 | 2025-09-15 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | kohout | Úplný rozbor surové vody - povrchová voda | 32 |  | 28 | 1500 |  | 44 | 28 |  |  | 12 | 0 | 12 |  | 1 |  |  |  | 9 | <0,05 | <0,020 | 14 | 1 | <2,00 | <0,11 | 3.9 | <0,10 | <0,05 | <1,00 | <0,02 |  | přijatelný | 6.7 | <20,0 | 0.14 | 0.13 | 1.84 | 0.92 | 2.5 | <4,0 | 0.16 |  |  | <2,5 | <15 | <3,0 | <3,0 | <0,05 | <0,04 | 78 | 0.05 | <0,05 | 0.0092 | <0,002 | 3.49 |  |  |  |  | 1.36 | 1.14 | <0,010 | 0.006 | 0.19 | <0,10 | <0,0005 | <1,00 | 1.01 | <0,20 |  | <1,00 | <1,00 |  | <1,00 | 0.0001 | 0.0037 | 0.209 | [16 empty] | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,005 | <0,005 | <0,020 | <0,020 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,010 | <0,020 | <0,010 | <0,0100 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | 0 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0 | 0 | <0,005 |  | 0.05
26694 | 2025-10-22 | Špindlerův Mlýn ÚV + Bedřichov ÚV + Svatý Petr ÚV | Špindlerův Mlýn ÚV, surová, zdroj Bílé Labe | kohout | Krácený rozbor surové vody - povrchová voda | 15 |  | 18 | 820 |  | 24 | 5 |  |  | 6 | 0 | 6 |  | 1 |  |  |  | 6.2 | <0,05 | <0,020 | 5 | 1 | <2,00 | <0,11 | 2 |  | <0,05 | <1,00 | <0,02 |  | přijatelný | 7 | <20,0 | 0.05 | 0.1 | 2.14 | 0.75 | 1.5 | <4,0 | 0.05 | 1.8 | 2.2 | <2,5 | [6 empty] | 0.05 | <0,05