Od: Technické služby Havlíčkův Brod - Ondřej Kotěra
Odesláno: středa 21. května 2025 13:48
Pro: WH Develop s.r.o.
Předmět: RE: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Dobrý den, reagujeme na zaslané dotazy obdržené v průběhu lhůty pro podání nabídek Dotaz č.1. - námi nastavené technické parametry na výměnu stavebních výplní části budovy zimního stadionu jsou neměnné a závazné. Profily se stavební hloubkou v nastaveném rozmezí jsou běžně dostupné. Dotaz č.2. - Nastavená výše zádržného je v souladu s našimi standardy. Předpokládáme, že obě zúčastněné smluvní strany zájem na tom aby dílo bylo provedeno kvalitně, včas a bezvadně, kdy je bez zbytečných odkladů uhrazena plná výše zasmluvněné ceny. V tomto případě není relevantní procentuální výše zádržného. 

Od: WH Develop s.r.o. - Jana Sikorová
Odesláno: úterý 20. května 2025 10:29
Pro: Technické služby Havlíčkův Brod
Předmět: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Vážený zadavateli, žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace. Dotaz č. 1: Žádáme o přehodnocení požadavku na stavební hloubku v rozmezí 75 - 90 mm u hliníkových dveří, respektive umožnění použít AL profil i se stavební hloubkou 70 - 72 mm. U hliníkových dveří se používá menší stavební hloubka než u plastových oken. Nemáme k dispozici AL profil se stavební hloubkou min. 75 mm a proto bychom se nemohli zúčastnit tohoto zadávacího řízení. Děkujeme za pochopení. Dotaz č. 2: V obchodních podmínkách ve znění návrhu smlouvy je uvedeno: VI. Úhrada ceny 3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků. Požadujeme obvyklou výši zádržného v obdobných případech, která je 10 %. Děkujeme za zvážení změny obchodních podmínek. 
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