## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 092026 | Přivaděč Bojkovice - Uherský Brod, rekonstr.od ul.Luhačovická po VDJ Záhorovice
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Inženýrský objekt
2 | SO 01 | Rekonstrukce přivaděče |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Rekonstrukce přivaděče |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 092026 - Přivaděč Bojkovice - Uherský Brod, rekonstr.od ul.Luhačovická po VDJ Záhorovice
#POPO | Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPO | Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce přivaděče
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Rekonstrukce přivaděče
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 01 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 092026 | Přivaděč Bojkovice - Uherský Brod, rekonstr.od ul.Luhačovická po VDJ Záhorovice | [25 empty] | STA
O: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 01 | Ostatní a vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [25 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
SPU
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
SPU
3 | 005121016R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. | [25 empty] | POP
|  | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. | [25 empty] | POP | Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
|  | Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [25 empty] | POP
|  | Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. | [25 empty] | POP
|  | Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. | [25 empty] | POP
|  | Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [25 empty] | POP
|  | Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže. | [25 empty] | POP | Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže.
|  | Náhradní zdroj elektrické energie. | [25 empty] | POP
SPU
4 | 005121026R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. | [25 empty] | POP
|  | Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. | [25 empty] | POP
|  | Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. | [25 empty] | POP
|  | Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky. | [25 empty] | POP
|  | Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. | [25 empty] | POP
|  | Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. | [25 empty] | POP
|  | Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. | [25 empty] | POP
|  | Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany). | [25 empty] | POP
|  | Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. | [25 empty] | POP | Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.
SPU
5 | 005121036R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. | [25 empty] | POP
|  | Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. | [25 empty] | POP | Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu.
|  | Případné ohumusování. | [25 empty] | POP
|  | Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [25 empty] | POP
|  | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. | [25 empty] | POP | Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
|  | Odvoz provizorních mostů a lávek. | [25 empty] | POP
|  | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). | [25 empty] | POP | Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
|  | Odvoz náhradního zdroje. | [25 empty] | POP
SPU
6 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
SPU
7 | 005121099T | Zařízení staveniště pro strojní zařízení metody pluhování | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zařízení staveniště, příjezd/odjezd, přesuny staveniště (tahač s pluhem, nákladní auto s ramenem atd.) | [25 empty] | POP | Zařízení staveniště, příjezd/odjezd, přesuny staveniště (tahač s pluhem, nákladní auto s ramenem atd.)
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
SPU
9 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [25 empty] | POP | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
SPU
10 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
SPU
11 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [25 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
SPU
12 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
13 | 00521103T0 | Čištění komunikací v průběhu stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu stavby. | [25 empty] | POP
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 092026 | Přivaděč Bojkovice - Uherský Brod, rekonstr.od ul.Luhačovická po VDJ Záhorovice | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Rekonstrukce přivaděče | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 01 | Rekonstrukce přivaděče | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.69 |  | 0 |  |  |  |  | 39383.47 | [6 empty] | DIL
1 | 111201101R00 | Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 987.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.172 | 169.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,
|  | 197,50*5,00 |  | 987.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
2 | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.49 | 7.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
SPU
3 | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.659 | 9.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
SPU
4 | 115101202R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | h | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.303 | 72.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
SPU
5 | 115101302R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | den | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
SPU
6 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí do DN 200 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0107 | 0.04 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.908 | 3.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | vodovod : 1*2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | plynovod : 1*2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 119001412R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí přes DN 200 do DN 500 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01269 | 0.03 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.153 | 2.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | kanalizace : 1*2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02478 | 0.1 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.547 | 2.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | kabel VN podz. : 1*2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | sděl.kabel podz. : 1*2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 14.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.548 | 23.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | [25 empty] | SPI |  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
|  | vodovod : 1*2,00*1,10*1,60 |  | 3.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | plynovod : 1*2,00*1,10*1,40 |  | 3.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | kanalizace : 1*2,00*1,10*1,60 |  | 3.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | kabel VN podz. : 1*2,00*1,10*1,10 |  | 2.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | sděl.kabel podz. : 1*2,00*1,10*1,10 |  | 2.42 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 38.058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.0134 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI |  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
|  | rýhy : 20,10*1,10*0,30 |  | 6.633 | [23 empty] | VV | 0
|  | 62,50*1,10*0,30 |  | 20.625 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00*0,80*0,30 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | jámy : 3*(8,00*1,00)*0,30 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 94.956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.156 | 14.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | zeleň: : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýhy : 20,10*1,10*(2,00-0,30)/100*50 |  | 18.7935 | [23 empty] | VV | 0
|  | 62,50*1,10*(1,80-0,30)/100*50 |  | 51.5625 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00*0,80*(1,80-0,30)/100*50 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | jámy : 3*(8,00*1,00)*(1,60-0,30)/100*50 |  | 15.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 28.4868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.084 | 2.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 94,956/100*30 |  | 28.4868 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 94.956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.291 | 27.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | zeleň: : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýhy : 20,10*1,10*(2,00-0,30)/100*50 |  | 18.7935 | [23 empty] | VV | 0
|  | 62,50*1,10*(1,80-0,30)/100*50 |  | 51.5625 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00*0,80*(1,80-0,30)/100*50 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | jámy : 3*(8,00*1,00)*(1,60-0,30)/100*50 |  | 15.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 28.4868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.1483 | 4.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 94,956/100*30 |  | 28.4868 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.533 | 5.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | sonda na VN : 1,00*1,00*1,60 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 436.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.43 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.236 | 102.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | rýhy : 20,10*2,00*2 |  | 80.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 62,50*1,80*2 |  | 225 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00*1,80*2 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
|  | jámy : 3*(8,00*1,60*2) |  | 76.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 436.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.07 | 30.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
18 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 104.4516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.35 | 36.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | (2*94,956)/100*55 |  | 104.4516 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 95.756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.011 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | meziskládka tam a zpět | [25 empty] | POP
|  | 50% výkopku : 191,512/100*50 |  | 95.756 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | 162301411R00 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.57 | 8.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
SPU
21 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 191.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.202 | 38.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | vytříděnou zeminou | [25 empty] | POP
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | zeleň: : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýhy : 20,10*1,10*(2,00-0,30) |  | 37.587 | [23 empty] | VV | 0
|  | 62,50*1,10*(1,80-0,30) |  | 103.125 | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00*0,80*(1,80-0,30) |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | jámy : 3*(8,00*1,00)*(1,60-0,30) |  | 31.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | sonda : 1,00*1,00*1,60 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
22 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 1.0608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 24/ I | 1.587 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | dlažba : 1,80*1,10*0,60 |  | 1.188 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet trub: : -1,80*3,14*0,15*0,15 |  | -0.12717 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.06 | 9.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
SPU
24 | 181301105R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.416 | 63.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | oprava ploch : 153,00 |  | 153 | [23 empty] | VV | 0
SPU
25 | 111201409T00 | Mulčování, následné zpracování vyklestěných křovin a náletových dřevin | m2 | 987.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 29.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně odvozu do 5 km. | [25 empty] | POP
SPU
26 | 183551111T02 | Rekultivace terénu pojížděného staveb.technikou - manipulační pruhy | m2 | 8565.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.52 | 38714.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rekultivace, ohumusování, osetí travním semenem | [25 empty] | POP
|  | oprava ploch : 7875,00 |  | 7875 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101,50*6,80 |  | 690.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | 199020301T00 | Položení kabelových žlabů vč.poklopů | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
28 | 00572400R | Směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 3.1715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 126,860/40 |  | 3.1715 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | 28350001 | Žlab kabelový betonový dl.1000 mm, AZD 13-100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
30 | 28350002 | Zákrytová deska kabelového žlabu-betonová dl.500 mm, AZD 114-50 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
31 | 583320202R | Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 2,0 mm | t | 1.9098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.91 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1,061*1,80 |  | 1.9098 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  |  |  |  | 0.94 | [6 empty] | DIL
32 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.22 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.16 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
SPU
33 | 113107510R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.35 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.421 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 5.157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skládka odpadů do 10 km | [25 empty] | POP
|  | 0,573*9 |  | 5.157 | [23 empty] | VV | 0
SPU
35 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 0.2208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,22080 |  | 0.2208 | [23 empty] | VV | 7
SPU
36 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 0.5728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.01 | 0.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 32,33, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,57280 |  | 0.5728 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0.34 | [6 empty] | DIL
37 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 0.198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 0.37 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.695 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | dlažba : 1,80*1,10*0,10 |  | 0.198 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0.92 | [6 empty] | DIL
38 | 564831111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23 | 0.37 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.023 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
39 | 596215061R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0741 | 0.12 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.548 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
SPU
40 | 59245296R | Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 200 mm; š = 165 mm; tl = 100,0 mm; bez fazety; povrchová úprava: impregnace; provedení: přírodní | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.191 | 0.31 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43.88 |  | 0 |  |  |  |  | 2895.35 | [6 empty] | DIL
41 | 857242121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.759 | 3.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 857362121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 250 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00505 | 0.04 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.433 | 10.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 857372121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 300 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00505 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.453 | 5.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
44 | 871241121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.126 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
SPU
45 | 871371121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 315 mm | m | 97.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.47 | 45.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | D 315 a D 280 | [25 empty] | POP
|  | D 280 : 10,90+9,20 |  | 20.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 315 : 77,50 |  | 77.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
46 | 877242121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.2832 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.32328 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
48 | 877372121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 315 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.67272 | 20.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | D 315 : 2+15 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 280 : 3+10 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
SPU
49 | 891241221R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.99 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
50 | 891243321R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech, DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.78 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
51 | 891369111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 250 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.856 | 3.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
52 | 891371111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 300 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00505 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.46 | 3.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
53 | 891379111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 300 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.856 | 3.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
54 | 892381111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo DN 300 nebo DN 350 | m | 1617.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.066 | 106.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | [25 empty] | SPI |  | přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
|  | D 280 : 20,10 |  | 20.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 315 : 1597,10 |  | 1597.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
55 | 892372111R00 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách do DN 300 | úsek | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03503 | 0.14 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 10.13 | 40.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, | [25 empty] | SPI |  | montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
SPU
56 | 892383111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 250 nebo DN 300 nebo DN 350 | m | 1617.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | Indiv | 0.58 | 937.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, | [25 empty] | SPI |  | napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
|  | D 280 : 20,10 |  | 20.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 315 : 1597,10 |  | 1597.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
57 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12303 | 0.12 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.863 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně podezdění | [25 empty] | SPI
SPU
58 | 899713111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.403 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání a připevnění tabulky a dodání a osazení sloupků. | [25 empty] | POP
SPU
59 | 899731114R00 | Signalizační vodič CYY, 6 mm2 | m | 1650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.13 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.034 | 56.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
60 | 871371129T00 | Montáž trubek polyetylenových svařováním na tupo d 315 mm | m | 1522.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.47 | 715.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
61 | 871811119T01 | Pluhování potrubí, tyče dl.12 m D 315mm; svařování na tupo | m | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.61 | 187.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Řizená bezvykopová pokládka PE-potrubí (vodovod) průměr DA315mm PE-HD | [25 empty] | POP
|  | Kontrola a dokumentace polohy a hloubky položeného potrubí pomoci elektronického, geodetického měřeni součastně s bezvýkopovou | [25 empty] | POP |  | Kontrola a dokumentace polohy a hloubky položeného potrubí pomoci elektronického, geodetického měřeni součastně s bezvýkopovou
|  | pokládkou s dodržením gravitačního spádu a hloubky kalníku/vzdušníku. | [25 empty] | POP
|  | Změřená data se každou sekundu zapisují a Předáné dat (souřadnice x, y, z) proběhne v elektronické formě. | [25 empty] | POP |  | Změřená data se každou sekundu zapisují a Předáné dat (souřadnice x, y, z) proběhne v elektronické formě.
SPU
62 | 871811119T02 | Pluhování potrubí, tyče dl.12 m D 315mm; svařování na tupo | m | 1214.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.61 | 740.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Řizená bezvykopová pokládka PE-potrubí (vodovod) průměr DA315mm PE-HD | [25 empty] | POP
|  | Instalace je bez kontroly a dokumentace. | [25 empty] | POP
SPU
63 | 877372129T01 | Montáž tvarovek PE na tupo d 315 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67272 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
64 | 877372129T02 | Montáž tvarovek PE na tupo d 280 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
65 | 877372129T05 | Montáž tvarovek PE na tupo d 90 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
66 | 899713112T00 | Orientační sloupek ocelový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně osazení sloupků. | [25 empty] | POP
SPU
67 | 28613089.MR | Spojka plastová typ: redukovaná centrická; materiál: PE 100; DN = 100; ds = 110,0 mm; DN2 = 80; ds2 = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PN 10 pro elektrospojky | [25 empty] | POP
SPU
68 | 28613106.MR | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 80; ds = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PN 10 | [25 empty] | POP
SPU
69 | 28613109T01 | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 250; ds = 280,0 mm; SDR 11,0, PN 10 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00333 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
70 | 28613110.MR | Spojka plastová typ: přesuvná, jednoznačná; materiál: PE 100; DN = 300; ds = 315,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00814 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PN 10 | [25 empty] | POP
SPU
71 | 28613198R | T-kus plastový typ: redukovaný; materiál: PE 100; DN = 300; de = 315,0 mm; DN3 = 100; de3 = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro svařování elektrospojkami | [25 empty] | POP
SPU
72 | 286136735R | Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 280,0 mm; tl. stěny = 16,6 mm; SDR 17,0 | m | 20.4015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01389 | 0.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Dvouvrstvé potrubí bez recyklátu z vysokohustotního polyethylenu (PE-HD) pro pitnou vodu se zvýšenou odolností proti vzniku a | [25 empty] | POP |  | Dvouvrstvé potrubí bez recyklátu z vysokohustotního polyethylenu (PE-HD) pro pitnou vodu se zvýšenou odolností proti vzniku a
|  | šíření trhlin (pro pokládku bezvýkopovou technologií). | [25 empty] | POP
|  | Rozměry a další technické parametry tlakových PE trubek odpovídají ČSN EN 12 201. | [25 empty] | POP
|  | Systém potrubí a tvarovek od jednoho certifikovaného výrobce. | [25 empty] | POP
|  | Potrubí v tyčích 6 m / 12 m. Svařování natupo. | [25 empty] | POP
|  | (10,90+9,20)*1,015 |  | 20.4015 | [23 empty] | VV | 0
SPU
73 | 286136757R | Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 8,2 mm; SDR 11,0 | m | 5.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00214 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Koextrudované třívrstvé potrubí PE 100 RC řádně testované dle PAS 1075 (typ 2) včetně opakovaných zkoušek. Všechny vrstvy | [25 empty] | POP |  | Koextrudované třívrstvé potrubí PE 100 RC řádně testované dle PAS 1075 (typ 2) včetně opakovaných zkoušek. Všechny vrstvy
|  | jsou vyrobeny z materiálu PE 100 RC, míra poškození až do 20% síly stěny potrubí. Potrubí splňuje požadavky normy ČSN EN 1555 | [25 empty] | POP |  | jsou vyrobeny z materiálu PE 100 RC, míra poškození až do 20% síly stěny potrubí. Potrubí splňuje požadavky normy ČSN EN 1555
|  | a ČSN EN 12201. Svařování bude provedeno svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo | [25 empty] | POP |  | a ČSN EN 12201. Svařování bude provedeno svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo
|  | TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 2207. | [25 empty] | POP
|  | 5,00*1,015 |  | 5.075 | [23 empty] | VV | 0
SPU
74 | 286136778R | Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 315,0 mm; tl. stěny = 28,6 mm; SDR 11,0 | m | 1621.0565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0259 | 41.99 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Potrubí v tyčích dl.12,0 m. Koextrudované třívrstvé potrubí PE 100 RC řádně testované dle PAS 1075 (typ 2) včetně opakovaných zkoušek. Všechny vrstvy | [25 empty] | POP |  | Potrubí v tyčích dl.12,0 m. Koextrudované třívrstvé potrubí PE 100 RC řádně testované dle PAS 1075 (typ 2) včetně opakovaných zkoušek. Všechny vrstvy
|  | jsou vyrobeny z materiálu PE 100 RC, míra poškození až do 20% síly stěny potrubí. Potrubí splňuje požadavky normy ČSN EN 1555 | [25 empty] | POP |  | jsou vyrobeny z materiálu PE 100 RC, míra poškození až do 20% síly stěny potrubí. Potrubí splňuje požadavky normy ČSN EN 1555
|  | a ČSN EN 12201. Svařování bude provedeno svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo | [25 empty] | POP |  | a ČSN EN 12201. Svařování bude provedeno svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo
|  | TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 2207. | [25 empty] | POP
|  | 1597,10*1,015 |  | 1621.0565 | [23 empty] | VV | 0
SPU
75 | 286145046R | Trubka plastová kanalizační materiál: PP; skladba: s vnitřní signalizační a vnější UV stabilní vrstvou; povrch: hladký; DN = 500; de = 500,0 mm; tl. stěny = 18,0 mm; SN 12 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | čerpací jímka | [25 empty] | POP
|  | 1*1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
76 | 28653130T10 | Mosazná přechodka DN 5/4" se svěrným hrdlem a VNĚ závitem DN 5/4", PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
77 | 28653141T10 | Kulový kohout s motýlkem nebo pákou vně/vni DN 5/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
78 | 28653141T15 | Vypouštěcí ventil s motýlkem DN 1" závit vni/vně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
79 | 28653336.AR | Koleno plastové typ: jednoznačné; materiál: PE 100; úhel = 45,0 °; DN = 100; ds = 110,0 mm; PN 16; SDR 11,0 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | koleno elektrosvařovací PN 10 | [25 empty] | POP
SPU
80 | 286536159T2 | Oblouk plastový typ: jednoznačný; materiál: PE 100 RC; úhel = 90,0 °; de = 280,0 mm, PN 10; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro svařování elektrospojkami | [25 empty] | POP
SPU
81 | 286536160T1 | Oblouk plastový typ: jednoznačný; materiál: PE 100 RC; úhel = 45,0 °; de = 280,0 mm, PN 10; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro svařování elektrospojkami | [25 empty] | POP
SPU
82 | 286536160T2 | Oblouk plastový typ: jednoznačný; materiál: PE 100 RC; úhel = 30,0 °; de = 280,0 mm, PN 10; SDR 11,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro svařování elektrospojkami | [25 empty] | POP
SPU
83 | 28653769T1 | Lemový nákružek d 90 mm PE 100 RC SDR 11 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
84 | 28653769T2 | Lemový nákružek d 280 mm PE 100 SDR 17 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
85 | 28653769T5 | Lemový nákružek d 315 mm PE 100 RC SDR 11 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
86 | 31947217T | Příruba přivařovací točivá pro potrubí DN 80/ D90; PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00331 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
87 | 31947218T | Příruba přivařovací točivá pro potrubí DN 250/D 280; PN 10 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
88 | 31947219T | Příruba přivařovací točivá pro potrubí DN 300/D 315; PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
89 | 422007T00 | Napojovací vývody NV2 (v poklopu) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
90 | 42200809T | Kolo ruční - volant DN 60 - 80, typ 001 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
91 | 422122519T | Ventil odvzdušňovací a zavzdušňovací přírubový litinový, PN 16 DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
92 | 42228310R | Šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
93 | 42228319T1 | Přírubové měkcetěsnící šoupátko dlouhé DN300, PN10, č. 4700 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.147 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
94 | 42273449T10 | Celolitinový navrtávací pas HACU DN250 pro PE potrubí d280 s vnitřním závitovým spojem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
95 | 42273449T11 | Celolitinový navrtávací pas HACU DN300 pro PE potrubí d280 s vnitřním závitovým výstupem DN250/1", PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
96 | 422913521R | Poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 123 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
97 | 42291510T | Deska podkladová šoupátková | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
98 | 42293270R | Souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 300; krycí hloubka 1,5 - 1,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0062 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
99 | 422935327R | Spojka litinová typ: jednoznačná, přechodová; DN = 250; povrchová úprava: epoxidová vrstva; těsnění: elastomerní; příslušenství: jisticí prvek proti posunu; PN 10; teplota média 0 až 40 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
100 | 551100199T01 | Manometr DN 1" VNĚ závit, PN 16 barů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
101 | 55251379T | Trubka litinová DN = 250; tl. stěny = 9,0 mm; stavební dl = 1 000 mm; povrchová úprava, vně i uvnitř epoxidová pryskyřice; PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0639 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
102 | 55260089T0 | Redukční příruba XR typ A, DN300/250, PN16 Z TLT | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | šrouby z nerez oceli 12 ks | [25 empty] | POP
|  | M24x70 + 12 ks M24x120, C33 | [25 empty] | POP
SPU
103 | 5526009702R | Koleno litinové typ: jednoznačné, patkové; úhel = 90,0 °; DN = 80; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
104 | 5526009707R | Koleno litinové typ: jednoznačné, patkové; úhel = 90,0 °; DN = 250; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0735 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | prodloužená délka | [25 empty] | POP
SPU
105 | 6051109T1 | Řezivo středové SM/BO jakost III tl. 18 - 40 mm - kolíky pro zajištění trub | m3 | 0.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.87 | [6 empty] | DIL
106 | 931981099T01 | Vybourání otvoru d370-vyjmutí st. potrubí, uložení nového potrubí se segmentovým těsněním typ BC, pro plastová potrubí d280 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (např. Link-Seal - 16 ks/na jeden prostup)-vyplnění maltou-zapravení stěn sanační maltou (např. Xypex) - viz výkresy | [25 empty] | POP |  | (např. Link-Seal - 16 ks/na jeden prostup)-vyplnění maltou-zapravení stěn sanační maltou (např. Xypex) - viz výkresy
SPU
107 | 931981099T02 | Vybourání otvoru d400-vyjmutí st. potrubí, uložení nového potrubí se segmentovým těsněním typ BC, pro plastová potrubí d315 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (např. Link-Seal - 16 ks/na jeden prostup)-vyplnění maltou-zapravení stěn sanační maltou (např. Xypex) - viz výkresy | [25 empty] | POP |  | (např. Link-Seal - 16 ks/na jeden prostup)-vyplnění maltou-zapravení stěn sanační maltou (např. Xypex) - viz výkresy
SPU
108 | 931981099T03 | Vybourání otvoru d450-vyjmutí st. potrubí, uložení nového potrubí se segmentovým těsněním typ BC, pro kovové potrubí d250 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (např. Link-Seal - 16 ks/na jeden prostup)-vyplnění maltou-zapravení stěn sanační maltou (např. Xypex) - viz výkresy | [25 empty] | POP |  | (např. Link-Seal - 16 ks/na jeden prostup)-vyplnění maltou-zapravení stěn sanační maltou (např. Xypex) - viz výkresy
SPU
109 | 931981099T11 | Vybourání otvoru DN 150-vložení potrubí PE d90 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | utěsnění rozpínavým páskem (bentonit), dozdění cement. maltou, zapravení stěn sanačním nátěrem (např. Xypex)-vzd. šachty | [25 empty] | POP |  | utěsnění rozpínavým páskem (bentonit), dozdění cement. maltou, zapravení stěn sanačním nátěrem (např. Xypex)-vzd. šachty
SPU
110 | 931981099T12 | Vybourání otvoru DN300-vyjmutí st. potrubí, dozdění betonem, utěsnění bentonitem-zapravení stěn sanační maltou | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | beton dle ČSN EN 206-1: c30/37-XC4, XD2, XF2, XA1; sanační malta (např. Xypex) | [25 empty] | POP
SPU
111 | 938901139T00 | Čištění - vyčištění nádrže po opravných pracech | m2 | 101.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.096 | 9.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně odstranění zbytků nečistot zametením nebo seškrábáním, naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, opláchnutí vyčištěných míst proudem tlakové vody. | [25 empty] | POP |  | Včetně odstranění zbytků nečistot zametením nebo seškrábáním, naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, opláchnutí vyčištěných míst proudem tlakové vody.
|  | VZŠ : 2*(1,50*1,20) |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(2*1,50*1,90+2*1,20*1,90) |  | 20.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | AŠ : 2*(3,50*3,50) |  | 24.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(4*3,50*1,90) |  | 53.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0.48 |  |  |  |  | 5.28 | [6 empty] | DIL
112 | 969011999T27 | Demontáž stávajícíh armatur na potrubí; v armaturních šachtách | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.11 | 0.01 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odstranění tvarovek, armatur, poklopů, sloupků, bet.patek | [25 empty] | POP
SPU
113 | 969013899T09 | Vybourání stávajícího vodovodl.potrubí do DN 500 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0.015 | 0.45 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.19 | [6 empty] | DIL
114 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 48.1574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.2115 | 10.19 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,4,6,7,8,16,25,28,29,30,31,37,38,39,40,41,42,43,49,50,52,55,57,58,59,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 107,108,109,110,112,113, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 48,15741 |  | 48.1574 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.03 |  |  |  |  | 21.04 | [6 empty] | DIL
115 | 767911130R00 | Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.3 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | použití stávajícího pletiva vč.sloupků | [25 empty] | POP
SPU
116 | 767911822R00 | Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.03 | 800-767 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.21 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč.sloupků | [25 empty] | POP
SPU
117 | 767995105R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.084 | 14.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podpěry šoupat : 2*85,00 |  | 170 | [23 empty] | VV | 0
SPU
118 | 311863T17 | Drobný spojovací materiál -přírubový spoj DN 80; PN 10/16 | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | nerez-šrouby A2,matky A4,těsnění s kovovou vložkou | [25 empty] | POP
SPU
119 | 311863T23 | Drobný spojovací materiál -přírubový spoj DN 250 PN 10/16 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | nerez-šrouby A2,matky A4,těsnění s kovovou vložkou | [25 empty] | POP
SPU
120 | 311863T25 | Drobný spojovací materiál-přírubový spoj DN 300; PN 10/16 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | nerez-šrouby A2,matky A4,těsnění s kovovou vložkou | [25 empty] | POP
SPU
121 | 311865T10 | Podpěry z nerez materiálu pod vzdušníky | kg | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | popis viz příloha D.1.8 | [25 empty] | POP
|  | 2*85,00 |  | 170 | [23 empty] | VV | 0
SPU
122 | 998767101R00 | v objektech výšky do 6 m | t | 0.1915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 3.327 | 0.64 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 117,118,119,120,121, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,19150 |  | 0.1915 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | 22.27 | [6 empty] | DIL
123 | 230200125R00 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 400 | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03166 | 0.4 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.891 | 11.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek 10 ks pro nasunutí sekce a koncových manžet půlených 2 ks k uzavření chráničky. | [25 empty] | POP |  | Včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek 10 ks pro nasunutí sekce a koncových manžet půlených 2 ks k uzavření chráničky.
|  | stávající chránička : 12,50 |  | 12.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
124 | 230200199T1 | Odstranění čela chráničky, vysunutí st. potrubí, vyčištění chráničky, monitoring, vybroušení, oprava nástřikem | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03166 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.89 | 11.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | DIL
125 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 3.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skládka do 10 km | [25 empty] | POP
|  | 0,430*9 |  | 3.87 | [23 empty] | VV | 0
SPU
126 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.50976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.49 | 0.25 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 112,113,116, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,50976 |  | 0.50976 | [23 empty] | VV | 0
SPU
127 | 979990104T02 | Poplatek za skládku odpadů - demontáž armatur a potrubí | t | 0.50976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | odpady vzniklé bouráním-díl 96 | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 112,113,116, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,50976 |  | 0.50976 | [23 empty] | VV | 0
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.11 | řady vodovodní přívodní a zásobovací | [25 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu | [25 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [25 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu