## Rekapitulace stavby 1.etapa
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {42c55b1c-2020-48e5-befd-ad9efd3b066d}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | OSKORINEK | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zasíťování pozemků Oskořínek - lokalita Na Severu - 1.etapa | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Obec Oskořínek | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 5377501.53
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 5377501.53 |  |  |  |  | 1129275.32
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 6506776.85
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | OSKORINEK
| Stavba: | [6 empty] | Zasíťování pozemků Oskořínek - lokalita Na Severu - 1.etapa
| Místo: | [13 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Oskořínek | [6 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 5377501.53 |  |  |  |  | 6506776.8513 |  |  | 0 | 1129275.32 | 975.2925 | 1129275.32 | 0 | 0 | 0 | 5377501.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {42c55b1c-2020-48e5-befd-ad9efd3b066d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 101-1 |  |  |  | Komunikace část 1 | [6 empty] | 3226578.19 |  |  |  |  | 3904159.6099 | STA |  | 0 | 677581.42 | 975.2925 | 677581.42 | 0 | 0 | 0 | 3226578.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {3ff7dc83-cfb2-4d6d-9ae1-7b0dadd9ed50} | {42c55b1c-2020-48e5-befd-ad9efd3b066d} | 2
/ |  | SO 501 |  |  |  | Plynovod | [6 empty] | 2150923.34 |  |  |  |  | 2602617.2414 | STA |  | 0 | 451693.9 | 0 | 451693.9 | 0 | 0 | 0 | 2150923.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {5b5c11df-235f-436d-a142-3ceaeada24cc} | {42c55b1c-2020-48e5-befd-ad9efd3b066d} | 2

## SO 101-1 - Komunikace část 1
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3ff7dc83-cfb2-4d6d-9ae1-7b0dadd9ed50}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
#REF!
Objekt:
SO 101-1 - Komunikace část 1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | #REF!
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 3226578.19
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 3226578.19 |  |  | 21% | 677581.42
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 3904159.61
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
SO 101-1 - Komunikace část 1
Místo: | [5 empty] | Datum: | #REF!
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 3226578.19 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 3226578.19
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 1859244.19
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 1274994
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 92340
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zasíťování pozemků Oskořínek - lokalita Na Severu - 1.etapa
Objekt:
SO 101-1 - Komunikace část 1
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Obec Oskořínek |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 3226578.19 | [5 empty] | 975.2925 |  | 2352.5675 |  | 237.7628 |  | D | -1 | [10 empty] | 3226578.19
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3226578.19 | [5 empty] | 975.2925 |  | 2352.5675 |  | 237.7628 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 3226578.19
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1859244.19 | [5 empty] | 674.2655 |  | 0 |  | 237.7628 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1859244.19
1 | K | 112101101 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 13 | 195 | 2535 |  |  |  | základní | 0.49 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2535 | 4 | 1829760573
| VV |  | 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112101102 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 | 350 | 350 |  |  |  | základní | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350 | 4 | 1415260054
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 540.37 | 64.8 | 35015.98 |  |  |  | základní | 0.119 | 64.304 | 0 | 0 | 0.44 | 237.7628 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 35015.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35015.98 | 4 | 1453176951
| VV |  | 540,37 |  | 540.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 540.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 121151124 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | m2 | 6257.75 | 17.3 | 108259.08 |  |  |  | základní | 0.017 | 106.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 108259.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108259.08 | 4 | -436437256
| VV |  | 6257,75 |  | 6257.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6257.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 1062.336 | 109 | 115794.62 |  |  |  | základní | 0.086 | 91.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 115794.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115794.62 | 4 | -703540335
| VV |  | 477,268+341,762+222,551+20,755 |  | 1062.336 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1062.336 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 13 | 32.2 | 418.6 |  |  |  | základní | 0.057 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 418.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 418.6 | 4 | -1275905978
| VV |  | kmeny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 | 172 | 172 |  |  |  | základní | 0.314 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 4 | -1721619260
| VV |  | kmen | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 13 | 503 | 6539 |  |  |  | základní | 0.62 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6539 | 4 | -778304599
| VV |  | větve | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1 | 1060 | 1060 |  |  |  | základní | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1060 | 4 | -1874239368
| VV |  | větve | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 13 | 108 | 1404 |  |  |  | základní | 0.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1404 | 4 | 1322399752
| VV |  | pařezy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1 | 402 | 402 |  |  |  | základní | 0.444 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402 | 4 | 495156206
| VV |  | pařez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162301931 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 117 | 1.81 | 211.77 |  |  |  | základní | 0.001 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 211.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.77 | 4 | -2023777347
| VV |  | vetvě | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*9 |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162301932 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 9 | 7.08 | 63.72 |  |  |  | základní | 0.003 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 63.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.72 | 4 | -466613258
| VV |  | větve | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162301951 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm | kus | 117 | 3.35 | 391.95 |  |  |  | základní | 0.001 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 391.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 391.95 | 4 | -1415333191
| VV |  | kmeny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*9 |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162301952 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm | kus | 9 | 17 | 153 |  |  |  | základní | 0.003 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 4 | -1988800374
| VV |  | kmen | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162301971 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 117 | 4.85 | 567.45 |  |  |  | základní | 0.001 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 567.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567.45 | 4 | -825680103
| VV |  | pařezy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*9 |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162301972 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 9 | 9.7 | 87.3 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.3 | 4 | -1867044616
| VV |  | pařez | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 1062.336 | 101 | 107295.94 |  |  |  | základní | 0.046 | 48.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 107295.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107295.94 | 4 | 313450886
| VV |  | 1062,336 |  | 1062.336 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1062.336 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 20184.384 | 25.3 | 510664.92 |  |  |  | základní | 0.005 | 100.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 510664.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 510664.92 | 4 | -240207607
| VV |  | 1062,336*19 |  | 20184.384 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20184.384 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1062.336 | 54.1 | 57472.38 |  |  |  | základní | 0.072 | 76.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 57472.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57472.38 | 4 | 2100810639
| VV |  | 1062,336 |  | 1062.336 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1062.336 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním | m2 | 4263.074 | 31.3 | 133434.22 |  |  |  | základní | 0.029 | 123.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 133434.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133434.22 | 4 | -94967859
| VV |  | 4060,07*1,05 |  | 4263.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4263.074 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 171152101 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných | m3 | 367.56 | 55.6 | 20436.34 |  |  |  | základní | 0.02 | 7.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20436.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20436.34 | 4 | 1874098500
| VV |  | 367,56 |  | 367.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 367.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 237.763 | 176 | 41846.29 |  |  |  | základní | 0.091 | 21.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 41846.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41846.29 | 4 | -385420749
| VV |  | 237,763 |  | 237.763 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 237.763 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km | t | 4517.497 | 15.9 | 71828.2 |  |  |  | základní | 0.003 | 13.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 71828.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71828.2 | 4 | -259387261
| VV |  | 237,763*19 |  | 4517.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4517.497 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2149.968 | 299 | 642840.43 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 642840.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 642840.43 | 4 | -872896261
| VV |  | 1062,336*1,8 |  | 1912.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 237,763 |  | 237.763 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2149.968 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 1274994 | [5 empty] | 175.396 |  | 2327.37 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1274994
26 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 6746 | 189 | 1274994 |  |  |  | základní | 0.026 | 175.396 | 0.345 | 2327.37 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1274994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1274994 | 4 | -1383213171
| VV |  | komunikace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 518,902*6,5 |  | 3372.863 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,137 |  | 0.137 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3373 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3373*2 |  | 6746 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 92340 | [5 empty] | 125.631 |  | 25.1975 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 92340
27 | K | 899431111-R | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 81 | 1140 | 92340 |  |  |  | základní | 1.551 | 125.631 | 0.31108 | 25.1975 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 92340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92340 | 4 | 103472022
| VV |  | 15+25+5+32+4 |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 501 - Plynovod
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5b5c11df-235f-436d-a142-3ceaeada24cc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
#REF!
Objekt:
SO 501 - Plynovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | #REF!
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 2150923.34
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 2150923.34 |  |  | 21% | 451693.9
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 2602617.24
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
SO 501 - Plynovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | #REF!
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 2150923.34 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 1469384.45
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 1052643.65
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 346500
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 70240.8
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 138775
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 138775
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 388239.89
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 36875.16
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 334270.73
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 17094
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 44524
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 110000
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 50000
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 60000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zasíťování pozemků Oskořínek - lokalita Na Severu - 1.etapa
Objekt:
SO 501 - Plynovod
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Obec Oskořínek |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 2150923.34 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 2150923.34
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1469384.45 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1469384.45
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1052643.65 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1052643.65
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 240 | 86.5 | 20760 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20760 | 4 | 2071850436
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 30 | 49.9 | 1497 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1497 | 4 | -1708175536
3 | K | 119003131 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 1554 | 35.8 | 55633.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 55633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55633.2 | 4 | -1804007634
| VV |  | 777*2 |  | 1554 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1554 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119003132 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 1554 | 13.9 | 21600.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21600.6 | 4 | 417059433
5 | K | 119003215 | Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 1554 | 73.7 | 114529.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 114529.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114529.8 | 4 | -782755567
6 | K | 119003216 | Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 1554 | 44.4 | 68997.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 68997.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68997.6 | 4 | 2095554611
7 | K | 131213711 | Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 4.5 | 1390 | 6255 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6255 | 4 | -112322941
| VV |  | 2*1,5*1,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 497.28 | 493 | 245159.04 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 245159.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245159.04 | 4 | 315532838
| VV |  | 0,8*777*0,8 |  | 497.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 497.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 6 | 143 | 858 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 858 | 4 | -1693543486
| VV |  | 2*2*1,5 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 6 | 78.9 | 473.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 473.4 | 4 | -1372541956
11 | K | 162751116 | Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 310.8 | 302 | 93861.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 93861.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93861.6 | 4 | -1748734455
| VV |  | "obsyp a lože"0,8*777*0,5 |  | 310.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 310.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 559.44 | 291 | 162797.04 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 162797.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162797.04 | 4 | 2079393533
| VV |  | 310,8*1,8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 559.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 559.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 310.8 | 22.4 | 6961.92 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6961.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6961.92 | 4 | -1930976773
14 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 190.98 | 148 | 28265.04 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 28265.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28265.04 | 4 | 1731766555
| VV |  | "výkopy celkem"2*1,5*1,5+0,8*777*0,8 |  | 501.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odečet obsypu a lože potrubí "-0,8*777*0,5 |  | -310.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 248.64 | 223 | 55446.72 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 55446.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55446.72 | 4 | -2109976552
| VV |  | 0,8*777*0,4 |  | 248.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 248.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 415.229 | 370 | 153634.73 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 153634.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153634.73 | 4 | 1506479554
| VV |  | 248,64*1,67 "Přepočtené koeficientem množství |  | 415.229 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 415.229 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 621.6 | 25.6 | 15912.96 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15912.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15912.96 | 4 | -1024081775
| VV |  | 777*0,8 |  | 621.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 621.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 346500 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 346500
18 | K | 331125211 | Montáž ŽB sloupu v kompletu s patkou hmotnosti do 7 t | kus | 25 | 4290 | 107250 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 107250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107250 | 4 | 729200544
19 | M | 59213446 | pilíř prefabrikovaný monolitický plynoměrný | kus | 25 | 9570 | 239250 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 239250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239250 | 4 | -7067580
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 70240.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 70240.8
20 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 62.16 | 1130 | 70240.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 70240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70240.8 | 4 | 1165590018
| VV |  | 0,8*777*0,1 |  | 62.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 138775 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 138775
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 138775 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 138775
21 | K | 723160335 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4" | soubor | 25 | 532 | 13300 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13300 | 16 | 1589271321
22 | K | 723239104 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4" ostatní typ | kus | 25 | 169 | 4225 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4225 | 16 | 1720822590
23 | M | 4056242R | regulátor tlaku zemního plynu středotlaký průtok 25m3/h připojení vstup G3/4" výstup na plynoměr 5/4" | kus | 25 | 4850 | 121250 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 121250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121250 | 16 | 2030992586
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 388239.89 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 388239.89
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 36875.16 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 36875.16
24 | K | 210100171 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 2x4 mm2 | kus | 26 | 85.6 | 2225.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2225.6 | 64 | -733216889
25 | M | 34382001 | páska elektroizolační PVC š 19mm | m | 40.82 | 18.9 | 771.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 771.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 771.5 | 64 | 792452384
| VV |  | 26*1,57 "Přepočtené koeficientem množství |  | 40.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 210812001 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | m | 827 | 25.9 | 21419.3 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 21419.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21419.3 | 64 | -309710822
| VV |  | 551,5+225,5+25*2 |  | 827 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 827 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 951.05 | 13.1 | 12458.76 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12458.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12458.76 | 64 | -143371748
| VV |  | 827*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 951.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 951.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 334270.73 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 334270.73
28 | K | 230040006 | Montáž trubní díly závitové DN 1" | kus | 75 | 161 | 12075 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12075 | 64 | 1166008945
29 | M | 55138963 | kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý | kus | 50 | 440 | 22000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22000 | 64 | 1102870068
30 | M | 31941906 | zátka temperovaná černá litina s vnějším závitem DN 1" | kus | 25 | 18.2 | 455 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 455 | 64 | -665797930
31 | K | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 | sada | 2 | 3220 | 6440 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6440 | 64 | 1721584702
32 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80 | sada | 2 | 3580 | 7160 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7160 | 64 | -267382169
33 | K | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 225.5 | 10 | 2255 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2255 | 64 | -101571138
34 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80 | m | 551.5 | 21.7 | 11967.55 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11967.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11967.55 | 64 | 1651759422
35 | K | 230200271 | Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn do 63 mm - jedním stlačovadlem | kus | 1 | 5890 | 5890 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5890 | 64 | 2082842030
36 | K | 230205025 | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm | m | 225.5 | 114 | 25707 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25707 | 64 | -411852130
37 | M | 28613921 | potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm | m | 228.883 | 86.8 | 19867.04 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19867.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19867.04 | 64 | 697022005
| VV |  | 225,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 228.883 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.883 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 230205041 | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 3,6 mm | m | 551.5 | 136 | 75004 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 75004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75004 | 64 | 1335486838
39 | M | 28613914 | potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm | m | 559.773 | 117 | 65493.44 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 65493.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65493.44 | 64 | 398425364
| VV |  | 551,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 559.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 559.773 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 230205225 | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm | kus | 50 | 262 | 13100 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13100 | 64 | -27647948
41 | M | 28653052 | elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm | kus | 25 | 147 | 3675 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3675 | 64 | -812370508
42 | M | 286100926 | přechodka závitová L2000 s ochranným pláštěm d32 - R"1" | kus | 23 | 590 | 13570 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13570 | 64 | -604295893
43 | M | 286100928 | přechodka závitová L2000 OD s ochranným pláštěm d32 - R"1" | kus | 2 | 1012 | 2024 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 | 64 | -1128773046
44 | K | 230205241 | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 3,6 mm | kus | 31 | 348 | 10788 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10788 | 64 | -163961467
45 | M | 28614028 | tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 63-32mm | kus | 25 | 488 | 12200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12200 | 64 | -840843248
46 | M | 28614958 | elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm | kus | 1 | 562 | 562 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562 | 64 | -267039973
47 | M | 28615023 | elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm | kus | 2 | 438 | 876 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 876 | 64 | -471249065
48 | M | 28615972 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm | kus | 1 | 218 | 218 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | 64 | -1377871936
49 | M | 28653055 | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm | kus | 2 | 555 | 1110 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1110 | 64 | 974095253
50 | K | 230230016 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 | m | 777 | 14.7 | 11421.9 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11421.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11421.9 | 64 | 447368771
51 | K | 230230076 | Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 | m | 777 | 13.4 | 10411.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10411.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10411.8 | 64 | 554548411
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 17094 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 17094
52 | K | 460671114 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | m | 777 | 22 | 17094 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17094 | 64 | -1093502854
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 44524 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 44524
53 | K | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 24 | 709 | 17016 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 17016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17016 | 262144 | 923149823
54 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 46 | 598 | 27508 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 27508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27508 | 262144 | 901602898
| VV |  | "technologický postup propoje odpoje plynovodu"8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "technický dozor propoje odpoje plynovodu"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "požární dozor propoje odpoje plynovodu"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletační a koordinační činnost"30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 110000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 110000
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 50000
55 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 4 | -1257684713
56 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 4 | -1885346542
57 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1 | 35000 | 35000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000 | 4 | -954004508
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 60000
58 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 60000 | 60000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000 | 4 | -513803975