ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Modernizace teplárny Mladá Boleslav

Obchodní balíček OB 4

Výklopna

SVAZEK iii

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Příloha A 4.3 ASŘTP

ANNEX A 1 Subject and scope of the Contract

Obsah

1 APLIKACE ŘEŠENÍ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	3

2 POUŽITÉ ZKRATKY	3

3 VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ASŘTP	3

4 KODEXY, NORMY A PŘEDPISY	3

4.1 Základní výčet použitých norem:	5

5 PROPOJENÍ ŘS VÝKLOPNY S NADŘAZENÝM ŘÍDICÍM SYSTÉMEM	6

6 PŘÍLOHY	6

APLIKACE ŘEŠENÍ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Tato dokumentace řeší komunikační kabelové propojení mezi řídicím systémem OB 4 Výklopna, lokálními PLC a nadřazeným řídicím systémem dodávaným v rámci OB 5.

POUŽITÉ ZKRATKY

| ASME | Mezinárodní norma (The american society of mechanical engineers) |
| --- | --- |
| ASŘTP | automatizované systémy řízení technologických procesů |
| BOZP | Bezpečnost a a ochrana zdraví při práci |
| CE | Prohlášení o shodě |
| ČR | Česká republika |
| DIN | německé normy (deutsche industrie norm) |
| EMC | elektromagnetická kompatibilita |
| ES | Evropské společenství |
| EU | Evropská unie |
| GPS | globální polohový družicový systém |
| HW | hardware |
| IEC | Mezinárodní elektrotechnická komise |
| IEEE | Norma obsahující požadavky pro návrh SW (Institute of electrical and electronic engineers) |
| ISO | Systémy řízení kvality |
| ITS | Interní technický standard |
| PBŘ | požárně bezpečnostní řešení |
| PO | požární ochrana |
| ŘS | řídicí systémy |
| SW | software |
| ŠE | ŠKO-ENERGO, s.r.o. |

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ASŘTP

Tato část pokrývá návrhová kritéria, která budou použita pro komunikační kabelové propojení řídicího systému výklopny (OB 4), řídicího systému palivového hospodářství (OB 1) a dalších lokálních systémů s nadřazeným ŘS.

Zhotovitel bude mít odpovědnost za systém od jeho návrhu, výroby, instalace, uvedení do provozu až po předání DÍLA ZHOTOVITELI.

KODEXY, NORMY A PŘEDPISY

Zařízení ASŘTP musí být navrženo, vyrobeno, instalováno, zprovozněno a předáno v souladu s příslušnými českými národními normami ČSN, nebo jinými mezinárodně uznávanými a schválenými normami. DIN, ISO, ASME, IEC.

Zhotovitel plně respektuje předchozí projektovou přípravu a rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů a veškeré podmínky s nimi související. Zvolené materiály používané při navrhování jakýchkoliv stavebních konstrukcí a technologických zařízení, případně při úpravách jejich povrchů, musí vyhovovat zásadám BOZP a požární ochrany, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákon č. 102/2001 Sb. se všemi souvisejícími platnými i pozdějšími zákony, nařízeními vlády, vyhláškami a prováděcími předpisy.

Zhotovitel je povinen předložit veškeré certifikační doklady a prohlášení o shodě k jednotlivým materiálům a dodávkám.

Systémy ASŘTP musí být vhodně dimenzovány a svými vlastnostmi a kapacitami zajišťovat hospodárný, bezpečný a bezporuchový provoz za všech provozních podmínek a musí umožňovat technicky podložená přetížení ve smyslu příslušných norem a obvyklé technické praxe. Při realizaci dodávek ASŘTP bude nutné dodržet předepsané technologické postupy a doporučení pro aplikace výrobců použitých materiálů a výrobců technologických zařízení. Totéž platí i pro ostatní technologické postupy, normy, stavební zásady a montáže, které se vztahují na jednotlivé konkrétní stavební činnosti nebo technologické dodávky.

Při návrhu a samotné realizace projektu je nutné zohlednit a dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se BOZP a PO pro jednotlivé konkrétní práce a činnosti (vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterým se vymezují základní požadavky na BOZP a bezpečnost technických zařízení, ve znění zejména vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 324/1990 o BOZP a bezpečnosti technických zařízení při výstavbě práce, č. 207/1991 Sb., a všech souvisejících předpisů, norem a zákonů, ve znění prováděcích a měnících předpisů).

Pro označení měření fyzikálních veličin bude použita soustava jednotek SI.

Zhotovitel plně respektuje údaje a provozní vlastnosti uvedené v Oznámení podle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb., ve znění schváleném a připomínkovaném MŽP jako výchozí charakteristiky pro výběr zařízení. Zhotovitel odpovídá za vyhotovení jakékoli další přípravné dokumentace podle platných předpisů ČR a EU, týkající se vlastností instalovaného díla, jeho vybavení a stavební části, jakož i za projednání takové dokumentace.

Navržená zařízení a výrobky musí být v souladu s platnými předpisy platnými v oblasti bezpečnosti práce a musí splňovat požadavky příslušných zákonů, nařízení, předpisů a norem týkajících se způsobu a technického provedení výrobků a zařízení.

Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení zák. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušných nařízení vlády. Důraz je kladen na § 12 a § 13 zák. 22/1997 Sb., kterou se stanoví povinnost výrobce nebo dovozce před uvedením na trh provést posouzení a vydat prohlášení o shodě (ES) výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu shody. posouzení a uchovat jej po dobu deseti let od ukončení výroby. Výrobky budou označeny označením CE a ve stanovených případech budou označeny i číslem notifikované osoby. Také pro zahraniční dodávky pocházející ze zemí mimo Evropskou unii je nutné zajistit certifikaci dle požadavků evropských předpisů a notifikovaných osob.

Přednost předpisů relevantních pro provedení DÍLA

Priorita předpisů relevantních pro provedení DÍLA, které obsahují požadavky na návrh a provedení ASŘTP, je obecně stanovena takto (od nejvyšší po nejnižší):

- České právní předpisy, tj. zákony a vyhlášky, jakož i nařízení vlády ČR,

- České technické normy (ČSN) a interní řídicí dokumentace zhotovitele,

- Technické normy mezinárodních organizací IEC a ISO,

- Obecná návrhová kritéria a technické normy IEEE, týkající se zajištění bezpečnosti a kvality softwaru pro ASŘTP, které jsou implementovány na bázi programovatelných prostředků digitální technologie.

- Veškeré Standardy ITS ŠE (zvláště 1.05 Informační systémy a technologie, 5.40 Rozvoj infrastruktury SLP,5.20 Nastavení webových /aplikačních serverů, 5.30 Rozvodné uzly-Technické místnosti slaboproudu.

Takto stanovené priority však nemají absolutní návaznost na určení použitelnosti daného předpisu pro návrh a realizaci definitivního systému ASŘTP. V řadě případů jsou předpisy s nižší prioritou zamýšleny jako alternativy nebo doplňkové předpisy k předpisům s vyšší prioritou – podrobnější informace viz kapitola Použitelnost předpisů relevantních pro provádění DÍLA.

Základní výčet použitých norem:

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN 50174-2 ed. 2 Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

ČSN EN 50174-3 ed. 2 Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

ČSN EN 55022 ed. 3 Zařízení informační techniky – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

ČSN EN 60721-1 Klasifikace podmínek prostředí

ČSN EN 61000-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-: Zkušební a měřicí technika

ČSN IEC 60331 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru – celistvost obvodů (části 11, 21, 23, 25)

ČSN EN 50267 Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru – Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů

ČSN EN 60332-2-1 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací

ČSN EN 50266-2-2 Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN EN 60079-14 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru

- PROPOJENÍ ŘS VÝKLOPNY S NADŘAZENÝM ŘÍDICÍM SYSTÉMEM

Pro řízení provozu Výklopny OB 4 bude instalován samostatný řídicí systém typu PLC. Tento ŘS bude komunikačně propojen s řídicím systémem palivového hospodářství OB 1 v rozvodně NN +ASŘTP (SO 106). Z řídícího systému OB 1 budou přenášeny signály GPS a uvolňovací podmínky pro spouštění a odstavování technologie výklopny (START/ STOP). Podobné funkční propojení bude mezi lokálními PLC Výklopny (OB 4) a Přesuvny (OB 3).

Komunikační propojení mezi lokálními řídicími systémy bude na procesní úrovni palivového hospodářství provedeno dvěma optickými kabely, které budou dodány v rámci OB 5. Zhotovitel OB4, připraví veškeré podklady nutné k řádné implementaci řídícího systému do nadřazeného systému, v rozsahu dle pokynů Zhotovitele OB5.

Optické komunikační kabely budou instalovány v samostatných kabelových trasách mezi objektem rozvodny NN+ASŘTP OB 4 (SO101) a rozvodnou NN+ASŘTP OB1 (SO 106).

Vybraná technologická data provozu výklopny budou zobrazována na operátorské stanici (palivové hospodářství) v centrálním velíně, kde bude umístěn nadřazený řídící systém dodávaný v rámci OB 5.

PŘÍLOHY

- OB4_A113.02_Konfigurační schéma ASŘTP rev 0