## Tabulka modalit
Příloha č. 4.
Seznam modalit, které jsou napojeny na stávající PACS systémy Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
| Lokalita | Oddělení | Model | Výrobce | Typ modality (RTG, CT, …) | Napojeno na PACS (název)
|  | KAR AGEL | Innova | GE | XA | MariePACS
|  | KAR AGEL | Innova - konzole | GE | konzole | MariePACS
|  | KAR AGEL | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | COS | Arcadis Varic, C-rameno | Siemens AG | CR | MariePACS
|  | COS | Atroskopická věž Lemke | W.O.M. Lemke | AR | MariePACS
|  | COS | grabovací stanice |  | PC GRAB | MariePACS
|  | COS | Synergy HD3 | Arthrex | AR | MariePACS, Medoro
|  | COS | Synergy HD3 | Arthrex | AR | MariePACS, Medoro
|  | COS | Ziehm Solo, C-rameno | Ziehm Imaging | CR | MariePACS
|  | COS | Ziehm Vision, C-rameno | Ziehm Imaging | CR | MariePACS
|  | COS | OPMI Pentero 900 | Carl Zeiss Meditec AG | mikroskop | MariePACS
|  | COS | grabovací stanice |  | PC GRAB | Medoro
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | Medoro
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | Medoro
|  | INT | grabovací stanice |  | PC GRAB | Medoro
|  | INT | grabovací stanice |  | PC GRAB | Medoro
|  | INT | grabovací stanice |  | PC GRAB | Medoro
|  | INT | grabovací stanice |  | PC GRAB | Medoro
|  | INT | grabovací stanice |  | PC GRAB | Medoro
|  | INT | grabovací stanice |  | PC GRAB | Medoro
|  | KAR | EPIQ 7C | Philips | UZ | MariePACS
|  | KAR | EPIQ 7C | Philips | UZ | MariePACS
|  | KAR | CX50 | Philips | UZ | MariePACS
|  | ORL | ORL navigace | Carl Storz | OT | MariePACS
|  | ORL | prohlížecí stanice |  | PC PROH | MariePACS
|  | ORL | prohlížecí stanice |  | PC PROH | Medoro
|  | ORL | prohlížecí stanice |  | PC PROH | Medoro
|  | ORL | prohlížecí stanice |  | PC PROH | Medoro
|  | ORL | prohlížecí stanice |  | PC PROH | Medoro
|  | ORL | prohlížecí stanice |  | PC PROH | Medoro
|  | ORL | grabovací stanice |  | PC GRAB | Medoro
|  | ORL | grabovací stanice |  | PC GRAB | Medoro
|  | ORL | grabovací stanice |  | PC GRAB | Medoro
|  | ORL | grabovací stanice |  | PC GRAB | Medoro
|  | ORL | grabovací stanice |  | PC GRAB | Medoro
|  | ORL | prohlížecí stanice |  | PC PROH | Medoro
|  | ORL | grabovací stanice |  | PC GRAB | Medoro
|  | ORL | prohlížecí stanice |  | PC PROH | Medoro
|  | RDG | počítač správce |  | PC SPR | MariePACS
|  | RDG | vypalovací stanice |  | PC SPR | MariePACS
|  | RDG | Aquilion 64 | Toshiba | CT | vPACS, MariePACS
|  | RDG | Aquilion 64 | Toshiba | CT | vPACS, MariePACS
|  | RDG | Aqulion One | Toshiba | CT | vPACS, MariePACS
|  | RDG | Aqulion One | Toshiba | CT | vPACS, MariePACS
|  | RDG | nepřímá digitalizace FCR PROFECT ONE | Fujifilm | MG | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | Vantage ZGV | Toshiba | MR | vPACS, MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | ULTIMAX-i (DREX-UI80/E2) | Toshiba | RF | MariePACS
|  | RDG | Aplio 500 | Toshiba | UZ | MariePACS
|  | RDG | Aplio 500 | Toshiba | UZ | MariePACS
|  | RDG | Xario 200 | Toshiba | UZ | MariePACS
|  | RDG | Allura Xper FD20 R8 F | Philips | XA | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice | Philips | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice | Philips | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | PaX-i 3D Green (PHT-60CFO) | Vatech | PX | MariePACS
|  | RDG | nepřímá digitalizace FCR Capsula XLII | Fujifilm | CR | MariePACS
|  | RDG | nepřímá digitalizace FCR Capsula XLII | Fujifilm | CR | MariePACS
|  | RDG | nepřímá digitalizace FCR Capsula XLII | Fujifilm | CR | MariePACS
x |  | RDG | Millenium | Sedecal | DX | MariePACS
x |  | RDG | Millenium | Sedecal | DX | MariePACS
x |  | RDG | Millenium | Sedecal | DX | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, MariePACS
|  | URO | Uromat DFD | Pausch Medical | RF | MariePACS
|  | ICT | počítač správce |  | PC SPR | MariePACS, Medoro
|  | ICT | napojení vPACS na centrální MariePACS |  | server | vPACS, MariePACS
|  | ICT | napojení vPACS na centrální MariePACS |  | server | vPACS, MariePACS
| Chrudim | RDG | BrightView | Philips | CT | WMPACS Medicalc
|  | RDG | Spect CT Symbia | Siemens | CT | WMPACS Medicalc
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | WMPACS Medicalc
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | WMPACS Medicalc
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | WMPACS Medicalc
|  | RDG | Drystar 5302 | Agfa | OT | WMPACS Medicalc
|  | RDG | Briliance | Philips | CT | WMPACS Medicalc
|  | RDG | RADspeed Safire | Shimadzu | DX | WMPACS Medicalc
|  | RDG | RADspeed DR | Shimadzu | DX | WMPACS Medicalc
|  | RDG | MobileArt Evolution | Shimadzu | XR | WMPACS Medicalc
|  | RDG | Nemio XG | Toshiba | UZ | WMPACS Medicalc
|  | RDG | CR systém | Konica Minolta | CR | WMPACS Medicalc
|  | RDG | Flexavision | Shimadzu | RF | WMPACS Medicalc
|  | RDG | Nuance Excel | Planmed | MG | WMPACS Medicalc
|  | RDG | Nemio XG | Toshiba | UZ | WMPACS Medicalc
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | WMPACS Medicalc
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | WMPACS Medicalc
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | WMPACS Medicalc
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | WMPACS Medicalc
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | WMPACS Medicalc
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | WMPACS Medicalc
|  | RDG | Xario 100MX | Toshiba | UZ | WMPACS Medicalc
|  | RDG | Xario XG | Toshiba | UZ | WMPACS Medicalc
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | WMPACS Medicalc
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | WMPACS Medicalc
|  | RDG | komunikační stanice - výměnné sítě |  | PC ePACS | WMPACS Medicalc
|  | RDG Hlinsko | Xario | Toshiba | UZ | WMPACS Medicalc
|  | RDG Hlinsko | RTG komplet | Fomatec | XR | WMPACS Medicalc
|  | RDG Hlinsko | Vita CR System | Carestream | CR | WMPACS Medicalc
|  | RDG Hlinsko | diagnostická stanice |  | PC DIAG | WMPACS Medicalc
|  | RDG Hlinsko | diagnostická stanice |  | PC DIAG | WMPACS Medicalc
| Svitavy | COS | Ziehm Solo, C-rameno | Ziehm Imaging | CR | MariePACS
|  | GYN | Sonoace R7 | Samsung Medison | UZ | MariePACS
|  | GYN | Xario SSA | Toshiba | UZ | MariePACS
|  | GYN | Voluson S8 | GE | UZ | MariePACS
|  | GYN | SSA - 220A | Toshiba | UZ | MariePACS
|  | INT | grabovací stanice |  | PC GRAB | MariePACS
|  | INT | grabovací stanice |  | PC GRAB | MariePACS
|  | KAR | SSD-4000 | ALOKA | UZ | MariePACS
|  | RDG | CT + kozola - Brightspeed | GE | CT | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | denzitometr se stanicí | GE | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | nepřímá digitalizace | AGFA | CR | MariePACS
|  | RDG | nepřímá digitalizace | AGFA | CR | MariePACS
|  | RDG | komunikační stanice - výměnné sítě |  | PC ePACS | MariePACS
|  | RDG | komunikační stanice - výměnné sítě |  | PC ePACS | MariePACS
|  | RDG | SSA-780A | Toshiba | UZ | MariePACS
|  | RDG | SSA-780A | Toshiba | UZ | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | MariePACS
|  | URO | DC N3 | Mindray | UZ | MariePACS
|  | URO | Ziehm Solo, C-rameno | Ziehm Imaging | CR | MariePACS
| Litomyšl | ARO | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | COS | ZIEHM 8000, C-rameno | Ziehm Imaging | CR | vPACS
|  | COS | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | COS | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | COS | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | GYN | XARIO SSA-660A | Toshiba | UZ | vPACS
|  | GYN | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | GYN | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | ICT | počítač správce |  | PC SPR | vPACS, Jivex
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | KAR | Aplio 300 | Toshiba | UZ | vPACS
|  | MAMO Svitavy | Selenia | Hologic | MG | vPACS, Jivex
|  | NEU | Aplio 300 | Toshiba | UZ | vPACS
|  | NEU | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | NEU | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | NEU | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | NEU | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | NEU | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | OCN | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | OCN | Cirrus 5000 HD OCT | Zeiss | OPT | Zeiss FORUM
|  | OCN | Funduskamera FF450+ | Zeiss | OPT | Zeiss FORUM
|  | OCN | Perimetr HFA | Zeiss | OPV | Zeiss FORUM
|  | OCN | Review1 | Zeiss | OPT | Zeiss FORUM
|  | ORT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | ORT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | ORT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | ORT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | ORT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | RDG | nepřímá digitalizace FCR Capsula XLII | Fujifilm | CR | vPACS, Jivex
|  | RDG | Aquilion 64 | Toshiba | CT | vPACS
|  | RDG | Ultimax-i | Toshiba | RF | vPACS
|  | RDG | FDR GO | Fujifilm | DX | vPACS
|  | RDG | Aplio 500 | Toshiba | UZ | vPACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, Jivex
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, Jivex
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, Jivex
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, Jivex, VITREA
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS, Jivex
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | REH | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
|  | URO | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS, Jivex
| Ústí nad Orlicí | ARO | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | ARO | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | COS | ZIEHM 8000, C-rameno | Ziehm Imaging | CR | vPACS
|  | COS | Arcadis Varic, C-rameno | Siemens | XA | vPACS
|  | COS | Arcadis Varic, C-rameno | Siemens | XA | vPACS
|  | COS | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | COS | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | COS | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | COS | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | COS | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | COS | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | COS | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | COS | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | COS | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | DET | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | DET | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | DET | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | DET | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | DET | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | DET | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | GYN | ultrazvuk Medison | Samsung Medison | UZ | Medoro
|  | GYN | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | GYN | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | CHIR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | ICT | počítač správce |  | PC SPR | vPACS
|  | ICT | počítač správce |  | PC SPR | vPACS
|  | INT | grabovací stanice |  | PC GRAB | vPACS
|  | INT | grabovací stanice |  | PC GRAB | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | INT | Endoskopická věž | Olympus | ES | vPACS
|  | INT | Endoskopická věž | Olympus | ES | vPACS
|  | KAR | ultrazvuk echokardiograf | Philips | UZ | vPACS
|  | KAR | EKG přístroj |  | EKG | Medoro
|  | NEU | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | NEU | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | NEU | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | NEU | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | NEU | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | ORL | Vyšetřovací jednotka MOD15-315 | Heinemann | OT | Medoro
|  | ORL | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | ORL | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | ORL | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | ORL | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | ORL | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | POR | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | RDG | Infinix-i VFI | Toshiba | XA | vPACS
|  | RDG | Aquilion 64 | Toshiba | CT | vPACS
|  | RDG | ACCUVIX | Samsung Medison | UZ | vPACS
|  | RDG | XARIO CV LCD SSA-660A/LC | Toshiba | UZ | vPACS
|  | RDG | nepřímá digitalizace FCR Capsula XLII | Fujifilm | CR | vPACS
|  | RDG | XG 1 CR-IR 346UR | Fujifilm | CR | vPACS
|  | RDG | EXELART Vantage XGV+ | Toshiba | MR | vPACS
|  | RDG | Ziehm, C-rameno | Ziehm Imaging | CR | vPACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS
|  | RDG | diagnostická stanice |  | PC DIAG | vPACS
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | RDG | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | REH | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | URO | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | URO | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | URO | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | URO | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | URO | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS
|  | URO | prohlížecí stanice |  | PC PROH | vPACS

## Legenda
Zdravotnické přístroje (modality) |  | PACS systémy
Označení | Význam | Název | Firma
AR | artroskopická věž | Jivex | Visus Technology
CT | výpočetní tomografie | MariePACS | OR-CZ
CR | C-rameno nebo nepřímá digitalizace | Medoro | Medoro
DX | skiagrafie s přímou digitalizací | vPACS | Audioscan
ES | endoskopie | WMPACS Medicalc | Medicalc
MG | mamografie | Zeiss FORUM | Zeiss
MR | magnetická rezonance
RF | skiaskopie
OT | ostatní
PX | stomatologický RTG | Oddělení
UZ | ultrazvuk | Zkratka | Název
XA | angiolinka | ARO | ARO
XC | foto, digitalizace i videa | COS | (centrální) operační sály
XR | digitální rentgen | DET | dětské
|  | GYN | gynekologie
PC systémy |  | CHIR | chirurgie
Označení | Význam | ICT | informační technologie
PC DAIG | velká vícemonitorová diagnostická stanice s diagnostickými monitory | INT | interna
PC PROH | prohlížecí stanice, stanice pro nahlížení na obrazovou dokumentaci pro potřeby lékaře | KAR | kardiologie
PC GRAB | grabovací stanice pro DICOMizaci výstupů z nonDICOM modalit | MAMO | mamografie
PC SPR | počítač správce | NEU | neurologie
| ostatní PC | OCN | oční
|  | ORL | ušní, nosní, krční
|  | ORT | ortopedie
|  | POR | porodnice
|  | RDG | radiodiagnostika
|  | REH | rehabilitace
|  | URO | urologie