## List1
Rozvaděč Rms
1 | Rozvaděč nástěnný ocelový
rozměr 650x300x160, 4-řadý, 48 modulů, tř.ochrany II, In-125A
Náplň:
1 | Spínač, 3pol na DIN lištu 40A
1 | Napěťová spoušť vypnutí napětím 230V
1 | Přepěťová ochrana typ 2
1 | Jistič jednopolový In=2A, charakteristika B
3 | Jistič jednopolový In=10A, charakteristika B
3 | Jistič jednopolový In=16A, charakteristika B
1 | Jistič třípolový 16B-3 In=16A, charakteristika B
1 | Jistič třípolový 20B-3 In=20A, charakteristika B
1 | Jistič třípolový 32B-3 In=32A, charakteristika B
Zásuvková skříň
1 | Zásuvková skříň s proudovým chráničem 30mA, krytí IP44
2x230V/16A + 1x400V/16A
Pojistková skříň
1 | Pojistková skříň nástěnná celoplastové provedení
krytí IP44, In 160A, do průřezu 35mm2, rozměr 300x290x115
se sadou pojistkových spodků vel.00 osazený pojistkami 63A
Elektroinstalační materiál
4 | Zářivkové svítidlo IP 65, 2x36W
elektronický předřadník, přisazená montáž
1 | Vypínač do vlhka nástěnný jednopolový 230V/16A, řazení 1
5 | Krabicová rozvodka IP54 včetně svorkovnice
1 | Hřibové tlačítko ve plastové skříňce 1/1
1 | Potencionální svorkovnice s krytem 8x6+6x16+1x70mm2
Kabely, trubky, žlaby
75 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8
70 | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8
5 | Kabel CYKY-O 2x1,5
90 | Kabel CYKY-J 3x1,5
40 | Kabel CYKY-J 3x2,5
35 | Kabel CYKY-J 5x4
35 | Kabel CYKY-J 5x6
5 | Kabel CYKY-J 4x10
200 | Vodič žlutozelený CY6
35 | Vodič žlutozelený CY16
75 | Instalační trubka P29
70 | Kabelový žlab drátěný 50/50, galvanicky zinkovaný
30 | Kabelový žlab drátěný 100/50, galvanicky zinkovaný
1 | Ostatní drobný elektroinstalační a hromosvodný materiál