
VZ : „Stoka Nový Svět – dílčí části u hřiště a řadovky“
Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Dle kapitoly 8 zadávací dokumentace
Dotaz k zadávací dokumentaci: 
V projektové dokumentaci je uvažováno se zatříděním zeminy pro výkopové práce tř.4 30%, tř.5 30%,tř.6 30%, tř.7 10% .

Ve výkazech výměr toto není, je pouze zatřídění zemin do tř.3,4 – bude upřesněno?

Odpověď:

Dodavatelé provedenou ocenění dle výkazu výměr. Pokud budou zjištěny jiné geologické podmínky oproti výkazu výměru, bude postupováno v souladu s článkem 4.3. navržené smlouvy o dílo. Geologické údaje citované v technické zprávě projektové dokumentace byly vztaženy k celé kanalizaci, nikoli k dílčím částem, které jsou součástí této zakázky. 
V Borových Ladech, dne 10.6.2019
...............................................................

za Obec Borová Lada
Ing. Jana Hrazánková, starostka obce

