	Dodatečné informace č. 4


	Název veřejné zakázky:
	„Přestavba objektu č.p. 6 na MŠ-II. Etapa“


	Zadavatel

	Obchodní firma / název:
	Obec Ohrobec

	Sídlo / místo podnikání:
	V Dolích 5, 252 45 Ohrobec

	IČ:
	00241491


	Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
	PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, starosta

	Kontaktní osoba zadavatele:
	Bc. Tereza Schimmerová

	Telefon, e-mail:
	+420 608 021 130; info@rinoceronte.cz


Zadavatel sděluje, následující odpovědi na dotazy dodavatelů k podmínkám výběrového řízení vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s ustanovením 
§ 12 odst. 3 zákona a ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZVZ“).
Dotaz č. 1 ze dne 20. 01. 2015
Dobrý den,
prosím o dodatečné informace k zakázce „Přestavba objektu č.p. 6 na MŠ-II. Etapa“ :

Jak mám nacenit požadovanou výměnu vzduchu. Je psáno:

Projekt vzduchotechniky nebyl z důvodu navrženého systému odvětrání všech místností vypracován. Dle přílohy č.3 k vyhlášce č. 410/2005 Sb je potřeba vzduchu v herně na jedno dítě 20÷30m3 za 1hodinu. Při

plném obsazení kapacity navrhované MŠ je celková potřeba 440÷660 m3 vzduchu za 1hod. Objem herny činí 240m3. Takže je potřeba minimálně každou půlhodinu kompletní výměna vzduchu. Pro výměnu bude využito štěrbinové větrání – vyklopením okna /tzv. ventilačka/, případně i nárazové větrání, které umožní dostatečně rychlou výměnu vzduchu v herně. V sociálním zařizení bude výměna zajištěna stejným způsobem plus navíc bude odvětrání zajištěno automatickými větráčky s vývodem do fasády objektu.

Není z toho zcela zjevné, čím se bude větrat. Pokud to bude štěrbinové větrání – tj. větrací klapky – tak ty mají max. výměnu 35m3 za hodinu, takže na místnost herny by jich muselo být 14 !!!! – tolik oken není ani v celém objektu. Pokud se bude větrat ručně, tak mne výměna vzduchu nemusí zajímat, ale norma hovoří o tom, že toto větrání je nutno zajistit BEZ zásahu uživatele.
Odpověď na dotaz č. 1:

Vzduchotechnická instalace se realizovat nebude, popis výměny vzduchu takto odsouhlasila Krajská hygienická stanice, stačí pouze větrání okny. Větráčky budou v sociálním zázemí.
Zadavatel požaduje, aby uchazeči nacenili pouze položky zdrojového rozpočtu.
Dotaz č. 2 ze dne 21. 01. 2015

Mám otázku na realizaci projektu „Přestavba objektu č.p. 6 na MŠ-II. Etapa“. V rozpočtových položkách: položky díl 732 a výkaz výměr díl 732 jsou odlišné. Otázka zní - toto je chyba v zadání?
Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel potvrzuje chybu v zadání a jako přílohu těchto dodatečných informací předkládá opravený rozpočet.

Vzhledem k výše uvedenému předkládá zadavatel upravený rozpočet jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací. Uchazeči jsou při zpracování své nabídky povinni ocenit položky tohoto upraveného rozpočtu.
Příloha č. 1 – Upravený rozpočet_verze2

V Ohrobci dne 22. 01. 2015
                                           ..............................................................

                                             PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA

                                           starosta obce
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