# Příloha I
Zadávací dokumentace

# Vymezení oblastí plnění veřejné zakázky 
pro účely technické kvalifikace

  - Vymezení oblasti plnění „Projektové dokumentace“

  - Vymezení oblasti plnění „Výroba zařízení a komponentů“

  - Vymezení oblasti plnění „Montáž – stavba a technologie“

  - Vymezení oblasti plnění „Uvádění zařízení do provozu“

  - Vymezení oblasti plnění „Řídící systémy, měření a regulace“

1.
Vymezení oblasti plnění
„Projektové dokumentace“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti projektové dokumentace.

Dodavatel bude při realizaci díla této oblasti zajišťovat především:

- Prováděcí dokumentace pro novou kotelnu K20

  - Specifikace parametrů pro prováděcí dokumentaci navazujících dodavatelů (např. základy pro novou kotelnu K20)

  - Dokumentace vlastního kotle K20

  - Příslušenství kotle K20 (např. kompresorovna)

- Koordinaci v oblasti projektové dokumentace s ostatními technologiemi kotle K20

  - Se stávajícími technologiemi (např. napojení páry pro turbogenerátory)

  - S dodavateli ostatních technologií (např. doprava paliva do provozních zásobníků kotle K20)

- Prováděcí dokumentace pro úpravu stávajících kotlů K80 a K90

  - Specifikace parametrů pro prováděcí dokumentaci navazujících dodavatelů (např. doprava paliva k provozním zásobníkům kotlů K80 a K90)

  - Dokumentace úpravy kotlů K80 a K90

  - Příslušenství kotlů K80 a K90 (např. napojení na stávající technologie)

- Koordinaci v oblasti projektové dokumentace s ostatními technologiemi kotle K80 a K90

  - Se stávajícími technologiemi

  - S dodavateli ostatních technologií

- Provádění změn v projektové dokumentaci během realizace (nový kotel K20, úprava kotlů K80 a K90)

- Dokumentaci skutečného stavu plnění veřejné zakázky

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za finální technické řešení nové kotelny K20 se splněním všech požadovaných parametrů

- jsou zodpovědní za finální technické řešení úpravy kotlů K80 a K90 se splněním všech požadovaných parametrů

- jsou zodpovědní za průběžné provádění změn v projektové dokumentaci

- jsou zodpovědní za vyhotovení dokumentace skutečného stavu a její předání zadavateli

- jsou vrcholně odpovědni za komunikaci při řešení dokumentace a její schvalování mezi zadavatelem a dodavatelem za stranu dodavatele

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu v oblasti projektové dokumentace

2.
Vymezení oblasti plnění
„Výroba zařízení a komponentů“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti výroby zařízení a komponentů.

Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:

- Dohled nad výrobou technologických částí pro novou kotelnu K20 na základě odsouhlasené dokumentace

  - Ve vlastních výrobních zařízeních

  - Ve výrobních zařízeních subdodavatelů

  - Za splnění technických a kvalitativních parametrů technologických částí

  - Za plnění včasné dodávky technologických komponentů pro jejich další montáž

- Koordinaci v oblasti výroby technologických komponentů kotle K20

  - Mezi jednotlivými subdodavateli technologických zařízení

  - Koordinace případných změn v oblasti výroby technologických komponentů

- Dohled nad výrobou technologických částí pro úpravu kotlů K80 a K90 na základě odsouhlasené dokumentace

  - Ve vlastních výrobních zařízeních

  - Ve výrobních zařízeních subdodavatelů

  - Za splnění technických a kvalitativních parametrů technologických částí

  - Za plnění včasné dodávky technologických komponentů pro jejich další montáž

- Koordinaci v oblasti výroby technologických komponentů kotle K80 a K90

  - Mezi jednotlivými subdodavateli technologických zařízení

  - Koordinace případných změn v oblasti výroby technologických komponentů

- Provádění požadovaných zkoušek v rámci výroby technologických zařízení

  - Ve vlastních výrobních zařízeních

  - Ve výrobních zařízeních subdodavatelů

- Koordinaci dopravy technologických celků od výrobců na místo plnění díla u zadavatele

- Řešení reklamací a případných poškození technologických zařízení s výrobci

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za zajištění výroby technologických zařízení pro nový kotel K20 a jejich včasné dodání pro další montáž

- jsou zodpovědní za zajištění výroby technologických zařízení pro úpravu kotlů K80 a K90 a jejich včasné dodání pro další montáž

- jsou zodpovědní za případné provádění změn při výrobě technologických zařízení

- jsou vrcholně odpovědni za komunikaci v oblasti výroby technologických komponentů mezi zadavatelem a dodavatelem za stranu dodavatele

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností po linii „dokumentace – výroba – montáž“

3.
Vymezení oblasti plnění
„Montáž – stavba a technologie“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti montáže technologických zařízení z oblasti energetiky.

Dodavatel bude při realizaci této části plnění veřejné zakázky zajišťovat především:

- Dohled nad montáží dodaných technologických částí pro novou kotelnu K20

  - Převzetí dodaných technologických zařízení od výrobců

  - Vlastní montáž

  - Provádění předepsaných zkoušek technologických zařízení

  - Kompletace jednotlivých technologických zařízení do funkčního celku pro zajištění všech zkoušek kotelny K20 včetně zkušebního provozu

- Koordinaci v oblasti montáže technologických zařízení kotelny K20

  - V dodávkách mezi jednotlivými dodavateli technologických zařízení

  - V návaznosti na ostatní dodavatele technologických celků (např. OB6 Stavba – základy pro kotelnu K20, OB1 Palivové hospodářství - doprava paliva do provozních zásobníků)

  - Koordinace případných změn v oblasti montáže technologických zařízení

- Dohled nad montáží dodaných technologických částí pro úpravu kotlů K80 a K90

  - Převzetí dodaných technologických zařízení od výrobců

  - Vlastní montáž včetně napojení na nová technologické zařízení (např. kompresorovna na K20) a stávající technologická zařízení (např. rozvod chladící vody)

  - Provádění předepsaných zkoušek technologických zařízení

  - Kompletace jednotlivých technologických zařízení do funkčního celku pro zajištění všech zkoušek upravených kotlů K80 a K90 včetně zkušebního provozu

- Koordinaci v oblasti montáže technologických zařízení kotlů K80 a K90

  - V dodávkách mezi jednotlivými dodavateli technologických zařízení

  - V návaznosti na ostatní dodavatele technologických celků (např. OB1 Palivové hospodářství - doprava paliva do provozních zásobníků)

  - Koordinace případných změn v oblasti montáže technologických zařízení

- Koordinaci dopravy technologických zařízení na místo plnění díla u zadavatele

- Řešení reklamací a případných poškození technologických zařízení

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za zajištění montáže nové kotelny K20

- jsou zodpovědní za zajištění montáže technologických zařízení pro úpravu kotlů K80 a K90

- jsou zodpovědní za případné provádění změn při montáži technologických zařízení

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností po linii „výroba – montáž – uvádění do provozu“

4.
Vymezení oblasti plnění
„Uvádění zařízení do provozu“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti uvádění technologických zařízení, především fluidních kotlů na spalování biomasy do provozu.

Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:

- Uvedení nové kotelny K20 do provozu

  - Převzetí kotelny K20 po kompletní montáži a napojení na všechna potřebná technologická zařízení, která jsou nutná pro provoz kotelny K20

  - Návrh certifikačních agentur a jejich schválení zadavatelem

  - Provedení všech potřebných a předepsaných zkoušek

  - Zaškolení obsluhy kotelny K20

  - Předání kotelny K20 do provozu

- Koordinaci v oblasti uvádění kotelny K20 do provozu

  - Koordinace při řešení reklamací nebo závad, které se objeví při uvádění kotelny K20 do provozu

  - Koordinace činností s provozními útvary při zaškolování obsluhy kotelny K20

  - Koordinace činností s certifikačními agenturami

  - Koordinace případných úprav vyvolaných zkušebním provozem

- Uvedení nových kotlů K80 a K90 do provozu

  - Převzetí kotlů K80 a K90 po kompletní montáži a napojení na všechna potřebná technologická zařízení, která jsou nutná pro provoz kotlů K80 a K90

  - Návrh certifikačních agentur a jejich schválení zadavatelem

  - Provedení všech potřebných a předepsaných zkoušek

  - Zaškolení obsluhy kotlů K80 a K90

  - Předání kotelny K80 a K90 do provozu

- Koordinaci v oblasti uvádění kotlů K80 a K90 do provozu

  - Koordinace při řešení reklamací nebo závad, které se objeví při uvádění kotlů K80 a K90 do provozu

  - Koordinace činností s provozními útvary při zaškolování obsluhy kotlů K80 a K90

  - Koordinace činností s certifikačními agenturami

  - Koordinace případných úprav vyvolaných zkušebním provozem

- Řešení reklamací či technologických úprav vyvolaných uváděním kotlů do provozu

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za provedení všech potřebných zkoušek nové kotelny K20

- jsou zodpovědní za provedení všech potřebných zkoušek upravených kotlů K80 a K90

- jsou zodpovědní za proškolení obsluhy

- jsou zodpovědní za předání kotlů s kompletní certifikací do provozu zadavatele

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností v rámci uvádění nových kotlů do provozu

5.
Vymezení oblasti plnění
„Řídící systémy, měření a regulace“

Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti zajištění řídícího systému řízení nových kotlů K20, K80 a K90.

Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:

- ASŘ pro novou kotelny K20

  - Kompletní řídící systém pro novou kotelnu K20 (od místa plnění provozních zásobníků)

  - SW i HW vybavení pro řídící systém

  - Řízení nové kotelny K20 z jednotného velínu (nové pracoviště pro řízení kotelny K20)

  - Otevřenost řídícího systému k předání informací do ostatních programů zadavatele (např. řídící systém palivového hospodářství)

- Koordinaci v oblasti ASŘ nové kotelny K20

  - Provázanost řídícího systému s řídícím systémem palivového hospodářství (rozhraní v místě plnění provozních zásobníků kotle K20)

  - Otevřenost systému k předání informací do ostatních programů, koordinace se dodavatelem OB5

  - Zaškolování obsluhy kotelny K20

  - Ladění a odstraňování závad v rámci zkušebního provozu na základě provozních zkušeností

- ASŘ pro upravené kotle K80 a K90

  - Řídící systém pro upravené kotle K80 a K90

  - SW i HW vybavení pro řídící systém

  - Řízení kotlů K80 a K90 ze stávajícího velínu

  - Otevřenost řídícího systému k předání informací do ostatních programů zadavatele (např. řídící systém palivového hospodářství)

- Koordinaci v oblasti ASŘ nových kotlů K80 a K90

  - Provázanost řídícího systému s řídícím systémem palivového hospodářství (rozhraní v místě plnění provozních zásobníků kotle K80 a K90)

  - Otevřenost systému k předání informací do ostatních programů, koordinace s dodavatelem OB5

  - Zaškolování obsluhy kotelny K80 a K90

  - Ladění a odstraňování závad v rámci zkušebního provozu na základě provozních zkušeností

- Řešení reklamací či úprav vyvolaných uváděním kotlů do provozu za oblast ASŘ

Určení zástupci dodavatele:

- jsou zodpovědní za dodávku řídícího systému pro kotle K20, K80 a K90

- jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností v rámci uvádění nových kotlů do provozu, oblast ASŘ