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Zadávací dokumentace

dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,  

pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení s názvem:

návrh, výroba a dodávka systému kryogenní chladící smyčky pro laserovou hlavici typu multislab s optickým výkonem 100 W
Název projektu:

„ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE”

Zadavatel: 
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Zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané dle zákona     č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: 
Návrh, výroba a dodávka systému kryogenní chladící smyčky pro laserovou hlavici typu multislab s optickým výkonem 100 W
Zadavatel: 
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 

Sídlo: 



Na Slovance 2, 182 21 Praha 8

IČO:



68378271

Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele: 
doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel

(dále jen „zadavatel“) 

Zadavatel se nechává dle § 151 zákona při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením zastoupit společností CS-PROJECT spol. s r.o., IČO 41690206, se sídlem Office Park Nové Butovice, Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 (administrátor řízení).
Kontaktní osoba: 

Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.
Telefon:


+420 296 325 235



Fax: 



+420 296 325 240
Email: 


jlasmansky@holec-advokati.cz.  

1 vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

1.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Zadavatel je příjemcem dotace z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, pro realizaci projektu „ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE“ (dále jen „Projekt ELI“). Hlavním cílem Projektu ELI je vybudování nejmodernějšího laserového výzkumného zařízení a následná realizace řady výzkumných a aplikačních projektů zahrnujících interakci světla s hmotou. Více informací o realizaci projektu ELI v České republice lze nalézt na adrese: www.eli-beams.eu.
Jednou ze zásadních technologií výzkumného zařízení budovaného v rámci Projektu ELI jsou repetiční laserové zesilovače typu multislab čerpané laserovými diodami, schopné poskytovat energii v jednom svazku v rozsahu minimálně 100 J s opakovací frekvencí nejméně 10 Hz. Tyto lasery budou využívat jako aktivního prostředí Yb:YAG s provozní teplotou typicky 150-160 K.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je návrh, výroba a dodávka systému kryogenní chladící smyčky pro diodově čerpaný multideskový laserový zesilovač poskytující pulsy s nominální energií 10 J na opakovací frekvenci 10 Hz.
V rámci zadávacího řízení bude vybrán dodavatel, který na základě uzavřené smlouvy o dílo poskytne zadavateli níže uvedené plnění:
D1 
Koncepční, technický a konstrukční návrh, výroba a dodávka kryogenní chladící smyčky pro 10 J/ 10 Hz laserovou hlavici
Součásti dílčího plnění D1 jsou následující aktivity:
D1a)
Vypracování koncepčního technického schéma kryogenního chladícího okruhu pro multideskový laserový zesilovač s optickým výkonem 100 (±30) W (nominálně 10 J/10 Hz) pracující při nominální teplotě 150 K, a to v souladu s podrobnými fyzikálními a technickými specifikacemi uvedenými v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (Technické specifikace). Vytvořené koncepční schéma bude zadavateli předloženo k odsouhlasení a po zapracování připomínek zadavatele bude vytvořena Koncepční technická dokumentace chladícího okruhu (dále také „KTD“).
Termín splnění D1a): do 2 měsíců po podpisu smlouvy o dílo
D1b)
Rozpracování kompletního technického (basic engineering) a konstrukčního (výrobní dokumentace, detailed engineering) návrhu kryogenního chladícího okruhu (smyčky) dle KTD, výroba a testování smyčky u dodavatele (on-shop test), ověření bezporuchového chodu.
Termín splnění D1b): do 6 měsíců po podpisu smlouvy o dílo
D1c)
Dodání zhotoveného a otestovaného chladicího okruhu na určené pracoviště zadavatele v Praze, napojení na laserovou hlavici 10 J/10 Hz zesilovače a uvedení do provozu.

Termín splnění D1c): do 6 měsíců a dvou týdnů po podpisu smlouvy o dílo

D1d)
Realizace série zkoušek operačního provozu chladicího okruhu na pracovišti zadavatele (kompletní on-site test).



Termín plnění D1d): do 9 měsíců po podpisu smlouvy o dílo

D2 
Konzultační činnost
Předmětem dílčího plnění D2 je poskytování služeb konzultačního servisu za účelem optimalizace provozních parametrů chladící smyčky integrované do laserového řetězce.
Rozsah požadovaných služeb činí až 500 hodin, přičemž se jedná o rámcové množství, které bude zadavatel čerpat dle svých skutečných budoucích potřeb. 
Služby mohou být zadavatelem objednávány až do konce roku 2017.
D3 
Pozáruční a mimozáruční servis
Jedná se o povinnost dodavatele odstraňovat vady jím dodaného plnění (díla) v rámci plnění této veřejné zakázky, které není povinen odstranit v rámci záručního servisu nebo které se vyskytly v době po uplynutí záruky a to až do konce roku 2017. Dále jde o servisní zásahy a činnosti, které nemají povahu odstraňování vad a slouží k udržení či prodloužení funkčnosti dodaných zařízení.
Rozsah požadovaných služeb činí 500 hodin, přičemž se jedná o rámcové množství, které bude zadavatel čerpat dle svých skutečných budoucích potřeb. Hodinová sazba stanovená dodavatelem obsahuje veškeré náklady na identifikaci a odstranění vad či na poskytnutí jiných servisních zásahů či služeb vyjma cen náhradních komponentů a cen za dopravu a cestovné. 
Bližší požadavky zadavatele na způsob provedení pozáručního a mimozáručního servisu stanovuje závazné znění smlouvy o dílo, které tvoří přílohu č. 5 této ZD.
1.2 Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení:


září 2013
Předpokládané ukončení:


31. 12. 2017.
1.3 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění zakázky se rozumí sídlo dodavatele, sídlo zadavatele a další jeho pracoviště v Praze a Středních Čechách a ostatní místa nutná pro realizaci zakázky.

1.4 Maximální nabídková cena
Maximální přípustná nabídková cena pro toto výběrové řízení činí: 

22 000 000,- Kč bez DPH.
Bude-li podána nabídka s nabídkovou cenou převyšující tuto částku, bude nabídka ze zadávacího řízení vyřazena.

Předmět plnění bude financován z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI”) z Prioritní osy 1 (PO1).
1.5 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky (CPV)
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položkám:

· Vědecké a technické inženýrské služby - kód CPV: 71350000-6
· Poradenské a konzultační inženýrství - kód CPV: 71318000-0
· Technicko-inženýrské služby - kód CPV: 71300000-1
· Chladící zařízení – kód CPV: 42513200-7
2 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

2.1 Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy / názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena nápisem „Neotevírat” a názvem veřejné zakázky „Návrh, výroba a dodávka systému kryogenní chladící smyčky pro laserovou hlavici typu multislab s optickým výkonem 100 W”. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.

2.2 Nabídky se podávají nejpozději do 12. 08. 2013 do 12:00 hodin na adresu advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři, se sídlem Palác Anděl, Radlická 1c/3185, 150 00 Praha 5, čtvrté patro. Nabídky je možné doručit jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně apod.) na výše uvedenou adresu v pracovní dny v době od 8:30 do 16:30 hodin, poslední den lhůty potom pouze do 12:00 hodin. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. 

2.3 V nabídce musí být uvedeny v souladu s § 68 zákona identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní název, sídlo, identifikační číslo, právní forma, dále osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Nabídka musí dále obsahovat smlouvu o dílo podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče odpovídající závaznému znění smlouvy o dílo dle přílohy č. 5 této ZD.
Součástí nabídky musí být rovněž:
a)
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

b)
má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c)
prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Uchazeč může využít vzor čestného prohlášení, které tvoří Přílohu č. 4 této ZD.
2.4 Nabídka včetně všech příloh musí být zpracována v českém jazyce, není-li dále stanoveno jinak.
2.5 Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. 

2.6 Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po dobu 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

2.7 Uchazeč předloží nabídku v originále, zadavatel požaduje vedle předložení originálu nabídky rovněž předložení jedné kopie nabídky uchazeče.

2.8 Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD, a to ve formátu PDF, případně ve formátu MS Office nebo kompatibilním. Na CD bude dále v standardní editovatelné podobě (MS Word nebo obdobný) přiložen uchazečem vyplněný závazný návrh smlouvy v té podobě, ve které je smlouva s podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče přiložena jako součást nabídky.
2.9 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

2.10 Nabídka musí být předložena v následující struktuře:


a)
Krycí list nabídky


Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena v členění s DPH a bez DPH, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

b) Obsah
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek.

c) Všeobecné údaje o uchazeči.

Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a stručný profil společnosti.

d) Doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 zadávací dokumentace.
e) Vyplněné čestné prohlášení uvedené v příloze č. 4 této ZD nebo jiným způsobem doložené informace a dokumenty požadované dle čl. 2.3 písm. a) až c) této ZD.
f) Nabídková cena dle bodu 5 zadávací dokumentace.
g) Dokumenty a podklady požadované v čl. 7 zadávací dokumentace sloužící k hodnocení nabídek.
h) Podepsaná smlouva o dílo, která musí plně odpovídat závaznému znění smlouvy o dílo připojenému k této ZD jako její příloha č. 5. Uchazeč pouze v závazném návrhu smlouvy doplní barevně zvýrazněná místa.
i) Harmonogram plnění dílčího plnění D1 dle čl. 4.2 této ZD.
j) Seznam klíčových komponent chladící smyčky s cenami.
2.11
Uchazeč je oprávněn v souladu s § 49 odst. 1 zákona požadovat písemně dodatečné informace k těmto zadávacím podmínkám, a to formou písemné žádosti adresované kontaktní osobě. Tato písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne odpovědi na řádně podané dotazy v písemné formě dle § 49 odst. 2 a odst. 3 zákona.
3 Kvalifikace dodavatelů

3.1
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

a)
splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona,

b)
splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona,
c)
předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a

d)
splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona v rozsahu stanoveném touto ZD.
3.2
Doba prokazování splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace.

3.3
Základní kvalifikační předpoklady

3.3.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
3.3.2 Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro body 3.3.1 a), b) zadávací dokumentace. Výpis z evidence Rejstříků trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu jak za tuto právnickou osobu, tak za  její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů za vedoucího organizační složky, jakož i za tuto právnickou osobu a  za její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro bod 3.3.1 f) zadávací dokumentace.

c) potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení pro bod 3.3.1 h) zadávací dokumentace.

d) čestného prohlášení pro body 3.3.1 c), d), e), g), i), j) a k) zadávací dokumentace, uchazeč může použít prohlášení dle přílohy č. 2 této ZD.
3.4
Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či výpis z živnostenského rejstříku.
3.5 
Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:

a) seznam nejméně 3 významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:
· osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo

· osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

· smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Za významnou dodávku se pokládá dodávka v oboru konstrukce a výroby kryogenních systémů nebo vysokorychlostních He nebo N2 turbodmychadel. Konkrétně zadavatel požaduje, aby alespoň jedna z těchto významných dodávek dosahovala hodnoty alespoň 10,000.000,- Kč bez DPH a další dvě významné dodávky dosahovaly hodnoty alespoň 5,000.000,- Kč bez DPH. Předmětem alespoň jedné z významných dodávek musí být zařízení pracující s heliem. 

Součástí nabídky musí být popis významných dodávek, aby zadavatel mohl ověřit, zda dodavatelem doložené významné dodávky naplňují zadavatelem stanovené požadavky.
b) seznam techniků či technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) zákona, v minimálním rozsahu 5 osob, a to formou čestného prohlášení. U každého člena týmu bude uvedeno, v jakém právním vztahu (pracovně právní nebo jiný právní vztah) je uvedený expert k osobě dodavatele. 
c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb dle ustanovení § 56 odst. 2 písm. e) zákona, konkrétně zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval realizačním týmem v počtu minimálně 3 osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (viz čl. 3.5 písm. b) této ZD).
Zadavatel požaduje minimálně 3členný realizační tým dodavatele. Všichni členové tohoto realizačního týmu dodavatele musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání technického charakteru se zaměřením na tepelné stroje a zařízení, mechaniku tekutin, případně vakuovou techniku. Zadavatel požaduje, aby vedoucí týmu dodavatele měl praxi v oboru návrhu a realizace kryogenních strojů a technologií alespoň 10 let. 

Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením vlastnoručně podepsaných strukturovaných životopisů jednotlivých členů týmu prokazujících splnění min. míry požadované kvalifikace a praxe. Profesní životopisy jednotlivých členů týmu musejí obsahovat minimálně tyto požadované údaje:
i) jméno a příjmení;

ii) nejvyšší dosažené vzdělaní;

iii) přehled relevantní profesní praxe vztahující se k pozici na veřejné zakázce včetně stručného popisu aktivit a nejdůležitějších projektů, na nichž expert pracoval

iv) doklad o dosaženém vzdělání (jakožto přílohu)

v) datum a vlastnoruční podpis.

3.6 Dodavatel předloží kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, nestanovuje-li tato ZD jinak. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být předloženy v úředním překladu do českého jazyka. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
3.7 Uchazeč je oprávněn v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona předložením výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahradit prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle čl. 3.3.1 a profesních kvalifikačních předpokladů podle čl. 3.4 této zadávací dokumentace v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na jejich prokázání. Tento výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.
3.8
V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel povinen zadavateli předložit následující doklady:

· doklad, kterým subdodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. j), tedy čestné prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

· doklad, kterým subdodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a), tedy výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
· smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 53 a § 54 písm. a) zákona.

3.9
Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahu vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

3.10
Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob 

Pokud nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v těchto zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém nebo slovenském jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 

3.11
Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel je povinen v případě jakékoliv změny v kvalifikaci postupovat dle § 58 zákona. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
4 Technické podmínky

4.1 Předmět plnění musí splňovat všechny požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách, zejména v příloze č. 3 (Technické specifikace).

4.2 Součástí nabídky bude také harmonogram realizace dílčího plnění D1 rozpracovaný do takových podrobností, aby zahrnul veškeré dílčí kroky nutné ke splnění dílčího plnění D1, nejméně však veškeré kroky popisované v rámci popisu součástí D1a) až D1d) dílčího plnění D1. Harmonogram plnění dílčího plnění D1 se stane součástí smlouvy o dílo a uchazeč jím při plnění smlouvy bude vázán.

4.3 Součástí nabídky bude dále seznam klíčových komponent, ze kterých sestává chladící smyčka, jejíž dodání je předmětem dílčího plnění D1, včetně cen těchto komponent bez DPH. Seznam musí obsahovat nejméně ty hlavní komponenty chladící smyčky, které jsou výslovně specifikovány v příloze č. 3 této ZD (Technické specifikace, str. 4, hlavní komponenty kryogenní smyčky). Seznam se stane přílohou smlouvy o dílo a bude sloužit k oceňování náhradních komponent dodávaných v rámci mimozáručního a pozáručního servisu.
5 Způsob zpracování nabídkové ceny

5.1 Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje vyplněním tabulky uvedené v příloze č. 6 (Nabídková cena), přičemž celková nabídková cena v členění s DPH a bez DPH bude přenesena do krycího listu nabídky.
Pro plnění D1 uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu.

Pro plnění dílčích plnění D2 a D3 uchazeč uvede cenu za jednu hodinu poskytování příslušných služeb. Celková nabídková cena za dílčí plnění D2 a D3 vznikne vynásobením hodinové sazby předpokládaným počtem hodin poptávaných služeb.

Celková nabídková cena za celý předmět plnění veřejné zakázky vznikne součtem celkových nabídkových cen dílčích plnění D1 až D3. Tato cena (částka) bude předmětem hodnocení nabídek.
5.2 Nabídková cena za každé dílčí plnění, popřípadě zpracovaná jako hodinová sazba, bude pevně a závazně stanovena jako nejvýše přípustná a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s řádným dodáním poptávaného plnění či poskytnutí poptávaných služeb. Nabídková cena musí zahrnovat i veškeré náklady, které nejsou výslovně zadavatelem uvedeny, ale o kterých dodavatel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. 

6 Platební podmínky

6.1
Platební podmínky jsou blíže vymezeny v závazném znění smlouvy o dílo, které tvoří přílohu č. 5 této ZD. 

6.2
Fakturační adresa je adresa zadavatele – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8.

7 Hodnotící kritéria

7.1 Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) zákona na základě ekonomické výhodnosti nabídek.

7.2 
Dílčí hodnotící kritéria jsou:




váha dílčího kritéria:  

a) Celková nabídková cena






- 60 %

b) Kvalita nabízeného plnění  


 


- 40 %
V rámci dílčího kritéria ad a) bude zadavatel hodnotit výši celkové nabídkové ceny za celkový předmět plnění bez DPH v Kč, zpracované dle článku 5 zadávací dokumentace.

Způsob hodnocení v rámci dílčího kritéria ad a):

Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium (Celková nabídková cena), pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce, a váhy daného kritéria – viz vzorec:
	Počet bodů
	= 100 x
	nejvhodnější nabídka 
	x
	60%

	
	
	  ---------------------------------
	
	

	
	
	hodnocená nabídka
	
	


Hodnotou nejvhodnější nabídky je míněna hodnota nejlevnější nabídky.


V rámci dílčího kritéria ad b) bude zadavatel hodnotit uchazečem nabízenou kvalitu plnění. 
V rámci hodnocení kvality uchazečem nabízeného plnění bude zadavatel posuzovat technickou úroveň navrhovaného řešení dílčího plnění D1 a stupeň rozpracovanosti navrhované koncepce.
Hodnoceny budou následující parametry: 

· rozsah regulace teploty chladícího He (na vstupu do laserové hlavice) – maximum 20 bodů, 

uchazeč uvede krajní hodnoty vyjádřené v nominální teplotní stupnici v Kelvinech;
· stabilita teploty chladícího He (na vstupu do laserové hlavice) – maximum 25 bodů, 
uchazeč uvede maximální odchylku od nastavené hodnoty v Kelvinech;
· bezpečnost provozu s ohledem na využití nebo nevyužití dusíku v systému – maximum 30 bodů, a
· charakteristika diagnostických prvků pro měření a regulaci termodynamických veličin smyčky v reálném čase (zejména teploty, tlaku, rychlosti a dalších parametrů proudění) – maximum 25 bodů.
Uchazeč může získat v rámci tohoto kritéria maximálně 100 bodů.
Způsob hodnocení v rámci dílčího kritéria ad b):
Pro číselně vyjádřitelné subkritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (stabilita teploty chladícího He), získá hodnocená nabídka takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce – viz vzorec:
	Počet bodů
	= 100 x
	nejvhodnější nabídka 
	
	

	
	
	  ---------------------------------
	
	

	
	
	hodnocená nabídka
	
	


Pro číselně vyjádřitelné subkritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (rozsah regulace teploty chladícího He), získá hodnocená nabídka takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce – viz vzorec:
	Počet bodů
	= 100 x
	hodnocená nabídka 
	
	

	
	
	  ---------------------------------
	
	

	
	
	nejvhodnější nabídka 
	
	


Pro celé dílčí kritérium Kvalita nabízeného plnění, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (nejvyšší počet obdržených bodů), sestaví hodnoticí komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné dle obdržených bodů a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce a váhy daného kritéria.
	Počet bodů
	= 100 x
	hodnocená nabídka 
	x
	40%

	
	
	  ---------------------------------
	
	

	
	
	nejvhodnější nabídka 
	
	


Za účelem posouzení uvedených subkritérií musí uchazeč předložit rámcový technický návrh řešení chladící smyčky, která je předmětem dílčího plnění D1, včetně kvantitativních a kvalitativních parametrů podložených předloženou analýzou. Lépe budou hodnoceny nabídky s technickým řešením umožňujícím větší rozsah regulace teploty, přesnější stabilizaci teploty, vyšší bezpečnost provozu s ohledem na využití nebo nevyužití dusíku v systému a úplnějším souborem diagnostických prvků pro měření a regulaci termodynamických veličin smyčky a jejich kvalitativních parametrů. 
Pokud jde o dílčí kritérium bezpečnost provozu s ohledem na využití nebo nevyužití dusíku v systému, preferuje zadavatel řešení využívající Braytonova cyklu s disipací ztrátového tepla do vodního okruhu. Bude-li nabídnuta zadavatelem preferovaná varianta využívající disipaci tepla do vodního okruhu, získá uchazeč za toto dílčí kritérium plný počet bodů (tj. 30 bodů). Přidělení plného počtu bodů je však podmíněno předložením schematického návrhu a termodynamické analýzy chladícího okruhu. Bude-li nabídnuto řešení s dusíkem v systému, nezíská uchazeč plný počet bodů za toto dílčí kritérium, přičemž konkrétní počet přidělených bodů bude záviset na technickém řešení plnění systému kapalným dusíkem a řešení odtahu plynného dusíku z výměníku s ohledem na zajištění co nejvyšší bezpečnosti osob při provozu chladící smyčky.  
Pokud jde o dílčí kritérium charakteristiky diagnostických prvků pro měření a regulaci termodynamických veličin smyčky v reálném čase, získá uchazeč plný počet bodů za toto dílčí kritérium, nabídne-li technické řešení, které zahrnuje nejméně následující diagnostické a měřící prvky poskytující data v reálném čase: 

a) sensory teploty před a za laserovou hlavicí, za výměníkem teploty a na úrovni turbocirkulátoru (celkem 4 sensory),

b) sensory tlaku před a za laserovou hlavicí a na úrovni turbocirkulátoru (celkem 3 sensory),

c) sensor rychlosti proudění umístněný mezi turbocirkulátorem a laserovou hlavicí, a

d) vakuovou měrku pro monitorování tlaku v izolačním potrubí.
Celkové hodnocení v rámci dílčího kritéria ad a) a ad b) je součtem bodových hodnocení obou dílčích kritérií. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
8 Další požadavky

8.1 Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů.

8.2 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

8.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

8.4 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu podmínek a požadavků stanovených touto zadávací dokumentací. Změny musí být prováděny v souladu se zákonem. 

9 Obchodní podmínky

9.1 Obchodní podmínky jsou zahrnuty do závazného znění smlouvy o dílo, které tvoří přílohu č. 5 této ZD. 
10 Otevírání obálek s nabídkami

10.1 Otevírání obálek proběhne dne 12. 08. 2013 ve 12:15 hod. v sídle advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři, se sídlem Palác Anděl, Radlická 1c/3185, 150 00 Praha 5, čtvrté patro, velká zasedací místnost.
10.2 Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit zástupci všech uchazečů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek (max. dvě osoby za uchazeče). Při otevírání obálek se tito zástupci uchazečů prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

SEZNAM PŘÍLOH, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace:

1.  Krycí list nabídky (k vyplnění a podepsání uchazečem)

2.  Čestné prohlášení (k vyplnění a podepsání uchazečem)

3.  Technické specifikace
4.  Čestné prohlášení dle § 68 zákona (k vyplnění a podepsání uchazečem)
5.  Závazné znění smlouvy o dílo

6.  Nabídková cena

Za zadavatele:

V Praze dne 20. 06. 2013 








……………..…………………………….

doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Název: 
Návrh, výroba a dodávka systému kryogenní chladící smyčky pro laserovou hlavici typu multislab s optickým výkonem 100 W
Zadavatel: 
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 

Sídlo: 



Na Slovance 2, 182 21  Praha 8

IČ:



68378271

Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele: 
doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel

Uchazeč:


………………………………………………………………

Sídlo:



………………………………………………………………

IČO:



………………………………………………………………

DIČ:



………………………………………………………………

Osoba oprávněná 

jednat za uchazeče:
………………………………………………………………

Bankovní spojení:

………………………………………………………………

Osoby zmocněné

k zastupování:

………………………………………………………………

Kontaktní osoba:

………………………………………………………………

Kontaktní adresa:

………………………………………………………………

Tel.: 
……………………
e-mail: 
………………………………….

Nabídková cena:

Cena celkem bez DPH: 

…………………………….. Kč

Cena celkem včetně DPH: 
…………………………….. Kč

...........……………………………

Obchodní firma – podpis    oprávněné osoby (doplní uchazeč)

Příloha č. 2

Čestné prohlášení

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) _____________________________________________________________

Prohlašuji tímto čestně, že:

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona
- dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku,

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona
- vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona
- dodavatel není v likvidaci,

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona 
- dodavatel nemá v evidenci spotřebních daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště,

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona
- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona
- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona
- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona -  dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

V ……………………………… dne ……………………… 







…………………………………………………………….

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat za uchazeče - doplní uchazeč)

Příloha č. 3 – Technické specifikace
Příloha č. 4 – Prohlášení dle § 68 ZVZ

1) Tímto poskytujeme seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

(uchazeč vyplní jména a data narození takových osob)

nebo

Čestně prohlašujeme, že žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

(uchazeč ponechá tu variantu, která je pravdivá)
2) Tímto poskytujeme seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

(uchazeč, je-li akciovou společností, připojí požadovaný seznam)
3) Čestně tímto prohlašujeme, že uchazeč neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.


...........……………………………

Obchodní firma – podpis    oprávněné osoby (doplní uchazeč)

Příloha č. 5 – Závazné znění smlouvy o dílo

Příloha č. 6 – Nabídková cena


