
	Čestné prohlášení dodavatele ke splnění požadavku DNSJ


Didaktický park, Líbeznice
Já, …………………………………….. (jméno, příjmení, funkce osoby oprávněné/odpovědné za dodavatele), tímto čestně prohlašuji za dodavatele ………………………………………….., IČ: ……………………………., se sídlem podnikání: ………………………………………………., který podává nabídku na realizaci výše uvedené veřejné zakázky, že 
- bude v průběhu realizace veřejné zakázky dodržovat požadavky poskytovatele dotace - Řídicího orgánu IROP na udržitelný rozvoj a zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 v rozsahu připravenosti k předcházení vzniku nadbytečných odpadů, opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití stavebního a demoličního odpadu. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nepůjde vzniku odpadu předejít, pak dojde k jeho přípravě k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, a to nejméně u 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný;
- bude k zajištění udržitelného využívání a ochraně vodních zdrojů dodržovat zásadu:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr;
- nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;
- bude ke stavbě používat stavební prvky a materiály, které mohou přijít do styku s uživateli, ze kterých se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení uvolňuje méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku;
- bude přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

V ……………….. dne …………………..
podpis osoby oprávněné/odpovědné jednat za dodavatele
Příloha č. 2, Modernizace odborných učeben ZŠ Želiv – dodávka pomůcek
Stránka 1 z 1

